## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直径6米蒙古包（15座）安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市陶力嘎查股份经济合作社蒙古包民宿项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 030412005001 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.型号:12V 3.规格:宽度13mm、120灯/米 4.安装形式:明装 |  | m | 600
2 | 030412004001 | 单管荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格型号:28W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 150
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:Φ20 4.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 3000
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 3000
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 6000
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:地插 2.材质:PVC 3.规格:250V、10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 30
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装、明装 |  | 个 | 75
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86H 4.安装形式:明装、暗装 |  | 个 | 300
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:现场实际为准 3.安装方式:明装 |  | 台 | 15
10 | 030404036001 | 电磁炉 | 1.名称:电磁炉 2.规格:2000W 3.安装方式:安全用电摆放 |  | 台 | 15
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直径6米蒙古包（15座）安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市陶力嘎查股份经济合作社蒙古包民宿项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
暖通
11 | 030701003001 | 家用调器 | 1.名称:家用调器 2.型号:大1.5p 3.安装形式:壁挂式 4.内外机配套安装 |  | 台 | 15
12 | 031005006001 | 石墨烯电地暖 | 1.名称:石墨烯电地暖 2.控制器、反射膜、保温层 |  | m2 | 450
13 | 031006012001 | 电热水器 | 1.名称:电热水器 2.容积:50L 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 15
分部小计
给排水
14 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:连体水箱 4.附件名称、数量:角阀、软管等五金件 |  | 组 | 15
15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:台下式 4.附件名称、数量:角阀水龙头、软管、洗漱镜等五金件 |  | 组 | 15
16 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.材质:铜质 3.组装形式:混水阀、花洒头、连接管、固定件等 |  | 套 | 15
17 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.安装方式:落地安装 |  | 个 | 15
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：直径6米蒙古包（15座）安装工程 |  |  | 标段：二连浩特市陶力嘎查股份经济合作社蒙古包民宿项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直径6米蒙古包（15座）安装工程 |  | 标段：二连浩特市陶力嘎查股份经济合作社蒙古包民宿项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：直径6米蒙古包（15座）安装工程 |  | 标段：二连浩特市陶力嘎查股份经济合作社蒙古包民宿项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13