## 清单
公交城市智慧驿站
定制尺寸(10780*2400*3000mm)
序号 | 模块 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计
1 | 主体结构 | 热镀锌方管 | 200*120*6.0 | 1 | 套 |  | 0
2 |  | 热镀锌方管 | 80*120*4.0
3 |  | 热镀锌方管 | 150*150*4.0
4 |  | 热镀锌方管 | 50*100*4.0
5 |  | 热镀锌方管 | 50*50*3.0
6 |  | 热镀锌板 | 厚度2.5mm
7 |  | 热镀锌板 | 厚度3mm
8 | 广告系统 | 户外LED P4显示频 | 融媒体LED P4,1800*2000含暗装音箱 | 3 | 套 |  | 0
9 |  | 广告机 | 融媒体广告机 55寸 | 1 | 套 |  | 0
10 |  | 共享充电宝 | 共享式充电宝 | 1 | 台 |  | 0
11 |  | 无人售卖一体机 | 制冷式售货机930*1955*840 | 1 | 台 |  | 0
12 |  | 43寸保护屏罩防砸 | 43寸钢化玻璃屏幕保护膜 | 1 | 个 |  | 0
13 |  | 发光字（亚克力） | 悦享锡林 280*1500mm | 1 | 套 |  | 0
14 |  | 发光字（亚克力） | 共享信息（800*800mm） | 1 | 套 |  | 0
15 | 监控系统 | 华为路由器 | B311B | 1 | 台 |  | 0
16 |  | 网线 | 专用网线 | 130 | 米 |  | 0
17 |  | 摄像头 | 超清摄像头有线 | 5 | 个 |  | 0
18 |  | 录像机 | 6路录像机 | 1 | 个 |  | 0
19 |  | 监控盘 | 固态高速4TB | 1 | 个 |  | 0
20 |  | 支架 | 半球支架 | 5 | 个 |  | 0
21 | 电气系统 | LED照明灯 | LED节能筒灯 | 3 | 盏 |  | 0
22 |  | 电线 | 2.5平方，4平方，12平方含铜率99.9%阻燃电线 | 1 | 套 |  | 0
23 |  | 空气开关接线排 | 18位空气开关 | 1 | 个 |  | 0
24 |  | 空气开关断路器 | 空气开关300A | 2 | 个 |  | 0
25 |  | PVC线槽 | 40*50 | 20 | 米 |  | 0
26 |  | PVC线管 | 25直径 | 35 | 米 |  | 0
27 |  | 电闸 | 总断路器 | 1 | 个 |  | 0
28 |  | PDU | 10A8位 | 2 | 个 |  | 0
29 |  | 延长线 | USB3.0 | 3 | 米 |  | 0
30 |  | 开关插座 | 五孔插座 | 4 | 个 |  | 0
31 |  | 蹬位状态指示灯 | 提示有人无人指示感应指示 | 1 | 个 |  | 0
32 |  | 烟雾报警器 | 消防报警器 | 1 | 个 |  | 0
33 |  | 灯 | 300*600LED耐高温 | 3 | 个 |  | 0
34 | 装修材料 | 内墙板 | 竹木纤维板1.2厚装饰板 | 28 | 平米 |  | 0
35 |  | 吊顶顶板 | 铝制蜂窝大板 （配吊顶轻钢龙骨60主骨32卡骨） | 25 | 平米 |  | 0
36 |  | 墙体保温（含岩棉板） | A级岩棉板120mm厚 | 42 | 平米 |  | 0
37 |  | 地面防滑胶贴 | 4mm厚宽度2米 | 26 | 平米 |  | 0
38 |  | 地面防滑胶贴胶水及焊条 |  | 1 | 项 |  | 0
39 |  | 水泥纤维板 | 1220*2440*18mm | 1 | 项 |  | 0
40 |  | 地暖 | 石墨稀全地面地热 | 1 | 项 |  | 0
41 |  | 地暖回填层 | 回填层素混泥土25mm厚 | 26 | 平米 |  | 0
42 |  | 结构胶 | 灰色专用结构胶 | 1 | 项 |  | 0
43 |  | 踢脚线 | 10cm | 1 | 项 |  | 0
44 |  | 阴角 | 金属扣条 | 1 | 项 |  | 0
45 |  | 自限温控热带 | 带电源开关 | 1 | 项 |  | 0
46 |  | 设备间 | 存放杂物（带锁扣） | 1 | 项 |  | 0
47 | 室内配置 | 感应龙头 | 全铜感应手龙头 | 1 | 项 |  | 0
48 |  | 洗手盆（高度820） | 陶瓷立体式柱盆 | 1 | 个 |  | 0
49 |  | 扶手（450长） | 金属白色烤漆400*500*160 | 1 | 个 |  | 0
50 |  | 无障碍可伸缩扶手 | 金属白色烤漆400*500*160 | 1 | 个 |  | 0
51 |  | 手机架 | 不锈钢 | 1 | 个 |  | 0
52 |  | 母婴护理台 | 壁挂式可折叠母婴护理台860*580*490 | 1 | 个 |  | 0
53 |  | 干手器 | 全自动感应烘干机 | 1 | 个 |  | 0
54 |  | 110排水管,50下水管，25进水管及五金件 | PVC排污管110，50，25管，直接，弯头及五金件 | 1 | 项 |  | 0
55 |  | 蹲便器 | 带存水弯陶瓷蹲便器 | 1 | 个 |  | 0
56 |  | 厕所水箱 | 水箱为水冲型水箱 | 1 | 个 |  | 0
57 |  | 座便器 | 带存水弯陶瓷座便器 | 1 | 个 |  | 0
58 |  | 座厕所水箱 | 水箱为水冲型水箱 | 1 | 个 |  | 0
59 |  | 小便器 | 壁挂式陶瓷小便器 | 1 | 个 |  | 0
60 |  | 表面处理 | 灰色沙纹（耐候10年） | 1 | 项 |  | 0
61 |  | 换气百叶（风口） | 450*800 | 2 | 项 |  | 0
62 |  | 衣帽钩 |  | 3 | 个 |  | 0
63 |  | 换气扇 | 机械排风 | 1 | 台 |  | 0
64 |  | 休息排椅 | 1.8米长（钢木结合） | 3.6 | 米 |  | 0
65 |  | 配电箱 | 配电箱连杆 | 1 | 项 |  | 0
66 |  | 感应洗手液器 | 全自动感应洗手液器 | 1 | 台 |  | 0
67 |  | 中央空调 | 1拖2冷/热 | 1 | 套 |  | 0
68 |  | 新风机械排风 | 新风排风 | 1 | 台 |  | 0
69 |  | 冷热风幕 | 入口冷热风幕1.8米 | 1 | 台 |  | 0
70 |  | 智能感应镜子 | 450*650 | 1 | 块 |  | 0
71 |  | 吊环 | M24*150带双螺母 | 4 | 个 |  | 0
72 |  | 五金螺栓配件 |  | 4 | 个 |  | 0
73 | 门窗结构 | 厕所门 | 钛金门900*2000带闭门器 | 1 | 扇 |  | 0
74 |  | 逃生玻璃门 | 玻璃门900*2000d带闭门器 | 1 | 套 |  | 0
75 |  | 设备间 | 钛金门900*2000带闭门器 | 1 | 扇 |  | 0
76 |  | 自动感应门双层玻璃 | 双层钢化玻璃门带框 （12mm厚双层）带超宽密封边条 | 1 | 套 |  | 0
77 |  | 自动感应门电器 | 电机（1650*2150（12mm厚） | 3.4 | 平米 |  | 0
78 |  | 双层中空玻璃 | 10mm厚3C钢化玻璃 | 32 | 平米 |  | 0
79 |  | 铝合金百叶窗通风口空调出风口外墙百页网罩固定防雨百叶风口 | 洞口尺寸650*250 | 3 | 套 |  | 0
80 | 安装与基层 | 基建 长10000*宽2000mm*深1500mm | 路面由东向西破路开挖宽0.8m长55m，向主管道高压管接排污接自来水以及砌筑化粪池,拆除原有设施。 | 1 | 项 |  | 0
81 | 备用金 | 桌椅、垃圾桶、清洁设施 |  | 1 | 项 |  | 0
合计： | [6 empty] | 0
共三台悦享锡林总计 | [6 empty] | 0