## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程-采暖 |  |  |  | 标段：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：焊接 4.管道水压试验 5.安装位置：室内 |  | m | 135.4
2 | 031001002002 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：焊接 4.管道水压试验 5.安装位置：室内 |  | m | 50.4
3 | 031001002003 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格：DN20 3.连接方式：焊接 4.管道水压试验 5.安装位置：室内 |  | m | 32
4 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.手工除管道轻锈 2.管道刷两道防锈漆,明装时再刷银粉两道 |  | m2 | 24.09
5 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 2、支架除锈 3、支架刷两道银粉 |  | kg | 119.24
6 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.保温隔热层敷设 保护层(铝箔) 2.保温隔热层敷设 聚苯乙烯泡沫板δ40 3.保温隔热层敷设 钢丝网 |  | m2 | 481.96
7 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 1.保温隔热层敷设 保护层(铝箔) 2.保温隔热层敷设 聚苯乙烯泡沫板δ30 3.保温隔热层敷设 钢丝网 |  | m2 | 1653.3
8 | 031005006003 | 地板辐射采暖 | 1.名称：聚乙烯PE-RT管 2.规格：De20*2 3.管道消毒、冲洗 |  | m | 7410
9 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1.名称：分集水器 2.规格：6回路 |  | 组 | 2
10 | 031005007002 | 热媒集配装置 | 1.名称：分集水器 2.规格：5回路 |  | 组 | 1
11 | 031005007003 | 热媒集配装置 | 1.名称：分集水器 2.规格：4回路 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程-采暖 |  |  |  | 标段：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031005007004 | 热媒集配装置 | 1.名称：分集水器 2.规格：3回路 |  | 组 | 21
13 | 031005007005 | 热媒集配装置 | 1.名称：分集水器 2.规格：2回路 |  | 组 | 10
14 | 031003001001 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 51
15 | 031003001002 | 温控阀 | 1.名称：温控阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 37
16 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 37
17 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 37
18 | 031003001004 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 37
19 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称：采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程-采暖 |  |  | 标段：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程-采暖 |  | 标段：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程-采暖 |  |  | 标段：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 聚苯乙烯泡沫板 δ30 | m2 |  |  |  | 12.25
2 | 聚苯乙烯泡沫板 δ40 | m2 |  |  |  | 16.33
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程-采暖 |  |  | 标段：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程-采暖 |  | 标段：锡盟儿童福利院(原救灾储备库及老年公寓)修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13