## 2023.1.11
2023年锡盟安神医院卫生材料目录
序号 | 卫生耗材名称 | 规格 | 单位 | 单价（元) | 备注
1 | 一次性使用负压采血容器(分离胶-促凝剂) | 5ml | 支 | 0.9 | 配针、玻璃材质适用海拔≤2500m，添加剂：分离胶+促凝剂
2 | 一次性使用负压采血容器（血常规） | 2ml | 支 | 0.89 | 配针、玻璃材质适用海拔1500m，添加剂：EDTA.K2
3 | 一次性使用负压采血容器（蓝色凝血管） | 2ml | 支 | 0.77 | 配针、玻璃材质适用海拔1500m，添加剂：枸橼酸钠（1:9）
4 | 一次性使用负压采血容器（枸1:4） | 1.6ml （俩根线） | 支 | 0.89 | 配针、玻璃材质适用海拔1500m，添加剂：枸橼酸钠（1:4）
5 | 利器盒 | 0.5L | 个 | 1.8 | 成分：黄色圆形全新聚丙烯塑料不含PVC，左右旋转顶上红色旋转盖可开启或闭合利器盒，红色按钮扣上无法打开
6 | 利器盒 | 1L | 个 | 2 | 成分：黄色圆形全新聚丙烯塑料不含PVC，左右旋转顶上红色旋转盖可开启或闭合利器盒，红色按钮扣上无法打开
7 | 利器盒 | 5L | 个 | 4.85 | 成分：黄色圆形全新聚丙烯塑料不含PVC，左右旋转顶上红色旋转盖可开启或闭合利器盒，红色按钮扣上无法打开
8 | 葡清手消毒液 | 500ml | 瓶 | 19 | 成分：以葡萄糖酸洗必泰、乙醇为主要有效成分，葡萄糖酸洗必泰含量1.2%±0.12%（W/V）和乙醇含量为13%±1.3%（W/V）范围:适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒、按压使用、瓶子标明开启效期三个月
9 | 手消毒凝胶 | 100ml | 瓶 | 6 | 成分：乙醇、卡波姆、水、三乙醇胺芦荟叶提取物、甘油为原料，乙醇含量为70%- 80%（V/V); 杀灭微生物类别：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌及常见细菌有较好的灭杀作用。
10 | 手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 19 | 成分：以乙醇、葡萄糖酸液必泰为主要有效成分的消毒液,乙醇含量60%±0.1%(w)可杀灭肠道致病菌/化*性球菌/致病性酵母菌盒医院感染常见病菌 适用范围:适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒按压使用、瓶子标明开启效期三个月
11 | 消毒片 | 100片 | 瓶 | 9.8 | 成分：以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，片重1.25g/片，有效氯含量500mg±50mg/片，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢。
12 | 医用酒精95% | 500ml | 瓶 | 5.2 | 成分：乙醇含量95%±5%（V/V） 剂型：液体 灭菌生物类别：可杀死肠道致病菌、化脓性病毒、致病性酵母菌和医院常见细菌。
13 | 医用酒精75% | 100ml | 瓶 | 1.8 | 成分：乙醇含量75%±5%（V/V） 剂型：液体 灭菌生物类别：可杀死肠道致病菌、化脓性病毒、致病性酵母菌和医院常见细菌。
14 | 医用酒精75% | 500ml | 瓶 | 5.2 | 成分：乙醇含量75%±5%（V/V） 剂型：液体 灭菌生物类别：可杀死肠道致病菌、化脓性病毒、致病性酵母菌和医院常见细菌。
15 | 纯天然植物皂液 | 500ml | 瓶 | 11.7 | 成分：黄色透明液体，采用活性物质为原料，总活性物≥20%，含有天然护肤因子适用：按压使用日常皮肤的清洁、去污及外科手术洗手
16 | 碘伏消毒喷剂 | 100ml | 瓶 | 4.25 | 成分：以聚维酮碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L-5.5g/L,可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念菌株和铜绿假单胞菌。适用范围：用于皮肤、手、粘膜消毒。
17 | 医用碘伏棉签 | 50支 | 盒 | 8 | 以碘络合而成的碘伏消毒液，有效碘含量2-10g/L， 杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌以及医用感染常见细菌
18 | 棉球 | 5g | 袋 | 0.8 | 成分：用天然原棉经脱脂、漂白而成，无菌，吸液性好，主要性能指标符合YY/T0330-2015《医用脱脂棉》标准规定。
19 | PE手套 | 100只 | 盒 | 3 | 成分：以聚乙烯塑料为原料，经吹膜、热合模压而成。 适用：医疗检查过程中穿載于检查者手部的用品，用于防止医生与患备之间的交叉感染。
20 | 一次性丁腈手套 | 100只S号 | 盒 | 50 | 成分：丁腈胶乳制造，无粉、指麻、非灭菌加厚型有足够的强度和阻隔性能。
21 | 一次性丁腈手套 | 100只M号 | 盒 | 50 | 成分：丁腈胶乳制造，无粉、指麻、非灭菌加厚型有足够的强度和阻隔性能。
22 | 一次性丁腈手套 | 100只L号 | 盒 | 50 | 成分：丁腈胶乳制造，无粉、指麻、非灭菌加厚型有足够的强度和阻隔性能。
23 | 医用棉签 | 10cm*5支 | 包 | 0.27 | 成分：以医用脱脂棉为原料，缠绕在竹棒上而成，无菌一次性使用，医用棉签手柄表面应光洁、无毛刺。棉头成型大小应均匀，与手柄接触部位要捻紧，不得轻易脱落。棉头应符合医用脱脂棉YY/T 0330-2015中的性状要求。环氧乙烷残留量应不大于10mg/kgo应无菌。规格：10cm单头棉签，5支/袋。 适用范围：吸取消毒剂，用亍对完整皮肤进行消毒处理。
24 | 医用注射器 | 1ml | 支 | 0.140 | 经环氧乙烷灭菌无菌产品，材质塑料，配针规格0.45mm、长度15.5mm、色标褐色、管壁类型RW、斜面角度LB
25 | 医用注射器 | 5ml | 支 | 0.140 | 成分：经环氧乙烷灭菌无菌产品，材质塑料，配针规格0.6mm、长度28.5mm、色标深蓝色、管壁类型TW、斜面角度LB
26 | 医用注射器 | 10ml | 支 | 0.235 | 成分：经环氧乙烷灭菌无菌产品，材质塑料，配针规格0.7*31mm、色标黑色、管壁类型TW、斜面角度LB
27 | 医用注射器 | 20ml | 支 | 0.35 | 成分：经环氧乙烷灭菌无菌产品，材质塑料，配针规格1.6mm、长度32mm、色标白色、管壁类型TW、斜面角度SB
28 | 医用注射器 | 50ml | 支 | 0.5 | 成分：经环氧乙烷灭菌无菌产品，材质塑料，配针规格1.6mm、长度32mm、色标白色、管壁类型TW、斜面角度SB
29 | 一次性使用血袋 | 200ml | 个 | 30 | 一次性使用塑料血袋是由采血针采血管、转移管、堵塞装置、输血插口、三通、止流夹、袋体、采样装置、针刺保护装置、抗凝剂(可带或不带)或保养液等组成的袋式塑料容器。
30 | 一次性使用麻醉过滤器 | 通用型 | 个 | 1.5 | 成分：经环氧乙烷灭菌无菌产品，材质塑料
31 | 一次性使用输液器带针 | 0.6mm | 套 | 0.82 | 成分：经环氧乙烷灭菌无菌产品，输液器的药液过滤器和输液针的针座均采用半刚性材料。配针规格0.6mm、长度28.5mm、色标深蓝色、管壁类型TW、斜面角度LB
32 | 7号输液针 | 100支 | 包 | 18 | 成分：经环氧乙烷灭菌无菌产品，输液器的药液过滤器和输液针的针座均采用半刚性材料。配针规格0.7*24 mm、长度28.5mm、色标深蓝色、管壁类型TW、斜面角度LB
33 | 留置针 （医用无菌透明敷贴） | 留置针0.7*19mm/24号 医用无菌透明敷贴6*7cm | 支 | 17.3 | 成分：敷贴：无菌、透明 留置针：无菌、流量：21ml/min
34 | 医用胶布 | 2.5cm*4m | 卷 | 4.7 | 成分：PE型、强粘性、低过敏。用途：医院创面敷料固定、保护皮肤裂口
35 | 医用纱布块 | 8*10cm | 袋 | 2.5 | 成分：符合YY031-2006的脱脂棉纱布裁剪折叠制成，纱布块颜色为白色，经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残流量应不大于10mg/Kg。用途：临床使用、吸湿用。
36 | 医用纱布块 | 10*12cm | 袋 | 2.8 | 成分：符合YY031-2006的脱脂棉纱布裁剪折叠制成，纱布块颜色为白色，经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残流量应不大于10mg/Kg。用途：临床使用、吸湿用。
37 | 纱布绷带 | 8cm*600cm | 卷 | 3 | 成分：由脱脂棉纱布打卷切割制成。使用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
38 | 3M透气胶贴 | 2.5cm*9.1m*12卷 | 盒 | 85 | 材质：无纺布、防过敏、强粘性，用于医院开展各种治疗使用。
39 | 血糖试条 | 50支 | 盒 | 28.3 | 成分：血糖试条与采血针(已取得医疗器械注册证的合格产品）配套使用。试条由碳电极、试剂、保护盖膜、PET基板构成 ，试剂包含FAD葡萄糖脱氢醇（约2.5U)铁氰化钾（约85ug），不参与反应物质（约20ug） 用途：用于毛细血管全血和静脉全血中葡萄糖测试。
40 | 男性尿壶 | 270*140*164mm | 个 | 8 | 成分：塑料，壶底平整，壶口有盖。长*宽*高270mm*140mm*164mm，口径60mm。
41 | 鼻导管吸氧管 | 双氧孔 （成人） | 支 | 4 | 成分：由鼻架、头部导管、调节圈、三通、导管、喇叭接头组成，经环氧乙烷灭菌一次性使用。 适用范围：与供氧系统连接，供人体吸入氧气用。
42 | 一次性吸痰管 | 4.0mm(F12) | 个 | 2.95 | 成分：采用符合YY/T0031-2008的硅橡胶制成，灭菌，管径4mm、长度500mm。供临床科室吸痰用。
43 | 一次性胃管 | 6mm（18#） | 支 | 8 | 成分：硅橡胶胃管采用符合YY/T0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，无菌，管径6mm、长度120mm。
44 | 导电膏 | 114g | 罐 | 126 | 瓶装：228克 成分：聚氧化乙烯（20)十六醚，水，甘油，碳酸钙，西二醇，氯化钾，蒙脱石，氯化钠，聚氧化乙烯 ，山梨醇，对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸丙酯。 用途：用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中，例如：脑电图测试，激发性电位过程，多导睡眠监测过程和多次睡眠潜伏 期试验过程。 功能：不要将导电膏直接涂到电极或头部。将所需的一定量的导电膏涂在布条或无纺布胶带的表面。不要使用过多的导电膏，使之刚好能覆盖电极的接触面。这样可以隆低极间距、潜在测量差异以及危害性测验。 瓶装导电膏：使用压舌板来移动导电膏。
45 | 手术单 | 100*200cm | 块 | 4 | 成分：以非织造布为主要原材料制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌，供医疗机构使用。
46 | 一次性医用垫 | 1*2m*4条 | 包 | 8 | 成分：由非织造布豫塑料布中间夹卫生纸缝合或热合而成，无菌，一次性使用。
47 | CT胶片DVE | 14x17 in 35x43 cm | 张 | 28 | 与锐珂打片机配套使用
48 | DR胶片DVB+ | 8*10 in 20*25 cm | 张 | 15 | 与虎丘打片机配套使用
49 | 胶片DVE | 11X14 | 张 | 20 | 与锐珂打片机配套使用
50 | 一次性医用帽子 | 10个 | 包 | 5 | 成分：采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 用途：用于医院门诊、病房、检验室等作普通隔离。
51 | 医用防护服 | 中号 | 个 | 42 | 成分：由覆膜无纺布制成连帽上衣，裤子组成，经环氧乙烷灭菌。符合标准GB19082-2009 适用苑围：供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液，起阻隔防护作用。
52 | 一次性隔离衣 （无纺布） | 反穿式 | 个 | 8.5 | 成分：采用无纺布为主要原料，经裁剪、缝纫制成发，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 用途：用于医院门诊、病房、检验室等作普通隔离。
53 | 医用面屏 | 中号 | 个 | 6.8 | 规格：270mm-315mm 成分：由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成，一次性使用。 用途：用于医院中检查洽疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。
54 | 一次性医用靴套 | 40*45cm | 双 | 7 | 成分：采用无纺布制成，有足够的强度和隔离性能。 用途：医务人员在医院中使用，防止 接触到具有潜在感染性的患者血液、体液，起阻隔防护作用。
55 | 一次性医用鞋套 | / | 双 | 0.6 | 成分：采用无纺布、双筋加固，有足够的强度和阻隔性能。
56 | 医用护目镜 | / | 个 | 10 | 成分：PVC+PC,聚碳酸酯镜片，有效防护冲击危害，阻隔99%紫外线，内可配套眼睛，防雾涂层，简接通风口设计，更宽可调节头带，镜框总宽181cm、镜面高度59cm、鼻间距30mm、镜面宽136cm、镜框厚度63mm、镜框高度83mm.
57 | 医用防护口罩 | 头戴式 | 个 | 8.5 | 成分：为密合型面罩，带有鼻甲，有无纺布材质制成。鼻夹：鼻夹由可弯折的可塑性材料制成，长度为87.5mm±205mm；松紧带：松紧带与口罩体连接点的断裂强度力应不少于10N；过滤效率：应不少于95%,加载效率不小于95%；合成血液以160mm/Hg压力喷向口罩，口罩内侧不应出现渗透。无菌，符合GB19083-2010。
58 | 医用防护口罩 | 挂耳式 | 个 | 2.5 | 成分：符合YY/T0691-2008检测液体阻隔性能，符合GB19083-2010标准。本用途：自吸过滤式一次性使用口罩，可过滤空气中的微粒，隔离飞沫、血液、体液、分泌物等。
59 | 一次性医用外科口罩 | 10个/包 | 包 | 3.2 | 成分：两层无纺布、过滤层、口罩带制成，规格17*18cm-3P，经环氧乙烷灭菌，符合YY0469-2011要求
60 | 橡胶外科手套 | S号*50付 | 盒 | 3.4 | 采用天然橡胶胶乳制造，环氧乙烷灭菌、光面、有粉。 适用范围：用于医疗检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染，也用于处理受污染医疗材料的卫生防护。
61 | 橡胶外科手套 | M号*50付 | 盒 | 3.4 | 采用天然橡胶胶乳制造，环氧乙烷灭菌、光面、有粉。 适用范围：用于医疗检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染，也用于处理受污染医疗材料的卫生防护。
62 | 橡胶外科手套 | L号*50付 | 盒 | 3.4 | 采用天然橡胶胶乳制造，环氧乙烷灭菌、光面、有粉。 适用范围：用于医疗检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染，也用于处理受污染医疗材料的卫生防护。
63 | 紫外线强度指示卡 | 100片 | 盒 | 140 | 成分：卡片纸、紫外线感光色块和标准色组成。卡片纸中间为紫外线感光色块，俩端分别为70uW/cm2和90uW/cm2的标准色块。当紫外线感光色彩受到紫外线照射后，随紫外线辐射强度的不同，产生深浅程度不同的颜色，与标准色块比较可监测紫外线灯辐射强度是否达到使用要求。
64 | L-1型消毒剂浓度试纸 | 20本 | 盒 | 90 | 成分：用不同浓度的有效氯与吸附在滤纸上的碘化钾，发生氧化、还原反应，离子状态的碘变为单质碘，同时添加了显色剂淀粉，单质碘与淀粉反应变色，消毒剂有效氯浓度不同，显示出不同的颜色的原理，与比色卡对照，读出溶液的浓度。 使用范围：本试纸适用于含氯消毒剂有效浓度的检测。检测有效氯浓度范围为0-2000mg/Lo
65 | B超耦合剂 | 100型 | 瓶 | 6 | 成分：高分子凝胶，导声性能好，图像清晰，对探头无腐蚀无损伤，对人体皮肤无细胞毒性、无致敏、无刺激。执行标准：YY0299-2016
66 | 医用消毒湿巾 | 80片 | 包 | 28 | 成分：无纺布、纯化水、双癸基二甲基氯化铵、辛基癸基二甲基氯化铵， 消毒有效成分及其含量：复合双链季铵盐，含量为1.85+0.185g/L (W/V) 杀灭微生物类别：生产用液对肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌有杀灭作用。 使用范围：用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的擦拭清洁和消毒。
67 | 经颅超声神经刺激仪附件包 | UE860A | 包 | 25000 | 与北京儒奥医疗经颅超声神经刺激仪UE860A配套使用
68 | 医用输液贴 | 200片 | 盒 | 10 | 成分：70*35mm、70mm ×35mm 产品尺寸允差 士5mm，由基材层（无纺布)、医用热熔压敏胶层、吸水垫、离型纸组成。 性能：产品中压敏胶带的剥离强度≥1N/cm，持粘性≤2.5mm。吸水垫的吸水率≥150%，吸水垫浸提液 pH 值与空白对照液之差不大于1.5。 无菌，环氧乙烷残留量应不超过 10ug/g。 浸提液中钡、铜、铅、锡的总含量不应超过 1ug/mL。镉的含量应不超过 0.1ug/mL。
69 | 心电图纸 | 210*140-20M | 盒 | 18 | 成分：热敏纸，本式。
70 | 心电图纸 | 210*30mm | 盒 | 18 | 成分：热敏纸，卷式。
71 | 一次性无菌换药包 | HYB-I | 袋 | 6.5 | 成分：无菌棉球：6个、无菌纱布*6（7.5*7.5cm）、透明弯盘：1个、0.5%碘伏棉球：6个、弯铁镊子：1个、直铁镊子：1个，灭菌包装。
72 | 一次性导尿包 | 双腔16Fr | 包 | 28 | 成分：由管身、气囊、出液口及注水软阀组成，双腔硅胶导尿管（1根）外径5.3mm、气囊注水量5-10ml，1000ml引流袋，镊子3个，润滑剂1包，碘伏棉球2包，纱布2块，塑料试管1个，包布一张，一次性橡胶手套1付，无菌。
73 | 创可贴 | 100片 | 盒 | 8 | 成分：由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成。不含药物，以非无菌形式 提供，为防水弹力型、透气型组合型。 规格：72mm x 38mm 。 使用范围：用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。
74 | 心电极片 | 915S50 | 片 | 0.9 | 成分：无纺布或海绵、金属扣、银/氯化银电极、导电胶等，用于临床科室对患者进行心电检查及心电监护。技术指标：交流阻抗： ≤3ＫΩ（10Hz） 直流失调电压： ≤100mv 内部噪音： ≤150μv 模拟除颤恢复性能：放电后第5s电极对电压值 ≤100mv 每10s平均变化率 ≤±１mv/s 模拟除颤后交流阻抗： ≤3ＫΩ 偏置 电流耐受度： ≤100mv
75 | 艾泥泥灸 | 500g | 盒 | 40 | 成分：艾草、透骨草、肉桂、海桐皮、忍冬藤、姜黄、丹参、寻骨风、桑枝、独活、羌活、乳香、没药、伸筋草、大青叶、凡士林、火山泥、蜂蜡等。 作用：外用保健用品，适用于风寒、湿邪、劳损、引起的肩、颈、腰、腿不适，具有通经活络、祛风、除湿、散寒和促进健康的保健作用。
76 | 姜泥泥灸 | 500g | 盒 | 40 | 成分：艾草、透骨草、肉桂、海桐皮、忍冬藤、姜黄、丹参、寻骨风、桑枝、独活、羌活、乳香、没药、伸筋草、大青叶、凡士林、火山泥、蜂蜡等。 作用：外用保健用品，适用于风寒、湿邪、劳损、引起的肩、颈、腰、腿不适，具有通经活络、祛风、除湿、散寒和促进健康的保健作用。
77 | 关节泥灸 | 500g | 盒 | 40 | 成分：艾草、透骨草、肉桂、海桐皮、忍冬藤、姜黄、丹参、寻骨风、桑枝、独活、羌活、乳香、没药、伸筋草、大青叶、凡士林、火山泥、蜂蜡等。 作用：外用保健用品，适用于风寒、湿邪、劳损、引起的肩、颈、腰、腿不适，具有通经活络、祛风、除湿、散寒和促进健康的保健作用。
78 | 一次性止血带 | 50条 | 盒 | 40 | 成分：高分子材料制成，非无菌提供。 用途：用于静脉水平输液或抽血时短暂阻断静脉回流。
79 | 水银体温计 | / | 个 | 4.5 | 成分：玻璃体温计、PVC外壳，用于测量人体体温。
80 | 电子血压计 | YE670E | 台 | 198 | 成分：360度臂带，锂电池充电，臂式/示波测定法、脉搏数据40-200次/分钟，LED数字显示，测量范围0-300mmHg，记忆组数74*2组记忆值，精度压力±3mmHg，智能语音播报。
81 | 台式血压计（含听诊器） | A型 | 台 | 135 | 成分：臂带带铁环、带原配听诊器、塑喷处理、试管顶部、加粗泵纸、双刻度显示、血压计外观保护盒采用加厚马口铁一体压制成型，橡胶加压气球囊。
82 | 血压计袖带 | YE670E | 个 | 25 | 成分：国筒型臂带。适用于鱼跃YE670E血压计配套使用。
83 | 血糖仪 | GA-7型 | 台 | 80 | 成分：采用FAD脱氧酶技术、200组数据储存，简易免调码，智能语音播报，0.6微升采血，约10秒快速出结果。
84 | 过氧化氢消毒液 | 500ml | 瓶 | 2.5 | 成分：以过氧化氢为主要有效成分，含量为2.7%-3.3%（W/V）,用于皮肤表面消毒和空气消毒。
85 | 病历夹 | A4 | 个 | 20 | 材质：ABS和PP，无异味、杂质、韧性高、蓝色
86 | 弹力绷带（弹力帽） | 9#100个 | 包 | 30 | 成分：采用无毒、无刺激的氨纶线和涤纶线、锦纶线和橡筋线编织而成，型为简状或片状，不与创面直接接触。 适用范國：用于创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎和固定的作用。
87 | 雾化器 | 403C | 台 | 500 | 材质：雾化器雾化率≥0.2ml/min,药杯采用PP材质，耐高温，可煮沸清洁消毒，3.9um中位粒径可直达肺泡下呼吸道，精确用药残留小于0.3m,低噪设计小于52.1dB。
88 | 一次性病毒采样管 | DVS-3.010ml灭火 | 个 | 7 | 成分：由病毒采样管、一次性使用无菌拭子和保存液等组成。用于样本的收集、运输和储存。
89 | 一次性病毒采样管 | DVS-6.010ml灭火 | 个 | 13 | 成分：由病毒采样管、一次性使用无菌拭子和保存液等组成。用于样本的收集、运输和储存。
90 | 肠道冲洗袋 | 100ml | 个 | 2.6 | 成分：塑料，包括挂圈、器体、流量调节器、冲洗导管、加压囊、肛门管。灭菌、一次性使用。
91 | 紫外线消毒灯车 | SX-01A | 台 | 380 | 材质：灯身金属材质，灯具带光源、按钮开关、0-120分钟三挡遥控定时、电压110-120V，180度杀菌，紫外线和臭氧双管分开控制，灯管长大于90cm.
92 | 紫外线灯管 | ZW30S19W | 支 | 35 | 成分：灯采用石英玻璃管材，辐射紫外线波长为253.7nm,通过辐射紫外线破坏微生物DNA，杀灭微生物，能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢。 用途：适用于医疗卫生作为物体表面及空气消毒。
93 | 紫外线杀菌灯 | ZW20S19W | 支 | 28 | 成分：灯采用石英玻璃管材，辐射紫外线波长为253.7nm,通过辐射紫外线破坏微生物DNA，杀灭微生物，能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢。 用途：适用于医疗卫生作为物体表面及空气消毒。
94 | 紫外线灯管 | ZW40S19W | 支 | 46 | 成分：灯采用石英玻璃管材，辐射紫外线波长为253.7nm,通过辐射紫外线破坏微生物DNA，杀灭微生物，能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢。 用途：适用于医疗卫生作为物体表面及空气消毒。
95 | 无菌罐 | 5*5cm | 个 | 15 | 材质：304不锈钢。用途：医院放药膏、消毒棉球。
96 | 无菌穿刺针绿色（21G） | 33.8mm | 支 | 0.38 | 成分：一次性使用无菌注射针由针座、护套和针管组成。针座和护套采用聚丙烯专用料制成，针管采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌。 用途：供一次性使用无菌注射器及玻璃注射器配套使用。
97 | 无菌穿刺针绿色（21G） | 38-50mm | 支 | 0.38 | 成分：一次性使用无菌注射针由针座、护套和针管组成。针座和护套采用聚丙烯专用料制成，针管采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌。 用途：供一次性使用无菌注射器及玻璃注射器配套使用。
98 | 无菌穿刺针绿色（21G） | 33.8mm | 支 | 0.38 | 成分：一次性使用无菌注射针由针座、护套和针管组成。针座和护套采用聚丙烯专用料制成，针管采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌。 用途：供一次性使用无菌注射器及玻璃注射器配套使用。
99 | 无菌穿刺针橙色（25G） | 33.8mm | 支 | 0.38 | 成分：一次性使用无菌注射针由针座、护套和针管组成。针座和护套采用聚丙烯专用料制成，针管采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌。 用途：供一次性使用无菌注射器及玻璃注射器配套使用。
100 | 无菌穿刺针蓝色（23G) | 0.3×（23-32）mm | 支 | 0.38 | 成分：一次性使用无菌注射针由针座、护套和针管组成。针座和护套采用聚丙烯专用料制成，针管采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌。 用途：供一次性使用无菌注射器及玻璃注射器配套使用。
101 | 无菌穿刺针蓝色（23G) | 0.5×38mm | 支 | 0.38 | 成分：一次性使用无菌注射针由针座、护套和针管组成。针座和护套采用聚丙烯专用料制成，针管采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌。 用途：供一次性使用无菌注射器及玻璃注射器配套使用。
102 | 无菌穿刺针灰色（27G） | 0.4×38mm | 支 | 0.38 | 成分：一次性使用无菌注射针由针座、护套和针管组成。针座和护套采用聚丙烯专用料制成，针管采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌。 用途：供一次性使用无菌注射器及玻璃注射器配套使用。
103 | 便携式输注泵 （非电驱动） | CBI+PCA,CBA | 个 | 55 | 非电驱动是以储存液囊的机械弹力为动力，通过限流装置的控制，以一定速度、微量、持续均匀注射药物的医疗装置。由加药装置、弹力储液装置、药物过滤器、限流装置、自控给液装备、管路、开关、外圆椎接头组成。规格2ml、标称容量100ml、标称流量2ml/h、标称自控给流量0.5ml/次。
104 | 硬膜外穿刺包 | AS-E AN-E 1.8*80mm | 包 | 55 | 基本配置：一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管、导管接头。临床用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物。AS-E临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。
105 | 医用臭氧设备专用卡 | / | 个 | 150 | 与新依科臭氧设备配套使用
106 | 无菌蒸馏水 | 500ml | 瓶 | 10 | 材质：蒸馏水，PH5.5-7.0
107 | 耳穴贴 | 600粒 | 盒 | 14 | 成分：呈球形，硬质，直径约2mm，表面黑色，少数红棕色。 适用范围：适用于中医耳穴刺激治疗
108 | 可吸收性外科缝线 | 2cm*12 | 盒 | 17.5 | 材质：胶原蛋白人体可吸收，灭菌，用于外科对人体组织的缝合。
109 | 一次性使用埋线针 | 7# | 盒 | 8 | 材质：3Cr13不锈钢丝
110 | 针刀 | 0.7*75m*100支 | 盒 | 80 | 材质：不锈钢、无菌。
111 |  | 0.4*75m*100支 | 盒 | 80 | 材质：不锈钢、无菌。
112 | 针灸针 | 0.25*30mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
113 | 针灸针 | 0.25*25mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
114 | 针灸针 | 0.25*40mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
115 | 针灸针 | 0.35*30mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
116 | 针灸针 | 0.35*40mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
117 | 针灸针 | 0.35*50mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
118 | 针灸针 | 0.35*60mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
119 | 针灸针 | 0.35*75mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
120 | 针灸针 | 0.30*50mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
121 | 针灸针 | 0.25*40mm | 盒 | 30 | 材质：不锈钢、无菌。
122 | 小型打粉机（中药房） | 产品容量2500g 粉碎细度50-300目 | 个 | 300 | 材质：不锈钢，功率4.5KW，容量2500g,转速35000转/分钟，粉粹细度50-300目，全金属电机叶片，上层双叶刀头、中层双叶主刀、下层双叶扫粉刀。
123 | 凝胶 | 114g | 瓶 | 50 | 成分：水、氧化铝、1，2丙二醇、聚丙烯酸钠、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙脂、色素，增强信号，绿色凝胶状，用于脑电图检测专用。
124 | 臭氧油 | 500ml | 瓶 | 200 | 成分：橄榄油
125 | 臭氧油 | 500ml | 瓶 | 200 | 成分：葵花油
126 | 臭氧油 | 500ml | 瓶 | 200 | 成分：山茶油
127 | 轮椅 | / | 个 | 480 | 材质：碳钢，可折叠、轮胎实心、带脚踏。
128 | 纱布棉垫 | 35*40cm | 包 | 40 | 材质：由脱脂棉纱布和脱脂棉加工制成，无菌，棉垫锁边加厚型。
129 | 营养琼脂粉 | 250g | 个 | 110 | 成分：蛋白胨10g、氯化钠5g、牛肉膏粉3g、琼脂15g，PH值7.3±0.2，用标准菌株检验符合质控标准，用于检验科微生物实验。
130 | 无菌棉拭子 | 100支/包 | 个 | 70 | 成分：棉头直径10mm,竹棒杆长15cm,无菌独立包装。
131 | 肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 110 | 成分：蛋白胨20g、氯化钠5g、牛肉膏粉5g，PH值7.4-7.6，用标准菌株检验符合质控标准，用于检验科微生物实验。
132 | 培养皿（空） | 9cm | 包 | 50 | 材质：高鹏硅玻璃，透明，耐热耐高温，医院检验可使用。
133 | 酒精灯 | 250mL | 个 | 20 | 材质：无铅玻璃，塔的加热温度达到400-1000度以上。
134 | 日立杯 | 16*38mm*500只 | 包 | 120 | 材质：塑料，一次性使用。
135 | 一次性离心管 （不含凝胶） | 1.5ml/1000个 | 包 | 50 | 材质：塑料，一次性使用。
136 | 加样枪头 | 1000微升*1000支 | 包 | 130 | 材质：塑料，一次性使用。
137 | 加样枪头 | 10-50UL | 包 | 130 | 材质：塑料，一次性使用。
138 | 一次性吸管 | 1ml | 包 | 100 | 材质：塑料，一次性使用。
139 | 一次性子弹头 | 2ml | 包 | 80 | 材质：塑料，一次性使用。
140 | 水机耗材 | 80L | 套 | 6500 | 创纯水机配套使用
141 | 水机耗材 | 120L | 套 | 7000 | 创纯水机配套使用
142 | 输液架（带轮） | / | 个 | 88 | 成分：不锈钢
143 | 急救车 | ET-63072B | 台 | 2800 | 成分：ABS塑料，万向静音脚刹、脚轮材质为高强度聚氨酯，5层抽屉加固中控锁，护栏加厚304不锈钢，台面配有透明软玻璃，凹陷设计可防止物品滑落，加厚双污物桶，车身后面带5m长电线并配置电源插板。
144 | 病历车 | 60本 | 台 | 1260 | 成分：不锈钢，静音轮
145 | 治疗盘（带盖） | 15*25cm | 个 | 35 | 成分：不锈钢
146 | 输液盘 | 中号 | 个 | 10 | 成分：不锈钢
147 | 3M防噪音耳塞 | M | 副 | 0.5 | 成分：泡棉，子弹型轮廓设计。
148 | 无创脑电电极配件 （脑电极线） | BX-LY02-1500 | 套 | 1100 | 一套23根、与康立康立脑涨落SPO3配套使用
149 | 无创脑电电极 （耳电极线） | BX | 套 | 450 | 一套4根、与康立康立脑涨落SPO3配套使用
150 | 电极 | 1*20个 | 套 | 900 | 一套20个、与康立康立脑涨落SPO3配套使用
151 | 电极帽 | 大中小 | 套 | 700 | 一套3个、与康立康立脑涨落SPO3配套使用
152 | 电极线 | 1*19根 | 套 | 1000 | 与江西锦源JY-2403脑电地形图配套使用
153 | 专用锂电池 | SEN660 | 个 | 2600 | 与多导睡眠监测系统（施曼诺SOMNOscreen plus PSG）配套使用
154 | 镀金电极线 | / | 个 | 160 | 与多导睡眠监测系统（施曼诺SOMNOscreen plus PSG）配套使用
155 | 腿动探头 | SEN621 | 个 | 5500 | 与多导睡眠监测系统（施曼诺SOMNOscreen plus PSG）配套使用
156 | 经颅电头套 | TES-02 | 个 | 500 | 与奥博经颅电脑功能康复治疗仪配套使用
157 | 移液器 | 1-10ul | 个 | 900 | 1.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度 尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调 节，实现微调和粗调完美的结合。2.色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于 辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用。3.小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的 精准度。4.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅 稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液 操作，有效预防移液中间的误操作。5.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密， 液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。6.具有 ISO9001:2000 和 ISO13485:2003 证书， 具有 CE 认证。
158 | 移液器 | 10-100ul | 个 | 900 | 1.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度 尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调 节，实现微调和粗调完美的结合。2.色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于 辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用。3.小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的 精准度。4.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅 稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液 操作，有效预防移液中间的误操作。5.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密， 液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。6.具有 ISO9001:2000 和 ISO13485:2003 证书， 具有 CE 认证。
159 | 移液器 | 100-1000ul | 个 | 900 | 1.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度 尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调 节，实现微调和粗调完美的结合。2.色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于 辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用。3.小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的 精准度。4.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅 稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液 操作，有效预防移液中间的误操作。5.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密， 液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。6.具有 ISO9001:2000 和 ISO13485:2003 证书， 具有 CE 认证。
160 | 电极片 | 60*45cm | 个 | 11.5 | 成分：无纺布或海绵、金属扣、银/氯化银电极、导电胶等，用于临床科室对患者进行心电检查及心电监护。
161 | 体温计盒 | 10cm | 个 | 8 | 材质：铝制品
162 | 氧气袋 | 42L | 个 | 18 | 由塑料尼龙气袋、橡胶导管、止气阀等组成
163 | 紫外线灯架 | / | 个 | 50 | 材质：不锈钢
164 | 脉搏血氧仪 | 鱼跃306 | 个 | 200 | 显示方式：OLED显示 电池：2节AAA申池 血压保护度（测量范国)：70%~99% 功耗：小于30mA 脉率（测量范围）：30bpm~250bpm 范围：士2bpm SpO2测量精度：99%~100% 范围：+1%
165 | 尿沉渣管 | 12ml | 支 | 0.45 | 材质：PS材质
166 | 便盒 | 30ml | 个 | 0.45 | 材质：PS材质
167 | 透明尿杯 | 40ml | 个 | 0.07 | 材质：塑料材质
168 | 一次性使用标本盒 | 40ml | 个 | 1.4 | 材质：塑料材质
169 | 艾灸柱 | 20mm | 个 | 0.3 | 材质：艾绒
170 | 艾条 | 1.8*20cm | 个 | 0.4 | 材质：艾绒