二氧化硫蒸馏仪

一、技术参数

1.烧瓶规格：1000ml*4/6

2.全沸温度：室温-650℃

3.微沸温度：室温-650℃

4.蒸馏时间：0-999min

5.自来水延时关闭时间：0-999min

6.防倒吸时间：0-999min

7.样品数量：1-4/6位

8.力搅拌：1-4/6位，转速0-1400r/min（可单独开关，无极调速）

9.氮吹流速：0-2L/min

10.入气压力：0.1mpa

11.超压保护：0.3mpa

12.滴定工位：4/6位，可方便插拔，铝制蝴蝶夹，不锈钢支撑杆

13.人机界面：≥7寸彩色触摸屏。

14.机身材质：数控折弯钣金，整体喷塑。

五、工作条件

供电电源： AC 220V，50Hz（±10%）

环境温度： 10-35℃

环境湿度： ＜60%

六、产品规格

主机尺寸：≤1000*470*710mm（含支架部分，不含回流管。）

温度范围：室温-650℃

仪器功率：额定功率3600w

全功率运行3600w（加热到设置温度时全功率运行）

恒定温度时PID调温，功率2000W左右