一、智慧影像中心软件配置清单

	序号
	模块名称
	功能描述
	数量
	单位

	1
	智慧晨会教学系统
	系统包含晨会服务端，晨会服务端科室管理模块、晨会准备模块、晨会回顾模块、病例管理模块、历史晨会管理模块，实现晨会教学流程的数字化转型，让晨会的排班、开展和回顾更加方便；系统搜集管理疑难病例，让疑难病例积累起来成为学生学习的素材；晨会过程的记录、跟踪和报表，最终让疑难病例变成科室的知识财产，助力科室提效升级和人员业务能力提升。
	1
	套

	2
	影像协同系统
	系统包含医学影像协同模块、音频协同模块、用户列表和发起协同模块，使影像科医生之间能够跨工位、房间、院区对阅片过程中的疑点和问题进行双方讨论。实现科室内部或是与临床医生的跨学科会诊、与学生进行跨院区读片讲解等应用场景
	1
	套

	3
	集中控制系统
	系统包括会诊系统开启和关闭、屏幕布局管理、场景预设、个性化组合、影像投射等模块，针对晨读时需要分享多个病例的场景，晨读过程中主持人通过集中控制终端，一键即可实现不同病例的切换，从而提高晨读效率。
	1
	套


二、智慧影像中心硬件配置清单

	序号
	类型
	配置
	数量
	单位

	1
	多学科融合远程会诊设备
	1. 设备与医用会诊显示器并联，进行多路视频信号输入和输出的管理，满足多学科诊断场景下对于病人信息多维度显示的要求。
	1
	套

	
	
	2. 视频输入接口：可接入≥4路全高清分辨率视频信号（分辨率最大为1920×1080），接口为DVI接口或HDMI接口。
	
	

	
	
	3. 输出接口：可支持≥1路超高清视频信号（分辨率为3840×2160）输出到会诊屏，接口为DVI接口或DP接口。
	
	

	
	
	4. 自适应处理：支持分辨率自适应功能，根据信号源的分辨率自动调节会诊屏端显示影像的分辨率及图像长宽比例，确保所投画面分辨率不变，显示比例不变。提供样板医院使用场景照片。
	
	

	
	
	5. 编码方式：非软件编解码方式。采用硬件的方式实现医学影像处理及传输，医学影像信号输出到会诊屏的物理分辨率跟输入的原始物理分辨率一致。（最高可达4K）
	
	

	
	
	6. 控制方式：可通过专用的软件实现远程的控制，可提供控制接口的协议开放。
	
	

	
	
	7. EDID支持输入接口EDID的读取、修改、自定义
	
	

	
	
	8. 图像增强功能：具备专业的图像增强功能，确保医学影像在系统的互动过程中不损失图像质量，最终显示的时候能够达到很好的诊断效果
	
	

	2
	无线投屏
	1. 系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。
	1
	套

	
	
	2. 支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等），提供操作及配置说明，并配图说明。
	
	

	
	
	3. 支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。
	
	

	
	
	4. 无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面
	
	

	
	
	5. 无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror0p应用。
	
	

	
	
	6. 演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式。
	
	

	3
	胶片投屏
	1. 可实现胶片扫描直投，将外来胶片放置于专业的胶片扫描台上，即可自动完成扫描，并一键投射至会诊屏，用于多人胶片会诊，且图片可进行放大缩小等操作。
	1
	套

	
	
	2. 胶片扫描台亮度高于4000cd/m²
	
	

	
	
	3. 摄像机分辨率达到4K*2K，
	
	

	
	
	4. 观片灯支持插片自启动。
	
	

	
	
	5. 采用一体式设计，胶片投屏扫描组件完全一体
	
	

	4
	智慧环境光设备
	1. 电源：输入电源DC24V。
	1
	套

	
	
	2. 接口：提供TCP/IP网络接口，提供RS485控制接口。
	
	

	
	
	3. 通信协议：提供不少于2路EC-NET总线A/B，支持RS485协议，支持DINEN50022标准导轨。
	
	

	
	
	4. 控制回路：提供不少于4路专业LED光源回路的环路控制。
	
	

	
	
	5. 控制容量：每路总线可带不少于64个ID设备
	
	

	
	
	6. 安全性：高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性。
	
	

	
	
	7. 控制带宽：≥4个模数宽度（一个模数宽度约18mm）。
	
	

	
	
	8. 处理器：32位高速嵌入式ARM处理器，能高速运行复杂的逻辑指令。
	
	

	
	
	9. 闭环控制：配置环境照度闭环控制功能，智能墙面控制开关支持≥4个情景模式一键控制。
	
	

	5
	专业诊断工作站
	1.  功能说明：带有电动升降功能，桌 面接口单元，布线模组，环境光，万向
	24
	台

	
	
	支臂、背景灯
	
	

	
	
	2.  桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防 水接口集成插座，提供 5 孔电源插孔、
	
	

	
	
	USB、电话线等三种以上接口
	
	

	
	
	3.  升降功能：支持预设高度功能，可
	
	

	
	
	预设高度≥4 个
	
	

	
	
	4.  电源管理： 阅片桌内置预留接口给 所有的设备供电，无需借助额外的插线
	
	

	
	
	板，具备防雷功能。
	
	

	
	
	5.  布线要求：采用隐藏式线匣，所有 的内部走线均通过专用的布线槽，确保
	
	

	
	
	阅片工位干净整洁
	
	

	
	
	6.  承重要求：根据机型配置专用电脑 主机支架，承重≥30kg，可根据显示器
	
	

	
	
	重量调节支臂配重
	
	

	6
	智能化阅片工作站
	1.  功能说明：带有电动升降功能，桌 面接口单元，布线模组，环境光，万向
	1
	套

	
	
	支臂、背景灯
	
	

	
	
	2.  桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防
	
	

	
	
	水接口集成插座，提供 5 孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口
	
	

	
	
	3.  升降功能：支持预设高度功能，可
	
	

	
	
	预设高度≥4 个
	
	

	
	
	4.  电源管理： 阅片桌内置预留接口给 所有的设备供电，无需借助额外的插线
	
	

	
	
	板，具备防雷功能。
	
	

	
	
	5.  布线要求：采用隐藏式线匣，所有 的内部走线均通过专用的布线槽，确保
	
	

	
	
	阅片工位干净整洁
	
	

	
	
	6.  承重要求：根据机型配置专用电脑 主机支架，承重≥30kg，可根据显示器
	
	

	
	
	重量调节支臂配重
	
	

	
	
	7.  具备 NFC 动感应区域，将移动设备 靠近感应区，可快速获取医用显示器上
	
	

	
	
	显示器的医学影像；提供实物照片；
	
	

	
	
	8.  具备隐藏式截图设备设计；
	
	

	
	
	9. 通过碰触智能阅片桌 NFC 连接后， 可一键可对医用显示器上的医学影像进
	
	

	
	
	行截图；
	
	

	
	
	10. 截取影像预览区供用户查看，用户
	
	

	
	
	可自主选择保存、重新截取和取消；
	
	

	
	
	11. 截取图像自动保存手机相册，预设
	
	

	
	
	相册图标，快速定位；
	
	

	7
	一体化音响设备
	1.含吸顶音响（6个）、音频处理器（1套）、交换机（1套）和话筒（2个）;
	1
	套

	
	
	2.8 路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子,8 路平衡式输出，采用裸线接口端子；
	
	

	
	
	3.高速 DSP 处理芯片；
	
	

	
	
	4.全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；
	
	

	
	
	5.内置 Dante 网络传输模块,支持 DANTE 无损音频网络传输；
	
	

	
	
	6. 自适应 POE 外部面板控制接口，可自行选着面板功能；
	
	

	
	
	7.兼容多方平台控制管理，支持 windows 系统、iOS 系统 （iPAD、Iphone)以及 Andriod 系统,通过 iPAD 或 iPhone 或 安卓手机 APP 软件进行操作控制、切换 8 个不同场景。面板 具有 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放录制。USB 接口可进行软件自动升级。
	
	

	8
	医用6M诊断显示器
	1.对角线≧30英寸，分辨率≧3280×2048，点距≦0.197×0.197mm，最大亮度≧1300cd/m²，对比度≧2000：1 ，响应时间≦28ms（Ton≤13ms，Toff≤15ms），可视角度≥178°（CR≥10）
	24
	台

	
	
	2.色彩度≧4.398Trillion(42bit)
	
	

	9
	高级专家图像精准审核设备
	1. 对角线尺寸≧31英寸，分辨率≧4200×2800，点距≦0.1554×0.1554mm
	1
	台

	
	
	2. 最大亮度≧1200cd/m²，最大校正亮度≥800cd/m²，对比度≧1500：1，响应时间≦14ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥90%
	
	

	
	
	3.色彩度≧281.47Trillion Colors(16bit)
	
	

	10
	超薄便携移动式6M审核终端
	1. 对角线尺寸≧13.5英寸，分辨率≧3000×2000（横屏），2000×3000（竖屏）
	1
	台

	
	
	2. 显示器完全符合dicom3.14标准，提供DICOM曲线内置菜单照片，最大校准亮度≥500 cd/m²。
	
	

	
	
	4. 色彩≥4.398Trillion Colors
	
	

	11
	医用会诊显示器
	1.分辨率≧3840×2160，尺寸≧86英寸，点距≦0.4935 mm×0.4935 mm，最大亮度≧500cd/m²，对比度≧1200：1，响应时间≦8ms，可视角度≥178°(CR＞10)
	1
	台

	
	
	2. 色彩度≧281.47Trillion Colors(48bit)
	
	


智慧影像中心软件技术参数
智慧晨会教学系统
智慧晨会教学系统包含晨会服务端软件和客户端软件，其中客户端包含科室管理模块、晨会准备模块、晨会回顾模块、病例管理模块、历史晨会管理模块，
智慧晨会教学系统具有账户管理功能，每个人有单独的账户，并提供账号和密码登录。
系统可以设置组别管理，可根据实际的专业分组情况或者学术小组员进行组别的建立，便于后期更灵活的管理。
系统可以进行人员管理，根据科室实际的人员情况，建立每个人的档案，并为其分配不同的角色和小组，从而具备不同的权限。
系统可进行晨会分类管理，依据实际的读片活动类型进行活动类型创建，并为读片活动提供活动类型的标签，便于后期读片的分类管理。
系统支持系统对接，跟RIS、PACS等系统直接对接，通过病人门诊号、住院号或者身份证等信息，可直接导入病人信息。
▲快速排班功能：针对周期性的学术活动，依据不同的学术类型，选择好讲课人员，并设置好相关规则，一键实现自动排班。
手动排班，针对非周期性的学术活动，可手动进行排班

日历模式，排班完成后，支持日历模式对排班情况进行核对，查看是否有冲突，当有冲突时可直接进行调整。

▲自主调班，排班完成后，如有特殊情况，排班当天不能准时授课，可以自主申请调班。

病例上传，可实现DICOM数据解析，并自动填入数据模板。
结构化报告，按照结构化对病人相关信息进行自动化分类及填写。
▲随访记录，支持随访记录的添加并自动管理影像。
影像协同系统
系统包含医学影像协同模块、音频协同模块、用户列表和发起协同模块
使影像科医生之间能够跨工位、房间、院区对阅片过程中的疑点和问题进行双方讨论，实现科室内部或是与临床医生的跨学科会诊、与学生进行跨院区读片讲解等应用场景。

通过客户端用于获取用户列表，发起影像协同请求、同意请求、拒绝请求、挂断请求，及进行音频交互等操作，通过影像协同软件进行影像操作协同；

影像协同软件客户端主要包括请求协同、拒绝协同、接受协同、挂断协同四种协同交互操作，用户状态主要包括空闲、繁忙、离线三种状态。

用户都可以在协同主界面进行操作，操作包括序列、滑动切换图层、层级、长度、矩形、放大、移动、灰度反转、顺时针旋转、清除、Eraser、复原等操作，操作结果都会被同步到协同组内的每一个协同主界面上，并确保操作信息同步正确无误；

支持协同时通过实时语音沟通。

集中控制系统
系统包括会诊系统开启和关闭、屏幕布局管理、场景预设、个性化组合、影像投射等模块
布局管理：系统软件可进行会诊屏布局的管理，可支持会诊屏的单屏、双屏、三屏、四屏显示，且支持多种布局模式的快速调用。
场景预设：支持会诊终端上多种会诊场景的预设，并根据实际的场景进行命名，设置好之后一键进入相应的会诊场景（如内网病例讨论、外网专家讲课、多学科画面同步显示）
个性化组合：支持会诊内容个性化组合，上述的会诊系统接入信息可自行组合后，同步在会诊屏端显示。可支持≥4类信息同步呈现。

影像投射：可通过智能控制终端快速将接入系统的影像内容投射到会诊屏上，并可通过智能控制终端切换会诊屏的画面布局和显示的画面内容。
智慧影像中心硬件技术参数
多学科融合远程会诊设备
设备与医用会诊显示器并联，进行多路视频信号输入和输出的管理，满足多学科诊断场景下对于病人信息多维度显示的要求。
视频输入接口：可接入≥6路全高清分辨率视频信号（分辨率最大为1920×1080），接口为DVI接口或DP接口或HDMI接口。

输出接口：可支持≥1路超高清视频信号（分辨率为3840×2160），接口为HDMI接口或DP接口。

自适应处理：支持分辨率自适应功能，根据信号源的分辨率自动调节会诊屏端显示影像的分辨率及图像长宽比例，确保所投画面分辨率不变，显示比例不变。

编码方式：非软件编解码方式。采用硬件的方式实现医学影像处理及传输，医学影像信号输出到会诊屏的物理分辨率跟输入的原始物理分辨率一致。（最高可达4K）

控制方式：可通过专用的软件实现远程的控制，可提供控制接口的协议开放。

图像增强功能：具备专业的图像增强功能，确保医学影像在系统的互动过程中不损失图像质量，最终显示的时候能够达到很好的诊断效果。

无线投屏
无线投屏设备包含无线投屏发射器、无线投屏互动AP

系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。

支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等）。

支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。

无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面

无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror0p应用。

演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式。

无线投屏发射器可以通过单击物理按钮实现无线传输及各用户的全屏、分屏显示模式之间的切换，且无需安装任何驱动软件。

无线投屏发射器连接方式USB接口，免驱动

胶片投屏

设备由胶片扫描台、专用摄像机、DICOM校准和一体式结构件组成
可实现胶片扫描直投，将外来胶片放置于专业的胶片扫描台上，即可自动完成扫描，并一键投射至会诊屏，用于多人胶片会诊，且图片可进行放大缩小等操作。

胶片扫描台亮度高于4000cd/m²

摄像机分辨率达到4K*2K，

观片灯支持插片自启动。

一体机设计胶片扫描采用一体式设计。

胶片直投具有DICOM校准功能，保证采集的胶片影像资料精准显示。

智慧环境光设备
设备由环境控制主机、驱动模组和墙面开关组成；
接口：提供TCP/IP网络接口，提供RS485控制接口。

通信协议：提供不少于2路EC-NET总线A/B，支持RS485协议，支持DINEN50022标准导轨。

控制回路：提供不少于4路专业LED光源回路的环路控制。

控制容量：每路总线可带不少于64个ID设备

安全性：高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性。

控制带宽：≥4个模数宽度（一个模数宽度约18mm）。

处理器：32位高速嵌入式ARM处理器，能高速运行复杂的逻辑指令。

闭环控制：配置环境照度闭环控制功能，智能墙面控制开关支持≥4个情景模式一键控制。

墙面开关设备满足标准开关的尺寸安装大小和安装方式
墙面开关采用嵌入式安装方式
墙面开关支持情景模式一键控制，按键上定制提示文字

墙面开关提供≥4组按键，每组按键对应一个情景模式

墙面开关情景模式包括上班模式，阅片模式，会诊模式，下班模式

专业诊断工作站
工作台尺寸：≥1.3×0.75m（高度可调），尺寸可根据要求定制
功能模块说明：带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯
桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供5孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口
显示器全向支臂：全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≥20kg
升降功能：支持预设高度功能，可预设高度≥4个
电源管理：阅片桌内置预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板，具备防雷功能。
布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁
承重要求：根据机型配置专用电脑主机支架，承重≥30kg，可根据显示器重量调节支臂配重
座椅要求：采用人体工学座椅，高背带头枕，可上下升降，角度可调节。黑色PP加纤塑胶背框，网布，背部带有伸缩性PU腰靠。PU升降扶手，五段倾仰锁定机构，高气压棒，铝合金椅脚。
智能化阅片工作站
工作台尺寸：≥1.3×0.75m（高度可调），尺寸可根据要求定制
功能说明：带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯、NFC感应卡片、隐藏式碰传截图设备

桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供5孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口
显示器全向支臂：全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≥20kg
升降功能：支持预设高度功能，可预设高度≥4个
电源管理：阅片桌内置预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板，具备防雷功能。
布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁
承重要求：根据机型配置专用电脑主机支架，承重≥30kg，可根据显示器重量调节支臂配重
▲具备 NFC 感应区域，将移动设备 靠近感应区，可快速获取医用显示器上显示器的医学影像
▲具备隐藏式碰传截图设备设计，通过碰触智能阅片桌NFC连接后， 可一键可对医用显示器上的医学影像进行截图；
截取影像预览区供用户查看，用户可自主选择保存、重新截取和取消；
截取图像自动保存手机相册，预设相册图标，快速定位；
座椅要求：采用人体工学座椅，高背带头枕，可上下升降，角度可调节。黑色PP加纤塑胶背框，网布，背部带有伸缩性PU腰靠。PU升降扶手，五段倾仰锁定机构，高气压棒，铝合金椅脚。
一体化音响设备
设备含吸顶音响、音频处理器、交换机和话筒;

交换机接口：≥8路千兆RJ45端口，不少于2路千兆SFP端口，PoE端口8GE。

交换机功率：整机输出功率≥116W，整机功耗≤136W。

交换机PoE标准: IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3af。

交换机路由功能：支持RIPV1/V2动态路由，支持静态路由，支持ARP代理。

交换机DHCP：支持DHCP服务器，支持DHCP中继，支持DHCPSnooping，支持Option138、Option82、Option60。

交换机LAN：支持≥4个VLAN，支持802.1QVLAN、MACVLAN、协议VLAN、PrivateVLAN，支持GuestVLAN、VoiceVLAN，支持VLANVPN（QinQ），支持GVRP协议，支持1:1和N:1VLANMapping功能。

音频处理器具有8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子,8路平衡式输出，采用裸线接口端子；

音频处理器采用高速DSP处理芯片；

音频处理器具有全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；

音频处理器内置Dante网络传输模块,支持DANTE无损音频网络传输；

音频处理器具有自适应POE外部面板控制接口，可自行选着面板功能；

音频处理器兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具有USB接口，支持多媒体存储，可进行播放录制。USB接口可进行软件自动升级。

吸顶音响频率响应：50Hz~20KHz(±3dB)。

吸顶音响单元数量：LF:1x6.5"(1"voicecoil),HF:1x1"(1"voicecoil)。

吸顶音响承受功率：不少于60WAES。

吸顶音响灵敏度：不少于92dB。

吸顶音响最大声压级：不少于112dB/1m。

吸顶音响标称阻抗：8ohms。

吸顶音响指向性：90°Hx60°V。

吸顶音响分频点2KHz。

无线话筒信号质量：综合失真度：＜0.5%@1KHz，综合S/N比：±105dB（1KHz-A），最大偏移度：±68KHz，射频稳定性：±0.005%(-10~50℃)。

无线话筒灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB。

无线话筒载波频段：UHF频段(721.100MHz~820.600MHz)。

无线话筒频带宽度：50MHz。

无线话筒频带间隔：200KHz。

无线话筒振荡模式：PLL相位锁定频率合成。

无线话筒最大无线传输距离：≥80m。

无线话筒输出插座：XLR平衡式、Ф6.3不平衡式。

无线话筒输入通道音频处理：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。

无线话筒输出通道音频处理：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

医用6M诊断显示器

显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准

显示器对角线尺寸≧30英寸，分辨率≧3280×2048，点距≦0.197×0.197mm，最大亮度≧1300cd/m²，对比度≧2000：1 ，响应时间≦28ms（Ton≤13ms，Toff≤15ms），可视角度≥178°（CR≥10）

显示器LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节 

显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡
色彩度≧4.398Trillion(42bit)

输入接口：DVI-D×1、DP×1 

显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片
显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正

显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下
显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节
产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致。

产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致 。

高级专家图像精准审核设备
显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准
对角线尺寸≧31英寸，分辨率≧4200×2800，点距≦0.1554×0.1554mm 
最大亮度≧1200cd/m²，最大校正亮度≥800cd/m²，对比度≧1500：1，响应时间≦14ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥90% 
显示器LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在500-800cd/m2固定亮度下动态调节 

可设定系统所在的阅片环境，包括关闭、自动、诊断室、CT/MR/NM、办公室、观察室、急诊室、手术室，根据设定的阅片环境自动补偿和校准显示器亮度，确保影像精准显示，
显示器可以对医学彩色和灰阶图像自动校准，保证显示器在同时显示彩色图像和灰阶图像的时候，可以分别对彩色图像调用GAMMA曲线校正，灰阶图像调用DICOM曲线校正， 

显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡
色彩度≧281.47Trillion Colors(16bit)
输入接口： DP×2；输出接口：HDMI×1 
显示器可以突出显示病灶区域，通过显示器触控按键或键盘热键快速打开聚光灯，形状可切换成圆形或矩形，尺寸≥3种
显示器可以放大显示病灶区域，通过键盘热键快速打开放大镜，放大倍数≥6种
显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下
显示器前方具有两个生命体探头， 可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器，用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命，并更好地实现节能
显示器具有切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键或键盘热键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，可调整观片灯的大小和位置，提供≥5种观片灯模式
显示器可通过触控按键或鼠标一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节
显示器可设置双屏模式，并调整任意半屏分辨率≤1600×1200，亮度≤200cd/m²，用于显示文本，另外的半屏分辨率仍保持2100×2800，用于显示影像
显示器可设置病理模式，自动调整亮度至200~600 cd/m²、打开3DLUT、色温校正等功能，用于显示病理图像
产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致。
产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致 。 
产品获得国外认证证书：FDA认证
超薄便携移动式6M审核终端

▲显示器对角线尺寸≧13.5英寸，分辨率≧3000×2000（横屏），2000×3000（竖屏）

显示器完全符合dicom3.14标准

最大校准亮度≥500 cd/m²

色彩≥4.398Trillion Colors

显示器接口：HDMI≥1，Type-C≥2

整机重量≤0.75KG

具备隐藏式支架结构，可展开60°-120°范围内，闭合时整机平整，便于收纳。

具备10点电容触摸屏

通过重力感应自动旋转屏幕方向适配横竖屏放置方式

连接电源适配器情况下，使用USB TypeC连接支持PD协议的信号源设备时可为设备反向供电

支持双画面显示，同时呈现两个3M画面；每个画面可独立调节曲线，左右对比灰阶彩色同时显示

实时检测环境亮度并可根据环境光亮度值调节显示器亮度，分三档调节

实时检测环境亮度并可根据环境光亮度值调节DICOM曲线的环境光补偿值

背光档位0~100对应亮度范围300~500cd/m²

调节亮度时，可快速稳定亮度

产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致。

产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致 。

医用会诊显示器
显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准

分辨率≧3840×2160，尺寸≧86英寸，点距≦0.4935 mm×0.4935 mm，最大亮度≧500cd/m²，对比度≧1200：1，响应时间≦8ms，可视角度≥178°(CR＞10) 

显示器LUT表可以动态生成，内置DICOM曲线可以在200-450cd/m2固定亮度下动态调节,另外还内置GAMMA 2.2,GAMMA 2.4, CT/MRI校正曲线

显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10%

显示器可以对医学彩色和灰阶图像自动校准，保证显示器在同时显示彩色图像和灰阶图像的时候，可以分别对彩色图像调用GAMMA曲线校正，灰阶图像调用DICOM曲线校正，

显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡
色彩度≧281.47Trillion Colors(48bit)

输入端口：Single-link DVI×2，Dual-link DVI-D×2，DP×1，HDMI×2，VGA ×1，最大分辨率可支持3840*2160@60Hz； 

支持HDMI画面环出功能，将显示屏上显示的内容（尤其是多学科会诊，涉及到多个信号源画面同显时）整屏传输到远端

支持DP输出端口，以菊花链的方式实现画面的环出

USB-B≥6,USB-A≥1

内置音响数≥2，功率≥10W

显示器具有多个视频输入接口，支持多视窗同时显示，支持单视窗，双视窗，三视窗和四视窗一键快速切换，最多同时显示4幅画面，方便使用科室开展疑难病历讨论、会议、教学或者远程医疗活动

触摸操作：红外触摸，使用手套、手指、笔或其他棒状物品，最大支持10点触摸，触摸反应速度≤50ms。

显示器可跟随图形显示，模拟激光笔功能，指示讲解内容
显示器可以突出显示病灶区域，通过显示器触控按键快速打开聚光灯，形状可切换成圆形或矩形，提尺寸≥3种

显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下
音频输入：DP Audio input × 1、HDMI Audio input × 2、3.5mm Mic in × 1、3.5mm Line in ×2，音频输出：3.5mm Line out × 2、3.5mm IIS out × 1

具有遥控功能，可进行开关机，聚光灯开关，显示器电动升降，CGA开关，视频模式切换，信号切换，音频开关，音量调节等

高度调整支持电动升降，可通过遥控器或升降按钮调整显示器高度，升降范围1862mm≤整机高度≤2362mm

产品获得CCC强制认证，为避免民用显示器厂家代工，3C证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致。

产品获得中国节能产品认证，为避免民用显示器厂家代工，节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致。
