## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 强电部分
1.2 | 弱电部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 ZM |  | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200x100mm 3.材质:铝合金 4.支架:支架制作安装 |  | m | 33.86
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 1733.71
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 9.5
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明配 |  | m | 6.5
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN40mm 4.配置形式:明配 |  | m | 6.5
8 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 |  | m | 195.6
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 2860.9
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 1461.44
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜芯 |  | m | 150
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1X16 |  | m | 15
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x16 |  | m | 45
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:暗装
15 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
16 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.规格：10w/m |  | m | 51.16
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 2
18 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带（软膜内灯带） 2.规格：10w/m |  | m | 40
19 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED防眩光筒灯 2.规格:9W |  | 套 | 30
20 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED射灯(可调) 2.规格:7W |  | 套 | 65
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 |  | 个 | 45
22 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:明装接线盒 |  | 个 | 95
23 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:明装接线盒（地插） |  | 个 | 6
24 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.安装高度:1.3m 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
25 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控照明开关 2.安装高度:1.3m 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
26 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联三控照明开关 2.安装高度:1.3m 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
分部小计
弱电部分
27 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:150x100mm 3.材质:铝合金 4.支架:支架制作安装 |  | m | 38
28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 |  | m | 140
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:KBG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配
29 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：网线 2.规格：CAT 6 |  | m | 1844.67
30 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称：绝缘导线 2.规格：RJF2*1 |  | m | 445
31 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：摄像头 2.规格：400w半球2.8mm |  | 台 | 14
32 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：录像机 2.规格：16路 |  | 台 | 1
33 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.规格:6TB 3.安装方式:暗装 4.安装部位:室内 5.其它说明:详见相关设 计、要求及规范 |  | 台 | 1
34 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:32寸 2.规格:32寸监视器 |  | 台 | 1
35 | 030502008001 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:光纤线 2.规格:60M光纤线 |  | 条 | 10
36 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:42u |  | 台 | 2
37 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:USB 线 2.规格:30M |  | 条 | 2
38 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:吸顶 2.规格:音响 |  | 台 | 8
39 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:功放 |  | 台 | 1
40 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 20
41 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称：交换机 2.规格、型号：48口poe |  | 套 | 2
42 | 030501008002 | 集线器 | 1.名称：交换机 2.规格、型号：24口poe |  | 套 | 1
43 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称：无线ap 2.规格、型号： |  | 套 | 6
44 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称：无线ap控制器 2.规格、型号： |  | 台 | 1
45 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称：路由器 2.规格、型号： |  | 套 | 1
46 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：明装接线盒 |  | 个 | 40
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | LED平板灯 | 套 |  |  |  | 165
2 | LED防眩光筒灯 9W | 套 |  |  |  | 85
3 | LED射灯(可调) 7W | 套 |  |  |  | 65
4 | LED灯带 | m |  |  |  | 18
5 | 半球型摄像机 | 台 |  |  |  | 400
6 | 防爆摄像机 | 套 |  |  |  | 1500
7 | 硬盘 | 块 |  |  |  | 1090
8 | 32寸监视器 | 台 |  |  |  | 1500
9 | 60M光纤线 | 条 |  |  |  | 240
10 | 机柜(机架) | 个 |  |  |  | 2500
11 | 30m USB 线 | 条 |  |  |  | 180
12 | 吸顶音响 | 套 |  |  |  | 595
13 | 功率放大器 | 元 |  |  |  | 6500
14 | 交换机 48口 | 个 |  |  |  | 2000
15 | 路由器 | 套 |  |  |  | 4500
16 | 无线ap控制器 | 套 |  |  |  | 800
17 | 无线AP | 套 |  |  |  | 740
18 | 光缆 CAT 6 | m |  |  |  | 6
19 | 广播线 RJF2*1 | m |  |  |  | 4.5
20 | 地插座 | 套 |  |  |  | 21
21 | 网络插座 | 套 |  |  |  | 15
22 | 成套配电箱 ZM | 台 |  |  |  | 4500
23 | 成套配电箱 AL | 台 |  |  |  | 6500
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 槽钢综合 | kg
2 | 角钢综合 | kg
3 | LED平板灯 | 套
4 | LED防眩光筒灯 | 套 | [5 empty] | 9W
5 | LED射灯(可调) | 套 | [5 empty] | 7W
6 | LED灯带 | m
7 | 单联双控照明开关 | 只
8 | 单联单控照明开关 | 只
9 | 单联三控照明开关 | 只
10 | 单相二、三极插座 | 套
11 | 地插座 | 套
12 | 网络插座 | 套
13 | 广播线 | m | [5 empty] | RJF2*1
14 | 电力电缆 | m | [5 empty] | WDZ-YJY-4x25+1X16
15 | 电力电缆 | m | [5 empty] | WDZ-YJY-5x16
16 | 光缆 | m | [5 empty] | CAT 6
17 | 电缆桥架 | m | [5 empty] | 200*100
18 | 电缆桥架 | m | [5 empty] | 150*100
19 | 接线盒 | 个
20 | 接线盒（地插） | 个
21 | 机柜(机架) | 个
22 | 成套配电箱 | 台 | [5 empty] | AL
23 | 成套配电箱 | 台 | [5 empty] | ZM
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第1页 共4页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第2页 共4页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第3页 共4页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第4页 共4页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计