## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：空调工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 空调部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
空调部分
设备部分
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调内机 2.型号:HVR-125F/G2FZBp 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备自带减震 |  | 台 | 8
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:空调内机 2.型号:HVR-140F/G2FZBp 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备自带减震 |  | 台 | 5
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:空调内机 2.型号:HVR-100F/G2FZBp 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备自带减震 |  | 台 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:空调内机 2.型号:HVR-80F/G2FZBp 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备自带减震 |  | 台 | 1
5 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:空调内机 2.型号:HVR-22KF/G2FZBp 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备自带减震 |  | 台 | 1
6 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:多联式空调室外机 2.型号:HVR-504W/SM3FZBp 18HP 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1
7 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:多联式空调室外机 2.型号:HVR-1350W/SM3FZBp 22+26HP 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1
分部小计
水系统
8 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连 |  | m | 62.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接
9 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 45
10 | 031001004008 | 铜管 Φ31.8 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 7.5
11 | 031001004009 | 铜管 Φ28.6 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ28.6 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 14.5
12 | 031001004015 | 铜管 Φ25.4 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ25.4 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 13
13 | 031001004010 | 铜管 Φ22.2 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ22.2 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 15.5
14 | 031001004011 | 铜管 Φ19.1 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ19.1 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 8.5
15 | 031001004012 | 铜管 Φ15.9 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ15.9 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 76.4
16 | 031001004013 | 铜管 Φ12.7 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 031001004014 | 铜管 Φ9.5 | 1、名称：无磷脱氧铜管 2、规格：Φ9.5 3、连接方法：钎焊 4、包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | m | 74.4
18 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温，难燃B1级 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 2
19 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 100
20 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1.空调水工程系统调试 2.包括为满足设计、验收 规范规定施工所需的一切工序内容 |  | 系统 | 1
分部小计
风系统
21 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:新风机 2.型号:HKF-100B3CG/F PM2.5超薄全热 |  | 台 | 5
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:顶棚内 3.型号: 4*0.75 |  | m | 75
23 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 101
24 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.质量:铝合金喷塑 |  | 个 | 10
25 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.质量:铝合金喷塑 |  | 个 | 16
26 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风口 2.质量:铝合金喷塑 |  | 个 | 16
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：空调工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：空调工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：空调工程 |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 吊顶式空调器 HVR-22KF/G2FZBp | 台 |  |  |  | 1961
2 | 隔音减震垫 | m2 |  |  |  | 120
3 | 无磷脱氧铜管Φ31.8 | m |  |  |  | 115
4 | 无磷脱氧铜管Φ28.6 | m |  |  |  | 94
5 | 无磷脱氧铜管Φ22.2 | m |  |  |  | 66.82
6 | 无磷脱氧铜管Φ19.1 | m |  |  |  | 59.47
7 | 无磷脱氧铜管Φ15.9 | m |  |  |  | 51.43
8 | 无磷脱氧铜管Φ12.7 | m |  |  |  | 22
9 | 无磷脱氧铜管Φ9.5 | m |  |  |  | 19.5
10 | 无磷脱氧铜管Φ25.4 | m |  |  |  | 73.88
11 | 新风机 HKF-100B3CG/F PM2.5 | 套 |  |  |  | 5000
12 | 吊顶式空调器 HVR-125F/G2FZBp | 台 |  |  |  | 2900
13 | 吊顶式空调器 HVR-140F/G2FZBp | 台 |  |  |  | 3100
14 | 吊顶式空调器 HVR-100F/G2FZBp | 台 |  |  |  | 2600
15 | 吊顶式空调器 HVR-80F/G2FZBp | 台 |  |  |  | 2400
16 | 组合式空调机组 HVR-1350W/SM3FZBp 22+26HP | 台 |  |  |  | 71500
17 | 组合式空调机组 HVR-504W/SM3FZBp 18HP | 台 |  |  |  | 22000
18 | 送风口 | 个 |  |  |  | 95
19 | 回风口 | 个 |  |  |  | 95
20 | 防雨百叶风口 | 个 |  |  |  | 85
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：空调工程 |  |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：空调工程 |  | 标段：锡林郭勒草原国家级自然保护区宣教中心展陈布展续建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 橡塑管壳 | m3
2 | 无磷脱氧铜管Φ31.8 | m
3 | 无磷脱氧铜管Φ28.6 | m
4 | 无磷脱氧铜管Φ22.2 | m
5 | 无磷脱氧铜管Φ19.1 | m
6 | 无磷脱氧铜管Φ15.9 | m
7 | 无磷脱氧铜管Φ12.7 | m
8 | 无磷脱氧铜管Φ9.5 | m
9 | 无磷脱氧铜管Φ25.4 | m
10 | 送风口 | 个
11 | 回风口 | 个
12 | 防雨百叶风口 | 个
13 | 铜芯多股绝缘电线 | m | [5 empty] | 4*0.75
14 | 吊顶式空调器 | 台 | [5 empty] | HVR-125F/G2FZBp
15 | 吊顶式空调器 | 台 | [5 empty] | HVR-140F/G2FZBp
16 | 吊顶式空调器 | 台 | [5 empty] | HVR-100F/G2FZBp
17 | 吊顶式空调器 | 台 | [5 empty] | HVR-80F/G2FZBp
18 | 吊顶式空调器 | 台 | [5 empty] | HVR-22KF/G2FZBp
19 | 组合式空调机组 | 台 | [5 empty] | HVR-1350W/SM3FZBp 22+26HP
20 | 组合式空调机组 | 台 | [5 empty] | HVR-504W/SM3FZBp 18HP
21 | 隔音减震垫 | m2
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:空调工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第1页 共3页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:空调工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第2页 共3页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:空调工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第3页 共3页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计