## 包3
苏尼特左旗羊数字化育种体系建设项目招标参数
序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 基因测序分析 | ▲采用液相捕获芯片进行高通量测序。捕获位点数≥42000个，且位点对应的基因应包含绵羊繁殖、肉质、脊椎相关性状的主效基因。 ▲靶向测序深度≥5X的位点为检测成功位点，位点平均测序深度≤20X，所有样本目标位点平均检出率≥90%。 采用绵羊液相芯片对样本进行基因分型检测，15个工作日内完成检测交付结果。 ▲投标人需提供≥10000内蒙古羊只品种全基因组参考数据库，用于品种鉴别、纯度分析及基因组遗传评估。 ▲投标人需根据全基因组基因分型结果，计算羊只血缘组成、IBD及亲缘关系、结合表型测定估计基因组育种值、开展基因组遗传评估、评定羊只等级、建立家系、提供选配方案等。 投标人需提供靶向测序分析的原始文件以及规定内容的检测分析报告，并指派技术人员进行现场讲解和培训。 投标人应组建专家技术服务团队，指导建立数字化育种体系。 技术服务期限不少于5年。 功能性需求（1-6） 1、完成液相芯片高通量捕获测序，生成ped、map和vcf文件 2、基于羊只血缘组成分析提供Q矩阵和P矩阵 3、计算基因组IBD值并进行可视化 4、基于GBLUP估计体高、体长、体重的GEBV，根据权重制定基因组综合选择指数 5、开展聚类分析并提供家系鉴定的数据库文件 6、基因组测序分析获得的结果及格式需满足智慧育种信息平台要求，并进行实施上传 | 1300 | 个
2 | 智慧育种信息平台 | 功能性需求分析，主要围绕“1+6”服务能力需求，同时考虑育种平台使用的自由度、扩展性、可配置、可管理等要求，提出“6”大模块建设的要求，分别是平台基础、地图展示、基因选育、数字育种、报表管理、系统管理。 ▲本项目新建的智慧育种信息平台，须使用统一标准接口接入APP客户端、羊体尺测定系统、自动称重系统、智能手持低频系统、智能手持高频系统、采样管理系统，并且与现有的育种计算服务器平台接入对接。 ▲投标人须提供详细系统对接方案、基因检测分析体系方案、羊遗传评估体系建设方案、生产性能测定数据体系方案、繁育技术体系建设方案、智慧育种信息平台技术方案。 投标人须提供种羊综合分析能力，利用基因组检测及羊只表型测定数据，提供育种值模型（BLUP和GBLUP）计算，实现群选群配、优选优育，并进行种羊的地理分布追踪、品种纯度鉴别、羊只等级判定、亲缘关系梳理等。 投标人须根据智慧育种信息平台数字化报告，制定育种方案、选配方案、留种方案、种羊育种值排名、防疫流程、市场种羊分析、疾病等，养殖问题技术指导等，定期组织培训等服务。 育种平台（1-9） 1、GIS地图引擎一套; 2、为业务系统提供地图数据驱动引擎以及渲染引擎，可对所有牧场地图数据提供渲染、图层控制等。 3、提供地图定位、各种自定义设备图标和牧场信息叠加、地图放大缩小； 4、平台基础需采用统一的标准接口开发，现实账号鉴权、密码找回、常见问题、修改密码、消息通知、个人中心、整套UI设计； 5、GIS地图数据统计分析，支持自定义统计组件，基础组件含羊场概况、养殖存栏、基因选育、羊场激活数、设备联网数、种羊排名、种羊价格趋势、纯种分布比列、纯种分布柱状图等数据维度； 6、实现基因测序数据分析计算，数据管理展示含品种定义、样本管理、品种鉴定、祖先群体、地理分布、近交系数分析、群体家系分析、遗传评估分析； 7、须实现数字育种BLUP和GBLUP模型计算，维度支持SBI选择指数、EBV育种指数，数据管理展示含羊场管理、羊只管理、性能测定、育种计算、种羊排名、选种选配、种羊制卡、育种报告、设备管理； 8、报表管理包含数据统计、导出数据、自定义报表； 9、系统管理支持对接数据现有的育种计算服务器联动计算，基础功能含地区管理、机构管理、账号管理、权限管理、日志管理、角色管理、消息管理、数据同步等； APP模块（10-18） 需使用育种平台统一接口接入APP，实现牧场用户鉴权服务、用户登录、用户认证、授权管理等功能，对用户权限访问的功能模块的统一授权； 10、展示用户授权牧场信息及轮播图跳转、牧场消息通知，APP平台数据推送，新版本升级，数据缓存； 11、展示羊场各项代办数据（配种待办、断奶提醒、防疫提醒、接羔提醒、补打耳标、异常事件、治疗待办）等； 12、智能化设备接入含（自动称重、体尺测定、环境监测、视频监控），点击设备可进入到数据指标（图表、统计、分析、明细等）界面； 13、提供羊场管理（品种管理、圈舍管理、羊场概况、人员管理），羊只管理（羊只管理、转移转栏、羊只登记、出栏管理、补打耳标），繁殖管理（羔羊管理、出生登记、性能测定、孕检管理、断奶管理、采集管理）、健康管理（防疫管理、异常管理、治疗管理、布病监测）、育种管理（育种报告、种羊制卡、数据统计）等基础功能； 14、头条数据推送养羊技术、培训视频、行业资讯、知识百科、学术交流、行情价格、政策法规等信息； 15、展示个人资料、修改密码、牧场信息、使用帮助、意见反馈、隐私政策等； 指标说明（11-12） 16、▲APP须适配安卓（Android）5.0版本以上操作系统机型，须适配苹果（IOS）10版本以上机型，适配华为（鸿蒙）操作系统； 17、▲APP须适配高频、低频RFID耳标读写工作频率（134.2KHz、915MHz）； 18、实际工作需要及时对APP的功能进行升级和完善，涉及相关费用，由中标人承担； | 1 | 套
3 | 羊体尺测定系统 | 体尺系统（1-11）： 1、系统：windows专业版； 2、处理器：≥4核，≥3.20GHz； 3、内存：≥8GB； 4、硬盘：≥128GB SSD; 5、▲存储方式：本地存储、实时上传、云平台存储； 6、运行方式：开启软件自动运行，数据自动上传； 7、数据对接：使用育种平台统一接口接入体尺数据、羊只耳标及特称照片； 8、控制系统：PLC工业控制系统； 9、显示方式： ≥11寸液晶触摸显示屏、≥7寸触摸控制屏； 10、计算时间：≤10秒； 11、▲体尺精准度：体高、体斜长、胸围误差≤10mm，管围误差≤2mm； 配套设备（12-25）： 12、围栏结构：出入口自动气动门，具有防夹功能； 13、静音气缸：缸径20mm，行程225mm； 14、静音气泵：800w-30L； 15、外观材料：整体采用镀锌钢，方钢结构，管材厚度≥1.7mm； 16、体重精准度：±0.1kg； 17、测量方式：传感器、图像采集、三维模型重构、视觉处理、图像算法； 18、▲体尺参数：体高、管围、体斜长、胸围、体重； 19、个体识别：基于RFID高频（915MHz）; 20、通信方式：全网通≥4g; 21、显示方式：本地触摸屏实时显示、PC管理平台、APP客户端实时显示; 22、操作结构：吊臂支持≥320度旋转控制； 23、▲分栏控制：支持按体重设置分栏参数及控制； 23、▲围栏架：栏柱镀锌钢≥40mmx40mm、栏架镀锌钢≥30mmx30mm，高度≥900mm、厚度≥1.5mm、总长度≥2000cm、与称重系统设备出入口对接，围栏支持灵活组装、拆卸； 24、▲控制架：与围栏通道对接，材料镀锌钢≥40mmx40mm、高度≥1150mm、厚度≥1.7mm、长度≥1100mm、机械手动控制; 25、▲特征拍照：拍照角度羊头与侧面 45 度斜角，照片尺寸 ≥1024 像素（支持开关开设置）； | 1 | 套
5 | 智能手持低频系统 | 功能模块（1-6） 1、身份认证使用育种平台统一接口服务，实现用户认证及授权牧场、品种、圈舍等； 2、用户认证授权牧场信息、品种信息、圈舍等数据同步到本地； 3、▲离线采样模块含（所属牧场、所属品种、所属圈舍、低频耳标号、高频耳标、血样编号、性别、出生日期、体重、主要特征、照片等），网络正常数据自动同步育种采样平台； 4、数据统计支持已上传、未上传数据汇总，按天汇总日采集量，支持Excel文件下载； 5、识别设置支持RFID功率大小、数据截取长度； 6、支持RFID工作频率134.2KHz 性能参数（7-16） 7、操作系统：Android 5.1 8、处理器：≥1.5GHz 四核 9、内存标配：RAM：≥2GB ROM：≥16GB 10、拓展内存：支持 ≥126GB Micro Sd 卡 通讯接口 Type-c 数据接口 11、显示屏：≥5.0”IPS LCD 12、触摸屏：工业级多点触控电容屏 13、电池：≥2600mAh 7.4V/19.24Wh 14、摄像头：后置≥800万有效光学像素 15、读写频率：134.2KHz 16、通讯参数：≥2G | 1 | 台
6 | 智能手持高频系统 | 功能模块（1-6） 1、身份认证使用育种平台统一接口服务，实现用户认证及授权牧场、品种、圈舍等； 2、用户认证授权牧场信息、品种信息、圈舍等数据同步到本地； 3、▲离线采样模块含（所属牧场、所属品种、所属圈舍、低频耳标号、高频耳标、血样编号、性别、出生日期、体重、主要特征、照片等），网络正常数据自动同步育种采样平台； 4、数据统计支持已上传、未上传数据汇总，按天汇总日采集量，支持Excel文件下载； 5、识别设置支持RFID功率大小、数据截取长度； 6、支持RFID工作频率915MHz 性能参数（7-18） 7、操作系统：Android 10.0 8、处理器：≥八核 64 位处理器，主频≥ 2.0GHz 9、内存标配：RAM：≥4GB ROM：≥64GB 10、拓展内存：支持 ≥256GB Micro Sd 卡 通讯接口 Type-c 数据接口 11、显示屏：≥5.5 寸 IPS 高清屏，分辨率 ≥720*1440 12、触摸屏：工业级多点触控电容屏 13、电池：≥9000mAh 锂聚合物电池 14、摄像头：前置 ≥500 万、后置 ≥1300 万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能 15、读写频率：915MHz 16、识读距离：可选 0-20 米距离 17、通讯参数：≥2G 18、WIFI：2.4G/5G 双频 | 1 | 台
7 | 外挂高频电子耳标 | 性能参数（1-8） 1、感应距离：≥1cm 2、封装材料：TPU材质 3、产品型号：动物耳标 4、供电方式：无源卡 5、工作频率：915MHz 6、读写时间：≤50MS 7、工作温度：-40-50（℃） 8、外观尺寸：≤30mm*厚度≤4mm，内孔≤8mm | 1300 | 个
8 | 皮下低频电子耳标 | 性能参数（1-8） 1、产品尺寸：≤131mm 2、芯片尺寸：≤2.12mm x 12mm 3、芯片包装：有防游走涂层的生物玻璃 4、标 准：ISO11784/11785 5、协议制式：FDX-B 6、芯片容量：≥256BIT 7、工作频率：134.2KHz 8、数 据：多次可读写 9、工作温度：-20℃ -50℃ 10、储存温度：-40℃ -70℃ | 1300 | 个
合计