## Sheet1
内蒙古自治区苏尼特右旗朱日和镇巴彦高勒嘎查文旅项目报价汇总表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 样式 | 材质 | 参数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | Φ23米庆典蒙古包 | 座 | 1 |  | 详见附件 | 详见附件一 |  |  | 均包含建筑、装饰、室外一圈防腐木地板、给排水、强电、弱电、地暖、空调、消防、厨具、餐桌椅等，成活价。
2 | Φ23米庆典蒙古包后部厨房 | 座 | 1 |  | 详见附件 | 详见附件一
3 | Φ6米豪华民宿套包 | 座 | 2 |  | 详见附件 | 详见附件一
4 | Φ6米民宿蒙古包 | 座 | 3 |  | 详见附件 | 详见附件一
5 | 卫生间右侧5套成套充电桩 | 套 | 5 | 7kw智能交流充电桩 | 详见附件 | 设备尺寸：194mmx91mmx329mm、 设备重量：≤6kg、 走线方式：下进下出、 枪线长度：5m、 安装方式：落地式
6 | 成品入口大门 | 座 | 1 |  | 原木色外包木钢柱 | 30m长X13m高X4.2m宽
7 | 雕塑(拍照打卡)-勒勒车 | 个 | 1 |  | 木 | 1.8m宽、4m长、1.6m高
8 | 雕塑(拍照打卡)-圆环 | 个 | 1 |  | 镀锌钢板+烤漆、外覆枯枝，PE聚合物座凳，圆内侧预留灯带 | 2m宽X2.4m高、圆直径2m
9 | 雕塑(拍照打卡)-方框 | 个 | 1 |  | 镀锌钢板+烤漆、内侧预留灯带，装饰灯箱 | 3.6m宽X2.7m高
10 | 成品指示牌 | 个 | 1 |  | 不锈钢+喷室外涂料 | 底宽1.2m，顶宽0.6m，高3m，厚0.3m
11 | 新建一台400kVA箱式变压器（含箱变基础） | 套 | 1 | 欧式箱变
12 | 灯带雕塑成品 | 个 | 1 |  | 不锈钢，预留灯带 | 10m长、顶部花朵直径6m、底部直径2m
13 | 主入口精神堡垒5套成套充电桩 | 套 | 5 | 7kw智能交流充电桩 | 详见附件 | 设备尺寸：194mmx91mmx329mm、 设备重量：≤6kg、 走线方式：下进下出、 枪线长度：5m、 安装方式：落地式
14 | 入口雕塑墙墙顶成品雕塑 | 个 | 2 |  | 8mm耐候钢板 | 6m长、1.6m高、厚度同板材厚度
| 小计 | [6 empty] | 0
1 | 大门基础 | 项 | 1 | 详见图纸 | 详见清单 | 详见清单一 |  |  | 后附已标价工程量清单
2 | 大门电气 | 项 | 1 | 详见图纸 | 详见清单 | 详见清单一 |  |  | 后附已标价工程量清单
3 | 汽车充电桩电源 | 项 | 1 | 详见图纸 | 详见清单 | 详见清单一 |  |  | 后附已标价工程量清单
4 | 2000+2190平米砾石路 | 项 | 1 | 详见图纸 | 详见清单 | 详见清单一 |  |  | 后附已标价工程量清单
5 | 1538平米混凝土铺装 | 项 | 1 | 详见图纸 | 详见清单 | 详见清单一 |  |  | 后附已标价工程量清单
| 小计 | [6 empty] | 0
| 合计 | [6 empty] | 0