## 工程项目综合汇总表
工程项目综合汇总表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 合计 | 备注
第一部分：建筑工程
一 | 井房工程
二 | 管道工程
三 | 蓄水池工程(300 m3 调节水池)
四 | 电缆工程
第二部分：机电设备及安装工程
第三部分：金属结构设备安装工程
合计

## 建筑工程量清单表
建筑工程量清单表
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
第一部分：建筑工程
一 | 井房工程
| 预制井房9 m2 | 间 | 2
| 预制配电室9 m2 | 间 | 1
| 配电室、井房C25混凝土底座(0.2m*3.4m*3.4m) | m3 | 7.2
| 配电室土方开挖 | m3 | 7.2
| 模板 | m2 | 8.3
二 | 管道工程 | m | 10041
| 泄水井圆形，井径1.2m | 眼 | 14
| 土方开挖 | m3 | 6526.65
| 土方回填 | m3 | 6526.65
三 | 蓄水池工程(300 m3 调节水池) | 座 | 1
| 蓄水池(5mm厚钢板及支撑钢管) | t | 10.6
| 网围栏宽1.2米 | m | 30
| 土方开挖 | m3 | 921
| 土方回填 | m3 | 663
| C25混凝土底座(4.85m*4.85m*3.14*0.3m) | m3 | 18
| 模板 | m2 | 8.3
四 | 电缆工程 | m | 1218
| 土方开挖 | m3 | 791.7
| 土方回填 | m3 | 791.7

## 机电设备及安装工程量清单表
机电设备及安装工程量清单表
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备 | 安装 | 设备 | 安装
第二部分：机电设备及安装工程
(一) | 水源工程
| 潜水电泵175QJ15-112 | 套 | 1
| 潜水电泵175QJ20-130 | 套 | 1
| 潜水电泵175QJ32-77 | 套 | 2
(二) | 电气工程
| 高压线 | 公里 | 1
| 变压器200KVA | 台 | 1
| 地埋电缆YJLV22 3*90+1*25 | m | 1218
| 变频起动柜及蓄水池液位器 | 套 | 3
| 低压配电柜 | 套 | 3

## 金属结构设备及安装工程量清单表
金属结构设备及安装工程量清单表
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备 | 安装 | 设备 | 安装
第三部分：金属结构设备安装工程
一 | 蓄水池管网连接工程
| 泵管连接体（2.5″） | 个 | 2
| 压力表（1.0MPa） | 个 | 4
| 蝶阀 | 个 | 2
| 压力表（1.6MPa） | 个 | 2
| 逆止阀（2.5″） | 个 | 2
| 自动排气阀（1″） | 个 | 2
| Φ 75-Φ160 变径 | 套 | 2
| Φ 160 法兰套 | 套 | 2
| 双过滤施肥机套6″（含进出水管） | 套 | 2
| 施肥桶（200L)个 | 套 | 2
| PE管DN110*0.8MPa | m | 7828
| PE管DN140*0.8MPa | m | 2213
| 泄水阀门三通DN110×63、DN63管0.8米 、63截止阀一个 | 套 | 14
| 地埋干管变径三通DN110*90*0.8MPa | 个 | 58
| 地埋干管变径弯头DN110*90*0.8MPa | 个 | 18
| 地埋干管三通DN 140×110*0.8MPa | 个 | 3
| 地埋干管四通DN 140×110*0.8MPa | 个 | 6
| 地埋分干管弯头DN140 | 个 | 9
| DN90变75钢制三通给水栓（含钢制三通 、钢制竖管1.0m、阀栏盘、螺丝、胶垫 、双向给水栓等）(壁厚3mm) | 套 | 76
| 变径三通DN140×110 | 个 | 1
| DN140截止阀 | 个 | 4
| 变径直通DN140×110 | 个 | 1
| 钢卡 | 个 | 152
| PE给水软带De 75*0.25MPa | m | 15000
| 滴灌带内镶贴片式De 16*0.5MPa | km | 720
| DN75堵头 | 个 | 152
| DN16堵头 | 个 | 1300
| 按扣三通DN16 | 个 | 650