## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 都兰小区-外网监控 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  |  |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
安防监控系统
1 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：主机机柜600x1200x600 2.安装方式：机柜落地安装。 3.具体详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机 |  | 台 | 1
3 | 030504002002 | 数字硬盘录像机 | 1.名称:数字硬盘录像机 |  | 台 | 1
4 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源（包含接线箱） |  | 系统 | 1
5 | 080904010001 | 接收器 | 1.名称:接收器 |  | 台 | 1
6 | 030507010001 | 视屏分配器 | 1.名称:视屏分配器 |  | 台 | 1
7 | 030507014001 | LED显示屏 | 1.名称：LED显示屏500*550（图文显示屏） 2.包含屏幕布线等所有费用 3.位置：物业门房 4.具体详见图纸 |  | m2 | 0.55
8 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:光交箱 2.安装方式:室外监控杆上距地2.5m |  | 个 | 17
9 | 010501003002 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础 2.规格:500*500 3.做法:详见图纸 |  | 个 | 17
10 | 030507008001 | 监控摄像机 | 1.名称:摄像头采用红外带照明灯、有室外防护罩的带云台枪式摄像机。摄像头为200万像素,星光级监控摄像机,4mm/6mm/8mm高清镜头,支持 三码流同时输出.支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转 支持H.265、S+265、H.264 HP/MP/BP、S+264 HP/MP/BP、M-JPEG编码。支持智能分析,可通过手机APP实时监控,防护等级IP67,防雷、防浪涌。支持白光补光和红外补光。 2.安装方式:室外监控杆上 3.配套设备:电源、支架、接地 |  | 台 | 38
11 | 03041200700 | 监控立 | 1.名称:监控立杆 |  | 根 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  |  |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 杆 | 2.规格型号:杆高3.5m（成品钢管杆） 3.以现场实物为准
12 | 030411001001 | 配管PVC-U De50 | 1.名称:配管 2.材质:PVC-U 3.规格:De50 4.埋地敷设 |  | m | 1320
13 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:12芯 3.敷设方式:线槽 4.其他详见图纸 |  | m | 800
14 | 030502006001 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRRVV2*1.0mm2 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 114
15 | 030502006002 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRRVV2*4mm2 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 800
16 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat6 4Pair UTP 2.敷设方式:管内 3.其他详见图纸 |  | m | 114
17 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1.名称：安防系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：都兰小区-外网监控 |  |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：都兰小区-外网监控 |  |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：都兰小区-外网监控 |  | 标段：异地扶贫搬迁集中安置区基础设施提升 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：都兰小区-外网监控 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 砂子 | m3 | [5 empty] | 中砂
2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-16mm2
3 | 木支撑 | m3
4 | 其他材料费 | 元
5 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C30
6 | 塑料管PVC-U | m | [5 empty] | De50
7 | 铜芯多股绝缘电线 | m |  |  | 联通 | 江苏联通电缆有限公司内蒙办事处 |  | ZRRVV2*1.0mm2
8 | 铜芯多股绝缘电线 | m |  |  | 兴沈 | 兴沈线缆集团有限公司赤峰办事处 |  | ZRRVV2*4mm2
9 | 双绞线缆 | m |  |  | 津达 | 天津正标津达线缆集团有限公司呼和浩特办事处 |  | Cat6 4Pair UTP
10 | 光缆 | m |  |  | 清华同方 | 天津建博科技发展有限公司呼和浩特办事处 |  | 12芯
11 | 硬塑料管接头50 | 个
12 | 光交箱 | 个
13 | 监控立杆 | 根 |  |  | 希达 | 中科希达（内蒙古）科技有限公司 |  | 杆高3.2m（成品钢管杆）
14 | 机柜(机架) | 个
15 | 数字硬盘录像机 | 台 |  |  | 海康 | 内蒙古耐诺科技商贸有限公司
16 | 不间断电源（包含接线箱） | 台
17 | LED显示屏 | m2 |  |  | 百川 | 内蒙古百川志业广告有限公司
18 | 室内外云台 摄像机 | 台 |  |  | 大华 | 内蒙古冠达电子科技有限公司
19 | 汇聚交换机 | 台 |  |  | TP-LINK | 天津建博科技发展有限公司呼和浩特办事处
20 | 视屏分配器 | 台 |  |  | 宏创飞华 | 北京宏创飞华科技有限公司
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。