## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
共铸辉煌雕塑
1 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:200W投光灯 2.规格:200W |  | 套 | 16
2 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:投光灯T型支架 2.材质:铁构件 |  | 套 | 16
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:喷泉灯 2.规格:单灯1000W |  | 套 | 1
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.基础规格尺寸： 600*600*800mm 4.含模板、基础土方开挖及回填、外运 5.预埋件制安 ：4φ18的螺纹钢，钢筋长度600mm，φ8箍筋 |  | 个 | 1
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 30
6 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:1.名称:灯光雕塑 2.规格、型号：（圆形小品） 3.安装形式: |  | 套 | 1
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-22 3.规格:3*4 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.含电缆、开沟、及回填 |  | m | 80
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 2
分部小计
管委会门前
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:福字灯笼串 2.规格: 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 80
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030411004002 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 240
12 | 030412004045 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 60
13 | 030412004046 | 装饰灯 | 1.名称:地插花灯 |  | 套 | 300
14 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.基础规格尺寸： 600*600*800mm 4.含模板、基础土方开挖及回填、外运 5.预埋件制安 ：4φ18的螺纹钢，钢筋长度600mm，φ8箍筋 |  | 个 | 7
15 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:直径2M高度6米烟花灯 2.规格:直径2M高度6米 350W/单灯 3.包含混凝土基础，安装及电缆 |  | 套 | 7
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-22 3.规格:3*4 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.含电缆、开沟、及回填 |  | m | 80
17 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 1
分部小计
中央公园北广场
18 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 350
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 800
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 |  | m | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷
21 | 030411004005 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 240
22 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 20
23 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:布艺灯笼 2.规格:直径80cm 3.含安装及光源 |  | 套 | 256
分部小计
中央公园南广场
24 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 60
25 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 640
26 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 80
27 | 030411004008 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 80
28 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:布艺灯笼 2.规格:直径80cm 5W 3.含安装及光源 |  | 套 | 28
分部小计
金融广场
29 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:图案投影灯 2.规格:80W |  | 套 | 8
30 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 680
31 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 |  | m | 2000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷
32 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 640
33 | 030411004011 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 640
34 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 30
分部小计
神州东西路
35 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 2500
36 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 3600
37 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 2400
38 | 030411004014 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 2400
39 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:50W投光灯 2.规格:50W |  | 套 | 200
40 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:2PDZ47 |  | 个 | 70
分部小计
乌兰布和大道与兰太大道交叉路口
41 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:鹿组合灯光小品 2.规格:单灯2000W |  | 套 | 1
42 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:四平八稳彩灯 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:单灯4000W
43 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 400
44 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 1000
45 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 320
46 | 030411004017 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 320
47 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:50W投光灯 2.规格:50W |  | 套 | 30
48 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 2
分部小计
中华路
49 | 030412002005 | 工厂灯 | 1.名称:5W激光灯 2.规格:5W |  | 套 | 40
50 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:定制支架 2.材质:铁构件 |  | 套 | 40
51 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 400
52 | 030412004047 | 装饰灯 | 1.名称:串灯 |  | 米 | 6902.4
53 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 4400
54 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 7200
55 | 03041100402 | 配 | 1.名称:铝芯护套线 |  | m | 4000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 0 | 线 | 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷
56 | 030411004021 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 4000
57 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:80W投影灯 2.规格:80W |  | 套 | 20
58 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:定制支架 2.材质:铁构件 |  | 套 | 20
59 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 50
60 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:2PDZ47 |  | 个 | 70
分部小计
曼德拉路
61 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:中国结 2.规格:单灯70W |  | 套 | 38
62 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 200
分部小计
百灵街
63 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 2500
64 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:2PDZ47 |  | 个 | 30
65 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 4000
66 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 3500
67 | 030411004025 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 |  | m | 3500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳
分部小计
文明街
68 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 2000
69 | 030404019004 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:2PDZ47 |  | 个 | 30
70 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 4500
71 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 3000
72 | 030411004028 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 3000
分部小计
腾格里街
73 | 030412004044 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 1620
74 | 030404019009 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:2PDZ47 |  | 个 | 15
75 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 3000
76 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 1900
77 | 030411004047 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 |  | m | 1900
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质:钢丝绳
分部小计
吉兰泰街
78 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 1900
79 | 030404019005 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:2PDZ47 |  | 个 | 30
80 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 3600
81 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 2400
82 | 030411004031 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 2400
分部小计
乌兰布和大道
83 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 4800
84 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 1000
85 | 030404019006 | 控制开关 | 1.名称:自动空气开关 2.型号:2PDZ47 |  | 个 | 80
86 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 8000
87 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 6400
88 | 030411004034 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 |  | m | 6400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质:钢丝绳
分部小计
乌兰布和大道下穿桥体
89 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:幻彩灯 2.规格:12w |  | 米 | 1500
90 | 030404019007 | 控制开关 | 1.名称:防雨开关电源 2.规格:24V400W |  | 个 | 75
91 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1.名称:防雨箱(带控制器） 2.规格：300*400*240 |  | 台 | 8
92 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 3000
93 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BLV 4.规格:2*10mm2 5.材质:铝芯 |  | m | 3000
94 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 2
分部小计
平交路口
95 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:铁艺骆驼 2.规格： |  | 组 | 1
96 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:阿拉善欢迎您 2.规格： |  | 组 | 1
97 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 100
98 | 030412002007 | 工厂灯 | 1.名称:50W投光灯 2.规格:50W |  | 套 | 60
99 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
中华路与乌兰布和大道交叉路口
100 | 030412002008 | 工厂灯 | 1.名称:50W投光灯 2.规格:50W |  | 套 | 30
101 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 50
102 | 030404019008 | 控制开关 | 1.名称:漏电开关 2.规格:DZ47 |  | 个 | 4
分部小计
中华路与吉兰泰街十字路口
103 | 030412004031 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 100
104 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 250
105 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 150
106 | 030411004038 | 钢丝绳及配件 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 150
107 | 030412004032 | 装饰灯 | 1.名称:直径2M高度6米烟花灯 2.规格:直径2M高度6米 350W/单灯 |  | 套 | 6
108 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.基础规格尺寸： 600*600*800mm 4.含模板、基础土方开挖及回填、外运 5.预埋件制安 ：4φ18的螺纹钢，高度600mm，φ8箍筋 |  | 个 | 6
109 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-22 3.规格:3*4 4.敷设方式、部位:电缆 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
沟敷设 5.含电缆、开沟、及回填
110 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 2
分部小计
巴音敖包工业园红门
111 | 030412004033 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 个 | 400
112 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 500
113 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 250
114 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:钢丝绳及配件 2.配线形式:沿支架、钢索 3.材质:钢丝绳 |  | m | 250
115 | 030412004034 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 80
116 | 030412002009 | 工厂灯 | 1.名称:350W光束灯 2.规格:350W |  | 套 | 8
117 | 030412004035 | 装饰灯 | 1.名称:直径2M高度6米烟花灯 2.规格:直径2M高度6米 3.规格：单灯功率350W |  | 套 | 2
118 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.基础规格尺寸： 600*600*800mm 4.含模板、基础土方开挖及回填、外运 5.预埋件制安 ：4φ18的螺纹钢，钢筋长度600mm，φ8箍筋 |  | 个 | 2
119 | 030412004036 | 装饰灯 | 1.名称:装饰灯柱 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:直径5M高度7米 单灯功率6000W
120 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.基础规格尺寸：直径1000×500mm 4.含模板、基础土方开挖及回填、外运 5.预埋件制安 ：10φ18的螺纹钢，钢筋长度400mm，φ8箍筋 |  | 个 | 1
121 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-22 3.规格:3*4 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.含电缆、开沟、及回填 |  | m | 200
122 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 2
分部小计
巴彦木仁街道中心路段巴彦木仁街道中心路段
123 | 030412004037 | 装饰灯 | 1.名称:60cm直径三联体灯笼 2.规格:直径60cm 3.含安装及光源 |  | 套 | 60
124 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 400
分部小计
巴彦木仁镇政府楼前
125 | 030412004038 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 300
126 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:铜芯护套线 2.规格:2*0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷 |  | m | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
127 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:铝芯护套线 2.配线形式:钢丝绳 3.规格:2*4mm2 4.材质:铝芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 150
128 | 030412004039 | 装饰灯 | 1.名称:满天星串灯 2.规格:12w |  | 米 | 500
129 | 030412004040 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能2*3网灯 2.安装形式:挂装 |  | 串 | 20
130 | 030412004041 | 装饰灯 | 1.名称:布艺灯笼 2.规格:直径100cm 5W/单灯功率 3.含安装及光源 |  | 套 | 4
分部小计
巴彦木仁入口
131 | 030412004042 | 装饰灯 | 1.名称:巴彦木仁欢迎您发光字 2.规格：2000W |  | 组 | 1
132 | 030412004043 | 装饰灯 | 1.名称:树挂装饰灯 2.规格:8W 3.安装形式:挂装 |  | 串 | 150
133 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:400*500×180 3.安装方式:落地安装 4.角钢基础底座;50*5 角钢 |  | 台 | 1
分部小计
调试
134 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 21
分部小计
措施项目
135 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 15
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 6753.62
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 6753.62 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  | 标段：阿拉善高新技术产业开发区街道文化改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13