## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 1 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 01B001 | 定制安装软包床头枕屏（标准间+子母房） | 1.规格:1200mm*650*50mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等； 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准； 3.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用； 5.面料:选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 6.详见效果图。 |  | 个 | 228
2 | 01B002 | 定制安装软包床头枕屏（（无障碍客房） | 1.规格:1800mm*650mm*50mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%， |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 2 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.面料:选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 6.详见效果图。
3 | 01B003 | 定制安装软包床头枕屏（大床房+大房间+子母房） | 1.规格:1900mm*650mm*50mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 |  | 个 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 3 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.面料:选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 6.详见效果图
4 | 01B004 | 定制安装软包床架（标准间+子母房） | 1.规格:1200mm*2000mm*300mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀， |  | 个 | 228
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 4 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
经久耐用。 4.面料:选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 5.详见效果图
5 | 01B005 | 定制安装软包床架（（无障碍客房） | 1.规格:2000mm*1800mm*300mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.面料:选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 5.详见效果图 |  | 个 | 3
6 | 01B006 | 定制安装软包床架（（大床房+大房间+子母房） | 1.规格:2000mm*1900mm*300mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰 |  | 个 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 5 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.面料:选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 5.详见效果图
7 | 01B007 | 定制静音床垫安装（标准间+子母房 | 1.规格:2000mm*1200mm*300mm 2.绗缝面料层正面:布料sep08-21针织面料,平海绵D20,10mm,无胶棉200g/㎡，30mm,平海绵D20,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 2.绗缝边料层:布料sep08-21针织面料,平海绵D16,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 3.垫层:高弹力海绵D20,35mm,双层PK棉毡800g，7mm,六环布袋簧床网六环布袋簧，170mm,双层PK棉毡800g，7mm,用绗缝余料护角. 4.绗缝面料层反面:布料sep08-21针织面料,平海 |  | 个 | 228
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 6 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
绵D20,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 5.六环布袋簧,边框钢丝直径φ5±0.2mm. 弹簧线径1.8&2.0mm,Z/C密密集型床网M架.
8 | 01B008 | 定制静音床垫安装（无障碍客房） | 1.规格:2000mm*1800mm*300mm 2.绗缝面料层正面:布料sep08-21针织面料,平海绵D20,10mm,无胶棉200g/㎡，30mm,平海绵D20,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 2.绗缝边料层:布料sep08-21针织面料,平海绵D16,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 3.垫层:高弹力海绵D20,35mm,双层PK棉毡800g，7mm,六环布袋簧床网六环布袋簧，170mm,双层PK棉毡800g，7mm,用绗缝余料护角. 4.绗缝面料层反面:布料sep08-21针织面料,平海绵D20,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 5.六环布袋簧,边框钢丝直径φ5±0.2mm. 弹簧线径1.8&2.0mm,Z/C密密集型床网M架. |  | 个 | 3
9 | 01B009 | 定制静音床垫安装（大床房+大房间+子母房） | 1.规格:2000mm*1900mm*300mm 2.绗缝面料层正面:布料sep08-21针织面料,平海绵D20,10mm,无胶棉200g/㎡，30mm,平海绵D20,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 2.绗缝边料层:布料sep08-21针织面料,平海绵D16,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 3.垫层:高弹力海绵 |  | 个 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 7 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
D20,35mm,双层PK棉毡800g，7mm,六环布袋簧床网六环布袋簧，170mm,双层PK棉毡800g，7mm,用绗缝余料护角. 4.绗缝面料层反面:布料sep08-21针织面料,平海绵D20,10mm,无纺布30g白色无纺布,绗缝加工. 5.六环布袋簧,边框钢丝直径φ5±0.2mm. 弹簧线径1.8&2.0mm,Z/C密密集型床网M架.
10 | 01B010 | （门卫）定制装修安装 | 1.规格:1350*1900*400mm（带床垫） 2.床架： 底架采用优质松木实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率. 2.床垫:面料，针织天丝面料，防螨；絎缝层：1000#环保棉，高密度海棉（不含碳酸钙）；填充层：温感记忆棉，高弹定型棉，高回弹粗孔棉（不含碳酸钙）；弹簧结构：独立袋装弹簧（连续式弹簧重压80000次无断簧70#高锰碳钢），边框支力簧数量16-18个；底料：针织天丝面料，防螨. 3.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境； |  | 个 | 2
11 | 01B011 | 定制安装组合休闲柜（北侧标准间） | 1.规格:电视柜尺寸：1800mm*550mm*750mm |  | 套 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 8 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
书桌尺寸：1500mm*550mm*750mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
12 | 01B012 | 定制安装组合休闲柜（大床房1） | 1.规格:电视柜尺寸：1300mm*300mm*750mm |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 9 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
书桌尺寸：1200mm*550mm*750mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
13 | 01B013 | （大床房2定制装修安装） | 1.规格:电视柜尺寸：1000*750*300mm 书桌尺寸：1200*750*550mm |  | 套 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 10 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
14 | 01B014 | 定制安装组合休闲柜（无障碍客房） | 1.规格:电视柜尺寸：900mm*300mm*750mm 书桌尺寸：1200mm*550mm*750mm |  | 定制安装组合休闲柜（无障碍客房） | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 11 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
15 | 01B015 | 定制安装娱乐休闲柜（南侧标准间+大房间+子母间）定制装修安装 | 1.规格:1800*450*450mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥ |  | 套 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 12 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 5.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。
16 | 01B016 | 值班台（门卫） | 1.规格:1200mm*600mm*750mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 13 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.金属架:所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。
17 | 01B017 | （南侧标准间+子母房）定制装修安装 | 1.规格:1500mm*600mm*750mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.金属架:所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |  | 套 | 16
18 | 01B018 | 定制安装多功能桌（会议室） | 1.规格:3600mm*1200mm*750mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 14 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。
19 | 01B019 | 主管办公台（监控室） | 1.规格:1600*900*750mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 15 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
20 | 01B020 | 早餐桌椅（早餐厅1+4）定制装修安装 | 1.规格:长餐桌:1800*900*750mm 2. 脚架： 底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率 2.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 3.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；1.规格：餐椅：常规 2. 面料：选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 4.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护 |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 16 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形，防助燃； 5.椅架:底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率 6.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。
21 | 01B021 | 西餐台（包间+早餐厅1+10）定制装修安装 | 1.规格:圆餐桌：直径1600 2.基材：采用环保级夹板基材贴常规木皮饰面，木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，含水率低于8%，达到防水标准； 2.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 3.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 17 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；1.规格：餐椅：常规 2. 面料：选用优质耐磨耐污面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 4.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 5.椅架:底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率 6.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。
22 | 01B022 | 休闲椅（所有客房+门卫）定制装修安装 | 1.规格:常规 2. 面料：选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 2.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 3.椅架:底架采用优质实木，表面平整。经过除 |  | 把 | 158
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 18 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率 4.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。
23 | 01B023 | （会议室）定制装修安装 | 1.规格:常规 2.覆 面：采用优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；摩擦色牢度干擦500次≥4级，涂层粘着牢度5.0N/10cm，撕裂力≥100N，柔软细腻、无色差，透气性强、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2.内 部:座、背衬板采用EO级优质弯曲木胶合板，含水率8%~10%，由多层实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.010mg/m³。 3.衬垫物:内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率＜6%），优质丝绵做填充，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动。 |  | 把 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 19 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.椅架:采用优质钢管，钢管壁厚≥1.8,表面镀铬处理 5.成品钢管弓形椅检测报告:合格，符合GB/T35607-2017、GB/T2280-2016和标准。品质属性：甲醛释放量6.弓形脚检测报告：合格，符合QB/T2280-2016标准，耐盐雾检测结果合格。
24 | 01B024 | （监控室）定制装修安装 | 1.规格:常规 2、覆 面：采用优质透气仿皮覆面，柔软细腻、无色差，透气性强、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2.内 部:座、背衬板采用EO级优质弯曲木胶合板，含水率8%~10%，由多层实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.010mg/m³。 3.衬垫物:内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率＜6%），优质丝绵做填充，内部衬垫物干燥卫生、环保；泡棉用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动。 4.五金件:优质气压棒，行程≥80mm，最低座面高 |  | 把 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 20 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
≤440mm，通过 12 万次旋转，10 万次冲击测试；优质品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰锁定功能；优质钢架五星脚，PU脚轮
25 | 01B025 | （接待大厅接待台）定制装修安装 | 1.规格:常规 2. 面料：选用优质耐磨耐污面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 2.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 3.椅架:底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率 4.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境； 5.铁艺金属架:所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |  | 把 | 4
26 | 01B026 | （所有标准间）定制装修安装 | 1.规格:450*450*500mm 2. 基 |  | 个 | 112
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 21 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 5.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。
27 | 01B027 | 大床房+大房间+无障碍客房+子母房）定制装修安装 | 1.规格:450*450*500mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%， |  | 个 | 88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 22 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 5.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 6.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。
28 | 01B028 | 定制安装功能柜组合（北侧标准间） | 1.规格:衣柜：1800mm*2400mm*500mm 水吧台：600mm*850mm*500mm 2.行李架:800mm*450mm*500mm |  | 套 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 23 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 3.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 6.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 7.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 24 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
29 | 01B029 | 定制安装功能柜组合（大床房1） | 1.规格:衣柜：1570mm*2400mm*500mm 水吧台：600mm*850mm*500mm 2.行李架:800mm*450mm*500mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 3.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 25 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 6.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 7.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。 8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
30 | 01B030 | 定制安装功能柜组合（大床房2） | 1.规格:衣柜：1450mm*2400mm*500mm 水吧台：600mm*850mm*500mm 2.行李架:800mm*450mm*500mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力 |  | 套 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 26 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 3.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 6.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 7.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。 8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
31 | 01B031 | 定制安装功能柜组合（南侧标准间1）定制装修安装及灯带 | 1.规格:衣柜：1250mm*2400mm*500mm |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 27 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
水吧台：600mm*850mm*500mm 行李架：800*450*500mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 5.岩板:采用新型合成材
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 28 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 6.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。 8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
32 | 01B032 | 定制安装功能柜组合（子母房）定制装修安装及灯带 | 1.规格:衣柜：2400mm*2400mm*500mm 水吧台：600mm*850mm*500mm 行李架：1700*450*500mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤ |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 29 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 5.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 6.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。 8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
33 | 01B033 | 定制安装功能柜组合（无障碍客房）定制装修安装及灯带 | 1.规格:衣柜：1590mm*2400mm*500mm |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 30 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
水吧台：600mm*850mm*500mm 2.基材:采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 3.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 6.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 7.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 31 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
34 | 01B034 | 定制安装功能柜组合（南侧标准间2）定制装修安装及灯带 | 1.规格:衣柜：1250mm*2400mm*500mm 水吧台：600mm*850mm*500mm 2.基材:采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 3.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 6.岩板:采用新型合成材 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 32 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 7.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。 8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
35 | 01B035 | 定制安装功能柜组合（大房间）定制装修安装 | 1.规格:衣柜：1500mm*2400mm*500mm 水吧台：940mm*850mm*500mm 行李架：910*450*500mm 2.书桌:1500*750*500mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%， |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 33 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 3.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 4.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 5.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 6.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 7.不含水吧台及行李架背后饰面板、层板。 8.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
36 | 01B036 | （办公室+门卫）定制装修安装 | 1.规格:1600*400*2000mm |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 34 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
37 | 01B037 | （包间+早餐厅）定制装修安装 | 1.规格:1200*400*950mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 35 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
38 | 01B038 | （会议室）定制装修安装 | 1.规格:1200*400*800mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术 |  | 件 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 36 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。
39 | 01B039 | （所有布草间）定制装修安装 | 1.规格:高1800*宽600mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.五金导轨:采用优质无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。 |  | 个 | 12
40 | 01B040 | 玄关（电梯厅） | 1.规格:1400*250*800mm |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 37 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 定制装修安装 | 2.基材：采用环保级夹板基材贴常规木皮饰面，木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，含水率低于8%，达到防水标准； 2.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 3.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境； 4.灯带:1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
41 | 01B041 | 接待台（接待大厅） | 1.规格:4800*600*1000mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 38 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.胶水:采用高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。 3.品牌优质五金配件，所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 5.金属:所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 6.不含装饰物
42 | 01B042 | 早餐岛台（早餐厅）定制装修安装 | 1.规格:4380*1000*600mm 2. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面实木颗粒板，密度≤0.7g/cm3，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤1%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.010mg/m³。经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致，硬度高，韧性强，干燥性能良好，具有不开裂不弯曲等。 2.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 39 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 4.灯带：1.0厚铝槽，弧形亚克力透光板，COB灯片，长度可在10cm间距自由裁剪。8mm线路板，光线均匀。含变压器一个。
43 | 01B043 | （所有北侧标准间）定制装修安装 | 1.规格:常规 2. 面料：选用优质耐磨耐污布艺,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 2.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 3.椅架:底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率。 4.金属内架:所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |  | 把 | 200
44 | 01B044 | （接待大厅）定制装修安装 | 1.规格:620*620*780 2. 面料：选用优质耐磨耐污面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； |  | 件 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 40 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 3.椅架:底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率 4.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；
45 | 01B045 | （大房间+子母房）定制装修安装 | 1.规格:1935*1200*900mm 2.内框架：内框架采用一级硬杂木实木，关键部位榫卯结构；背采用优质蛇形簧与高弹力尼龙编织带穿插编织打底，上覆泡绵： 2.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； |  | 个 | 6
46 | 01B046 | （包间）定制装修安装 | 1.规格:1600*800*850mm 2. 面料：选用优质耐磨耐污面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 41 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
性； 2.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 3.脚架:底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率； 4.内框架:内框架采用一级硬杂木实木，关键部位榫卯结构；背采用优质蛇形簧与高弹力尼龙编织带穿插编织打底，上覆泡绵： 5.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；
47 | 01B047 | （接待大厅1）定制装修安装 | 1.规格:2000*800*850mm 2. 面料：选用优质耐磨耐污面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性； 2.海绵:采用优质PU成型发泡高密度高回弹原生新海绵,表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形； 3.脚架:底架采用优质实木，表面平整。经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材 |  | 件 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 42 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
含水率； 4.内框架:内框架采用一级硬杂木实木，关键部位榫卯结构；背采用优质蛇形簧与高弹力尼龙编织带穿插编织打底，上覆泡绵： 5.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；
48 | 01B048 | 所有北侧标准间）定制装修安装 | 1.规格:500*500*500mm 2.铁艺金属架：所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 2.石材台面:硬度高、耐磨性强，表面不裂纹，不凹陷，无污点，表面平整光滑，色泽一致、石材指标达到国家要求检验项目标准。 |  | 个 | 100
49 | 01B049 | （大房间+子母房）定制装修安装 | 1.规格:900*600*400mm 2.铁艺金属架：所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 2.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 43 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。
50 | 01B050 | （接待大厅+包间）定制装修安装 | 1.规格:800*800*450 2.基材：采用环保级夹板，木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，含水率低于8%，达到防水标准； 2.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 3.油漆:优质环保大宝牌油漆，三底两面，面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境； |  | 件 | 3
51 | 01B051 | （接待大厅2）定制装修安装 | 1.规格:1300*800*400mm 2.铁艺金属架：所有金属件经防腐防锈技术处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 2.岩板:采用新型合成材料，经1280℃以上高温烧制而成，具有耐腐蚀、耐刮、耐热熔型强等，表面平整光滑，工艺达到国内领先水平，指标达到国家要求检验项目标准。 |  | 件 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 44 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 01B052 | 床上装具床单（所有标准间+子母房） | 1.规格:2100*2800mm 2.全棉精梳精60*60-173*156单喷全棉定制白色贡缎加密斜纹 2.采用新疆一级长绒棉 3.全工艺喷气制做 4.高织高密丝光处理 5.产品通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品认证；欧标认证 |  | 件 | 684
53 | 01B053 | 床上装具床单（无障碍客房+门卫） | 1.规格:2400*2800mm 2.全棉精梳精60*60-173*156单喷全棉定制白色贡缎加密斜纹 2.采用新疆一级长绒棉 3.全工艺喷气制做 4.高织高密丝光处理 5.产品通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品认证；欧标认证 |  | 件 | 9
54 | 01B054 | 床上装具床单（大床房+大房间+子母房） | 1.规格:2600*2800mm 2.全棉精梳精60*60-173*156单喷全棉定制白色贡缎加密斜纹 2.采用新疆一级长绒棉 3.全工艺喷气制做 4.高织高密丝光处理 5.产品通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品认证；欧标认证 |  | 件 | 123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 45 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
55 | 01B055 | 床上装具被套（所有标准间+子母房） | 1.规格:1800*2500mm 2.全棉精梳精纺 2.60*60-173*156单喷棉定制白色贡缎加密斜纹 3.采用新疆一级长绒棉 4.全工艺喷气制做 5.高织高密丝光处理 6.下开口双飞边 7.产品通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品；欧标认证 |  | 件 | 684
56 | 01B056 | 床上装具被套（无障碍客房+门卫） | 1.规格:2100*2500mm 2.全棉精梳精纺 2.60*60-173*156单喷棉定制白色贡缎加密斜纹 3.采用新疆一级长绒棉 4.全工艺喷气制做 5.高织高密丝光处理 6.下开口双飞边 7.产品通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品；欧标认证 |  | 件 | 9
57 | 01B057 | 床上装具被套（大床房+大房间+子母房） | 1.规格:2400*2500mm 2.全棉精梳精纺 2.60*60-173*156单喷棉定制白色贡缎加密斜纹 3.采用新疆一级长绒棉 4.全工艺喷气制做 |  | 件 | 123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 46 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.高织高密丝光处理 6.下开口双飞边 7.产品通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品；欧标认证
58 | 01B058 | 床上装具枕套（所有客房） | 1.规格:600*900mm 全棉精梳精纺 2.60*60-173*156单喷棉定制白色贡缎加密斜纹 3.采用新疆一级长绒棉 4.全工艺喷气制做 5.高织高密丝光处理 6.产品通过OEKO-TEX STANDARD 100生态纺织品；欧标认证 |  | 件 | 950
59 | 01B059 | 床上装具被芯（所有标准间+子母房） | 1.规格:1600*2200mm 2.全棉高密防羽布外皮 2.密度133*100 3.内充整张定型羽丝绒450g/㎡ 4.可水洗不变形 5.双针嵌线 6.电脑绗缝 |  | 件 | 250
60 | 01B060 | 床上装具被芯（无障碍客房+门卫） | 1.规格:1900*2200mm 2.全 |  | 件 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 47 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
棉高密防羽布外皮 2.密度133*100 3.内充整张定型羽丝绒450g/㎡ 4.可水洗不变形 5.双针嵌线 6.电脑绗缝
61 | 01B061 | 被芯（大床房+大房间+子母房） | 1.规格:2200*2200mm 2.全棉高密防羽布外皮 2.密度133*100 3.内充整张定型羽丝绒450g/㎡ 4.可水洗不变形 5.双针嵌线 6.电脑绗缝 |  | 件 | 60
62 | 01B062 | 床上装具防滑床垫（所有标准间+子母房） | 1.规格:1200*2000mm 2.磨毛布 2.内充整张定型羽丝绒棉400g/㎡ 3.四角加松紧带 4.全工艺缝制 |  | 件 | 250
63 | 01B063 | 防滑床垫（无障碍客房+门卫） | 1.规格:1800*2000mm 2.磨毛布 2.内充整张定型羽丝绒棉400g/㎡ 3.四角加松紧带 4.全工艺缝制 |  | 件 | 9
64 | 01B064 | 床上装具防滑床垫（大床房+大 | 1.规格:1900*2000mm |  | 件 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 48 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 房间+子母房） | 2.磨毛布 2.内充整张定型羽丝绒棉400g/㎡ 3.四角加松紧带 4.全工艺缝制
65 | 01B065 | 枕芯（所有客房） | 1.规格:500*800mm 2.双面枕芯-一面荞麦皮-一面羽丝绒 |  | 件 | 680
66 | 01B066 | 床尾巾（所有标准间+子母房） | 1.规格:1200mm 2.床高档装饰布 |  | 件 | 250
67 | 01B067 | 床尾巾（无障碍客房） | 1.规格:1500mm 2.床高档装饰布 |  | 件 | 9
68 | 01B068 | 床尾巾（大床房+大房间+子母房 | 1.规格:1800mm 2.床高档装饰布 |  | 件 | 60
69 | 01B069 | 面巾（客房卫生间+备用） | 1.规格:180克 |  | 件 | 1900
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 49 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.全棉系列-绣字
70 | 01B070 | 浴巾（客房卫生间+备用） | 1.规格:600克 2.全棉系列-绣字 |  | 件 | 1200
71 | 01B071 | 双面壁挂折叠式梳妆镜（客房卫生间） | 1.规格:直径8寸（200mm） 2.表面工艺为高温烤漆+太空铝颜色+双面石英玻璃（一面普通镜 2.一面放大镜）镜面可360°旋转 3.（6mm钻头打孔/免打孔安装） 4.折叠收纳省空间 |  | 件 | 160
72 | 01B072 | 浴室防滑垫（客房淋浴间） | 1.规格:500*800mm太空灰色 2.材质采用环保TPE |  | 件 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 50 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.不含任何PVC 3.脚感Q弹 4.抗老化不变形 3.功能:大孔漏水 5.加厚升级品质 6.带按摩凸点
73 | 01B073 | （客房淋浴间）定制安装 | 1.规格:加高双层 300*215*45mm 枪灰色 2.材质：6063#喷漆枪灰航空铝 3.免钉安装 |  | 件 | 160
74 | 01B074 | （客房卫生间）定制安装 | 1.规格:双折叠带挂钩 600*220*160mm 枪灰色 2.材质：6063#喷漆枪灰航空铝 3.免钉安装 |  | 件 | 160
75 | 01B075 | （客房卫生间）定制安装 | 1.规格:星空灰双杆 400*120mm 枪灰色 |  | 件 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 51 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质：6063#喷漆枪灰航空铝+ABS 3.免钉安装
76 | 01B076 | 马桶纸盒（客房卫生间） | 1.规格:滚轮式带托盘 175*90*90mm 枪灰色 2.材质：6063#喷漆枪灰航空铝 3.免钉安装 |  | 件 | 180
77 | 01B077 | 洗手液挂壁器（公共卫生间） | 1.规格:VX-687白色泡沫状 110*125*20mm 白色 2.材质：ABS 3.钻孔挂壁/粘贴 |  | 件 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 52 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 01B078 | 公区垃圾箱（接待大厅+电梯厅+走廊） | 1.规格:烟灰缸+垃圾桶 630*193*238mm 容积：8L 矮款-磨砂黑 2.材质：加厚430不锈钢封釉处理 2.底座加重 |  | 件 | 32
79 | 01B079 | 宾客意见书 | 1.规格:A5 2.材质：便签纸印刷抬头LOGO等 |  | 本 | 160
80 | 01B080 | 物品赔偿价目表 | 1.物品赔偿价目表 |  | 份 | 160
81 | 01B081 | 冷热水标识（所有水龙头） | 1.规格:直径35mm圆形 白底黑字 2.材质：亚克力丝网印刷 |  | 件 | 323
82 | 01B082 | 推拉标识（客房淋浴间） | 1.规格:直径100mm圆形 白底黑字 2.材质：亚克力丝网印刷 |  | 件 | 165
83 | 01B083 | 小心摔伤标识（客房淋浴间） | 1.规格:280*120mm 白底黑字 |  | 件 | 170
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 53 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质：亚克力丝网印刷
84 | 01B084 | 消防栓使用说明（走廊） | 1.规格:300*400mm 红字 2.材质：透明PVC背胶贴纸 |  | 件 | 35
85 | 01B085 | 消防疏散示意图 | 1.规格:600*400mm 2.材质：透明亚克力 2.UV高清印刷、带背胶 |  | 张 | 165
86 | 01B086 | 马克杯（所有客房） | 1.骨瓷一勺一盖，喝咖啡茶叶两不误。 |  | 件 | 366
87 | 01B087 | 漱口杯（所有客房卫生间） | 1.水晶玻璃 |  | 件 | 368
88 | 01B088 | 垃圾桶（所有客房） | 1.双层皮具系列，内阻燃垃圾桶HB-圆形双层 |  | 件 | 180
89 | 01B089 | 垃圾桶（所有卫生间） | 1.阻燃垃圾桶25·6*22·6*20·8 |  | 件 | 180
90 | 01B090 | 正方形纸巾盒 | 1.型号:FQ-016 2.产品尺寸:13x13x7.6cm 可印酒店Logo 3.采用进口 ABS 原料，纹理丰富、触感湿润细腻。 4.新型工艺，耐磨耐高温、防水防摔、抗皱不易变形不易褪色。 5.双色拼接、系列化呈现、拒绝单调，鲜活灵动提升整体视觉。 |  | 件 | 170
91 | 01B091 | 遥控器盒 | 1.型号:FQ-014 2.产品尺寸:11.6x8.6x8.8cm 可印酒店Logo |  | 件 | 170
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 54 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.采用进口 ABS 原料，纹理丰富、触感湿润细腻。 4.新型工艺，耐磨耐高温、防水防摔、抗皱不易变形不易褪色。 5.双色拼接、系列化呈现、拒绝单调，鲜活灵动提升整体视觉。
92 | 01B092 | 托盘 |  |  | 件 | 170
93 | 01B093 | 茶叶格 | 1.型号:FQ-011 2.产品尺寸:17.5x6.5x5.5cm 可印酒店Logo 3.采用进口 ABS 原料，纹理丰富、触感湿润细腻。 4.新型工艺，耐磨耐高温、防水防摔、抗皱不易变形不易褪色。 5.双色拼接、系列化呈现、拒绝单调，鲜活灵动提升整体视觉。 |  | 件 | 170
94 | 01B094 | 开水壶 | 1.型号:FB-359-A 2.容量:0.8Ｌ 功率：1000Ｗ 3.产品尺寸:17.6x21.5cm 4.防干烧设计，安全使用无后顾之忧 5.家泰温控器，安全可靠 6.一体式食品级304钢内胆 7.收线式底座，摆放更美观 8.可印酒店Logo |  | 件 | 165
95 | 01B095 | 吹风机 | 1.型号:FB-619 2.功率:1300W 3.产品尺寸:18.2x22.7x7.5cm 4.磨砂质地，手感细腻尽显简约轻奢风 5.独立冷风设计，三档调节温度 6.定型聚风口设计，360°旋转式风嘴，造型方便 7.过热自动断电及保险丝 |  | 件 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 55 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
双重保护，安全有保障 8.可折叠存放 可印酒店Logo
96 | 01B096 | 耗品盒 | 1.ABS耐摔材质，防水不变形-一体成型30*19·3*8 |  | 件 | 160
97 | 01B097 | 吹风机套 | 1.灰色高档麻布，拉绳带五金扣件，绣logo黑 |  | 件 | 160
98 | 01B098 | 服务车 | 1.品牌广州铭成: 2.1400*480*1110 |  | 件 | 3
99 | 01B099 | 布草车 | 品牌广州铭成：，烤漆 900*650*850 |  | 件 | 8
100 | 01B100 | 衣服收纳筐 | 1.藤制品系列 |  | 件 | 160
101 | 01B101 | 拖鞋 | 1.环保拖鞋 |  | 件 | 330
102 | 01B102 | 衣撑 | 1.型号:BW311A 2.整体采用进口ABS材质，一体成型 3.磨砂质感，防刮花、防指纹 4.宽肩设计（宽5.2cm）晾衣不易变形 5.衣架尺寸:45*22.2*5.2cm 6.颜色:黑色、典雅灰色 |  | 件 | 350
103 | 01B103 | 裤撑 | 1.型号:BW311C 2.整体采用进口ABS材质，一体成型 3.磨砂质感，防刮花、防指纹 4.宽肩设计（宽3.2cm）晾衣不易变形 5.衣架尺寸:45*22.2*3.2cm 6.颜色:黑色、典雅灰色 |  | 件 | 350
104 | 01B104 | 干手机 | 1.型号:FB-503 2.额定功率:1800W 3.产品尺寸:23.5x23x25.4cm 4.材质:ABS |  | 件 | 6
105 | 01B105 | 防毒面具 | 1.过滤式自救呼吸器；TZL30A |  | 件 | 165
106 | 01B106 | 服务指南 | 1.皮具产品 |  | 件 | 160
107 | 01B107 | 烟灰缸 | 1.水晶系列 |  | 件 | 180
108 | 01B108 | 电话机 | 1.优质ABS塑胶壳，磨砂 |  | 件 | 157
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 56 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
材质。精美超大的面板卡纸，专业设计店名、店徽；SMT自动贴片，产品质量及性能更稳定,维修率更低；与NEC、SIEMENS、PHILIPHS、Alcatel、华为等主流交换机广泛兼容；6个（或0/3/6个）“一键通”速拨键；座机附加重量，提起听筒时机身不会轻易滑动或拉下落地而造成不便；掉电记忆，音质清晰。
109 | 01B109 | 炒锅 | 1.规格:锅口直径340mm+可立盖 2.材质：导磁不锈钢+高热能纯铝+304不锈钢 2.锅内蜂窝晶纹 3.防粘锅 |  | 件 | 3
110 | 01B110 | 蒸烤箱 | 1.规格:功率：6000W 容量：6盘*600*400*45mm/盘 2.材质：外侧整体无指纹加厚不锈钢 2.全不锈钢发热管 3.立体式蒸汽循环 4.全发泡保温隔热 5.防干烧自动断水。 |  | 件 | 1
111 | 01B111 | 炖汤炉、煮面炉 | 1.450*800mm 2.材质:30-35mm加厚发泡层 2.5mm外桶不锈钢 3.6mm内桶不锈钢 4.加厚不锈钢桶盖加20mm |  | 件 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 57 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
厚发泡层 5.国标电源线。
112 | 01B112 | 冰柜 | 1.规格:1200*700*1970mm 容量900L 2.型号BCD-960TA 3.材质：机身为201不锈钢 4.全铜管制冷 2.直冷 3.冷藏0-10℃ 4.冷冻≤-15℃ |  | 件 | 1
113 | 01B113 | 不锈钢餐车 | 1.规格:三层 尺寸850*450*900mm 2.材质：全身不锈钢 2.搭配静音 |  | 件 | 3
114 | 01B114 | 调料盒 | 1.规格:尺寸505*505*140mm 九格 单格容量1.4l 2.材质：纯正304加厚不锈钢 |  | 件 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 58 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
115 | 01B115 | 不锈钢收污车 | 1.规格:1000*1010*500mm 双耳长挂桶+短挂桶+3个大盆 2.材质：磨砂防滑双扶手+橡胶静音脚轮+加厚方格式车板+铝合金支撑杆+双挂钩 |  | 件 | 1
116 | 01B116 | 餐具 | 1.规格:九件套（平盘+汤碗+筷架+勺子+茶杯+杯碟+毛巾碟+味碟+勺子） 2.材质：高温烧制瓷器坚实耐用 2.耐磨金边 3.光滑易清洗 |  | 件 | 60
117 | 01B117 | 筷子 | 1.规格：270mm长 纯黑色竹编纹 2.材质：玻纤高分子聚合物 |  | 件 | 150
118 | 01B118 | 不锈钢公共夹 | 1.规格:240mm长 2.材质：304加厚不锈钢 2.一体成型 3.镂空沥油 |  | 件 | 10
119 | 01B119 | 茶水杯（备用） | 1.规格:容量170ml 直径65mm 高80mm |  | 件 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 59 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质：酸枣木手工打磨 2.纯天然木纹理
120 | 01B120 | 白酒杯 | 1.规格:口径38mm高度60mm容量20ml 2.材质：优质水晶玻璃 |  | 件 | 60
121 | 01B121 | 量酒器 | 1.规格:容量70ml 直径50mm高73mm 2.材质：优质水晶玻璃 |  | 件 | 10
122 | 01B122 | 啤酒杯 | 1.规格:容量120ml 直径65mm高70mm 2.材质：优质水晶玻璃 |  | 件 | 60
123 | 01B123 | 红酒杯、醒酒器 | 1.规格:350ml杯子*12+1800ml醒酒器*1 2.材质：优质水晶玻璃 |  | 件 | 5
124 | 01B124 | 电加热保温锅 | 1.规格:265*325*65mm 长方形配9L双格餐盆 2. |  | 件 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 60 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
功率：400W/220V 3.材质：不锈钢304加厚材质 2.精密阻尼缓冲液压轴 3.智能温控OLED高清触屏
125 | 01B125 | 不锈钢保温桶 | 1.规格:功率400w/220v 尺寸350*350*380mm 13升 2.材质：304不锈钢材质 |  | 件 | 2
126 | 01B126 | 卡式炉户外燃气灶 | 1.双重安全装置便携式卡磁煤气瓦斯炉 2.2.9KW火力电子点火，安全防爆，方便携带 |  | 件 | 4
127 | 01B127 | 面点框 | 1.规格:700*330*600mm 三层 2.材质：编织筐+透明盆盖+不锈钢盆架 |  | 件 | 2
128 | 01B128 | 小菜盘碗（定制） | 1.规格:铁艺小品字架*1+斜口碗105*150*85mm750ml*3+防滑垫*12 2.材质：电镀铁艺支架 |  | 件 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 61 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
129 | 01B129 | 消毒柜（定制） | 1.规格:功率600w 8层 双开门 尺寸850*380*1550mm 120L 2.材质：品牌 2.加厚钢化玻璃门 3.无磁不锈钢材质 |  | 件 | 1
130 | 01B130 | 筷子消毒机 | 1.规格:27cm筷子专用 2.200双大容量 2.材质:360°臭氧消毒 3.低功耗低耗电 |  | 件 | 1
131 | 01B131 | 暖碟消毒机 | 1.规格450*500*980mm 980L大容量 2.材质:远红外线消毒+高温臭氧消毒 |  | 件 | 1
132 | 01B132 | 抽纸盒 | 1.规格:黑色皮制200*120*85mm |  | 件 | 20
133 | 01B133 | 餐桌不锈钢四件套 | 1.规格:四件套醋瓶、辣椒瓶、酱油瓶、牙签盒 |  | 件 | 20
134 | 01B134 | 窗帘+纱帘（客房和走廊东西侧） | 1.材质为纤维混纺遮光布,遮光率>99%;纯物理遮光采用德国莫尼西迪奥织布机先进数码多层织造工艺经纬纤维均匀,无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。 2.先进的活性炭印染工艺，色泽纯正，光度、光感明显优 |  | 件 | 184
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 62 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
异于传统印染效果;环保的水性炭燃料原材,保证了窗帘成品的无毒、无味、健康、安全、环保;经权威质监部门检测。 3.产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C产品技术要求; 4.含纱窗轨道及安装
135 | 01B135 | 窗纱（一层北侧客房阳台和二三楼连廊） | 1.安薄绒商档植绒窗纱（幅宽2-8米） 2.康惠牌轨道，滑轨采用静音技术，滑轨所用材料的硕度指标达到国标要求，摩擦系数＜0-0.1 3.含轨道安装 |  | 件 | 16
136 | 01B136 | 百叶窗（门卫，含安装） | 1.规格:500*1200mm 白色 2.材质：加密隐孔升级遮光 2.防水防雾易清洁 3.拉珠操作 4.免打孔安装 |  | 件 | 18
137 | 01B137 | 设计制作雕塑摆件（一层接待大厅） | 1.为营造温馨舒适且富有文化气息的居住环境，在酒店一层接待大厅各设计一座雕塑摆件，具体要求如下: 2.设计题材:体现口岸城市的开放文化和旅游主题 |  | 件 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 63 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
思想，同时具有时代特征。 3.规格参数:尺寸大小不宜超过1000mm长*600mm宽*1700mm高 4.材质要求:金属或树脂
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 475109.33 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 475109.33 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 |  |  | 475109.33
合 计 |  |  |  | 475109.33 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：策克口岸疫情防控隔离点家具采购工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13