## 工程量清单
工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 合计 |  |  |  | 0
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 0
一 | 供水主管网维修更换 |  |  |  | 0
(1) | 冻土土方开挖（挖深3.0m、边坡1：0.5，底宽0.5m） | m³ | 14280 |  | 0
(2) | 土方回填机械压实 | m³ | 14280 |  | 0
(3) | 土方倒运（运距3km） | m³ | 22848 |  | 0
二 | 入户管网维修工程(80户) |  |  |  | 0
(1) | 冻土土方开挖（挖深3.0m、边坡1：0.5，底宽0.5m） | m³ | 12000 |  | 0
(2) | 土方回填机械压实 | m³ | 12000 |  | 0
(3) | 土方倒运（运距3km） | m³ | 19200 |  | 0
三 | 漏点维修 | 处 | 3 |  | 0
四 | 新建阀门井 | 座 | 3 |  | 0
五 | 交叉工程 |  |  |  | 0
(1) | 平台安拆 | 次 | 6 |  | 0
(2) | 顶管过水泥路 | 米 | 24 |  | 0
六 | 住户院墙拆除及修复（拆除维修高度1.8m、厚度0.24m、宽度4.0m） | 处 | 80 |  | 0
七 | 硬化地面拆除及修复 |  |  |  | 0
（一） | 硬化地面拆除（厚度20cm） | m² | 2520 |  | 0
(二) | 硬化地面修复（厚度20cm） |  |  |  | 0
(1) | 碎石基础（厚度30cm） | m² | 2520 |  | 0
(2) | C25混凝土地面（厚度20cm） | m² | 2520 |  | 0
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 0
一 | 配电柜更换 | 台 | 1 |  | 0
二 | 紫外线消毒器 | 台 | 1 |  | 0
三 | 其他配电配套设施 | 项 | 1 |  | 0
| 安装费 | 项 | 1 |  | 0
| 第三部分 金属结构及安装工程 |  |  |  | 0
一 | 入户管网W维修 |  |  |  | 0
(一) | PE管材（0.8mpa） |  |  |  | 0
(1) | DN25 | 米 | 2000 |  | 0
| 安装费 | 项 | 1 |  | 0
(二) | 入户顶管施工 |  |  |  | 0
(1) | 住户打孔 | 处 | 80 |  | 0
(三) | 住户配套管件 | 处 | 80 |  | 0
| 安装费 | 项 | 1 |  | 0
二 | 输配水管网更换 |  |  |  | 0
(一) | PE管材（0.8mpa） |  |  |  | 0
(1) | DN75 | 米 | 550 |  | 0
(2) | DN50 | 米 | 1830 |  | 0
(3) | 配套管件 | 项 | 1 |  | 0
| 安装费 | 项 | 1 |  | 0
| 第四部分 临时工程 |  |  |  | 0
| 施工排水 | 台班 | 360 |  | 0