## 建筑工程（第一部分）
工程量清单
组号：Ⅰ |  |  |  | 名称：建筑工程
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注
第一部分：建筑工程
一 | 水源井工程
(一) | 钢管井（井深80m，井型号273mm）（包括：、钻孔、下护壁钢管、PVC滤管、滤料、粘土封口、洗井和抽水试验、井台护管及井盖） | 眼 | 50
二 | 供电线路
(一) | 电缆（型号YJV-0.6/1KV-3*4+2*2.5） | m | 9030

## 机电设备及安装工程（第二部分）
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 名称：机电设备及安装工程
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 给水设备及安装工程
1 | 80QJD3-100（1.5kw） | 套 | 86
2 | 涂塑钢丝绳（6*12—FC 6mm) | m | 6708
二 | 配电设备及安装工程
1 | 闸刀开关10A | 个 | 86

## 金属结构设备及安装工程（第四部分）
工程量清单
组号：Ⅲ | [5 empty] | 名称：输水管道设备及安装工程
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第四部分 输水管线设备及安装工程
一 | 管网工程
(一) | 管道安装
1 | DN25㎜PE管（PE100级，1.25Mpa ，壁厚2.3mm） | m | 9030
(二) | 室内管件
1 | DN25螺纹闸阀（铜阀） | 个 | 86
2 | DN25弯头 | 个 | 86

## 临时工程（第五部分）
工程量清单
组号：Ⅳ |  |  |  | 名称：临时工程
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注
第五部分 施工临时工程
一 | 安全生产措施费 | 项 | 1