## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ALZ 2.安装方式:距地1.8m暗装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ALK1\ALK2 2.安装方式:距地1.8m暗装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | 台 | 2
3 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:卫生间局部等电位箱 2.安装方式:距地0.3米 |  | 台 | 7
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:装饰灯(一层客厅） 2.型号: 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | 套 | 1
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吊装灯（二层楼梯间） 2.型号: 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | 套 | 1
6 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:磁吸灯条 2.型号:1400×60 |  | 套 | 1
7 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 |  | 套 | 1
8 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:暗藏筒灯 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | 套 | 62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030411004001 | 软灯带 | 1.名称:LED软灯带 2.型号:20mm宽，双管 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m | 85.9
10 | 030411004002 | 硬灯带 | 1.名称:楼梯踏步硬灯带 2.型号:20mm宽，LED 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m | 83.1
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二极和三极插座(带保护门/安全型) 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地0.3米安装 |  | 个 | 25
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:多煤体箱内插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地0.5m暗装 |  | 个 | 1
13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:油烟机插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:距地1.8米安装 |  | 个 | 1
14 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:电热水器插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:距地2.3米安装 |  | 个 | 7
15 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:带防护点密闭插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 7
16 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:距地2.3m暗装 |  | 个 | 9
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单级开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 6
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双级开关 2.安装方式:距地1.3m暗 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三级开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 7
20 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | 个 | 51
21 | 030411006005 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | 个 | 19
22 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC40 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m | 20
23 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC32 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m | 28.1
24 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:砖墙开槽 2.规格:管径≤32 |  | m | 112.3
25 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:RPE20 |  | m | 336.65
26 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:RPE25 |  | m | 93.69
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5x10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5.其他完成此项工作的一切费用 |  | m | 21.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY-5x10 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | 个 | 2
29 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  | m | 762.6
30 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  | m | 247.35
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-6mm2 |  | m | 280.98
32 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿动力线 2.型号:BV10mm2 |  | m | 84.3
33 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:60L |  | 台 | 7
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.系统调试 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | 系统 | 1
分部小计
综合布线工程
35 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:多煤体箱 2.规格：350*300*120 安装方式:底距地0.5米安装 |  | 个 | 2
36 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座（双口） 2.规格:2xRJ45数据双孔插座 3.安装方式:墙上03m暗装 |  | 个 | 7
37 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电视插座 2、安装方式:距地0.3米安装 |  | 个 | 8
38 | 030411006006 | 接线盒 | 1.接线盒 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | 个 | 15
39 | 03041100101 | 配 | 1.名称:钢管 |  | m | 13.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 管 | 2.材质:SC25
40 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:RPE20 |  | m | 82.09
41 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:RPE16 |  | m | 41.9
42 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称：六芯光缆 |  | m | 13.6
43 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:二次结构墙体开槽 2.类型:轻质(加气)砌块 |  | m | 14.8
44 | 030502007001 | 六类网线 | 1.名称:六类4对双绞线 2.敷设方式:管内敷设 |  | m | 41.9
45 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWY75-5 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 40.2
46 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:电话线 2.规格:HYA(2*0.5) 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 41.9
47 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 1
分部小计
采暖、空调工程
48 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度:挤塑聚苯板20厚 2.钢丝网设计要求:按设计 3.管道材质、规格:RE-RT De20*2.0 |  | m2 | 22.4
49 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 4
50 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
51 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称、型号：多联体室外空调机 MDV-200W/DSN1-8 RO 2.安装形式:室外 3.质量:57KG 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:钢支架 |  | 台 | 1
52 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：室内空调 2、型号：MDV-D18T3/BP3N1-D 2.安装形式:室内 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:钢支架 |  | 台 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:卫生间换气扇，出口配止回阀 2.型号:BLD-140/400 |  | 台 | 7
54 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、名称、规格：空调液侧配管 φ6.35 |  | m | 50.2
55 | 031001004001 | 铜管 | 1、名称、规格：空调气侧配管 φ9.52 |  | m | 56.81
56 | 031001004002 | 铜管 | 1、名称、规格：空调气侧配管 φ12.7 |  | m | 11.2
57 | 031001004003 | 铜管 | 1、名称、规格：空调气侧配管 φ15.88 |  | m | 17.95
58 | 031001006011 | 塑料管 | 1、名称、规格：空调水管 de32 |  | m | 16.2
59 | 031001006012 | 塑料管 | 1、名称、规格：空调水管 de25 |  | m | 44.52
60 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
给排水工程
61 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.台上式洗脸盆 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.含水龙头、软管等配件 |  | 组 | 7
62 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐便器 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.含水箱等配件 |  | 组 | 7
63 | 031004014001 | 地漏 | 1.种类:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN110 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | 个 | 7
64 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR De25 1.2Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 |  | m | 66.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR De25 2.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 |  | m | 32.9
66 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:25mm |  | m3 | 0.37
67 | 031002001007 | 管道支架 | 1.给水管成品管卡 DN25 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | 套 | 18
68 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN25 3.含洞口修补、密封 |  | 个 | 4
69 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排水阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
70 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质、规格:硬聚氯乙烯排水管 De100 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 |  | m | 31.7
71 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质、规格:硬聚氯乙烯排水管 De75 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 |  | m | 17.62
72 | 031002001002 | 管道支架 | 1.排水管成品管卡 DN75 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一 切费用 |  | 套 | 7
73 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.含洞口修补、密封 |  | 个 | 3
74 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含管道、阀门等附件 |  | 套 | 7
75 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、砖砌检查井 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
76 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：B-45民宿-安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇额肯呼都格嘎查服务群众基础设施提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13