**工程量清单编制说明**

工程项目名称：地坑式压缩站升级改造工程二标段

|  |
| --- |
| 1. 工程概况**：**   1、本工程拟建地点：东胜区；  2、工程内容包括：地坑式压缩站地面回填、装修部分拆除及恢复等； **二、工程清单编制依据：**  1、《建设工程工程量清单计价规范 》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、等解释和勘误以及现行文件编制；  2、税金执行内建工（2019）113号文件9%计取；  3、与本工程有关的图集、规范、技术资料等；  **三、编制范围：**清单内所有工程量；  **四、暂列金：**暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为40000元（含税金）。  **五、**本工程不设计日工。  **六、其他说明事项**   1. 一般说明   （1）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与安装工程工程量计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准；  （2） 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；  （3）《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致；本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程招标方出具的《地坑式压缩站升级改造工程工程量明细表》编制；  （4）按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价得共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行；  （5）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；  （6）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见工程量单、现场、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；  （7）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；  （8）投标人必须按招标工程量清单填报价格；项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致；  （9）工程量清单中每一个项目需填入综合单价及合价，并附《分部分项工程量清单综合单价分析表》；  2、其他说明  （1）编制依据地坑式压缩站升级改造工程工程量明细表；  （2）材料品牌表  1744786034398 |