## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
教学楼
1 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.铲除天棚涂料 |  | m2 | 151.28
2 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1.铲除墙面涂料 |  | m2 | 21.3
3 | 011605002003 | 拆除音乐教室护墙板 | 1.音乐教室拆除墙裙及墙面装饰画 |  | m2 | 61.14
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.人工装农运车外运，运距自行考虑 |  | m3 | 1.75
5 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.室内天棚腻子、乳胶漆各两遍 |  | m2 | 151.28
6 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.室内墙面腻子、乳胶漆各两遍 |  | m2 | 21.3
7 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.室内天棚乳胶漆两遍 |  | m2 | 723.88
8 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.室内墙面乳胶漆两遍 |  | m2 | 651.73
9 | 010808001002 | 木门窗套 | 1.门木质门套 |  | m2 | 18.61
10 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.底层：15mm厚奥松板 2.面层：15mm厚吸音板 |  | m2 | 108.04
11 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除吸顶灯 |  | 套 | 9
12 | 030412001001 | 普通灯具安装 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:30W 3.规格:φ300 |  | 套 | 9
13 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.拆除铸铁散热器20柱/组 |  | 组 | 6
14 | 031005001002 | 铸铁散热器 | 1.安装铸铁散热器（利旧）20柱/组 |  | 组 | 6
15 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.拆除镀锌钢管 DN25 |  | m | 11.4
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.拆除暖气阀门 DN25 |  | 个 | 4
17 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:DN25镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 11.4
18 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN25闸阀 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
分部小计
办公楼
19 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.铲除墙面涂料 |  | m2 | 3
20 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.室内墙面腻子、乳胶漆各两遍 |  | m2 | 3
21 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.室内大厅天棚乳胶漆两 |  | m2 | 75.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
遍
22 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.室内墙面乳胶漆两遍 |  | m2 | 802.37
23 | 01B002 | 成品检修口 | 1.成品检修口300mm*300mm |  | 套 | 16
分部小计
体育馆
24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600mm*600mm |  | m2 | 211.57
25 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板 |  | m2 | 268.48
26 | 011502001001 | 铝扣板吊顶收边 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金收边条 |  | m | 202.3
27 | 011302001003 | 纸面石膏板包梁 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600mm*600mm 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板 |  | m2 | 38.88
28 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.室内天棚乳胶漆两遍 |  | m2 | 38.88
29 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.室内墙面乳胶漆两遍 |  | m2 | 665.33
30 | 01B001 | 成品检修口 | 1.成品检修口300mm*300mm |  | 套 | 12
分部小计
室外
31 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除外墙面涂料 |  | m2 | 58.81
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙面丙烯酸涂料各两遍 |  | m2 | 58.81
33 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除外墙水泥砂浆保护层及涂料面层 |  | m2 | 15.98
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 |  | m2 | 15.98
35 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除外墙保温及面层涂料 |  | m2 | 38.46
36 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:B1级挤塑聚苯板 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:70mm厚 |  | m2 | 38.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.增强网及抗裂防水砂浆种类:玻纤网格布 5.粘结材料种类及做法:抗裂砂浆抹面
37 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙面刷丙烯酸涂料两遍 |  | m2 | 335.5
38 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙面刷腻子、丙烯酸涂料各两遍 |  | m2 | 51.1
39 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除室外平台人造草坪 |  | m2 | 66.73
40 | 011104001001 | 室外平台铺人造草坪 | 室外平台铺人造草坪 1.草高50mm 2.行距5/8inch 3.针数16.5针/10cm 4.密度10500簇/㎡ |  | m2 | 66.73
41 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 1.8
42 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.拆除电子屏下铝板 |  | m2 | 64.92
43 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.电子屏下钢架安装3mm铝塑板 |  | m2 | 64.92
44 | 011613002001 | 拆除电子显示屏 | 1.拆除电子显示屏 |  | m2 | 16.4
45 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.LED显示屏，单色（红色字） |  | m2 | 16.4
46 | 030701002001 | 空气净化设备 | 1、品名：卫生间环境升级改造系统 2、型式：吊顶式 3、技术要求：电压/频率220V/50Hz、功率≤350W、排风量≥800m³/h，送风量≥640m³/h 4、功能：具备除臭、消毒、空气净化、新风四种功能 |  | 台 | 4
47 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排气 3.材质、规格:PVC200 4.连接形式:粘接 |  | m | 20
分部小计
措施项目
48 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  |  | m2 | 62.49
49 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 75.52
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修--室内拆除及新做 |  | 标段：鄂尔多斯市东胜区华研滨河小学校园维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13