阻燃板材应用标准

- 板材要求：板子厚度≥18mm，环保等级≥E0级

- 按照国内建筑工程板材使用标准，GB 8624 - 20129：将建筑材料的燃烧性能分为 A、B1、B2、B3 四个等级。

- 根据应用环境与施工要求，使用对应级别板材规格。

- A 级：不燃材料，不会燃烧，也不会起明火，如无机基材的玻镁板、硅酸钙板等。

- B1 级：难燃材料，有较好的阻燃效果，遇明火或高温时很难着火，着火后火势也不易蔓延，火源移开后火势会迅速停止，常见的阻燃木质板材多为该等级。

- B2 级：可燃材料，具有一定阻燃效果，但遇明火或高温会迅速燃烧，容易导致火势蔓延。

- B3 级：易燃材料，极易燃烧，不具备阻燃效果，遇到明火或高温极易被点燃，不能用于有防火要求的场合。

- GB/T 20284 - 2006（建筑材料或制品的单体燃烧试验）：等级分为 B1、B2、B3 级。B1 级要求材料在火焰燃烧测试中，火焰熄灭时间不超过 30 秒，并且不产生滴落物2。

- GB/T 8626 - 2005（建筑材料可燃性试验方法）：主要针对电子设备等，等级分为 V -、V - 1、V - 2 级。V - 等级要求材料在火焰燃烧测试中，火焰熄灭时间不超过 10 秒，不产生滴落物2。