| 医用纯水系统工程主要材料设备清单明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要参数 |
| （一） | 医技楼手术净化机组、内镜中心、口腔科纯水设备 |  |  |  |
|  | 一、预处理系统 |  |  |  |
| 1 | 原水泵 |  |  |  |
| 2 | 一级精密过滤器、二级精密过滤器、盐箱 |  |  |  |
| 3 | 机械过滤器、自动控制器、活性炭过滤器、软化过滤器、 |  |  |  |
| 4 | 进水控制阀 |  |  |  |
| 5 | 连接管阀件 |  |  |  |
| 6 | 配套仪表 |  |  |  |
|  | 二、反渗透系统 |  |  |  |
| 1 | 一级反渗透膜壳、主机机架、纯水箱、抑菌装置、二级反渗透膜壳、热消毒装置 |  |  |  |
| 2 | 一级RO高压泵、二级RO高压泵 |  |  |  |
| 3 | 一级反渗透膜、二级反渗透膜 |  |  |  |
| 4 | 连接管阀件 |  |  |  |
| 5 | 压力仪表、压力保护装置、流 量计、电磁阀等 |  |  |  |
|  | 三、输送系统 |  |  |  |
| 1 | 清洗用水纯水泵 |  |  |  |
| 2 | 清洗用微孔过滤器 |  |  |  |
| 3 | 连接管阀件 |  |  |  |
| 4 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 |  |  |  |
|  | 四、控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电导率仪 |  |  |  |
| 2 | 液位自控系统、配电柜 |  |  |  |
| 3 | PLC自控系统、PLC主机、人机界面触摸屏、扩展模块 |  |  |  |
| 4 | 低压配电、控制元件 |  |  |  |
| 5 | 变频控制系统 |  |  |  |
| 6 | 电缆及信号控制线 |  |  |  |
|  | 五、输送管道 |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件)、医用卫生级不锈钢阀 |  |  |  |
| （二） | 医技楼检验科纯水设备 |  |  |  |
|  | 一、预处理系统 |  |  |  |
| 1 | 原水泵 |  |  |  |
| 2 | 一级精密过滤器、盐箱、二级精密过滤器 |  |  |  |
| 3 | 机械过滤器、自动控制器、活性炭过滤器、软化过滤器 |  |  |  |
| 4 | 进水控制阀 |  |  |  |
| 5 | 连接管阀件 |  |  |  |
| 6 | 配套仪表 |  |  |  |
|  | 二、反渗透系统 |  |  |  |
| 1 | 一级反渗透膜壳、主机机架、二级反渗透膜壳、纯水箱 |  |  |  |
| 2 | 一级RO高压泵、二级RO高压泵 |  |  |  |
| 3 | 一级反渗透膜、二级反渗透膜 |  |  |  |
| 4 | 连接管阀件 |  |  |  |
| 5 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电 磁阀等 |  |  |  |
| 6 | 三、检验用水后处理系统 |  |  |  |
| 7 | PH值调节系统 |  |  |  |
| 8 | 检验用水增压泵 |  |  |  |
| 9 | EDI装置、EDI控制系统、EDI控制电源 |  |  |  |
| 10 | 生化纯水箱 |  |  |  |
|  | 四、输送系统 |  |  |  |
| 1 | 检验用水纯水泵 |  |  |  |
| 2 | 检验用微孔过滤器 |  |  |  |
| 3 | 连接管阀件 |  |  |  |
| 4 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 |  |  |  |
|  | 五、控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电导率仪、电阻率仪 |  |  |  |
| 2 | 液位自控系统、配电柜 |  |  |  |
| 3 | PLC自控系统、PLC主机、人机界面触摸屏、扩展模块 |  |  |  |
| 4 | 低压配电、控制元件 |  |  |  |
| 5 | 变频控制系统 |  |  |  |
| 6 | 电缆及信号控制线 |  |  |  |
|  | 六、输送管道 |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件)、医用卫生级不锈钢阀 |  |  |  |
| （三） | 耳鼻喉科纯水设备 |  |  |  |
| 1 | 原水增压泵、反渗透高压泵、纯水泵 |  |  |  |
| 2 | 压力变送器 |  |  |  |
| 3 | 全自动控制阀 |  |  |  |
| 4 | 精密过滤器 |  |  |  |
| 5 | 反渗透膜 |  |  |  |
| 6 | 流量变送器 |  |  |  |
| 7 | 进水电动阀、冲洗电动阀、消毒转化阀门 |  |  |  |
| 8 | 压力表 |  |  |  |
| 9 | 触摸屏一体机 |  |  |  |
| 10 | 电导变送器 |  |  |  |
| 11 | 液位传感器 |  |  |  |
| 12 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 13 | 机柜、一键式化学消毒、无菌纯水箱、加药系统 |  |  |  |
| 14 | 浸没式紫外线、管道式紫外线 |  |  |  |