## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 卫生器具
1.2 | 采暖
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
卫生器具
拆除
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除坐便器（包含附属管件及管线） |  | 套 | 29
2 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗脸盆（包含附属管件及管线） |  | 套 | 29
3 | 010103002001 | 建筑垃圾装车及外运 | 1.拆卸卫生器具装车及外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 58
分部小计
新装
4 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1.材质:坐式大便器 2.附件名称:包含大便器、角阀、软管等上下水及配套五金件供应及安装等 |  | 组 | 29
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:立柱式洗脸盆 2.附件名称:包括脸盆、水龙头、角阀、脸盆排水栓、S存水弯、软管等上下水及配套五金件供应及安装等 |  | 组 | 29
6 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:淋浴器 2.材质、规格:不锈钢 |  | 组 | 6
7 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:浴霸采暖 2.规格要求:符合淋浴供热需求 |  | 组 | 2
分部小计
采暖
8 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.材质、规格、压力等级: DN50 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足行业竣工验收规范 |  | m | 10
9 | 030609001002 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.材质、规格、压力等级: DN32 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足行业竣工验收规范 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:钢制 3.其它符合相关规范要求 |  | kg | 60
11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | m2 | 4.71
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆 3.涂刷遍数:各2遍 4.结构类型:管道支架 5.其它符合相关规范要求 |  | kg | 184.8
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙、楼板套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 4.含预留孔洞 5.其它符合相关规范要求 |  | 个 | 20
14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙、楼板套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN32 4.含预留孔洞 5.其它符合相关规范要求 |  | 个 | 20
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PP-R铝塑复合管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.材质、规格、压力等级: DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足行业竣工验收规范 |  | m | 588
16 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢制散热器 2.型号、规格:高度750，每组25片 3.安装方式:壁挂 |  | 组 | 50
17 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1.材质:分集水器（不带箱） 2.规格:6环路 |  | 台 | 4
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.位置:采暖入口 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其它符合相关规范要求 |  | 个 | 4
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:散热器温控阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:螺纹连接 4.其它符合相关规范要求
分部小计
措施项目
本页小计
合 计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:安装工程 | [6 empty] | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 蒙-12 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:安装工程
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 价差合计
合计

## 蒙-6 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:安装工程
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元）
[6 empty] | 单价 | 合价
合计

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:安装工程
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合价
合计