## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 屋面工程
1.2 | 门窗工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 外墙工程
1.5 | 内墙工程
1.6 | 伸缩大门处
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
屋面工程
屋面玻璃
1 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.拆除部位:屋面采光屋顶玻璃 |  | m2 | 124.03
2 | 010103002001 | 楼内建筑垃圾清运 | 1.废弃料品种:楼内建筑垃圾清运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 37.21
3 | 010103002002 | 建筑垃圾装车及外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾装车外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 37.21
4 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1.名称:屋面采光屋顶夹胶玻璃 2.玻璃钢品种、规格:8+0.76+8夹胶玻璃 3.夹胶玻璃表面应洁净平整，无划痕、裂纹和气泡等缺陷；夹胶胶水须选用质量稳定、粘结强度高的夹胶胶水；密封胶须选用耐候性好、粘结强度高的密封胶 4.嵌缝、打胶且满足验收要求 |  | m2 | 124.03
分部小计
屋面防水
5 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.拆除屋面防水卷材 |  | m2 | 1223.46
6 | 011607001001 | 防水找平层拆除 | 1.拆除屋面水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1223.46
7 | 010103002003 | 楼内建筑垃圾清运 | 1.废弃料品种:楼内建筑垃圾清运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 33.03
8 | 010103002004 | 建筑垃圾装车及外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾装车外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 33.03
9 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mm厚SBS改性沥青卷材 2.防水层数:2层 3.上翻高度：30cm |  | m2 | 1331.52
10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1223.46
分部小计
门窗工程
室外窗户
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除成品塑钢窗户 |  | m2 | 255.42
12 | 010103002005 | 楼内建筑垃圾清运及装车 | 1.废弃料品种:楼内建筑垃圾清运及装车 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 51.08
13 | 010103002006 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 51.08
14 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1518等室外窗户（包括制作、安装、运输） 2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：70系列断桥铝合金框 3.玻璃品种、厚度：(6+12A+6Low-E)中空玻璃平开窗 4.开启方式：平开 5.外窗均设附框，含所有配套五金件，窗框与窗洞口连接处用发泡聚氨酯填实,并用聚乙烯圆棒密封膏封堵缝隙。 6.嵌缝、打胶且满足验收要求 |  | m2 | 255.42
分部小计
一层出、入口外门
15 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除成品门 |  | m2 | 40.77
16 | 010103002007 | 楼内建筑垃圾清运及装车 | 1.废弃料品种:楼内建筑垃圾清运及装车 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 6.89
17 | 010103002008 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 6.89
18 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1821/M1832/M1521等（包括制作、安装、运输） 2.门框.材质：甲级钢质防火门（包括门套） 3.五金种类:安装闭门器、执手锁、顺位器等所有五金配件，常开防火门需安装信号控制关闭和反馈装置 4.含灌缝、打胶且满足消防验收 |  | m2 | 19.53
19 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:主 |  | m2 | 14.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
入口内、外侧门等（包括制作、安装、运输） 2.框、扇材质:断桥铝合金平开门 3.玻璃品种、厚度:(6+12A+6Low-E)中空玻璃平开门 4.开启方式：平开 5.五金种类:安全门锁、定位器、地弹簧等所有五金配件 6.嵌缝、打胶且满足验收要求
20 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1227等（包括制作、安装、运输） 2.门框.材质：钢质保温防盗门（包括门套） 3.五金种类:安全门锁、定位器、地弹簧、猫眼等所有五金配件 4.嵌缝、打胶且满足验收要求 |  | m2 | 6.48
分部小计
室内一层木门
21 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.拆除一层木门 |  | m2 | 82.56
22 | 010103002009 | 楼内建筑垃圾清运及装车 | 1.废弃料品种:楼内建筑垃圾清运及装车 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 41.28
23 | 010103002010 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 41.28
24 | 010801001001 | 钢制木门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021（包括制作、安装、运输） 2.门框.材质：钢质木门（包括门套） 3.五金种类:安全门锁、定位器、地弹簧等所有五金配件 4.嵌缝、打胶且满足验收要求 |  | 樘 | 32
25 | 010801001002 | 钢制木门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1221（包括制作、安装、运输） 2.门框.材质：钢质木门（包括门套） 3.五金种类:安全门锁、 |  | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定位器、地弹簧等所有五金配件 4.嵌缝、打胶且满足验收要求
分部小计
楼地面工程
26 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖面层抛光、打磨、拉毛 2.拉毛深度2.0毫米，均一度在±0.2毫米以内 3.清理表面灰尘 |  | m2 | 2121.65
27 | 011103001001 | 塑胶楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶地板 2.除一层男、女淋浴间，其余地面均铺设 |  | m2 | 2121.65
28 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 1:1(水泥32.5)水泥砂浆随捣随抹 |  | m2 | 2121.65
分部小计
外墙工程
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂饰面层涂料两遍 2.界面剂一遍 3.其它符合相关规范要求 |  | m2 | 1683.89
分部小计
内墙工程
30 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除原墙面不平整、起翘等墙皮 2.抹灰找平 |  | m2 | 1150.27
31 | 010103002013 | 楼内建筑垃圾清运及装车 | 1.废弃料品种:楼内建筑垃圾清运及装车 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 11.5
32 | 010103002014 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 11.5
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室内所有墙面（除卫生间等瓷砖墙面） 2.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子一遍，仿瓷腻子两遍 3.要求:基层处理干净，如有缝隙或缺角，需用石膏粉修补 |  | m2 | 4649.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室内所有顶棚面（包括楼梯间踏步、平台下） 2.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子一遍，仿瓷腻子两遍 3.要求:基层处理干净，如有缝隙或缺角，需用石膏粉修补 |  | m2 | 2313.29
分部小计
伸缩大门处
35 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原伸缩大门外砖砌体拆除 |  | m3 | 4.55
36 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.原伸缩大门外石材面拆除 |  | m2 | 22.75
37 | 011601001002 | 拆除垃圾外运 | 1.废弃料品种:拆除后的建筑垃圾装车外运 2.运距:综合自行考虑 |  | m3 | 4.55
38 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.新砌200mm厚伸缩大门砖砌体 2.烧结煤矸石普通砖砌筑 |  | m3 | 4.55
39 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.伸缩门洞内侧壁抹灰 2.要求:内侧抹灰，压光 |  | m2 | 19.25
40 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.粘贴石材或陶瓷砖面层 2.材质做法符合规范要求 |  | m2 | 22.75
分部小计
措施项目
41 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 2.其它符合相关规范要求 |  | m2 | 2405.94
分部小计
本页小计
合 计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 | [6 empty] | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 8054 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 8054 |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 8054
合 计 |  |  |  | 8054 |  | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：磴口县民族敬老院改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 蒙-12 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:建筑与装饰工程
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 价差合计
合计

## 蒙-6 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:建筑与装饰工程
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元）
[6 empty] | 单价 | 合价
合计

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:建筑与装饰工程
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合价
合计