鄂尔多斯市蒙古族中学供热管道维修工程

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

- 鄂尔多斯市蒙古族中学供热管道维修工程，位于鄂尔多斯市，本次维修涉及图纸范围内全部内容:1、4#-11#楼入室供热管道管道老化，堵塞及供热不均匀，需要更换所有入室管道；2、4#-11#楼供水管道存在漏水、老化现象，需要换入室所有管道；8#.11#楼卫生间排水管道更换；换热站换热机组及配电柜更换。

- 编制范围

包括图纸范围内1、4#-11#楼入室供热管道管道老化，堵塞及供热不均匀，需要更换所有入室管道；2、4#-11#楼供水管道存在漏水、老化现象，需要换入室所有管道；8#.11#楼卫生间排水管道更换；换热站换热机组及配电柜更换。

- 编制依据

1.2025年6月电子版设计施工图纸。

2.与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、2021《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2021届定额及相关计价文件等。

4.该项目税金按9%计算。

5.其他的相关资料。

四、编制内容说明

1、废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

2、垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

3、本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿，且原有设备、材料等拆除后需办理移交手续并运至使用方指定地点方可计入结算，否则结算按利旧处理。

4、本工程需要考虑室内、外维修对原地面、墙面进行成品保护，投标单位自行考虑，结算时不予调整。

5、本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

6、本工程维修过程中不能停止教学及办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

7、水电费按投标企业支付计算，若无偿使用学校水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

8、因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

9.本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

10.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为393840.9元(大写:叁拾玖万叁仟捌佰肆拾元玖角) (含税金)。

11.PLC自控系统材料暂估100000元/台

五、所有主要材料设备应当参照主要材料、设备性能技术指标参考表，且同时满足以下条件：（1）品牌的选择必须满足招标文件中相当于或高于“参考表”的品质及口碑等相关标准，（2）技术参数必须满足或优于招标文件的要求，（3）主要材料设备的投标报价不得低于公示价中主要材料、设备价格的95%（招标文件中所附相应的附表）,否则发包人可以按照公示价格选择相对应材料设备的品牌型号；如投标文件中投标品牌低于“参考表”的档次标准，导致设备和材料不满足设计要求的，承包人应该无条件按照发包人要求更换且材料、设备价不予调整。

六、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

附表一：

| 投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯市蒙古族中学供热管道维修工程 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 4#楼-艺术楼 |  |  |
| 1. | 采暖管道维修 |  |  |
| 2 | 给水管道维修 |  |  |
| 3 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 二 | 5#楼-小学宿舍楼 |  |  |
| 1 | 采暖管道维修 |  |  |
| 2 | 给水管道维修 |  |  |
| 3 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 三 | 6#小学教学楼 |  |  |
| 1 | 采暖管道维修 |  |  |
| 2 | 给水管道维修 |  |  |
| 3 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 四 | 7#初中宿舍 |  |  |
| 1 | 采暖管道维修 |  |  |
| 2 | 给水管道维修 |  |  |
| 3 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 五 | 8#初中教学楼 |  |  |
| 1 | 采暖管道维修 |  |  |
| 2 | 给水管道维修 |  |  |
| 3 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 4 | 排水管道维修 |  |  |
| 5 | 管沟土方 |  |  |
| 六 | 9#高中宿舍楼 |  |  |
| 1 | 采暖管道维修 |  |  |
| 2 | 给水管道维修 |  |  |
| 3 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 七 | 10#高中女生宿舍楼 |  |  |
| 1 | 采暖管道维修 |  |  |
| 2 | 给水管道维修 |  |  |
| 3 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 八 | 11#高中教学楼 |  |  |
| 1 | 建筑与装饰的维修 |  |  |
| 2 | 采暖管道维修 |  |  |
| 3 | 给水管道维修 |  |  |
| 4 | 排水管道维修 |  |  |
| 5 | 管沟土方 |  |  |
| 九 | 换热站 |  |  |
| 1 | 换热站拆除工程 |  |  |
| 2 | 换热站安装工程 |  |  |
| 十 | 暂列金 |  |  |
| 1 | 暂列金 | 393840.9 | 含税金，不可竞争费用报价 |
| 十一 | 合计 |  |  |

附表二：

鄂尔多斯市蒙古族中学供热管道维修工程

主要材料、设备性能技术指标参考表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷地砖 | 相当于蒙娜丽莎、顺辉、东鹏等中档及以上产品 |  |
| 2 | 卫生间陶瓷防滑地砖 | 相当于蒙娜丽莎、顺辉、东鹏等中档及以上产品 |  |
| 3 | 陶瓷釉面砖 | 相当于蒙娜丽莎、顺辉、东鹏等中档及以上产品 |  |
| 4 | 乳胶漆 | 相当于嘉宝莉、紫金花、三棵树等中档及以上产品 |  |
| 5 | 板式换热器 | 相当于艾克森、瑞纳智能、睿能太宇等中档及以上产品 |  |
| 6 | 单台循环泵 | 循环水泵相当于格兰富、威乐、南方等中档及以上产品 |  |
| 7 | 补水泵 | 循环水泵相当于格兰富、威乐、南方等中档及以上产品 |  |
| 8 | 全自动软水器 | 相当于新化、中原、暖鸿等中档及以上产品 |  |

备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌，否则在实施过程中招标方有权确定使用品牌，且造价不予增加。

- 附表三：主要材料价格公示表

| 工程名称：鄂尔多斯市蒙古族中学供热管道维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） 不含税 | 投标报价 （元） | 备注 |
| 1 | 板式换热器 | 单台换热量3500kw 一次侧100/70%DC,二次60/45%DC | ㎡ | 67560 |  |  |
| 2 | 板式换热器 | 单台换热量4900kw 一次侧100/70%%DC,二次侧60/50%%DC | 台 | 53840 |  |  |
| 3 | 全自动软水器 | KF-2900A 额定流量:10T/h | 台 | 35000 |  |  |
| 4 | 单台循环泵 | G=662m3/h H=29m N=70kw | 台 | 88379.5 |  |  |
| 5 | 单台循环泵G=350m3/h H=39m N=55kw | 台 | 77290.4 |  |  |  |
| 6 | 补水泵 | Q=7.5m3/h H=40.3mN=5.5KW | 台 | 6572.5 |  |  |
| 7 | 补水泵 | Q=10m3/h H=35m N=3KW | 台 | 8116.9 |  |  |
| 8 | 瓷蹲式大便器 | 脚踏式（含脚踏阀） | 个 | 500 |  |  |
| 9 | 面砖 | 300*600 | M2 | 59 |  |  |
| 10 | 地砖 | 300×300 | M2 | 48 |  |  |
| 11 | 地砖 | 800×800 | M2 | 82 |  |  |