工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目

二、编制范围：

呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目施工范围：拆除及新做一层、三层室内装修及安装（电气系统、弱电系统、给排水系统、采暖系统、消防系统）等。

- 编制依据：

- （1）清单执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)》，相关定额执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》及现行相关政策性文件等。

（2）税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。规费调整按照内建标函（2019)468号文件调整，规费中的养老失业保险调整为10. 5%。

（3）人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标［2021]148号文件，定额人工费增调10%。

四、其他说明：

（1）本工程安装拆除全部为破坏性拆除考虑，残值结算时据实调整；

（2）暂列金额：122706元，含税；

（3）暂估价：海洋池50000元/项、定制成品磁吸轨道(8000*100mm)灯1600元/套、定制造型灯（圆）400元/套、定制造型灯（云）350元/套、照明换气二合一240元/套、LED显示屏2500 元/m2、洗脸盆

450元/个、落地式坐便器1500元/个、挂式小便器810元/个、瓷蹲式大便器700元/个、应急照明控制器4500元/台；

- （4）计日工：技工350元/工日、普工229元/工日。