猛鹫山概算

总投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 0.000 | 0.000 |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 第四部分 临时工程 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
|  | 一至五部分合计 |  |  | 0.000 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  |

建筑工程概算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（万元）** |
|  | **第一部分 建筑工程** |  |  |  |  |
| 一 | 水源工程 |  |  |  |  |
|  | 井管维修 | m | 3 |  |  |
|  | 泵房维修（含井室防水、屋顶维修、地面维修、保暖等） | ㎡ | 48 |  |  |
| 二 | 管道工程 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖（管道） | m³ | 12401 |  |  |
|  | 石方开挖 | m³ | 1112 |  |  |
|  | 土方回填（管道） | m³ | 13514 |  |  |
|  | 土方开挖（院内管道） | m³ | 9009 |  |  |
|  | 土方回填（院内管道） | m³ | 9009 |  |  |
|  | 穿水泥路顶管 | m | 49 |  |  |
|  | 入户（院墙）顶管 | m | 83 |  |  |
|  | 入户管顶管（屋内） | m | 396 |  |  |
| 三 | 附属建筑物 | 座 | 2 |  |  |
|  | 阀门井（井径1.2m，井深2.9m） | 座 | 2 |  |  |
| 四 | 穿越沟（3处） |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 491 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 491 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底长度35m（35\*3.5\*0.5m） | m3 | 184 |  |  |
| 五 | 高低压线 |  |  |  |  |
|  | 380v地埋低压线 | km | 0.10 |  |  |

输水管线设备及安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合计（万元） | |
| 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | **第三部分 输水管线设备及安装工程** |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 管道工程 |  | 2888 |  |  |  |  |
|  | DN50PE100级（1.6Mpa） | m | 2643 |  |  |  |  |
|  | DN63PE100级（1.6Mpa） | m | 245 |  |  |  |  |
| 二 | 管件及阀门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三通DN63\*63\*63 | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 三通DN50\*50\*50 | 个 | 9 |  |  |  |  |
|  | 变径DN63/DN50 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 弯头90°，DN50 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | DN50管堵 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 三 | 闸阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50蝶阀,0.6MPa | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 四 | 入户管道工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф25PE管(1.6MPa） | m | 1925 |  |  |  |  |
|  | DN25PE管(1.6MPa）（每户1.0m） | m | 55 |  |  |  |  |
|  | 90°弯头（4分,每户2个) | 个 | 110 |  |  |  |  |
|  | 智能充值器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 智能水表 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 水龙头 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 铜球阀（4分） | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 管箍 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 长丝 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 热熔内丝 | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 短丝 | 个 | 110 |  |  |  |  |
|  | 管卡子（4分） | 个 | 55 |  |  |  |  |
|  | 电阻丝 | m | 550 |  |  |  |  |