## 目 录
目 录
招标报价汇总表………………………………………………………………………………………………………………… | 1
工程量清单报价表……………………………………………………………………………………………………………… | 2

## 招标报价汇总表
投标报价汇总表
单位：元
序号 | 分项工程名称 | 分项总金额 | 备注
一 | 第一部分 建筑工程
二 | 第二部分 机电设备及安装工程
三 | 第三部分 输水管线设备及安装工程
四 | 第四部分 施工临时工程
五 | 第五部分 基本预备费 | 133021.45
合 计

## 工程量清单报价表
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 第一部分 建筑工程
(一) | 海子湾村六社
1 | 水源井工程
1.1 | 管井（150 米深机井） | 眼 | 1
1.1.1 | 凿井 | m | 150
1.1.2 | 实管（Φ273 无缝钢管壁 6mm | m | 60
1.1.3 | 滤水花管 ( Φ273 钢 管， 壁厚 6mm） | m | 80
1.1.4 | 洗井 | m | 150
1.1.5 | 滤料 | m | 90
1.1.6 | 粘土球 | m³ | 10.8
1.1.7 | 沉淀管 | m | 10
1.1.8 | 铸铁井盖井台（带锁） | 套 | 1
2 | 管道工程
2.1 | 管沟土方开挖 开挖 | m³ | 8478
2.2 | 管沟土方回填 | m³ | 8478
2.3 | 玻璃钢管线标识桩 | 个 | 6
3 | 水源工程
3.1 | 电缆管沟土方开挖 | m³ | 124
3.2 | 电缆管沟土方回填 | m³ | 124
3.3 | 玻璃钢电缆警示桩 | 个 | 5
3.4 | 井房（3.5m*3.5m*2.8m， 预制成品混凝土结构，彩钢 顶） | 座 | 1
3.4.1 | 人工开挖土方 | m³ | 24
3.4.2 | 预制成品混凝土结构房（带 10cm厚底板） | 座 | 1
3.4.3 | C25 混凝土散水（45cm 宽 、8cm 厚） | m³ | 0.51
3.4.4 | 蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢 板顶 | m² | 9.4
3.4.5 | 乙级防盗门（高 2m，宽 1.0m。执行标准： | 个 | 1
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
3.4.6 | 断桥铝窗户（高0.8m，宽 0.8m） | 个 | 1
3.4.7 | 乳白色外墙涂料 | m² | 26.85
3.4.8 | 通气孔（DN50钢管 | 个 | 1
3.4.9 | KT板管理牌（60*40cm） | 套 | 1
3.4.10 | 内墙防水腻子(3遍，涂料符 合相关国家标准） | m² | 39.2
3.4.11 | 外墙喷绘 | m² | 39.2
3.5 | 预制成品钢筋混凝土阀门井 (2.6*1.8*2.0) | 座 | 1
3.5.1 | 土方开挖（Ⅰ～Ⅱ土，就近 堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 35.93
3.5.2 | 土方回填 | m³ | 24.57
3.5.3 | C10混凝土垫层 | m³ | 0.77
3.5.4 | 抹面(防水水泥砂浆配合比 1:2) | m² | 25.28
3.5.5 | 预制成品钢筋混凝土阀门井 (2.6*1.8*2.0，壁厚20cm) | 座 | 1
3.5.6 | 井盖Φ800 及支座 | 座 | 1
3.5.7 | 预制井圈 | 套 | 1
3.5.8 | 地源地标识碑（钢制） | 个 | 1
3.5.9 | 水源地界桩（玻璃钢） | 个 | 4
3.6 | 新建水源地围墙（铁 艺围 墙） | m | 12
3.6.1 | C10 混凝土垫层 | m³ | 0.96
3.6.2 | HRB400 钢筋 | t | 0.075
3.6.3 | C30 混凝土基础 | m³ | 2.16
3.6.4 | 红砖砌墙体 （0.4*0.2m） | m³ | 0.96
3.6.5 | 红砖砖砌门框立柱（ 0.6*0.6m） | m³ | 0.175
3.6.6 | 墙体砂浆抹面（M7.5） | m² | 10.8
3.6.7 | 镀锌方钢立柱（ 80*80*2mm，镀锌量 ≥ 120） | t | 0.045
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
3.6.8 | 镀锌方钢立柱（（ 40*60*1.5mm，镀锌 量≥ 120） | t | 0.085
3.6.9 | 镀锌方钢竖栏（ 80*80*2mm，镀锌量 ≥ 120） | t | 0.135
3.6.10 | 院门（高2.0m，宽1.0m） | 扇 | 1
3.7 | 水源地标识碑（钢制，双立 柱式，120×160cm） | 个 | 1
3.8 | 水源地界桩（玻璃钢， 100×20×20cm） | 个 | 4
4 | 附属建筑工程
4.1 | 预制钢筋混凝土阀门井(底 部直径1.5m，收口直径 0.8m，壁厚12cm) | 座 | 7
4.1.1 | 土方开挖( Ⅰ~Ⅱ土，就近 堆放，开挖边坡 1：1.5） | m³ | 474.53
4.1.2 | 土方回填 | m³ | 417.27
4.1.3 | 预制混凝土井(底部直径 1.5m，收口直径0.8m，壁厚 12cm，含铁质爬梯，井圈) | 座 | 7
4.1.4 | 砂垫层（100mm） | m³ | 1.26
4.1.5 | 阀门井井盖（含防坠网及防 腐喷漆） | 座 | 7
5 | 绿化恢复工程
5.1 | 撒播草籽 | h㎡ | 0.785
5.2 | 紫花苜 | kg | 47.1
(二) | 海子湾村铁匠壕社
1 | 水源井工程
1.1 | 管井（200 米深机井） | 眼 | 1
1.1.1 | 凿井 | m | 200
1.1.2 | 实管（Φ273 无缝钢管壁 6mm | m | 90
1.1.3 | 滤水花管（Φ273 钢管壁 6mm | m | 100
1.1.4 | 洗井 | m | 200
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.1.5 | 滤料 | m | 134
1.1.6 | 粘土球 | m³ | 11.88
1.1.7 | 沉淀管 | m | 10
1.1.8 | 铸铁井盖井台（带锁） | 套 | 1
2 | 管道工程
2.1 | 管沟土方开挖 开挖 | m³ | 24035.4
2.2 | 管沟土方回填 | m³ | 24035.4
2.3 | 定向穿越 | 米 | 40
2.4 | 玻璃钢管线标识桩 | 个 | 12
3 | 水源工程
3.1 | 电缆管沟土方开挖 | m³ | 124
3.2 | 电缆管沟土方回填 | m³ | 124
3.3 | 玻璃钢电缆警示桩 | 个 | 5
3.4 | 井房（3.5m*3.5m*2.8m， 预制成品混凝土结构，彩钢 顶） | 座 | 1
3.4.1 | 人工开挖土方 | m³ | 24
3.4.2 | 预制成品混凝土结构房（带 10cm厚底板） | 座 | 1
3.4.3 | C25 混凝土散水（45cm 宽 、8cm 厚） | m³ | 0.51
3.4.4 | 蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢 板顶 | m² | 9.4
3.4.5 | 乙级防盗门（高 2m，宽 1.0m。执行标准： | 个 | 1
3.4.6 | 断桥铝窗户（高0.8m，宽 0.8m） | 个 | 1
3.4.7 | 乳白色外墙涂料 | m² | 26.85
3.4.8 | 通气孔（DN50钢管 | 个 | 1
3.4.9 | KT板管理牌（60*40cm） | 套 | 1
3.4.10 | 内墙防水腻子(3遍，涂料符 合相关国家标准） | m² | 39.2
3.4.11 | 外墙喷绘 | m² | 39.2
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
3.5 | 预制成品钢筋混凝土阀门井 (2.6*1.8*2.0) | 座 | 1
3.5.1 | 土方开挖（Ⅰ～Ⅱ土，就近 堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 35.93
3.5.2 | 土方回填 | m³ | 24.57
3.5.3 | C10混凝土垫层 | m³ | 0.77
3.5.4 | 抹面(防水水泥砂浆配合比 1:2) | m² | 25.28
3.5.5 | 预制成品钢筋混凝土阀门井 (2.6*1.8*2.0，壁厚20cm) | 座 | 1
3.5.6 | 井盖Φ800 及支座 | 座 | 1
3.5.7 | 预制井圈 | 套 | 1
3.6 | 新建水源地围墙（铁 艺围 墙） | m | 12
3.6.1 | C10 混凝土垫层 | m³ | 0.96
3.6.2 | HRB400 钢筋 | t | 0.075
3.6.3 | C30 混凝土基础 | m³ | 2.16
3.6.4 | 红砖砌墙体 （0.4*0.2m） | m³ | 0.96
3.6.5 | 红砖砖砌门框立柱（ 0.6*0.6m） | m³ | 0.175
3.6.6 | 墙体砂浆抹面（M7.5） | m² | 10.8
3.6.7 | 镀锌方钢立柱（ 80*80*2mm，镀锌量 ≥ 120） | t | 0.045
3.6.8 | 镀锌方钢立柱（（ 40*60*1.5mm，镀锌 量≥ 120） | t | 0.085
3.6.9 | 镀锌方钢竖栏（ 80*80*2mm，镀锌量 ≥ 120） | t | 0.135
3.6.10 | 院门 | 扇 | 1
3.7 | 地源地标识碑（钢制） | 个 | 1
3.8 | 水源地界桩（玻璃钢） | 个 | 4
4 | 附属建筑工程
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4.1 | 制钢筋混凝土阀门井(底部 直径 1.5m，收口直径 1m， 壁厚15cm） | 座 | 12
4.1.1 | 土方开挖( Ⅰ~Ⅱ土，就近 堆放，开挖边坡 1：1.5） | m³ | 813.48
4.1.2 | 土方回填 | m³ | 715.32
4.1.3 | 成品预制检查井（不包括底 板垫层、砂垫层） | 座 | 12
4.1.4 | 砂垫层（100mm） | m³ | 2.16
4.1.5 | 阀门井井盖（含防坠网及防 腐喷漆） | 座 | 7
5 | 绿化恢复工程
5.1 | 撒播草籽 | h㎡ | 2.2255
5.2 | 紫花苜蓿 | kg | 133.53
(三) | 海子湾村刘家坡社
1 | 水源井工程
1.1 | 管井（200 米深机井） | 眼 | 1
1.1.1 | 凿井 | m | 200
1.1.2 | 实管（Φ273 无缝钢管壁 6mm | m | 90
1.1.3 | 滤水花管（Φ273 钢管壁 6mm | m | 100
1.1.4 | 洗井 | m | 200
1.1.5 | 滤米 | m | 134
1.1.6 | 粘土球 | m³ | 11.88
1.1.7 | 沉淀管 | m | 10
1.1.8 | 铸铁井盖井台（带锁） | 套 | 1
1.1.9 | 定向穿越
2 | 管道工程
2.1 | 管沟土方开挖 开挖 | m³ | 29154.6
2.2 | 管沟土方回填 | m³ | 29154.6
2.3 | 玻璃钢管线标识桩 | 个 | 13
3 | 水源工程
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
3.1 | 电缆管沟土方开挖 | m³ | 124
3.2 | 电缆管沟土方回填 | m³ | 124
3.3 | 玻璃钢电缆警示桩 | 个 | 5
3.4 | 井房（3.5m*3.5m*2.8m， 预制成品混凝土结构，彩钢 顶） | 座 | 1
3.4.1 | 人工开挖土方 | m³ | 24
3.4.2 | 预制成品混凝土结构房（带 10cm厚底板） | 座 | 1
3.4.3 | C25 混凝土散水（45cm 宽 、8cm 厚） | m³ | 0.51
3.4.4 | 蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢 板顶 | m² | 9.4
3.4.5 | 乙级防盗门（高 2m，宽 1.0m。执行标准： | 个 | 1
3.4.6 | 断桥铝窗户（高0.8m，宽 0.8m） | 个 | 1
3.4.7 | 乳白色外墙涂料 | m² | 26.85
3.4.8 | 通气孔（DN50钢管 | 个 | 1
3.4.9 | KT板管理牌（60*40cm） | 套 | 1
3.4.10 | 内墙防水腻子(3遍，涂料符 合相关国家标准） | m² | 39.2
3.4.11 | 外墙喷绘 | m² | 39.2
3.5 | 预制成品钢筋混凝土阀门井 (2.6*1.8*2.0) | 座 | 1
3.5.1 | 土方开挖（Ⅰ～Ⅱ土，就近 堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 35.93
3.5.2 | 土方回填 | m³ | 24.57
3.5.3 | C10混凝土垫层 | m³ | 0.77
3.5.4 | 抹面(防水水泥砂浆配合比 1:2) | m² | 25.28
3.5.5 | 预制成品钢筋混凝土阀门井 (2.6*1.8*2.0，壁厚20cm) | 座 | 1
3.5.6 | 井盖Φ800 及支座 | 座 | 1
3.5.7 | 预制井圈 | 套 | 1
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
3.5.8 | 地源地标识碑（钢制） | 个 | 1
3.5.9 | 水源地界桩（玻璃钢） | 个 | 4
3.6 | 新建水源地围墙（铁 艺围 墙） | m | 12
3.6.1 | C10 混凝土垫层 | m³ | 0.96
3.6.2 | HRB400 钢筋 | t | 0.075
3.6.3 | C30 混凝土基础 | m³ | 2.16
3.6.4 | 红砖砌墙体 （0.4*0.2m） | m³ | 0.96
3.6.5 | 红砖砖砌门框立柱（ 0.6*0.6m） | m³ | 0.175
3.6.6 | 墙体砂浆抹面（M7.5） | m² | 10.8
3.6.7 | 镀锌方钢立柱（ 80*80*2mm，镀锌量 ≥ 120） | t | 0.045
3.6.8 | 镀锌方钢立柱（（ 40*60*1.5mm，镀锌 量≥ 120） | t | 0.085
3.6.9 | 镀锌方钢竖栏（ 80*80*2mm，镀锌量 ≥ 120） | t | 0.135
3.6.10 | 院门（高2.0m，宽1.0m） | 扇 | 1
3.7 | 地源地标识碑（钢制） | 个 | 1
3.8 | 水源地界桩（玻璃钢， 100×20×20cm） | 个 | 4
4 | 附属建筑工程
4.1 | 预制钢筋混凝土阀门井(底 部直径1.5m，收口直径 0.8m，壁厚12cm) | 座 | 16
4.1.1 | 土方开挖( Ⅰ~Ⅱ土，就近 堆放，开挖边坡 1：1.5） | m³ | 1084.64
4.1.2 | 土方回填 | m³ | 953.76
4.1.3 | 成品预制检查井（不包括底 板垫层、砂垫层） | 座 | 16
4.1.4 | 砂垫层（100mm） | m³ | 2.88
4.1.5 | 阀门井井盖（含防坠网及防 腐喷漆） | 座 | 16
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4.2
5 | 绿化恢复工程
5.1 | 撒播草籽 | h㎡ | 2.6995
5.2 | 紫花苜蓿 | kg | 161.97
二 | 第二部分 机电设备及安装 工程
(一) | 海子湾村六社
1 | 水源地工程
1.1 | 降压启动柜(交流接触器、 电压表、电流表、指示灯、 断路器、防雨防水功能等、 空开、继电保护器、照明开 关、连接电缆等配套,含接 地角钢支架) | 套 | 1
1.2 | 380V地埋电缆（带铠电缆线 ，包含电缆桩)YJV22- 3*16+1 | 米 | 120
1.3 | 潜水泵150QJ10- 120/7.5KW（含自带防水电 缆等零星材料） | 套 | 1
1.4 | 水表 | 个 | 27
1.5 | 镀锌包塑吊泵钢丝绳 11mm*6*19 | 米 | 100
1.6 | 电动紫外线消毒（ 900*219—240w）YJV22- 3*10 | 套 | 1
1.7 | 变频控制柜(包含不锈钢安 装角架支座） | 套 | 1
(二) | 海子湾村铁匠壕社
1 | 水源地工程
1.1 | 降压启动柜(交流接触器、 电压表、电流表、指示灯、 断路器、防雨防水功能等、 空开、继电保护器、照明开 关、连接电缆等配套,含接 地角钢支架) | 套 | 1
1.2 | 380V地埋电缆（带铠电缆线 ，包含电缆桩) | 米 | 120
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.3 | 潜水泵150QJ10- 120/7.5KW（含自带防水电 缆等零星材料） | 套 | 1
1.4 | 水表 | 个 | 34
1.5 | 镀锌包塑吊泵钢丝绳 11mm*6*19 | 米 | 150
1.6 | 电动紫外线消毒（ 900*219—240w） | 套 | 1
1.7 | 变频控制柜(包含不锈钢安 装角架支座） | 套 | 1
(三) | 海子湾村刘家坡社
1 | 水源地工程
1.1 | 降压启动柜(交流接触器、 电压表、电流表、指示灯、 断路器、防雨防水功能等、 空开、继电保护器、照明开 关、连接电缆等配套,含接 地角钢支架) | 套 | 1
1.2 | 380V地埋电缆（带铠电缆线 ，包含电缆桩) | 米 | 120
1.3 | 潜水泵150QJ10- 120/7.5KW（含自带防水电 缆等零星材料） | 套 | 1
1.4 | 水表 | 个 | 44
1.5 | 镀锌包塑吊泵钢丝绳 11mm*6*19 | 米 | 150
1.6 | 电动紫外线消毒（ 900*219—240w） | 套 | 1
1.7 | 变频控制柜(包含不锈钢安 装角架支座） | 套 | 1
三 | 第三部分 输水管线设备及 安装工程
(一) | 海子湾村六社
1 | 水源地工程
1.1 | 环氧粉末涂塑钢管DN63 | 米 | 80
2 | 管道工程
2.1 | PE1.0Mpa-DN25 | 米 | 1510
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
2.2 | PE1.0Mpa-DN32 | 米 | 481
2.3 | PE1.0Mpa-DN50 | 米 | 864
2.4 | PE1.0Mpa-DN63 | 米 | 285
2.5 | 三通φ63*63*50 | 个 | 1
2.6 | 三通φ63*50*50 | 个 | 1
2.7 | 三通φ63*63*25 | 个 | 1
2.8 | 三通φ50*50*25 | 个 | 13
2.9 | 三通φ32*32*25 | 个 | 3
2.10 | 三通φ25 | 个 | 14
2.11 | 弯头φ63 | 个 | 4
2.12 | 弯头φ50 | 个 | 3
2.13 | 弯头φ32 | 个 | 5
2.14 | 弯头φ25 | 个 | 47
2.15 | 变径50*32 | 个 | 1
2.16 | 铸铁闸阀dn63 | 个 | 2
2.17 | 铸铁法兰盘dn63 | 个 | 2
2.18 | 铸铁法兰盘dn50 | 个 | 4
2.19 | 铸铁蝶阀dn50 | 个 | 4
2.20 | 铸铁法兰盘dn32 | 个 | 2
2.21 | 铸铁蝶阀dn32 | 个 | 2
2.22 | 铸铁排气补气阀dn50 | 个 | 1
2.23 | 铸铁排气补气阀dn25 | 个 | 3
2.24 | 不锈钢DN25表前阀 | 个 | 26
2.25 | 不锈钢DN25逆止阀 | 个 | 26
2.26 | 不锈钢DN25泄水阀 | 个 | 26
3 | 入户工程
3.1 | 不 锈钢水龙头DN25 | 个 | 26
3.2 | PPR 冷水管 | 米 | 83.2
(二) | 海子湾村铁匠壕社
1 | 水源地工程
1.1 | 环氧粉末涂塑钢管DN63 | 米 | 130
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
2 | 管道工程
2.1 | PE1.6Mpa-DN25 | 米 | 2910
2.2 | PE1.6Mpa-DN32 | 米 | 3276
2.3 | PE1.0Mpa-DN50 | 米 | 2480
2.4 | PE1.0Mpa-DN63 | 米 | 236
2.5 | 三通φ63*63*50 | 个 | 2
2.6 | 三通φ63*50*50 | 个 | 1
2.7 | 三通φ50*50*25 | 个 | 10
2.8 | 三通φ32*32*25 | 个 | 12
2.9 | 三通φ32 | 个 | 5
2.10 | 三通φ25 | 个 | 15
2.11 | 弯头φ63 | 个 | 2
2.12 | 弯头φ50 | 个 | 5
2.13 | 弯头φ32 | 个 | 12
2.14 | 弯头φ25 | 个 | 70
2.15 | 变径50*32 | 个 | 4
2.16 | 铸铁闸阀dn63 | 个 | 2
2.17 | 铸铁法兰盘dn63 | 个 | 2
2.18 | 铸铁蝶阀dn50 | 个 | 5
2.19 | 铸铁法兰盘dn50 | 个 | 5
2.20 | 铸铁法兰盘dn32 | 个 | 8
2.21 | 铸铁蝶阀dn32 | 个 | 8
2.22 | 铸铁排气补气阀dn50 | 个 | 3
2.23 | 铸铁排气补气阀dn25 | 个 | 5
2.24 | 不锈钢DN25表前阀 | 个 | 33
2.25 | 不锈钢DN25逆止阀 | 个 | 33
2.26 | 不锈钢DN25泄水阀 | 个 | 33
3 | 入户工程
3.1 | 不 锈钢水龙头DN25 | 个 | 33
3.2 | PPR 冷水管 | 米 | 105
3.3 | 水表 | 个 | 24
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
(三) | 海子湾村刘家坡社
1 | 水源地工程
1.1 | 环氧粉末涂塑钢管DN63 | 米 | 130
2 | 管道工程
2.1 | PE1.6Mpa-DN25 | 米 | 4217
2.2 | PE1.6Mpa-DN32 | 米 | 1116
2.3 | PE1.0Mpa-DN50 | 米 | 2840
2.4 | PE1.0Mpa-DN63 | 米 | 2571
2.5 | 三通φ63*63*50 | 个 | 5
2.6 | 三通φ63*50*50 | 个 | 2
2.7 | 三通φ50*50*25 | 个 | 3
2.8 | 三通φ50*32*32 | 个 | 1
2.9 | 三通φ50*25*25 | 个 | 4
2.10 | 三通φ32*32*25 | 个 | 10
2.11 | 三通φ32*25*25 | 个 | 10
2.12 | 三通φ25 | 个 | 26
2.13 | 弯头φ63 | 个 | 1
2.14 | 弯头φ50 | 个 | 7
2.15 | 弯头φ32 | 个 | 5
2.16 | 弯头φ25 | 个 | 88
2.17 | 变径50*32 | 个 | 2
2.18 | 铸铁闸阀dn63 | 个 | 3
2.19 | 铸铁法兰盘dn63 | 个 | 3
2.20 | 铸铁蝶阀dn50 | 个 | 5
2.21 | 铸铁法兰盘dn50 | 个 | 5
2.22 | 铸铁法兰盘dn32 | 个 | 3
2.23 | 铸铁蝶阀dn32 | 个 | 3
2.24 | 铸铁排气补气阀dn50 | 个 | 1
2.25 | 铸铁排气补气阀dn25 | 个 | 3
2.26 | 不锈钢DN25表前阀 | 个 | 43
2.27 | 不锈钢DN25逆止阀 | 个 | 43
工程量清单报价表
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
2.28 | 不锈钢DN25泄水阀 | 个 | 43
3 | 入户工程
3.1 | 不 锈钢水龙头DN25 | 个 | 43
3.2 | PPR 冷水管 | 米 | 137.6
3.3 | 水表 | 个 | 44
四 | 第四部分 施工临时工程
(一) | 办公,生活及文化福利建筑 |  | 0.5
(二) | 安全、文明生产专项措施 |  | 2.5
五 | 第五部分 基本预备费
(一) | 基本预备费 | 项 | 7.8 | 1705403.22 | 133021.45
合计