鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程

招标工程量清单编制说明

- 一、工程概况

- 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程，位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，本次维修涉及警官生活楼屋面维修工程、综合训练馆屋面维修工程、局部采暖外线管道更换、树木移植及砍伐、硬化道路及道牙石拆除恢复工程等。

- 二、编制范围

包括图纸范围内：

- 警官生活楼屋面维修工程：（1）屋面防水维修更换工程（2）屋面损坏排气管更换工程（3）屋面风井顶板、排气道顶板拆除更换工程（4）更换上人孔盖板工程（5）中庭玻璃顶内贴陶瓷纳米防晒膜工程（6）风井增设铝合金百叶窗工程（7）设备基础维修（8）安装工程：中庭玻璃顶内新增6台方形壁式轴流风机

- 综合训练馆屋面维修工程：（1）屋面防水维修更换工程（2）屋面损坏排气管更换工程（3）屋面风井顶板、排气道顶板拆除更换工程（4）更换上人孔盖板工程（5）维修屋面排水沟工程（6）屋面排水沟新增排水管（7）设备基础维修

- 局部采暖外线管道更换；树木移植及砍伐；硬化道路及道牙石拆除恢复

- 三、编制依据

1、2025年6月电子版设计施工图纸及书面答疑（设计图与书面答疑不同之处，以书面答疑文件为准）

2、与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3、清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

4、维修项目未单独记取规费，税金按 9%计算，其他项目执行相关政策性调整文件，内建标[2019]113号文件,本工程税金为9%，内建标函[2019]468号文件,规费为19%。

- 5、其他的相关资料。

四、编制内容说明

1、本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸及书面答疑。

2、商砼、砂浆均按预拌考虑，运费及泵送费应包含在材料单价中。

3、由于处理雨季施工，防护防洪措施费用应包含在相应报价中，投标单位自行考虑，结算时不予调整。

4、废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，报价中需包含下楼集中堆放、垃圾消纳费等费用，结算时不予调整。

5、垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

6、本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿，且原有设备等拆除后需办理移交手续并运至使用方指定地点方可计入结算，否则结算按利旧处理。

7、本工程需要考虑室内、外维修对原地面、墙面进行成品保护，投标单位自行考虑，结算时不予调整。

8、本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

9、本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

10、水电费按投标企业支付计算，若无偿使用水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

- 11、因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

12、本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为518310元（大写：伍拾壹万捌仟叁佰壹拾元整）（含税金）。

13、本工程为维修工程，此次不计入建筑工人实名制费。

14、检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位支付。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。对上述材料检验试验费未包含部分的费用，结算时应按施工企业缴费凭证据实调整。

- 15、本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价结算，如工程量减少按最高综合单价扣减。

- 五、所有主要材料设备应当参照主要材料、设备性能技术指标参考表，且同时满足以下条件：（1）品牌的选择必须满足招标文件中相当于或高于“参考表”的品质及口碑等相关标准；（2）技术参数必须满足或优于招标文件的要求；（3）主要材料设备的投标报价不得低于公示价中主要材料、设备价格的95%（招标文件中所附相应的附表）,否则发包人可以按照公示价格选择相对应材料设备的品牌型号；如投标文件中投标品牌低于“参考表”的档次标准，导致设备和材料不满足设计要求的，承包人应该无条件按照发包人要求更换且材料、设备价不予调整。

- 六、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

后附表（投标人必须填写）：

附表一   主要材料、设备性能技术指标参考表

附表二   主要材料、设备价格公示表

附表三   投标报价汇总表

附表一： 主要材料、设备性能技术指标参考表

| 工程名称：鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| 1 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚带岩片、4mm不带岩片（Ⅱ型：高温105℃，低温-25℃），3mm厚带岩片（Ⅱ型：高温105℃，低温-25℃） | m2 | 相当于东方雨虹、卓宝、科顺中档及以上产品 |  |
| 2 | 预制直埋保温管 |  | m | 相当于溥鑫、宇钢、宏浩中档及以上产品 |  |
| 3 | 阀门、过滤器 |  | 个 | 相当于远大、埃美柯、同力中档及以上产品 |  |
| 4 | 电力电缆 | WDZ-YJY5*10mm2 | m | 相当于鑫万蒙、扬子、众邦中档及以上产品 |  |
| 5 | 方形轴流风机 | 风量：6000m3/h，风压：79Pa，功率：0.75KW | 台 | 相当于上海沃克、上海双城、上海通用中档及以上产品 |  |
| 6 | 成套配电箱 | 1AC-FJ1、2 500*500*200 | 台 | 相当于 杭州之江(杭申)：塑壳断路器HSM6;框架断路器HSW6(m66控制器);微断：HSB2；接触器：HSC2;热继电器：HSJR1系列；双电源：HSQ6系列.浪涌HSU8 常熟开关：塑壳断路器CM5;框架断路器CW3;微断：CH3；接触器：SC;热继电器：TK系列; 双电源：CAP2系列;浪涌保护器：CU3 上海人民(上联)：塑壳断路器RMM5E;框架断路器RMW3微断：RMC3;接触器：RMK热继电器：T系列;双电源：RMQ系列,浪涌保护器：RMU3 中档及以上产品 |  |

备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌，否则在实施过程中招标方有权确定使用品牌，且造价不予增加。

- 附表二：主要材料价格公示表

| 序号 |  | 材料名称 | 规格型号 |  | 单位 | 价格（元）不含税 |  | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双偏心金属硬密封涡轮转动焊接保温蝶阀 | DN300 |  | 个 | 4984 |  |  | 材料价 |
| 2 |  | 三偏心金属硬密封双向蝶阀 | DN200 |  | 个 | 2945 |  |  | 材料价 |
| 3 |  | 三偏心金属硬密封双向蝶阀 | DN150 |  | 个 | 2232 |  |  | 材料价 |
| 附表三：投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  | 合计（元） |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程-屋面防水维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程-通风安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程-局部室外采暖管道土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程-局部采暖外线管道更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程-局部采暖外线管道更换道路硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程-局部采暖外线管道更换园林绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 鄂尔多斯市人民警察训练学校2025年维修工程-暂列金 |  |  | 518310.00 |  |  | 含税金，不可竞争费用报价 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |