## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管 DN50以内 |  | m | 469.62
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管 DN75以内 |  | m | 26.35
3 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管 DN110以内 |  | m | 52.22
4 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管 DN160以内 |  | m | 145.41
5 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 净水装置拆除 |  | 套 | 1
6 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 热水器拆除 |  | 套 | 22
7 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 洗脸盆拆除 |  | 套 | 22
8 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 坐便器拆除 |  | 套 | 22
9 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | 地漏、扫除口拆除 |  | 套 | 26
10 | 011613001001 | 灯具拆除 | 卫生间灯拆除 |  | 套 | 22
11 | 011612002006 | 散热器拆除 | 柱式散热器拆除 单组片数15片以内 |  | 套 | 4
12 | 011612002007 | 散热器拆除 | 柱式散热器拆除 单组片数35片以内 |  | 套 | 43
13 | 011612002008 | 分集水器拆除 | 分集水器拆除 |  | 套 | 16
分部小计
新建
给水
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN63 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 5.31
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 2.95
16 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 145.07
17 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 32.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
18 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 135.64
19 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:防爆球阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 13
20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 13
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
23 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
24 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN63 |  | 个 | 1
25 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 3
26 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
27 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN63 |  | 个 | 1
28 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架 |  | kg | 350.79
29 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN25 |  | 个 | 13
分部小计
热水
30 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN20 2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 80.57
31 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 13
分部小计
排水
32 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC DN160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 145.41
33 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 52.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:排水 3.材质、规格:PVC DN110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验
34 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 21.04
35 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 72.67
36 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:套管、阻水圈 2.规格:DN110 |  | 个 | 13
37 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:套管、阻水圈 2.规格:DN50 |  | 个 | 26
分部小计
卫生器具
38 | 031006014001 | 直饮水设备 | 1.名称:净水装置 2.规格:3T/h |  | 套 | 1
39 | 031006012001 | 热水器 | 1.名称:热水器 2.型号、容积:60L |  | 台 | 13
40 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 |  | 组 | 13
41 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 13
42 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:卫生间灯 |  | 套 | 13
分部小计
采暖
43 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 650.87
44 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN25 |  | 个 | 30
45 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 84
46 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
47 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
48 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 4回路分集水器 |  | 台 | 14
49 | 031005007002 | 热媒集配装置 | 6回路分集水器 |  | 台 | 2
50 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式散热器 2.型号、规格:10片/组 |  | 组 | 1
51 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式散热器 2.型号、规格:14片/组 |  | 组 | 3
52 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式散热器 2.型号、规格:20片/组 |  | 组 | 5
53 | 031005002004 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式散热器 2.型号、规格:22片/组 |  | 组 | 1
54 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式散热器 2.型号、规格:24片/组 |  | 组 | 3
55 | 031005002006 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式散热器 2.型号、规格:26片/组 |  | 组 | 3
56 | 031005002007 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式散热器 2.型号、规格:30片/组 |  | 组 | 31
57 | 031002001002 | 管道支架 | 管道支架 |  | kg | 140.16
58 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支架除锈后刷红丹酚醛防锈两道，灰色调和漆两道 |  | kg | 140.16
59 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
60 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：阿拉善右旗阿拉腾敖包镇巴音塔拉嘎查集体房屋维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13