鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程
招标工程量清单编制说明

- 工程概况

鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程，位于鄂尔多斯市东胜，包括图纸范围内:门诊楼、医技楼、病房楼、食堂、教学楼屋面防水维修等内容。

- 二、编制范围

鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程图纸范围的内容。

- 三、编制依据

1、鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程施工图纸。

2、与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3、清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

4、维修项目未单独记取规费，税金按9%计算。

5、其他的相关资料。

四、编制内容说明

1、本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸及书面答疑。

2、废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

3、垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

4、本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿，且原有设备、灯具等拆除后需办理移交手续并运至使用方指定地点方可计入结算，否则结算按利旧处理。

5、本工程需要考虑室内、外维修对原地面、墙面进行成品保护，投标单位自行考虑，结算时不予调整。

6、本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

7、本工程维修过程中不能停止办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

8、水电费按投标企业支付计算，若无偿使用鄂尔多斯市中心医院东胜部水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

9、因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

10、本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

11、本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为358447元（大写：叁拾伍万捌仟肆佰肆拾柒元整）（含税金）。

12、本工程为维修工程未计取建筑工人实名制费用。

五、主要设备材料性能技术参数参考表，详见附表二。

六、主要材料价格公示表，详见附表三。

- 七、其它说明
    一、所有主要材料设备应当参照主要材料、设备性能技术指标参考表，且同时满足以下条件：（1）品牌的选择必须满足招标文件中相当于或高于“参考表”的品质及口碑等相关标准，（2）技术参数必须满足或优于招标文件的要求，（3）主要材料设备的投标报价不得低于公示价中主要材料、设备价格的95%（招标文件中所附相应的附表）,否则发包人可以按照公示价格选择相对应材料设备的品牌型号；如投标文件中投标品牌低于“参考表”的档次标准，导致设备和材料不满足设计要求的，承包人应该无条件按照发包人要求更换且材料、设备价不予调整。
    二、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

| 附件一：鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程 |  |  |  |
| 二 | 鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程-暂列金额 |  | 358447 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

| 附表二： 主要设备材料性能技术参数参考表 工程名称：鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 参考品牌; 投标品牌. 1; 丙烯酸聚合物复合防水涂料膜层（内含一道加筋布）; 1.5mm; kg; 相当于东方雨虹、卓宝、科顺等同档次品牌产品. 2; 丙烯酸聚合物复合防水涂料膜层（内含一道加筋布）; 1.0mm; kg; 相当于东方雨虹、卓宝、科顺等同档次品牌产品. 3; SBS改性沥青防水卷材; 3mm、-25℃; ㎡; 相当于东方雨虹、卓宝、科顺等同档次品牌产品. 4; SBS改性沥青防水卷材; 4mm、-25℃; ㎡; 相当于东方雨虹、卓宝、科顺等同档次品牌产品. 5; 水泥; t; 相当于蒙西、草原、中联同档次品牌产品. 备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌，否则在实施过程中招标方有权确定使用品牌，且造价不予增加。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件三：主要材料价格公示表 工程名称：鄂尔多斯市中心医院东胜部门诊楼及职工食堂屋面防水等维修工程 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 单价（元）不含税; 投标报价 （元）; 备注. 1; 丙烯酸聚合物复合防水涂料膜层（内含一道加筋布）; 1.5mm; kg; 30; 材料价. 2; 丙烯酸聚合物复合防水涂料膜层（内含一道加筋布）; 1.0mm; kg; 27; 材料价. 3; SBS改性沥青防水卷材; 3mm、-25℃; ㎡; 31.24; 材料价. 4; SBS改性沥青防水卷材（带岩片）; 4mm、-25℃; ㎡; 34.5; 材料价. |  |  |  |