鄂尔多斯市委党校2025年校园维修工程

招标工程量清单编制说明

- 工程概况

鄂尔多斯市委党校2025年校园维修工程，位于鄂尔多斯市康巴什新区，本次维修涉及学员1、2号公寓外墙真石漆脱落：拆除新做；综合报告厅、东、西报告厅、学员1、2号公寓屋面漏水新做防水；拆除并更换室内破损的纸面石膏板吊顶；烤漆栏杆刷漆；文体活动中心室外供暖管道维修工程；综合楼A、B座供暖管道及散热器维修工程；硬化拆除、恢复及绿化工程；教学主楼C、D座，1、2号公寓楼，主楼东报告厅管道维修工程。

- 。

- 编制范围

包括图纸范围学员1、2号公寓外墙真石漆脱落：拆除新做；综合报告厅、东、西报告厅、学员1、2号公寓屋面漏水新做防水；拆除并更换室内破损的纸面石膏板吊顶；烤漆栏杆刷漆；文体活动中心室外供暖管道维修工程；综合楼A、B座供暖管道及散热器维修工程；硬化拆除、恢复及绿化工程；教学主楼C、D座，1、2号公寓楼，主楼东报告厅管道维修工程。

- 编制依据

1.依据建设单位提供的设计图纸及设计说明。

2.清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

- 3税金按9%计算。

- 4.定额人工费调增10%执行内建标【2021】148号文件，材料价格执行鄂尔多斯市住房公积金中心住房建筑市场工程造价科颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》伊旗、康巴什区信息价(2025年6月)，伊旗、康巴什区信息价没有的材料价参照东胜、或询市场价。

四、编制内容说明

1.本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸。

2.废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

3.垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

4.本工程需要考虑室内维修对原地面、墙面进行成品保护，尤其是对原有高档装修饰面，要采取有效成品保护措施，因顶面施工对周边造成破坏的，应自行按原样恢复，投标单位应在投标单价中综合考虑，结算时不予调整。

5.本工程维修过程中不能停止办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

6.本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

7.本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

- 8.因本工程是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

9.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为306789元（大写：叁拾万陆仟柒佰捌拾玖元整）（含税金）。

- 10.本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价结算，如工程量减少按最高综合单价扣减。

- 五、所有主要材料设备应当参照主要材料、设备性能技术指标参考表，且同时满足以下条件：（1）品牌的选择必须满足招标文件中相当于或高于“参考表”的品质及口碑等相关标准，（2）技术参数必须满足或优于招标文件的要求，（3）主要材料设备的投标报价不得低于公示价中主要材料、设备价格的95%（招标文件中所附相应的附表）,否则发包人可以按照公示价格选择相对应材料设备的品牌型号；如投标文件中投标品牌低于“参考表”的档次标准，导致设备和材料不满足设计要求的，承包人应该无条件按照发包人要求更换且材料、设备价不予调整。

- 六、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

后附表（投标人必须填写）：

附表一  投标报价汇总表

附表二  主要材料、设备性能技术指标参考表

附表三  主要材料、设备价格公示表

| 附表一： 鄂尔多斯市委党校2025年校园维修工程 投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯市委党校2025年校园维修工程 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 鄂尔多斯市委党校综合楼、文体中心维修工程 |  |  |
| 1 | 管道土方工程 |  |  |
| 2 | 管道拆除及安装工程 |  |  |
| 3 | 硬化拆除、恢复及绿化工程 |  |  |
| 4 | 建筑工程拆除 |  |  |
| 5 | 建筑工程新做 |  |  |
| 二 | 鄂尔多斯市委党校教学主楼C、D座，1、2号公寓楼，主楼东报告厅管道维修工程 |  |  |
| 1 | 管道土方工程 |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |
| 3 | 道路拆除、恢复工程 |  |  |
| 三 | 暂列金 | 306789 | 含税金，不可竞争费用报价 |
| 四 | 合 计（一+二+三） |  |  |

| - 附表二“主要材料、设备性能技术指标参考表” 工程名称：鄂尔多斯市委党校2025年校园维修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| 1 | 乳胶漆/无机涂料 | 相当于“三棵树”“立邦”“嘉宝莉”等满足设计要求的同档次品牌产品。 |  |
| 2 | 纸面石膏板 | 相当于“龙牌”“星牌”“可耐福”等满足设计要求的同档及以上产品。 |  |
| 3 | 暖气片 | 相当于“暖家乐”“圣春”“奥圣尼”等满足设计要求的同档及以上产品。 |  |
| 4 | SBS防水卷材 | 相当于“东方雨虹”“科顺”“卓宝”等满足设计要求的同档及以上产品。 |  |
| 5 | 真石漆 | 相当于“嘉宝莉”“三棵树”“立邦”等满足设计要求的同档及以上产品。 |  |

备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌，否则在实施过程中招标方有权确定使用品牌，且造价不予增加。

- 附表三：主要材料价格公示表

| 工程名称：鄂尔多斯市委党校2025年校园维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） 不含税 | 投标报价 （元） | 备注 |
| 1 | 石膏板 | 9mm单面 | m2 | 14.17 |  | 材料价 |
| 2 | 真石漆 |  | kg | 15.2 |  | 材料价 |
| 3 | 防水 | SBS卷材防水带岩片（3mm） | m2 | 35.99 |  | 材料价 |
| 4 | 防水 | SBS卷材防水带岩片（4mm） | m2 | 42.68 |  | 材料价 |
| 5 | 乳胶漆 |  | kg | 18 |  | 材料价 |
| 6 | 暖气片 | YGZ3-I型散热器中心距400mm | 片 | 30 |  | 材料价 |
| 7 | 暖气片 | YGZ4-I型散热器中心距600mm | 片 | 35 |  | 材料价 |

备注：材料价为不含税、含运费价。