- 内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2025年维修养护工程

- 工程量清单

- 内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心

- 二零二五年八月

工程量清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 长塔所 |  |  |  |  |
| 1 | 长塔引水干渠渠（沟）道加背摘要清淤整治 措施 | km | 5.513 |  |  |
| 2 | 长塔干渠栓马桥护栏维修(焊接、除锈、上 漆) | m | 266.2 |  |  |
| 二 | 长济所 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维护保养 |  |  |  |  |
| (1) | 启闭机维护保养(长济三闸、四闸、五闸) | 座 | 3 |  |  |
| 2 | 长济干渠及分干渠渠沟渠（沟）道加背摘要 清淤整治措施 | km | 59.2 |  |  |
| 3 | 长济干渠第二节制闸枢纽维修 |  |  |  |  |
| (1) | 旧南渠进水闸启闭机房防盗门更换 （1.8*0.9） | 套 | 1 |  |  |
| (2) | 旧南渠进水闸启闭机房窗户更换（断桥铝 1.17*1.17） | 套 | 1 |  |  |
| (3) | 旧南渠进水闸启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢 管DN150mm） | m | 2 |  |  |
| (4) | 旧南渠进水闸启闭机房室内墙体刮白 （2遍） | ㎡ | 5.5 |  |  |
| (5) | 旧南渠进水闸启闭机房室内橡胶地板（1厘 米厚） | ㎡ | 2.1 |  |  |
| (6) | 旧南渠进水闸启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 26.5 |  |  |
| (7) | 旧南渠进水闸启闭机房爬梯更换 | t | 0.46 |  |  |
| (8) | C30混凝混凝基础 | m³ | 0.38 |  |  |
| (9) | 钢制护栏购置安装（含防腐处理）长34米 | t | 3.74 |  |  |
| (10) | 钢制旧护栏拆除 | ㎡ | 33.2 |  |  |
| (11) | 长济二闸启闭机房防盗门更换（1.8*0.9） | 套 | 1 |  |  |
| (12) | 长济二闸启闭机房窗户更换（断桥铝 1.185*1.195） | 套 | 3 |  |  |
| (13) | 长济二闸启启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN150mm） | m | 7 |  |  |
| (14) | 长济二闸启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 56.5 |  |  |
| (15) | 长济二闸启闭机房室内橡胶地板（1厘米 厚） | ㎡ | 16.5 |  |  |
| (16) | 长济二闸启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 95 |  |  |
| (17) | 长济二闸启闭机房爬梯更换 | t | 0.56 |  |  |
| (18) | C30混凝混凝基础 | m³ | 0.38 |  |  |
| (19) | 钢制护栏购置安装（含防腐处理）长34米 | t | 3.74 |  |  |
| (20) | 钢制旧护栏拆除 | ㎡ | 33.2 |  |  |
| (21) | 付恒新渠启闭机房防盗门更换（1.8*0.9） | 套 | 1 |  |  |
| (22) | 付恒新渠启闭机房窗户更换（断桥铝 1.2*1.2） | 套 | 2 |  |  |
| (23) | 付恒新渠启启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN100mm） | m | 4 |  |  |
| (24) | 付恒新渠启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 30 |  |  |
| (25) | 付恒新渠启闭机房室内橡胶地板（1厘米 厚） | ㎡ | 7.45 |  |  |
| (26) | 付恒新渠启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 60.8 |  |  |
| (33) | 付恒新渠启闭机房爬梯更换 | t | 0.59 |  |  |
| (34) | C30混凝混凝基础 | m³ | 0.38 |  |  |
| (35) | 钢制护栏购置安装（含防腐处理）长52米 | t | 5.72 |  |  |
| (36) | 钢制旧护栏拆除 | ㎡ | 45.6 |  |  |
| (37) | 进闸房电缆线 | m | 113.8 |  |  |
| (38) | 电缆沟土方开挖 | m³ | 128 |  |  |
| (39) | 电缆沟土方回填 | m³ | 128 |  |  |
| (40) | 4m㎡铜芯照明线购置安装 | m | 50 |  |  |
| 4 | 长济干渠第三节制闸枢纽维修 |  |  |  |  |
| (1) | 长济三闸启闭机房防盗门更换（1.8*0.9） | 套 | 1 |  |  |
| (2) | 长济三闸启闭机房窗户更换（断桥铝 1.2*1.0） | 套 | 3 |  |  |
| (3) | 长济三闸启启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN150mm） | m | 6 |  |  |
| (4) | 长济三闸启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 33 |  |  |
| (5) | 长济三闸启闭机房室内橡胶地板（1厘米 厚） | ㎡ | 14 |  |  |
| (6) | 长济三闸启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 84 |  |  |
| (7) | 长济三闸启闭机房爬梯更换 | t | 0.54 |  |  |
| (8) | C30混凝混凝基础 | m³ | 0.38 |  |  |
| (9) | 北稍渠启闭机房防盗门更换（1.8*0.9） | 套 | 1 |  |  |
| (10) | 北稍渠启闭机房窗户更换（断桥铝 1.2*1.0） | 套 | 2 |  |  |
| (11) | 北稍渠启启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN150mm） | m | 4 |  |  |
| (12) | 北稍渠启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 40 |  |  |
| (13) | 北稍渠启闭机房室内橡胶地板（1厘米厚） | ㎡ | 12 |  |  |
| (14) | 北稍渠启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 60 |  |  |
| (15) | 北稍渠启闭机房爬梯更换 | t | 0.48 |  |  |
| (16) | C30混凝混凝基础 | m³ | 0.38 |  |  |
| (17) | 钢制护栏购置安装（含防腐处理）长43.6米 | t | 4.796 |  |  |
| (18) | 钢制旧护栏拆除 | ㎡ | 134.85 |  |  |
| (19) | 进闸房电缆线 | m | 115.8 |  |  |
| (20) | 电缆沟土方开挖 | m³ | 130.56 |  |  |
| (21) | 电缆沟土方回填 | m³ | 130.56 |  |  |
| (22) | 4m㎡铜芯照明线购置安装 | m | 20 |  |  |
| 5 | 长济干渠第四节制闸枢纽维修 |  |  |  |  |
| (1) | 长济四闸启闭机房防盗门更换 （1.84*1.03） | 套 | 1 |  |  |
| (2) | 长济四闸启闭机房窗户更换（断桥铝 1.0*1.0） | 套 | 2 |  |  |
| (3) | 长济四闸启启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN150mm） | m | 4 |  |  |
| (4) | 长济四闸启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 33 |  |  |
| (5) | 长济四闸启闭机房室内橡胶地板（1厘米 厚） | ㎡ | 8.1 |  |  |
| (6) | 长济四闸启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 40 |  |  |
| (7) | 长济四闸启闭机房爬梯(除锈、上漆灰色) | 座 | 1 |  |  |
| (8) | 边渠启闭机房防盗门更换（1.9*1.03） | 套 | 1 |  |  |
| (9) | 边渠启闭机房窗户更换（断桥铝1.0*1.0） | 套 | 1 |  |  |
| (10) | 边渠启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN150mm） | m | 2 |  |  |
| (11) | 边渠启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 30 |  |  |
| (12) | 边渠启闭机房室内橡胶地板（1厘米厚） | ㎡ | 3.9 |  |  |
| (13) | 边渠启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 30 |  |  |
| (14) | 边渠启闭机房爬梯更换 | t | 0.59 |  |  |
| (15) | C30混凝混凝基础 | m³ | 0.38 |  |  |
| (16) | 南稍渠启闭机房防盗门更换（1.89*1.02） | 套 | 1 |  |  |
| (17) | 南稍渠启闭机房窗户更换（断桥铝 1.0*1.0） | 套 | 2 |  |  |
| (18) | 南稍渠启启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN150mm） | m | 4 |  |  |
| (19) | 南稍渠启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 31 |  |  |
| (20) | 南稍渠启闭机房室内橡胶地板（1厘米厚） | ㎡ | 8.1 |  |  |
| (21) | 南稍渠启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 35 |  |  |
| (22) | 南稍渠启闭机房爬梯(除锈、上漆灰色) | 座 | 1 |  |  |
| (23) | 钢制护栏购置安装（含防腐处理）长45.1米 | t | 4.961 |  |  |
| (24) | 钢制旧护栏拆除 | ㎡ | 132.03 |  |  |
| (25) | 进闸房电缆线 | m | 173.8 |  |  |
| (26) | 电缆沟土方开挖 | m³ | 204.8 |  |  |
| (27) | 电缆沟土方回填 | m³ | 204.8 |  |  |
| (28) | 4m㎡铜芯照明线购置安装 | m | 30 |  |  |
| 6 | 长济干渠第五节制闸枢纽维修 |  |  |  |  |
| (1) | 长济五闸启闭机房防盗门更换（2.1*1.03） | 套 | 1 |  |  |
| (2) | 长济五闸启闭机房窗户更换（断桥铝 1.2*1.0） | 套 | 4 |  |  |
| (3) | 长济五闸启启闭机丝杠套筒更换（镀锌钢管 DN150mm） | m | 4 |  |  |
| (4) | 长济五闸启闭机房室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 20 |  |  |
| (5) | 长济五闸启闭机房室内橡胶地板（1厘米 厚） | ㎡ | 8.5 |  |  |
| (6) | 长济五闸启闭机房外墙喷涂 | ㎡ | 55 |  |  |
| (7) | 长济五闸启闭机房爬梯（除锈、上漆灰色) | 座 | 1 |  |  |
| (8) | 钢制护栏（除锈、上漆灰色）长48.2米 | m | 48.2 |  |  |
| (9) | 进闸房电缆线 | m | 71.92 |  |  |
| (10) | 电缆沟土方开挖 | m³ | 64 |  |  |
| (11) | 电缆沟土方回填 | m³ | 64 |  |  |
| (12) | 4m㎡铜芯照明线购置安装 | m | 30 |  |  |
| 7 | 重建生产桥防撞墙 |  |  |  |  |
| 7.1 | 新华桥（20米*2侧，L=40） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 8 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 79 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.54 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.72 |  |  |
| 7.2 | 张文华桥（24米*2侧，L=48） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 9.6 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 95 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.65 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.89 |  |  |
| 7.3 | 六队桥（24米*2侧，L=48） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 9.6 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 95 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.65 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.89 |  |  |
| 8 | 长济干渠（24+800-26+000）河床整治 | km | 1.2 |  |  |
| (1) | 土方外运（运距2.0千米） | m³ | 3560 |  |  |
| (2) | 河床整治 | m³ | 3560 |  |  |
| 9 | 长济干渠25+000-26+000堤顶铺砂（路面宽4 米，铺设砂砾料10㎝厚） | m³ | 400 |  |  |
| 10 | 长济二闸北侧外渠堤整治（运距2千米） | m³ | 1350 |  |  |
| 11 | 长济二闸闸门及启闭机维修 |  |  |  |  |
| (1) | 启闭机拆除、安装、维护（含维修材料） | 套 | 3 |  |  |
| (2) | 闸门卡顿维修及调节（含维修材料） | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 管理房设备间改造 |  |  |  |  |
| (1) | 拆除旧窗户更换为门（断桥铝1.8*1.0）购 置安装 | 套 | 1 |  |  |
| (2) | 拆除旧门更换为窗户（2.65*1.65）购置安 装 | 套 | 1 |  |  |
| (3) | 拆除旧窗窗户更换（断桥铝1.2*1.0） | 套 | 1 |  |  |
| (4) | 室内墙体刮白（2遍） | ㎡ | 119.6 |  |  |
| (5) | 室内地板80*80地砖 | ㎡ | 65 |  |  |
| (6) | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 65 |  |  |
| (7) | 拆除墙变门2.5*1.5 | ㎡ | 3.75 |  |  |
| (8) | 拆除墙变门2.5*1.5恢复墙面及砌砖 | ㎡ | 2.4 |  |  |
| (9) | 4m㎡铜芯照明线购置安装 | m | 40 |  |  |
| 三 | 塔布所 |  |  |  |  |
| 1 | 渠（沟）道加背摘要清淤整治措施 |  |  |  |  |
| (1) | 塔布干渠及分干渠 | km | 70 |  |  |
| 2 | 启闭机维护保养 | 座 | 10 |  |  |
| 3 | 渠堤造林绿化林带浇水养护（6m宽） | m | 3113 |  |  |
| 4 | 北边分干渠6+000-10+200清淤整治 | km |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 12580 |  |  |
| 5 | 店圪梁闸管理房低压线路维修 |  |  |  |  |
| (1) | 单芯70地埋线 | m | 2000 |  |  |
| (2) | 土方开挖 | m³ | 1280 |  |  |
| (3) | 土方回填 | m³ | 1280 |  |  |
| (4) | 电表 | 块 | 1 |  |  |
| (5) | 电表箱 | 项 | 1 |  |  |
| (6) | 125空气开关 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 塔布五闸管理房安装水暖含锅炉及连接件购 置安装 | ㎡ | 180 |  |  |
| 7 | 店圪梁闸管理房电暖气购置安装90㎡ | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 重建生产桥防撞墙 |  |  |  |  |
| 8.1 | 塔布北边渠西哈桥（13米*2侧，L=26） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 5.2 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 54 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.35 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.46 |  |  |
| 8.2 | 塔布北边渠边家圪蛋桥（13米*2侧，L=26） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 5.2 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 54 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.35 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.46 |  |  |
| 9 | 进水闸维修 |  |  |  |  |
| 9.1 | 李银宝渠进水闸维修 |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖（建筑物） | m³ | 25.85 |  |  |
| (2) | 土方回填（建筑物） | m³ | 18.54 |  |  |
| (3) | C30钢筋混凝土一字板 | m³ | 9.08 |  |  |
| (4) | C30护底、护坡(F200,W6) | m³ | 0.77 |  |  |
| (5) | 砂砾料垫层 | m³ | 1.74 |  |  |
| (6) | BW橡胶止水带 | m | 8.4 |  |  |
| (7) | 钢筋制安 | t | 0.55 |  |  |
| (8) | 钢模板制安 | ㎡ | 30 |  |  |
| (9) | 混凝土拆除及弃渣外运 | m³ | 1.42 |  |  |
| 9.2 | 直不浪渠进水闸维修 |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖（建筑物） | m³ | 23.9 |  |  |
| (2) | 土方回填（建筑物） | m³ | 15.98 |  |  |
| (3) | C30钢筋混凝土一字板 | m³ | 9.08 |  |  |
| (4) | C30护底、护坡(F200,W6) | m³ | 0.77 |  |  |
| (5) | 砂砾料垫层 | m³ | 1.74 |  |  |
| (6) | BW橡胶止水带 | m | 8.4 |  |  |
| (7) | 钢筋制安 | t | 0.55 |  |  |
| (8) | 钢模板制安 | ㎡ | 30 |  |  |
| (9) | 风积沙 | m³ | 36 |  |  |
| (10) | 混凝土拆除及弃渣外运 | m³ | 1.56 |  |  |
| 9.3 | 三大股渠进水闸维修 |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖（建筑物） | m³ | 24.35 |  |  |
| (2) | 土方回填（建筑物） | m³ | 16.25 |  |  |
| (3) | C30钢筋混凝土一字板 | m³ | 9.08 |  |  |
| (4) | C30护底、护坡(F200,W6) | m³ | 0.77 |  |  |
| (5) | 砂砾料垫层 | m³ | 1.74 |  |  |
| (6) | BW橡胶止水带 | m | 8.4 |  |  |
| (7) | 钢筋制安 | t | 0.55 |  |  |
| (8) | 钢模板制安 | ㎡ | 30 |  |  |
| (9) | 混凝土拆除及弃渣外运 | m³ | 1.61 |  |  |
| 四 | 三湖所 |  |  |  |  |
| 1 | 三湖河干渠及分干渠渠沟道渠（沟）道加背 摘要清淤整治措施 | Km | 108.98 |  |  |
| 2 | 三湖河干渠、分干渠启闭机维护 | 座 | 17 |  |  |
| 3 | 渠堤造林绿化林带浇水养护（6m宽） | m | 2550 |  |  |
| 4 | 三湖河干渠供水所六闸供水段空气能采暖系 统购置及安装（BPLN-080CD） | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 三湖所空气能防雨棚 |  |  |  |  |
| (1) | 三湖所空气能防雨棚灰色彩钢板 | ㎡ | 59.4 |  |  |
| (2) | 80*80*2.5mm矩形钢柱8根 | m | 26.4 |  |  |
| (3) | 40*60*2.5mm矩形钢梁10根 | m | 91.2 |  |  |
| (4) | 预制C30混凝土基础 | m³ | 2 |  |  |
| (5) | 预埋100*100*10mm厚钢板螺栓 | 套 | 8 |  |  |
| 6 | 分水闸空气能防雨棚 |  |  |  |  |
| (1) | 分水闸空气能防雨棚购置安装（含钢结构、 灰色彩钢板） | ㎡ | 2 |  |  |
| (2) | 预制C30混凝土基础 | m³ | 0.67 |  |  |
| 7 | 三报闸空气能防雨棚 | ㎡ |  |  |  |
| (1) | 三报闸空气能钢结构防雨棚购置安装（含钢 结构、灰色彩钢板） | ㎡ | 2 |  |  |
| (2) | 预制C30混凝土基础 | m³ | 0.67 |  |  |
| 8 | 六闸空气能防雨棚 | ㎡ |  |  |  |
| (1) | 六闸空气能钢结构防雨棚购置安装（含钢结 构、灰色彩钢板） | ㎡ | 2 |  |  |
| (2) | 预制C30混凝土基础 | m³ | 0.67 |  |  |
| 9 | 重建生产桥防撞墙 |  |  |  |  |
| 9.1 | 东牛犋生产桥（32米*2侧,L=64m） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 12.8 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 126.4 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.87 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.99 |  |  |
| 9.2 | 沙拉桥（16米*2侧,L=32m） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 6.4 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 65.2 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.44 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.58 |  |  |
| 9.3 | 苏木图桥（7.6米*2侧,L=15.2m） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 4.68 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 47.56 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.27 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.44 |  |  |
| 五 | 华惠所 |  |  |  |  |
| 1 | 渠（沟）道加背摘要清淤整治措施 | Km | 23.7 |  |  |
| 2 | 重建生产桥防撞墙 |  |  |  |  |
| 2.1 | 夹道桥（24米*2侧,L=48m） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 9.6 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 98 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.65 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.89 |  |  |
| 2.2 | 二文桥（16米*2侧,L=32m） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 9.6 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 65.2 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.44 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.58 |  |  |
| 六 | 八排所 |  |  |  |  |
| 1 | 渠（沟）道加背摘要清淤整治措施 |  |  |  |  |
| (1) | 八排干沟 | km | 43.49 |  |  |
| 2 | 机房吊车维护（吊索等） | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 旧办公室屋顶维修 |  |  |  |  |
| (1) | 旧办公室屋顶漏雨维修（黏土瓷土瓦片 22cm*24cm，含拆除） | ㎡ | 175 |  |  |
| 七 | 九排所 |  |  |  |  |
| 1 | 渠（沟）道加背摘要清淤整治措施 |  |  |  |  |
| (1) | 九排干沟 | km | 46.89 |  |  |
| 2 | 高压线电杆维护 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 旧长胜公路桥防撞桩 |  |  |  |  |
| (1) | C30砼防撞桩(F200,W6） | m³ | 5.76 |  |  |
| (2) | 钢筋制安 | t | 0.12 |  |  |
| (3) | 钢模板制安 | ㎡ | 30 |  |  |
| (4) | 铁皮警示牌45cm*30cm（内容为：危桥禁止 通行）购置安装 | 块 | 2 |  |  |
| (5) | 标牌（内容为：灌区拱桥***）购置安装 | 块 | 2 |  |  |
| 八 | 十排干所 |  |  |  |  |
| 1 | 渠（沟）道加背摘要清淤整治措施 |  |  |  |  |
| (1) | 十排干沟 | km | 34.7 |  |  |
| 2 | 扬水站厕所维修 |  |  |  |  |
| (1) | 1.5mm厚钢板4.42㎡购置安装除锈 | t | 0.052 |  |  |
| (2) | 40*60*2.5mm方钢购置安装除锈 | t | 0.032 |  |  |
| (3) | PVC110排风管购置安装 | m | 2.6 |  |  |
| 3 | 截渗沟扬水站后池护栏维修 |  |  |  |  |
| (1) | 钢护栏除锈刷漆 | m | 27.2 |  |  |
| (2) | 40*40*2.5mm方钢购置安装 | m | 50 |  |  |
| 4 | 重建生产桥防撞墙 |  |  |  |  |
| 4.1 | 刘奋林桥（13米*2侧，L=26） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 5.2 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 48.6 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.35 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.5 |  |  |
| 4.2 | 桃来图桥（13米*2侧，L=26） | 座 | 1 |  |  |
| (1) | C30钢筋砼防撞墙(F200,W6) | m³ | 5.2 |  |  |
| (2) | 钢模板制安 | ㎡ | 48.6 |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0.35 |  |  |
| (4) | 铸铁护栏 | t | 0.5 |  |  |
| 5 | 限高架维修 |  |  |  |  |
| (1) | 限高架旧基础混凝土拆除、损毁横杆拆除 | 项 | 1 |  |  |
| (2) | 限高架C20基础混凝土浇筑 | m³ | 1 |  |  |
| (3) | 限高架维修、更换φ15cm圆管3m,40*60*2.5 方管13m，DN150钢制法兰2套 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 十排所管理房排水维修及周边绿化供水 |  |  |  |  |
| (1) | 排水彩钢棚2.7*5.7m（含灰色彩钢琉璃瓦 顶，40*60*2.5mm矩形立柱购置及安装） | ㎡ | 15.39 |  |  |
| (2) | 预制C30混凝土基础 | m³ | 0.75 |  |  |
| (3) | 预埋100*100*10mm厚钢板螺栓 | 套 | 6 |  |  |
| (4) | 排水彩钢棚围栏蓝色80*80钢立柱12m，蓝色 30*30钢立柱50.4m,白色φ20*2.75mm钢管17m,预埋100*100*10mm厚钢板螺栓购置安装 | 套 | 1 |  |  |
| (5) | 玻璃钢罐购置安装（6m*直径1.5m*深2m) | 套 | 1 |  |  |
| (6) | 土方开挖 | m³ | 32 |  |  |
| (7) | 土方回填 | m³ | 16 |  |  |
| (8) | 砂砾料垫层(长8m*宽3m*厚20cm) | m³ | 4.8 |  |  |
| (9) | C15砼垫层厚10cm（长6m*宽2.5m*厚0.1m） | m³ | 1.5 |  |  |
| (10) | C30混凝混凝土池顶（长6m*宽2.5m*厚 0.1m）（F200，W6） | m³ | 1.5 |  |  |
| (11) | 雨箅子（40㎝*60㎝ ）购置安装 | 套 | 3 |  |  |
| (12) | DN700铸铁井圈及井盖购置及安装(五防) | 套 | 1 |  |  |
| (13) | M10红砖砌体 | m³ | 4 |  |  |
| 7 | C25砼路面恢复5m宽2m长厚20cm | ㎡ | 10 |  |  |
| 8 | 十排所铁大门维修 |  |  |  |  |
| (1) | 40*40*3.5方管9.2m含除锈刷漆 | t | 0.035 |  |  |
| (2) | 铁艺件除锈刷漆（含购置） | ㎡ | 0.79 |  |  |
| 9 | 扬水站自来水管道维修 |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 175.5 |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 175.5 |  |  |
| (3) | PEΦ75排沟顶管 | m | 50 |  |  |
| 10 | 十排所垃圾池 |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 24.96 |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 18.56 |  |  |
| (3) | M10红砖砌体 | m³ | 4.2 |  |  |
| (4) | C25砼底板25cm厚 | m³ | 4.52 |  |  |
| (5) | 内外墙抹灰 | ㎡ | 34.72 |  |  |
| (6) | 砂砾料垫层20cm厚 | m³ | 10.8 |  |  |
| 九 | 乌拉特分中心信息化 |  |  |  |  |
| 1 | 水位采集系统维护 |  |  |  |  |
| (1) | 太阳能供电系统更新30W12v单晶硅带抱箍、 支架，室外2.5平方2芯，室外防水暗锁60*40*30，抱箍型 | 处 | 6 |  |  |
| (2) | 数据传输模块更新升级水利专网、4G、DTU 模块 | 处 | 16 |  |  |
| (3) | 高空调试作业终端IP67，串网口，高亮，电 容屏，Windows | 个 | 1 |  |  |
| (4) | 应急维修调试 | 处 | 63 |  |  |
| 2 | 网络通讯系统维护 |  |  |  |  |
| (1) | 通讯桅杆拆除，设备拆除，桅杆放倒 | 座 | 22 |  |  |
| (2) | 破损线缆更换，室外、铠装、六类、屏蔽、 网络电缆 | 米 | 750 |  |  |
| (3) | 4G信号测试仪双极XL-5G | 个 | 1 |  |  |
| (4) | 通信铁塔维护形变检测，螺丝紧固，清理鸟 窝，安全检测 | 座 | 13 |  |  |
| 3 | 网络通讯系统维护 |  |  |  |  |
| (1) | 模块改装升级模块兼容性改装、集成辅件、 并库调试 | 处 | 6 |  |  |
| 4 | 工程安全升级红外、微波、语言防溺水安全 驱离系统 | 处 | 4 |  |  |
| 5 | 分中心机房线路维修供电设备改线、维护， 网络线路更换 | 处 | 1 |  |  |
| 十 | 供排水科（二次仪表更新） | 套 | 33 |  |  |

机电设备及安装工程量清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 八排所 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 北站 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 电机支架 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| (2) | 传动装置总承 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| (3) | 叶轮轴承 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| (4) | 进水节总承 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| (5) | 橡胶轴承 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 南站 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 导叶体 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| (2) | 机械密封 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| (3) | 机油 | 桶 | 2 |  |  |  |  |
| (4) | 喇叭口铸焊 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 九排所 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机泵维修 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 上轴承体（600ZLB--125） | 套 | 4 |  |  |  |  |
| (2) | 橡胶轴承 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| (3) | 叶轮（带叶片调好角度的） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| (4) | 泵轴 | 根 | 3 |  |  |  |  |
| (5) | 填料函 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (6) | 弹性注销（每套电机联轴器6个） | 个 | 18 |  |  |  |  |
| (7) | 智能柱、上断路器（ZW32F- 12/630） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| (8) | 泵轴联轴器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 十排干 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机泵维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 水泵电机维修养护（3#泵喇叭口 及配件购置安装，维修费等） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| (2) | 轨道维修（导轮临配件购置，维 修费等） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 管道机电工程 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 3寸潜水泵（三项） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| (2) | 2寸自吸泵（三项） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| (3) | 30x40明装箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (4) | 40X50明装箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (5) | 80A小体空开 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| (6) | 80A小体空开 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| (7) | 零排（8线） | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (8) | 零线端子 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| (9) | 25铜铝线鼻子 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| (10) | 16铜铝线鼻子 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| (11) | 地排 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (12) | 接地长钉 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (13) | 4平方铜线 | 米 | 20 |  |  |  |  |
| (14) | 40A三匹漏电 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| (15) | 32A单匹漏电 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| (16) | 背条 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| (17) | 九头鸟 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| (18) | 公牛插座A01无线 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (19) | 220伏交流接触器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| (20) | 液位浮球开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (21) | 4X25mn2带铠铜缆 | 米 | 130 |  |  |  |  |
| (22) | 3X4mn3防水线 | 米 | 40 |  |  |  |  |

输水管线设备及安装工程量清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 十排干 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | PE管材Φ75，0.6MPa | m | 157 |  |  |  |  |
| (2) | PE管材Φ50，0.6MPa | m | 132 |  |  |  |  |
| (3) | PE管材Φ32，0.6MPa | m | 108 |  |  |  |  |
| (4) | PE管材Φ25软管 | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| (5) | PE管材Φ160，0.6MPa | m | 30 |  |  |  |  |
| (6) | PVC管材Φ75，0.6MPa | m | 65 |  |  |  |  |
| (7) | PVC正三通Φ75 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (8) | PVC弯头Φ75 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (9) | PVC变径 φ75*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (10) | PE变径 φ75*50 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (11) | PE管箍φ75 | 个 | 22 |  |  |  |  |
| (12) | PE管箍φ50 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| (13) | PE变径 φ50*32 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| (14) | PE管箍φ32转PPR | 个 | 5 |  |  |  |  |
| (15) | PE正三通Φ50 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (16) | PE正三通Φ32 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| (17) | PE异三通Φ75*32*75 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (18) | PE异三通Φ50*32*50 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| (19) | PE球阀Φ32 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| (20) | PE90°弯头Φ32 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| (21) | PE管箍φ32 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| (22) | PE球阀Φ32 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (23) | PE法兰盘Φ75（含螺丝 胶垫） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| (24) | 钢制DN75法兰止回阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (25) | PE内直 φ32x25 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| (26) | 微喷头 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| (27) | PPR正三通Φ32 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| (28) | PPR90°弯头Φ32 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| (29) | PPR异三通Φ40*32*40 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| (30) | PE90°弯头Φ75 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| (31) | PE90°弯头Φ50 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| (32) | PE90°异径弯头Φ75*45 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| (33) | PE外直φ63 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (34) | PE活结φ63 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (35) | PE活结φ50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (36) | 钢制DN75法兰（含螺丝 胶垫） | 套 | 4 |  |  |  |  |
| (37) | PPR活结φ32 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (38) | PE90°异径弯头Φ63*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (39) | PE球阀Φ32 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (40) | PPR异三通Φ75*50*75 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| (41) | 25PVC管 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| (42) | 25PVC管接头 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| (43) | 50PVC管 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| (44) | 50PVC管大弯头 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| (45) | 50PVC管小弯头 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| (46) | 50PVC管管箍 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| (47) | 高压防水胶布 | 卷 | 2 |  |  |  |  |
| (48) | 防水胶布 | 卷 | 3 |  |  |  |  |

施工临时工程

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第五部分 施工临时工程 |  |  |  | 17977 |  |
|  | 办公、生活及文化福利建筑 |  | 1 |  | 17977 |  |