## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：霍林郭勒市物流园一号站改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030402017001 | 成套配电柜 | 1.名称：动力配电柜（AA1) 2.尺寸：1000*600*2200 3.安装高度：详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：密闭电缆槽盒（带盖型） 2.尺寸：300*150（带分隔）200/10 |  | m | 33.35
3 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：密闭电缆槽盒（带盖型） 2.尺寸：100*50 |  | m | 20.92
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号：YJV-1KV-4*150 3.敷设方式：电缆地沟+电缆桥架+镀锌钢管+可绕金属管（TC、CT、WE）SC100 |  | m | 49.72
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号：YJV-1KV-5*6 3.敷设方式：电缆地沟+电缆桥架+镀锌钢管（TC、CT、WE）SC40 |  | m | 6.96
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号：YJV-1KV-4*4 3.敷设方式：电缆地沟+电缆桥架+镀锌钢管+可绕金属管（TC、CT、WE）SC40 |  | m | 25.43
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号：YJV-1KV-3*2.5 3.敷设方式：SC25 FS |  | m | 41.28
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格： SC150 |  | m | 30
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格： SC100 3.敷设方式：WE |  | m | 16.51
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格： SC40 3.敷设方式：WE |  | m | 12.27
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格： SC25 |  | m | 18.28
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格： SC20 |  | m | 36.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：霍林郭勒市物流园一号站改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：防水可挠金属管 2.规格：LV-5 50# |  | m | 6
14 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：防水可挠金属管 2.规格：LV-5 101# |  | m | 6
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地线 2.规格：-40*4镀锌扁钢 |  | m | 25
16 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称：红外防水日夜半球网络摄像机 2.型号：400万星光级1/2.7 CMOS 智能侦测 采用深度学习硬件及算法 |  | 台 | 3
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：超六类屏蔽网线 2.型号：UTP-CAT6e/HSYVP-6E 3.敷设形式：电缆桥架内敷设/穿镀锌钢管保护明敷设SC25F(W)S |  | m | 32.62
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：KVVP-4*1.5 3.敷设形式：SC20 |  | m | 205.52
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：霍林郭勒市物流园一号站改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：霍林郭勒市物流园一号站改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13