## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：充电桩（电气） |  |  |  | 标段：霍林郭勒市东阳物流商住一体楼屋面防水及消防管道改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 03B003 | 电度表 | 1.名称：电度表 2.规格：25A |  | 套 | 3
2 | 03B004 | 微型断路器 | 1.名称：微型断路器 2.规格：C65N/3P/25A |  | 套 | 3
3 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:防雷接地 2.规格:-40×4的热镀锌扁钢 3.未尽事宜详见图纸 |  | m | 45
4 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:镀锌钢管φ=50 δ=3.5mm L=2.5m 3.未尽事宜详见图纸 |  | 根 | 9
5 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:50mm 3.材质:SC 4.未尽事宜详见图纸 |  | m | 188
6 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:矩形镀锌钢管 2.规格:160×80 δ=5mm 3.未尽事宜详见图纸 |  | m | 10
7 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-1kV 3×4 3.材质:铜芯电缆 4.未尽事宜详见图纸 |  | m | 30
8 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV22-1kV 5×6 3.材质:铜芯电缆 4.未尽事宜详见图纸 |  | m | 158
9 | 03B005 | 电缆T型穿刺线夹 | 1.名称：电缆T型穿刺线夹 2.规格：主线6~25 |  | 套 | 27
10 | 081103004001 | 智能扫码电动车充电桩 | 1.名称：智能电瓶车充电桩 2.用途：10路,带室外10孔插座5套,其他由甲方自定 |  | 台 | 9
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：充电桩（电气） |  |  | 标段：霍林郭勒市东阳物流商住一体楼屋面防水及消防管道改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：充电桩（电气） |  | 标段：霍林郭勒市东阳物流商住一体楼屋面防水及消防管道改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13