## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
照明灯具
1 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:壁装单管LED灯(灯具自带蓄电池) 2.型号:T5型LED光源 3.规格:1X16W 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1
2 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(A型灯具) 2.规格:1W(LED光源) 3.安装形式:门上方0.2m |  | 套 | 6
3 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具) 2.规格:7W(LED光源) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 16
4 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯(A型灯具) 2.规格:1W(LED光源) 3.安装形式:距地0.5m |  | 套 | 13
5 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:壁装应急照明灯(A型灯具) 2.规格:7W(LED光源) 3.安装形式:壁装,底距地2.5m |  | 套 | 5
6 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:吊装复合标志指示灯(A型灯具) 2.规格:1W(LED光源) 3.安装形式:吊装,底距地2.4m |  | 套 | 2
7 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:预留防潮灯具灯位(节能型) 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 1
8 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 73
9 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 42
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
开关插座
10 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 4.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 3
11 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 4.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 13
12 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 4.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 3
13 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:安全型插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:底距地0.3m |  | 个 | 56
14 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:塑料 3.规格:16A ~250V 4.安装方式:底边距地2.3m |  | 个 | 14
15 | 030404035018 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.材质:塑料 3.规格:16A ~250V 4.安装方式:底边距地2.3m |  | 个 | 1
16 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:电源接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 1
17 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 90
分部小计
配电箱柜
18 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AL1-1 2.规格:600*600*200 3.安装方式:底边距地1.5m明装 |  | 台 | 1
19 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AEL1-1 2.规格:400*600*200 3.安装方式:底边距地 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.5m明装
分部小计
电缆
20 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管敷设 5.电压等级(kV):1kv |  | m | 26.75
21 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管敷设 5.电压等级(kV):1kv |  | m | 9.28
22 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:25mm2 3.材质、类型:铜芯热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
23 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:10mm2 3.材质、类型:铜芯热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
24 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:10mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 16
25 | 030404036007 | 其他电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:16mm2 |  | 个 | 8
26 | 030404036004 | 其他电器 | 1.名称:接线端子 2.规格:4mm2 |  | 个 | 28
27 | 030404036005 | 其他电器 | 1.名称:接线端子 2.规格:2.5mm2 |  | 个 | 51
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配管配线
28 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 14.19
29 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 3.2
30 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 20.39
31 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 258.36
32 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 556.81
33 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 328.52
34 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 2.29
35 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 1742.98
36 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 1121.77
37 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 56.68
38 | 03041100401 | 配 | 1.名称:管内穿线 |  | m | 264.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 5 | 线 | 2.配线形式:应急线路 3.型号:WDZN-RYJS-2X2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷
分部小计
防雷接地
39 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部电位联结端子箱 2.材质:铜排 3.规格:160*80*80 |  | 台 | 7
40 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:距地0.3m |  | 台 | 1
41 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 |  | m | 262.2
42 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:圆钢 3.规格:Φ16 4.安装部位:柱内 5.断接卡子、箱材质、规格:避雷测试箱10个，断接卡子30个 |  | m | 44
43 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户内 |  | m | 191.97
44 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户外 |  | m | 16.59
45 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠5*50*50*2500 |  | 根 | 10
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
47 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
48 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 |  | m | 0.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配
49 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 305.91
50 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座 2.安装方式:底距地0.3m |  | 个 | 15
51 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:底距地0.3m |  | 个 | 5
52 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:底距地0.3m |  | 个 | 12
53 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 32
54 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像头 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 4
55 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:网络AP 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 5
56 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:智能接线箱RDX 2.安装方式:底边距地0.5m暗装 |  | 个 | 1
57 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制 |  | m | 52.22
58 | 031002001003 | 电缆桥架支撑 | 1.电缆桥架支撑 |  | kg | 0.06
分部小计
措施项目
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 101.25
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 101.25 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气 |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气 |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气 |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气 |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气 |  | 标段：兴安盟科右前旗保门卫生院病房扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13