## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防电拆除工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
应急照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:拆除配电箱 2.规格:半周长1.1m以内 3.搬运至指定地点、清理现场 |  | 台 | 4
2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:吸顶(墙壁)式 2.灯具种类:标志、诱导装饰灯具拆除 3.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 248
3 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:吊杆式 2.灯具种类:标志、诱导装饰灯具拆除 3.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 19
4 | 011612001023 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:电线管 JDG20 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | m | 2408.06
5 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运输至场外符合当地相关部门规定的弃土场并进行消纳处理，运距自行考虑 |  | m3 | 10
分部小计
火灾报警
6 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:拆除消防报警主机 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | 台 | 1
7 | 030404017002 | 火自报接线箱拆除 | 1.名称:火自报接线箱拆除 2.规格:半周长0.7m以内 3.搬运至指定地点、清理现场 |  | 台 | 8
8 | 011613001003 | 点型探测器拆除 | 1.名称:点型探测器拆除 2.种类:感烟/感温 3.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 365
9 | 011613001004 | 隔离模块拆除 | 1.名称:隔离模块拆除 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 22
10 | 01161300100 | 火灾显示盘拆 | 1.名称:火灾显示盘拆除 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防电拆除工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 5 | 除 | 2.搬运至指定地点、清理现场
11 | 011613001006 | 模块拆除 | 1.名称:输入输出模块拆除 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 8
12 | 011613001007 | 模块拆除 | 1.名称:输入模块拆除 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 7
13 | 011613001008 | 手动报警按钮(带电话插孔)拆除 | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 31
14 | 011613001009 | 消火栓启泵按钮拆除 | 1.名称:消火栓启泵按钮拆除 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 58
15 | 011613001010 | 声光报警器拆除 | 1.名称:声光报警器拆除 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 51
16 | 011612001024 | 桥架拆除 | 1.名称:桥架拆除 2.规格:宽+高 600mm以内 3.搬运至指定地点、清理现场 |  | m | 89.89
17 | 011612001025 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:电线管 JDG20 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | m | 3286.09
18 | 011612001026 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:电线管 JDG25 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | m | 1182.3
19 | 011612001027 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢管 SC32 2.搬运至指定地点、清理现场 |  | m | 25.37
20 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运输至场外符合当地相关部门规定的弃土场并进行消纳处理，运距自行考虑 |  | m3 | 15
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防电拆除工程 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼消防电拆除工程 |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：办公楼消防电拆除工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：办公楼消防电拆除工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼消防电拆除工程 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13