## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一、混凝土及钢筋工程
1 | 010401001001 | 砖胎膜 | 砖胎膜 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆砌 MU10 烧结砖 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 25.81
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：预拌混凝土垫层（包含混凝土泵送） 2.混凝土强度等级：C15 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 0.57
3 | 010501001002 | 垫层 | 1.碎石垫层100mm厚 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 8.87
4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：预拌混凝土筏板基础（包含混凝土泵送） 2.混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 80.32
5 | 010501004002 | 集水坑 | 1.混凝土种类：预拌混凝土集水坑（包含混凝土泵送） 2.混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 42.41
6 | 01050700700 | 池 | 1.混凝土种类：预拌混凝 |  | m3 | 0.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 槽 | 土排水槽（包含混凝土泵送） 2.混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用
7 | 010507005001 | 限位台 | 1.混凝土种类：预拌混凝土限位台（包含混凝土泵送） 2.混凝土强度等级：C30，抗渗等级P6 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 0.34
8 | 010505006001 | 止水维护 | 1.混凝土种类：预拌混凝土止水维护（包含混凝土泵送） 2.混凝土强度等级：C30，膨胀抗渗等级P6 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 4.39
9 | 010514002002 | 预制沟槽 | 1.预制混凝土沟槽 规格200mm*150mm 2.混凝土强度等级:C30 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m | 56.8
10 | 010514002001 | 回填预制沟槽 | 1.构件的类型:回填预制沟槽（包含混凝土泵送） 2.混凝土强度等级:C30细石 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 1.7
11 | 01051500100 | 现浇构件钢 | 1.钢筋种类、规格:直 |  | t | 6.294
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 筋 | 径：12 级别： HRB400 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用
12 | 010515001005 | 箍筋 | 1.箍筋种类、规格:直径：6 级别：HPB300 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  | t | 0.001
13 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） | 1.箍筋种类、规格:直径：12 级别： HRB400 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | t | 0.644
分部小计
二、其它
14 | 040701019001 | 防虫网 | 1.通气管末端、管道入口、排水沟盖板下以及按图纸要求铺设18目防虫网 |  | m2 | 4.24
15 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5 防水砂浆找平层 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | m2 | 67
16 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 部位：水箱内部沟槽及泵房内部沟槽 1.防水膜品种:JS水泥基防水一道 2.涂膜厚度、遍数:1.8mm厚 3.满足施工图设计，设计 |  | m2 | 67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用
17 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5 防水砂浆保护层 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3.其他完成此项工作的一切费用 |  | m2 | 67
分部小计
措施项目
18 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.浇灌道脚手架 2.脚手架材质:焊接钢管 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m2 | 173.38
19 | 011702001002 | 基础 | 1.基础模板 2.模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 3.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输 |  | m2 | 67
20 | 011702001001 | 垫层 | 1.垫层模板 2.模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 3.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输 |  | m2 | 9.7
21 | 011702021001 | 栏板 | 1.限位台模板、止水维护模板 2.模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 3.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输 |  | m2 | 51.83
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一体化消防泵站泵房基础 |  | 标段：如意总部基地办公楼消防设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13