## 总投资
工程项目汇总表
表1 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计
1 | 第一部分：建筑工程
2 | 第二部分：机电设备及安装工程
3 | 第三部分：金属结构及安装工程
4 | 第四部分：输水管线设备及安装工程
5 | 第五部分：施工临时工程
6 | 一至四部分合计
7 | 总投资

## 田间工程分配表 (hidden)
田间配套工程单位指标表(工程部分)
序号 | 工程类型 | 典型片 | 单位 | 建安工程 均投资 （元/单位） | 机电设备及安装工程均投资（元/单位） | 金属结构及设备工程均投资（元/单位） | 临时工程 （元/单位） | 独立费用 （元/单位） | 典型均投资（元/单位） | 计划实施 | 总投资 （万元）
一 | #REF! | 99 | 亩 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3145.93 | #VALUE!
二 | #REF! | 140 | 亩 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2790.42 | #VALUE!
三 | #REF! | 110 | 亩 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 317.97 | #VALUE!
合计 | [9 empty] | 6254.32 | #VALUE!

## 第一部分 建筑工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：巴彦木仁苏木年抗旱应急水源保障工程 | [5 empty] | 表2
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 0
一 | 水源工程 |  |  |  | 0
（一） | 一般地层成井（新建13+4=17眼） |  |  |  | 0
1 | φ480mm孔径成孔（含钻孔及所需其他费用） | m | 1316
2 | 粘土回填（封井） | m | 340
3 | 铺设2-5mm天然级配水洗滤料 | m | 942
4 | 洗井、抽水实验（柴油发电机组 30Kw） | m | 1316
5 | 物探找水 | 项 | 17
6 | 地球物理测井 | m | 1316
（二） | 一般地层成井，井深180m（新建1眼）
1 | φ580mm孔径成孔（含钻孔及所需其他费用） | m | 182
2 | 粘土回填（封井） | m | 20
3 | 铺设2-5mm天然级配水洗滤料 | m | 160
4 | 洗井、抽水实验（柴油发电机组 30Kw） | m | 182
5 | 物探找水 | 项 | 1
5 | 地球物理测井 | m | 182
二 | 水源配套工程（驻地水源180m）
1 | C25成品预制地下井室（3x2x2.5，含运输安装，二次倒运安装） | 套 | 1
2 | 土方开挖IV类土（建筑物） | m3 | 34.98
3 | 土方回填IV类土（建筑物） | m3 | 22.84
4 | 爬梯（角钢60*6、φ20钢筋） | 项 | 1
5 | 进人孔(检修孔)240mm砖砌体 | 个 | 1
6 | Φ500工艺井盖（带锁扣） | 套 | 1
7 | 铝板带反光膜标志牌，1.5mm铝板； 颜色：绿底、白边，图案背景和文字为白色；（0.4×0.6m） | 个 | 1
8 | 水质化验报告（43项人饮GB5479） | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 暂估结算时据实计算
9 | 原机电井水泵提泵及安装 | 项 | 1
三 | 供水管道工程
（一） | 管线土方工程
1 | 管道土方开挖（IV类土）含20%人工 | m3 | 15853.7554
2 | 管道土方回填（IV类土） | m3 | 14768.1354
3 | 管道土方回填（垫层黄沙回填） | m3 | 1085.62
（二） | 附属建筑物工程
1 | 阀门井、排气井（φ1.4m、h2.15m成品预制含运输安装及爬梯垫层、井圈、混凝土井盖） | 座 | 8
（三） | 交叉工程（穿路及渠11处）
1 | 土方开挖（建筑物）（IV类土） | m3 | 177.21
2 | 土方回填（建筑物）（IV类土） | m3 | 177.21
3 | 顶管穿路（水平定向钻包含DN150不锈钢套管） | m | 174

## 第二部分 机电设备及安装工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：巴彦木仁苏木年抗旱应急水源保障工程 | [8 empty] | 表3
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 设备安装费合计（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分机电设备及安装工程
一 | 应急储水设备工程
1 | 配水车（150 马力，6 档变速箱，轴距 3800mm，外为碳钢，内衬 S304038 罐体，罐体容积：9.2m³，配自吸自排大功率水泵及消防接口，含运输、保险及入户费）。 | 辆 | 1

## 第三部分 金属结构及设备安装工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：巴彦木仁苏木年抗旱应急水源保障工程 | [8 empty] | 表4
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 设备安装费合计（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分 金属结构及安装工程
一 | 水源井工程
1 | DN219*6螺旋焊管（实管） | m | 732
2 | DN219*6螺旋焊管（滤水管成品孔） | m | 550
3 | DN273*6螺旋焊管（实管） | m | 108
4 | DN273*6螺旋焊管（滤水管成品孔） | m | 72
二 | 水源配套工程（驻地水源180m）
1 | DN65泵管 | m | 100
2 | 钢丝绳（吊绳） | m | 100
3 | DN65钢弯头90° | 个 | 1
4 | DN65×100钢制异径管 | 个 | 1
5 | DN25快速进排气阀 | 个 | 1
6 | DN32铜芯球阀 | 个 | 1
7 | DN50X25钢制变径 | 个 | 1
8 | DN100缓闭逆止阀 | 个 | 1
9 | DN100软密封闸阀 | 个 | 1
10 | DN100旋翼式式水表 | 个 | 1
11 | DN100无缝钢管 | m | 3
12 | DN100X100X50钢制三通 | 个 | 1
13 | DN100刚性套管 | m | 1
14 | DN150通风管 | 个 | 1
三 | 应急储水设备工程
1 | 抗旱储水灌80个（食品级1000L）；IBC 加厚塑料吊装式吨桶 1000L（含钢制外框架，四向前进叉型托盘， 内胆，呼吸顶盖，50mm排液阀门,导流管等；外形尺寸：长100cm,宽120cm,高115cm，注水口口径 13.8cm；内胆材质：HDPE 食品级材质，壁厚＞4mm；外框架材质：焊接钢管，采用圆管压花焊接） | 个 | 80

## 第四部分输水管线设备及安装工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：巴彦木仁苏木年抗旱应急水源保障工程 | [8 empty] | 表5
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 设备安装费合计（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第四部分输水管线设备及安装工程
一 | 供水管道工程
（一） | 管道工程
1 | DN110PE100级管（1.0Mpa）含安装清洗试压 | m | 6324
（二） | 管道附属建筑物工程
1 | DN100伸缩蝶阀（钢制） | 个 | 7
2 | DN50自动进排气阀（钢制） | 个 | 5
3 | DN110X50三通PE | 个 | 6
4 | DN100法兰盘 | 套 | 7
5 | DN110PE90°弯头 | 个 | 1
二 | 应急储水设备工程
1 | DN110PE100级管（1.0Mpa）盘管 | m | 8500 | [5 empty] | 备用不安装

## 第五部分临时工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：巴彦木仁苏木年抗旱应急水源保障工程 |  |  |  |  | 表5
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 基价 | 合价
第五部分：施工临时工程
一 | 安全、文明生产专项措施费 | % | 2.5
二 | 房屋建筑工程 | 元
1 | 仓库 | m2 | 50
2 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5
三 | 其他施工临时工程 | 元
1 | 其他施工临时工程 | % | 1.8

## 单价计算表 (hidden)
建筑工程单价分析表
定额编号10557*0.85、10024*0.15 项目：沟槽土方开挖 定额单位：100m³ | [6 empty] | 定额查询全国2002
施工方法 | 挖松、修坡、堆放。 | [5 empty] | 材料补差未计入
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 基价
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 水泥 | 300
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 146.5 |  |  | 钢筋 | 3000
| 工长 | 工时 | 0.495 | 8.86 | 4.39 |  |  | 汽油 | 3600
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 |  |  |  | 柴油 | 3500
| 中级工 | 工时 |  | 7.01 |  |  |  | 炸药 | 6000
| 初级工 | 工时 | 27.865 | 5.1 | 142.11 |  |  |  | 超过基价按材料补差计入，并计取税金。
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 零星材料费 | % | 4.85 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 挖掘机1.0m3油动 | 台时 | 0.8415 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号10557*0.7、10013*0.3 项目：渠道土方开挖 定额单位：100m³
施工方法 | 挖松、修底、堆放。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 282.35
| 工长 | 工时 | 1.02 | 8.86 | 9.04
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 53.59 | 5.1 | 273.31
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 零星材料费 | % | 4.4 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 挖掘机1.0m3油动 | 台时 | 0.693 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号10557*0.7、10103*0.3 项目：建筑物土方开挖 定额单位：100m³
施工方法 | 挖松、修底、堆放。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 301.25
| 工长 | 工时 | 0.96 | 8.86 | 8.51
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 57.4 | 5.1 | 292.74
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 零星材料费 | % | 4.6 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 挖掘机1.0m3油动 | 台时 | 0.693 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号10557*0.8、10002*0.2 项目：房屋土方开挖 定额单位：100m³
施工方法 | 挖松、修坡、堆放。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 105.72
| 工长 | 工时 | 0.34 | 8.86 | 3.01
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 20.14 | 5.1 | 102.71
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 零星材料费 | % | 5 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 挖掘机1.0m3油动 | 台时 | 0.792 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号10516 项目：土方回填 定额单位：100m³
施工方法 | 推送、运送、托平、空回。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 8.67
| 工长 | 工时 |  | 8.86 | 0
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 1.7 | 5.1 | 8.67
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 零星材料费 | % | 10 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 推土机74kw | 台时 | 1.3 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号10768 项目：原土夯填 定额单位：100m³
施工方法 | 碎土、平土、找平、洒水、夯实。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 64.7633
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 61.3833
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 17.7
| 工长 | 工时 |  | 8.86 | 0
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 3.47 | 5.1 | 17.7
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 0.80327
| 水 | m³ | 0.56 | 1.3987 | 0.78327
| 其他材料费 | % | 2 | 0.78327 | 0.02
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 42.88
| 蛙式夯实机2.8kw | 台时 | 2.46 | 17.43 | 42.88
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 61.3833 | 3.38
2 | 间接费 | % | 3 | 64.7633 | 1.94
3 | 利润 | % | 7 | 66.7033 | 4.67
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号：借用甘肃省定额10738 项目： 坝体土方夯填 定额单位：100m³
施工方法 | 5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 153.87
| 工长 | 工时 |  | 8.86 | 0
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 30.17 | 5.1 | 153.87
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 水 | m³ | 0 | 1.3987 | 0
| 零星材料费 | % | 10 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 打夯机1m³ | 台时 | 1.62 | #VALUE! | #VALUE!
| 推土机74kw | 台时 | 0.72 | #VALUE! | #VALUE!
| 刨毛机 | 台时 | 0.72 | #VALUE! | #VALUE!
| 蛙式夯实机2.8kw | 台时 | 1.26 | 17.43 | 21.96
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号：借用甘肃省定额10766 项目： 土方夯填 定额单位：100m³
施工方法 | 5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 618.02
| 工长 | 工时 |  | 8.86 | 0
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 121.18 | 5.1 | 618.02
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 1.8
| 水 | m³ | 1.26 | 1.3987 | 1.76
| 其他材料费 | % | 2 | 1.76 | 0.04
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 打夯机1m³ | 台时 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 推土机74kw | 台时 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 刨毛机 | 台时 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 蛙式夯实机2.8kw | 台时 | 13 | 17.43 | 226.59
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号：90020 项目： 泥结碎石路面 定额单位：100m2
施工方法 | 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 1613.24
| 工长 | 工时 | 14 | 8.86 | 124.04
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 | 179 | 7.01
| 初级工 | 工时 | 292 | 5.1 | 1489.2
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 碎石 | m³ | 234 | #REF! | #REF!
| 粘土 | m³ | 59 | 10 | 590
| 其他材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 内燃压路机12-15t | 台时 | 10.3 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 6 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 5 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:借用甘肃省定额30005 项目：砂砾石垫层 定额单位：100m³
施工方法：填筑砂石料、压实、修坡。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 1912.95
| 工长 | 工时 | 7.43 | 8.86 | 65.83
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 362.18 | 5.1 | 1847.12
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 砂（碎）石 | m³ | 101 | #REF! | #REF!
| 砂 | m³
| 其他材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 0
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 7 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 5 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:30001 项目：砂砾石垫层 （混合料） 定额单位：100m³
施工方法：填筑砂石料、压实、修坡。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2627.11
| 工长 | 工时 | 10.2 | 8.86 | 90.37
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 497.4 | 5.1 | 2536.74
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 砂（碎）石 | m³ | 102 | #REF! | #REF!
| 砂 | m³
| 其他材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 0
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 7 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % |  | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号10620 项目：土料运输 定额单位：100m³
施工方法 | 挖松、修底、堆放。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 32.13
| 工长 | 工时 |  | 8.86 | 0
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01
| 初级工 | 工时 | 6.3 | 5.1 | 32.13
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 零星材料费 | % | 4 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 挖掘机1.0m3液压 | 台时 | 0.95 | #VALUE! | #VALUE!
| 推土机59kw | 台时 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE!
| 自卸汽车5t | 台时 | 19.73 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号:30017 项目：干砌块石护坡 （原块石利用） 定额单位：100m3
施工方法 | 选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 3622.63
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 3433.77
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 3367.67
| 工长 | 工时 | 11.6 | 8.86 | 102.78
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 | 0
| 中级工 | 工时 | 179.1 | 7.01 | 1255.49
| 初级工 | 工时 | 394 | 5.1 | 2009.4
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 0
| 块石 | m³ | 116 | 0 | 0
| 其他材料费 | % | 1 | 0 | 0
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 66.1
| 胶轮车 | 台时 | 80.61 | 0.82 | 66.1
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 3433.77 | 188.86
2 | 间接费 | % | 7 | 3622.63 | 253.58
3 | 利润 | % | 7 | 3876.21 | 271.33
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | 4147.54 | 373.28
6 | 扩大费 | % | 0 | 4520.82 | 0
| 小计 |  |  |  | 4520.82
定额编号:30032 项目：C20细粒混凝土砌块石 定额单位：100m3
施工方法 | 选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 4006.65
| 工长 | 工时 | 13.7 | 8.86 | 121.38
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 | 0
| 中级工 | 工时 | 243.3 | 7.01 | 1705.53
| 初级工 | 工时 | 427.4 | 5.1 | 2179.74
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 块石 | m³ | 108 | 70 | 7560
| 细粒混凝土 | m³ | 34 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 244.76
| 砂浆搅拌机0.4m³ | 台时 | 6.3 | 18 | 113.4
| 胶轮车 | 台时 | 160.19 | 0.82 | 131.36
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 7 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:30074 项目：干砌石拆除 定额单位：100m3
施工方法 | 拆除、清理、堆放。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 1451.68
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 1376
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 1369.15
| 工长 | 工时 | 5.1 | 8.86 | 45.19
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01 | 0
| 初级工 | 工时 | 259.6 | 5.1 | 1323.96
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 6.85
| 零星材料费 | % | 0.5 | 1369.15 | 6.85
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 1376 | 75.68
2 | 间接费 | % | 7 | 1451.68 | 101.62
3 | 利润 | % | 7 | 1553.3 | 108.73
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | 1662.03 | 149.58
6 | 扩大费 | % | 0 | 1811.61 | 0
| 小计 |  |  |  | 1811.61
定额编号:40094 项目：C20细粒砼灌封 定额单位：100m³
施工方法 | 人工配料、机械拌和、翻斗车运输、人工摊铺。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2221.92
| 工长 | 工时 | 10.4 | 8.86 | 92.14
| 高级工 | 工时 | 14 | 8.25 | 115.5
| 中级工 | 工时 | 188.4 | 7.01 | 1320.68
| 初级工 | 工时 | 136 | 5.1 | 693.6
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土C20 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 47 | 1.3987 | 65.74
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 振动器1.1kw | 台时 | 42.89 | 2.14 | 91.78
| 风水枪 | 台时 | 4.28 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 8 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 105 | 7.7925 | 818.21
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40068 项目：现浇C25砼截墙（F200W4） 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 3146.62
| 工长 | 工时 | 14.5 | 8.86 | 128.47
| 高级工 | 工时 | 33.9 | 8.25 | 279.68
| 中级工 | 工时 | 270.9 | 7.01 | 1899.01
| 初级工 | 工时 | 164.6 | 5.1 | 839.46
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土C25 | m³ | 107 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 180 | 1.3987 | 251.77
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 混凝土泵30m³/h | 台时 | 11.03 | 89.65 | 988.84
| 振动器1.1kw | 台时 | 54.05 | 2.14 | 115.67
| 风水枪 | 台时 | 13.5 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 13 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 107 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 107 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40066 项目：现浇C25闸墩 F200W4 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2599.49
| 工长 | 工时 | 12.2 | 8.86 | 108.09
| 高级工 | 工时 | 16.3 | 8.25 | 134.48
| 中级工 | 工时 | 220.4 | 7.01 | 1545
| 初级工 | 工时 | 159.2 | 5.1 | 811.92
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 73 | 1.3987 | 102.1
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 混凝土泵30m³/h | 台时 | 0 | 89.65 | 0
| 振动器1.5kw | 台时 | 21.42 | 3.12 | 66.83
| 变频机组 | 台时 | 10.71 | 16.33 | 174.89
| 风水枪 | 台时 | 5.74 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 18 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40058 项目：现浇C20闸底板 F200W4 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2507.38
| 工长 | 工时 | 11.8 | 8.86 | 104.55
| 高级工 | 工时 | 15.8 | 8.25 | 130.35
| 中级工 | 工时 | 209.3 | 7.01 | 1467.19
| 初级工 | 工时 | 157.9 | 5.1 | 805.29
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土 | m³ | 108 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 107 | 0 | 0
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 混凝土泵30m³/h | 台时 | 0 | 89.65 | 0
| 振动器1.5kw | 台时 | 44.16 | 3.12 | 137.78
| 变频机组 | 台时 | 0 | 16.33 | 0
| 风水枪 | 台时 | 11.51 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 108 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 108 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40058 项目：现浇C25砼底板厚15cm 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2507.38
| 工长 | 工时 | 11.8 | 8.86 | 104.55
| 高级工 | 工时 | 15.8 | 8.25 | 130.35
| 中级工 | 工时 | 209.3 | 7.01 | 1467.19
| 初级工 | 工时 | 157.9 | 5.1 | 805.29
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土 | m³ | 108 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 107 | 1.3987 | 149.66
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 混凝土泵30m³/h | 台时 | 0 | 89.65 | 0
| 振动器1.5kw | 台时 | 44.16 | 3.12 | 137.78
| 变频机组 | 台时 | 0 | 16.33 | 0
| 风水枪 | 台时 | 11.51 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 108 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 108 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40061 项目：现浇C20渐变段 F200W4 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 4833.17
| 工长 | 工时 | 23.6 | 8.86 | 209.1
| 高级工 | 工时 | 39.4 | 8.25 | 325.05
| 中级工 | 工时 | 315.2 | 7.01 | 2209.55
| 初级工 | 工时 | 409.7 | 5.1 | 2089.47
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF! | 0.0192 | 7
| 混凝土 | m³ | 124 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 154 | 1.3987 | 215.4
| 其他材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 混凝土泵30m³/h | 台时 | 0 | 89.65 | 0
| 振动器1.5kw | 台时 | 55.44 | 3.12 | 172.97
| 变频机组 | 台时 | 0 | 16.33 | 0
| 风水枪 | 台时 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 11 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 124 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 124 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40096 项目：现浇C15垫层 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2423.67
| 工长 | 工时 | 11.4 | 8.86 | 101
| 高级工 | 工时 | 19 | 8.25 | 156.75
| 中级工 | 工时 | 198.1 | 7.01 | 1388.68
| 初级工 | 工时 | 152.4 | 5.1 | 777.24
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 125 | 1.3987 | 174.84
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 混凝土泵30m³/h | 台时 | 0 | 89.65 | 0
| 振动器1.1kw | 台时 | 21.42 | 2.14 | 45.84
| 变频机组 | 台时 | 0 | 16.33 | 0
| 风水枪 | 台时 | 27.85 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 10 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40096 项目：现浇C20砼基础 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2423.67
| 工长 | 工时 | 11.4 | 8.86 | 101
| 高级工 | 工时 | 19 | 8.25 | 156.75
| 中级工 | 工时 | 198.1 | 7.01 | 1388.68
| 初级工 | 工时 | 152.4 | 5.1 | 777.24
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 125 | 1.3987 | 174.84
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 混凝土泵30m³/h | 台时 | 0 | 89.65 | 0
| 振动器1.1kw | 台时 | 21.42 | 2.14 | 45.84
| 变频机组 | 台时 | 0 | 16.33 | 0
| 风水枪 | 台时 | 27.85 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 10 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 105 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:借用甘肃省定额40125 项目：现浇C25生产桥板 F200W4 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 10561
| 工长 | 工时 | 49.32 | 8.86 | 436.98
| 高级工 | 工时 | 78.9 | 8.25 | 650.93
| 中级工 | 工时 | 858.08 | 7.01 | 6015.14
| 初级工 | 工时 | 678.03 | 5.1 | 3457.95
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m³ | 1.36 | #REF! | #REF!
| 组合钢模板及卡扣件 | kg | 907.9 | #VALUE! | #VALUE!
| 型钢 | kg | 341.7 | #VALUE! | #VALUE!
| 铁件及预埋铁件 | kg | 626 | #VALUE! | #VALUE!
| 电焊条 | kg | 47.18 | 5.8 | 273.64
| 铁钉 | kg | 11 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土 | m³ | 103 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 100 | 1.3987 | 139.87
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 载重汽车5t | 台时 | 9.6 | #VALUE! | #VALUE!
| 电焊机30kva | 台时 | 21.6 | 29.63 | 640.01
| 搅拌机0.4m³ | 台时 | 25.2 | 25.99 | 654.95
| 振动器2.2kw | 台时 | 55.8 | 3.76 | 209.81
| 变频机组 | 台时 | 0 | 16.33 | 0
| 风水枪 | 台时 | 12 | #VALUE! | #VALUE!
| 胶轮车 | 台时 | 104.4 | 0.82 | 85.61
| 其他机械费 | % | 2 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 5 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40098 项目：现浇C25钢筋砼（地圈梁） 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 7149.77
| 工长 | 工时 | 32.4 | 8.86 | 287.06
| 高级工 | 工时 | 108.1 | 8.25 | 891.83
| 中级工 | 工时 | 615.9 | 7.01 | 4317.46
| 初级工 | 工时 | 324.2 | 5.1 | 1653.42
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土 | m³ | 103 | #REF! | #REF!
| 水 | m³ | 102 | 1.3987 | 142.67
| 其他材料费 | % | 3 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 振动器1.1kw | 台时 | 42.45 | 2.14 | 90.84
| 风水枪 | 台时 | 8.4 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 11 | #VALUE! | #VALUE!
| 混凝土拌制 | m³ | 103 | #REF! | #REF!
| 混凝土运输 | m³ | 103 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:40123 项目：钢筋制安 定额单位：1t
施工方法 | 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场运输。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 744.88
| 工长 | 工时 | 10.6 | 8.86 | 93.92
| 高级工 | 工时 | 29.7 | 8.25 | 245.03
| 中级工 | 工时 | 37.1 | 7.01 | 260.07
| 初级工 | 工时 | 28.6 | 5.1 | 145.86
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 钢筋 | t | 1.07 | #REF! | #REF!
| 铁丝 | kg | 4 | #VALUE! | #VALUE!
| 电焊条 | kg | 7.36 | 5.8 | 42.69
| 其他材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 钢筋调直机14kw | 台时 | 0.63 | 20.13 | 12.68
| 风砂枪 | 台时 | 1.58 | #VALUE! | #VALUE!
| 钢筋切断机20kw | 台时 | 0.42 | 28 | 11.76
| 钢筋弯曲机φ6-40 | 台时 | 1.1 | 16.73 | 18.4
| 电焊机25kVA | 台时 | 10.5 | 14.15 | 148.58
| 对焊机150型 | 台时 | 0.42 | #VALUE! | #VALUE!
| 载重汽车5t | 台时 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE!
| 塔式起重机10t | 台时 | 0.11 | 55.21 | 6.07
| 其他机械费 | % | 2 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号:90069 项目：两布一膜复合土工膜（坝坡）铺设 定额单位：100m2
施工方法 | 场内运输、铺设、接缝（针缝）。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 1643.13
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 1557.47
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 84.08
| 工长 | 工时 | 1 | 8.86 | 8.86
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 | 0
| 中级工 | 工时 | 2 | 7.01 | 14.02
| 初级工 | 工时 | 12 | 5.1 | 61.2
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 1473.39
| 复合土工膜 | ㎡ | 107 | 13.5 | 1444.5
| 其他材料费 | % | 2 | 1444.5 | 28.89
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 1557.47 | 85.66
2 | 间接费 | % | 6 | 1643.13 | 98.59
3 | 利润 | % | 7 | 1741.72 | 121.92
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | 1863.64 | 167.73
6 | 扩大费 | % | 0 | 2031.37 | 0
| 小计 |  |  |  | 2031.37
定额编号:50062、50001 项目：模板工程 定额单位：100m2
施工方法 | 模板制作、模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 1800.65
| 工长 | 工时 | 18.7 | 8.86 | 165.68
| 高级工 | 工时 | 89 | 8.25 | 734.25
| 中级工 | 工时 | 127.4 | 7.01 | 893.07
| 初级工 | 工时 | 1.5 | 5.1 | 7.65
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #VALUE!
| 组合钢模板 | kg | 181 | #VALUE! | #VALUE!
| 型钢 | kg | 44 | #VALUE! | #VALUE!
| 卡扣件 | kg | 26 | #VALUE! | #VALUE!
| 铁件 | kg | 126 | #VALUE! | #VALUE!
| 电焊条 | kg | 2.6 | 5.8 | 15.08
| 预制砼柱 | m³ | 0.3 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 2 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | #VALUE!
| 钢筋切断机20kw | 台时 | 0.07 | 28 | 1.96
| 载重汽车5t | 台时 | 0.37 | #VALUE! | #VALUE!
| 交流电焊机25KVA | 台时 | 2.78 | 14.15 | 39.34
| 汽车起重机5.0t | 台时 | 8.75 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他机械费 | % | 5 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 间接费 | % | 5 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 利润 | % | 7 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号:40181 项目：混凝土运输 定额单位：100m³
施工方法 | 材料运输
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 636.32
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 603.15
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 523.26
| 工长 | 工时 |  | 8.86 | 0
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 | 0
| 中级工 | 工时 |  | 7.01 | 0
| 初级工 | 工时 | 102.6 | 5.1 | 523.26
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 15.31
| 零星材料费 | % | 6 | 255.22 | 15.31
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 64.58
| 胶轮车 | 台时 | 78.75 | 0.82 | 64.58
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 603.15 | 33.17
2 | 间接费 | % | 5 | 636.32 | 31.82
3 | 利润 | % | 7 | 668.14 | 46.77
4 | 材差 | %
5 | 税金 | % | 9 | 714.91 | 64.34
6 | 扩大费 | % |  |  | 0
| 小计 |  |  |  | 779.25
定额编号:40171 项目： 搅拌机搅拌混凝土 定额单位：100m³
施工方法 | 混凝土搅拌
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 1737.38
| 工长 | 工时 |  | 8.86 | 0
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 | 0
| 中级工 | 工时 | 126.2 | 7.01 | 884.66
| 初级工 | 工时 | 167.2 | 5.1 | 852.72
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 混凝土 | m³ |  | #REF! | #REF!
| 水 | m³ |  | 0 | 0
| 零星材料费 | % | 2 | 2300.05 | 46
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 562.67
| 搅拌机0.4m³ | 台时 | 18.9 | 25.99 | 491.21
| 胶轮车 | 台时 | 87.15 | 0.82 | 71.46
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | %
| 小计 |  |  |  | #REF!
定额编号90009 项目:高尔凡格宾石笼块石坝坡（3*1*0.5m） 定额单位：100m³
施工方法 | 编笼、安放、运石、装填、封口及场内材料运输等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 25959.14
1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 24605.82
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2883.24
| 工长 | 工时 | 24 | 8.86 | 212.64
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 | 0
| 中级工 | 工时 | 210 | 7.01 | 1472.1
| 初级工 | 工时 | 235 | 5.1 | 1198.5
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 21722.58
| 块石 | m³ | 113 | 70 | 7910
| 高尔凡格宾石笼 | ㎡ | 735 | 18.5 | 13597.5
| 其他材料费 | % | 1 | 21507.5 | 215.08
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 24605.82 | 1353.32
2 | 间接费 | % | 6 | 25959.14 | 1557.55
3 | 利润 | % | 7 | 27516.69 | 1926.17
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号90009 项目:高尔凡格宾石笼块石基础（3*1*1m） 定额单位：100m³
施工方法 | 编笼、安放、运石、装填、封口及场内材料运输等。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 22016.61
1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 20868.82
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 2883.24
| 工长 | 工时 | 24 | 8.86 | 212.64
| 高级工 | 工时 |  | 8.25 | 0
| 中级工 | 工时 | 210 | 7.01 | 1472.1
| 初级工 | 工时 | 235 | 5.1 | 1198.5
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 17985.58
| 块石 | m³ | 113 | 70 | 7910
| 高尔凡格宾石笼 | ㎡ | 535 | 18.5 | 9897.5
| 其他材料费 | % | 1 | 17807.5 | 178.08
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 20868.82 | 1147.79
2 | 间接费 | % | 6 | 22016.61 | 1321
3 | 利润 | % | 7 | 23337.61 | 1633.63
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号:30003 项目：抛石回填 定额单位：100m3
施工方法 | 石料运输、抛石、整平。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | 8946
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 8479.62
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 1141.6
| 工长 | 工时 | 4.4 | 8.86 | 38.98
| 高级工 | 工时 |  | 8.25
| 中级工 | 工时 |  | 7.01 | 0
| 初级工 | 工时 | 216.2 | 5.1 | 1102.62
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 7282.1
| 块石 | m³ | 103 | 70 | 7210
| 其他材料费 | % | 1 | 7210 | 72.1
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 55.92
| 胶轮车 | 台时 | 68.2 | 0.82 | 55.92
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | 8479.62 | 466.38
2 | 间接费 | % | 7 | 8946 | 626.22
3 | 利润 | % | 7 | 9572.22 | 670.06
4 | 材差 |  |  |  | #VALUE!
5 | 税金 | % | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 扩大费 | % | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 小计 |  |  |  | #VALUE!
定额编号:40152 项目：沥青砂浆伸缩缝 定额单位：100m2
施工方法 | 模板制作、融化、涂沥青、安装。
序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元） | 合计（元）
1 | 直接费 |  |  |  | #REF!
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 1647.46
| 工长 | 工时 | 11.8 | 8.86 | 104.55
| 高级工 | 工时 | 82.8 | 8.25 | 683.1
| 中级工 | 工时 | 71 | 7.01 | 497.71
| 初级工 | 工时 | 71 | 5.1 | 362.1
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m³ | 2.24 | #REF! | #REF!
| 沥青 | t | 1.26 | 4100 | 5166
| 木柴 | t | 0.43 | #VALUE! | #VALUE!
| 其他材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 2.89
| 胶轮车 | 台时 | 3.53 | 0.82 | 2.89
1.2 | 其他直接费 | % | 5.5 | #REF! | #REF!
2 | 间接费 | % | 5 | #REF! | #REF!
3 | 利润 | % | 7 | #REF! | #REF!
4 | 材差
5 | 税金 | % | 9 | #REF! | #REF!
6 | 扩大费 | % | 0 | #REF! | #REF!
| 小计 |  |  |  | #REF!

## 机械台时费 (hidden)
机械台时费汇总表
表10 |  |  | 单位：元
编号 | 名称及规格 | 台时费 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [13 empty] | 二类费 用小计
|  |  | 小计 | 折旧费 | 修理及替换 设备费 | 安装拆卸费 | 人工(元/工日) |  | 汽油(元/kg) |  | 柴油(元/kg) |  | 电(元/kwh) |  | 风(元/m3) |  | 水(元/m3) |  | 煤（元/kg）
[7 empty] | 单价 | 7.01 | 单价 | #VALUE! | 单价 | #VALUE! | 单价 | 0.93 | 单价 | #VALUE! | 单价 | 1.3987 | 单价 | 6.7
一 | 土石方机械
1 | 单斗挖掘机（油）1.0m3 | #VALUE! | 55.06 | 25.4602 | 27.1835 | 2.42 | 2.7 | 18.93 |  |  | 14.2 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | 1.13 | 1.09
2 | 液压挖掘机1.0m3 | #VALUE! | 57.07 | 31.531 | 23.3578 | 2.18 | 2.7 | 18.93 |  |  | 14.9 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
3 | 推土机55kw | #VALUE! | 18.23 | 6.3186 | 11.4679 | 0.44 | 2.4 | 16.82 |  |  | 7.9 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
4 | 推土机59kw | #VALUE! | 21.99 | 9.5575 | 11.945 | 0.49 | 2.4 | 16.82 |  |  | 8.4 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
5 | 推土机74kw | #VALUE! | 38.6 | 16.8142 | 20.9266 | 0.86 | 2.4 | 16.82 |  |  | 10.6 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
6 | 拖拉机55kw | #VALUE! | 7.77 | 3.3628 | 4.1835 | 0.22 | 2.4 | 16.82 |  |  | 7.4 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
7 | 铲运机2.75m³ | 9.57 | 9.57 | 3.8496 | 5.1468 | 0.57 | [14 empty] | 0
8 | 蛙式打夯机2.8kw | 17.43 | 1.08 | 0.15044 | 0.92661 |  | 2 | 14.02 |  |  |  |  | 2.5 | 2.325 | [6 empty] | 16.35
9 | 刨毛机 | #VALUE! | 17.76 | 7.3982 | 9.9725 | 0.39 | 2.4 | 16.82 |  |  | 7.4 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
10 | 轮胎碾9-16t | 26.41 | 26.41 | 11.9558 | 14.4587 | [15 empty] | 0
11 | 内燃压路机12-15t | #VALUE! | 24.81 | 8.9558 | 15.8532 |  | 2.4 | 16.82 |  |  | 6.5 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
12 | 风钻手持式 | #VALUE! | 2.21 | 0.47788 | 1.7339 | [9 empty] | 180.1 | #VALUE! | 0.3 | 0.41961 |  |  | #VALUE!
二 | 混凝土机械 | [19 empty] | 0
1 | 搅拌机 0.4m3 | 25.99 | 8.88 | 2.9115 | 4.8991 | 1.07 | 1.3 | 9.11 |  |  |  |  | 8.6 | 7.998 | [6 empty] | 17.11
2 | 搅拌机0.25m³ | 16.77 | 3.66 | 1.1504 | 2.0642 | 0.45 | 1.3 | 9.113 |  |  |  |  | 4.3 | 3.999 | [6 empty] | 13.11
3 | 灰浆搅拌机 | 18 | 3.03 | 0.73451 | 2.0917 | 0.2 | 1.3 | 9.11 |  |  |  |  | 6.3 | 5.859 | [6 empty] | 14.97
4 | 振动器1.1kW | 2.14 | 1.4 | 0.28319 | 1.1193 | [7 empty] | 0.8 | 0.744 | [6 empty] | 0.74
5 | 振动器 2.2kw | 3.76 | 2.18 | 0.47788 | 1.7064 | [7 empty] | 1.7 | 1.581 | [6 empty] | 1.58
6 | 风（砂）水枪 | #VALUE! | 0.6 | 0.21239 | 0.38532 |  | 2.7 | 18.93 | [6 empty] | 202.5 | #VALUE! | 4.1 | 5.7347 |  |  | #VALUE!
7 | 混凝土输送泵30m³/h | 89.65 | 48 | 26.9735 | 18.9266 | 2.1 | 2.4 | 16.82 |  |  |  |  | 26.7 | 24.831 | [6 empty] | 41.65
8 | 振动器1.5kw | 3.12 | 2.1 | 0.45133 | 1.6514 | [7 empty] | 1.1 | 1.023 | [6 empty] | 1.02
9 | 变频机组8.5kvA | 16.33 | 10.38 | 3.0796 | 7.3028 | [7 empty] | 6.4 | 5.952 | [6 empty] | 5.95
三 | 运输机械 | [19 empty] | 0
1 | 载重汽车 5t | #VALUE! | 16.84 | 6.8761 | 9.9633 |  | 1.3 | 9.113 | 7.2 | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE!
2 | 塔式起重机 10t | 55.21 | 55.21 | 36.6106 | 15.4954 | 3.1 | [14 empty] | 0
3 | 自卸汽车5t | #VALUE! | 14.42 | 9.4956 | 4.9266 |  | 1.3 | 9.11 |  |  | 9.1 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
4 | 载重汽车10t | #VALUE! | 37.64 | 18.5398 | 19.1009 |  | 1.3 | 9.11 |  |  | 8.9 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
5 | 机动翻斗车1t | #VALUE! | 2.2 | 1.0796 | 1.1193 |  | 1.3 | 9.11 |  |  | 1.5 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
6 | 胶轮车 | 0.82 | 0.82 | 0.23009 | 0.58716 | [15 empty] | 0
四 | 起重机械
1 | 卷扬机5t | 20.2 | 3.74 | 2.6283 | 1.0642 | 0.05 | 1.3 | 9.113 |  |  |  |  | 7.9 | 7.347 | [6 empty] | 16.46
2 | 卷扬机3t | 14.23 | 2.2 | 1.5487 | 0.62385 | 0.03 | 1 | 7.01 |  |  |  |  | 5.4 | 5.022 | [6 empty] | 12.03
3 | 汽车起重机5t | #VALUE! | 22.83 | 11.4336 | 11.3945 |  | 2.7 | 18.927 | 5.8 | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE!
4 | 电动葫芦3t | 5.51 | 1.79 | 1.0973 | 0.69725 | [7 empty] | 4 | 3.72 | [6 empty] | 3.72
五 | 动力机械
1 | 柴油发电机20KW | #VALUE! | 4.6 | 1.2743 | 2.8257 | 0.5 | 1.8 | 12.618 |  |  | 4.9 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
2 | 油动移动式空压机9.0m³/min | #VALUE! | 14.38 | 4.8938 | 8.1009 | 1.39 | 2.4 | 16.824 |  |  | 17.1 | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
六 | 其他机械 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1 | 钢筋调直机 14kw | 20.13 | 4.32 | 1.4159 | 2.4679 | 0.44 | 1.3 | 9.113 |  |  |  |  | 7.2 | 6.696 | [6 empty] | 15.81
2 | 钢筋切断机 20kw | 28 | 2.89 | 1.0442 | 1.5688 | 0.28 | 1.3 | 9.113 |  |  |  |  | 17.2 | 15.996 | [6 empty] | 25.11
3 | 钢筋弯曲机 φ6-φ40 | 16.73 | 2.04 | 0.46903 | 1.3303 | 0.24 | 1.3 | 9.113 |  |  |  |  | 6 | 5.58 | [6 empty] | 14.69
4 | 电焊机（交）25kvA | 14.15 | 0.66 | 0.29204 | 0.27523 | 0.09 | [6 empty] | 14.5 | 13.485 | [6 empty] | 13.49
5 | 电焊机 30kvA | 29.63 | 1.73 | 0.9115 | 0.62385 | 0.19 | [6 empty] | 30 | 27.9 | [6 empty] | 27.9
6 | 对焊机 150型 | #VALUE! | 4.6 | 1.4956 | 2.3486 | 0.76 | 1.3 | 9.113 |  |  |  |  | 80.1 | 74.493 | 8.1 | #VALUE! | 3.2 | 4.4758 |  |  | #VALUE!
7 | 污水泵7.5kw | 19.86 | 3.77 | 0.42478 | 2.3945 | 0.95 | 1.3 | 9.113 |  |  |  |  | 7.5 | 6.975 | [6 empty] | 16.09

## 费率表 (hidden)
浩宁呼布嘎查四连工程单价费率表
表11
序号 | 工程类型 | 工程单价费率（%）
|  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 | 扩大费
1 | 土方工程 | 5.5 | 3 | 7 | 9 |  | 5.5 | 5.5
2 | 石方工程 | 5.5 | 7 | 7 | 9
3 | 砂石备料工程 | 0.5 | 4 | 7 | 9
4 | 混凝土工程 | 5.5 | 5 | 7 | 9
5 | 钢筋制安工程 | 5.5 | 4 | 7 | 9
6 | 设备安装工程 | 6.2 | 70 | 7 | 9
7 | 模板工程 | 5.5 | 5 | 7 | 9
8 | 其他工程 | 5.5 | 6 | 7 | 9

## 电、风、水价格 (hidden)
电、风、水单价计算表
表12
施工用电计算表
序号 | 名称 |  | 计量 单位 |  |  | 基本电价（元/kwh） |  | 高压损耗 | 变配电损耗 | 维修摊销费 （0.03元/kw.h） | 合计 （元）
1 | 电 |  | kw.h |  |  | 0.8 |  | 5% | 6.5% | 0.03 | 0.93
施工用风计算表
序号 | 名称 | 计量 单位 | 空压机台时费 | 空压机额定容量 | 时间利用系数 （1） | 能量利用系数 （0.7～0.85） | 供风损耗率 （6%～10%） | 循环冷却水费（0.007元/m³） | 维修摊销费 （0.004-0.005元/m³） | 合计 （元）
1 | 风 | m³ | #VALUE! | 9 | 1 | 0.7 | 8% | 0.005 | 0.004 | #VALUE!
施工用水计算表
序号 | 名称 | 计量 单位 | 水泵台时费 | 水泵额定容量 | 时间利用系数 （1） | 能量利用系数 （0.75～0.85） | 供水损耗率 （6%～10%） | 维修摊销费（0.04-0.05元/m³） |  | 合计 （元）
1 | 水 | m³ | 20 | 20 | 1 | 0.8 | 8% | 0.04 |  | 1.3987

## 人工单价汇总表 (hidden)
浩宁呼布嘎查四连人工费单价汇总表
表13
序号 | 工种 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 工长 | 工时 | 8.86
2 | 高级工 | 工时 | 8.25
3 | 中级工 | 工时 | 7.01
4 | 初级工 | 工时 | 5.1