编 制 说 明

- 工程概况：

- 1.工程名称：光前村人居环境提升项目

- 2.工程内容：市政工程、建筑工程、大棚给水管道土方工程、大棚给水管道工程。

二、编制依据：

1.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013《房屋建筑与装修工程清单计算规范》、《通用安装工程清单计算规范》、《市政工程清单计算规范》、《房屋修缮工程预算定额(2021)》及各专业分册及《内蒙古自治区建设工程费用定额》及有关文件编制；

2.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率按9%计取；

3.人工费执行内建标【2021】148号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》，定额人工费调增10%；

4.规费执行内建标函【2019】468号文《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》规定，规费费率按19%计取；

5.安全文明施工费执行内建标【2025】98号文“内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费通知”；

6.与本工程有关的图集、规范、技术资料。

三、其他说明：

1.市政工程种植土暂估价20元/m³(不含建安税9%）；

2.建筑工程卡槽卡箍暂估价3.5元/m(不含建安税9%)；

3.建筑工程螺旋地桩暂估价45元/个(不含建安税9%)；

4.建筑工程镀锌钢丝地锚暂估价25元/个(不含建安税9%)；

5.建筑工程椭圆管卡子暂估价2.66元/个(不含建安税9%)；

6.建筑工程加厚拖水网暂估价10元/㎡(不含建安税9%)；

7.建筑工程防虫网（80目）暂估价8元/㎡(不含建安税9%)；

8.建筑工程棚膜（10s）暂估价8元/㎡(不含建安税9%)；

9.建筑工程压膜绳暂估价0.66元/m(不含建安税9%)；

10.建筑工程手动卷膜器暂估价45元/个(不含建安税9%)；

11.建筑工程智能放风机暂估价1500元/个(不含建安税9%)；

12.建筑工程防风口滑轮暂估价5.5元/套(不含建安税9%)；

13.建筑工程棚门（1800*2000）暂估价130元/套(不含建安税9%)；

14.建筑工程普通铁艺栏杆暂估价48元/㎡(不含建安税9%)；

15.大棚给水管道工程深井泵（100QJ1.5-59/10，流量1.5m³/h，扬程59m，功率0.55kw）暂估价4500元/台（不含建安税9%)；

16.大棚给水管道工程成井（含人工）暂估价8元/m(不含建安税9%)。