## 表-04 单位工程汇总表1【呼伦贝尔学院东山校区学
单位工程汇总表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【呼伦贝尔
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称:室外成套箱式变压器 2.容量（kV·A):630KVA（包含进线柜2个、电容兼出线柜1个、变压器柜1个及标识牌） 3.备注:未尽事宜详见图纸 |  | 台 | 4
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:成套高压环网柜-HW1 2.备注：一进三出（包含进线柜1个、计量柜1个、馈出柜3个及标识牌） 3.未尽事宜详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:成套高压环网柜-HW2 2.备注：一进四出（包含进线柜1个、变压器柜4个及标识牌） 3.未尽事宜详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/150-3*150 3.备注:未尽事宜详见图纸 |  | m | 210
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-8.7/150-3*150 3.备注:未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 16
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*240mm2 3.备注:未尽事宜详见图纸 |  | m | 922
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*240mm2 3.备注:未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 4
8 | 03040800300 | 电缆保护 | 1.名称:电缆保护管 |  | m | 900
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 管 | 2.材质:波纹管 3.规格:DN150 4.敷设方式:直埋
9 | 040205018001 | 警示柱 | 1.名称：电力电缆标识桩 |  | 根 | 23
10 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1.名称：电缆警示带 |  | m | 450
11 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L63*6*2500 |  | 根 | 4
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 |  | m | 40
13 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:临时接地连线桩 2.材质:钢板 3.规格:M10*30 |  | 根 | 8
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖土及回填 2、土壤类别：一、二类土 3.未尽事宜，详见图纸 |  | m3 | 337.5
15 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:一般钢套管制作安装 2.规格:200 |  | 个 | 52
16 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
17 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称：变压器系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【呼伦贝尔学院东山校区学
总价措施项目清单与计价表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【呼伦贝尔学院东山校区学
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 141410.16 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 141410.16 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力
暂列金额明细表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 141410.16
合 计 |  |  |  | 141410.16 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【呼伦贝尔学院
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【呼伦贝尔学院东山校
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩
计 日 工 表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【呼伦贝尔学院东山校区
规费、税金项目计价表
工程名称：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目-安装 |  | 标段：呼伦贝尔学院东山校区学生食堂电力扩容工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13