| 序号 | 类别 | 系统 | 模块 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医共体信息平台 | 医疗数据中心 | 基础信息库 | 标准数据：城乡居民健康档案基本数据集、疾病管理基本数据集、医疗服务基本数据集、卫生管理基本数据集、疾病控制基本数据集、儿童保健基本数据集、妇女保健基本数据集、电子病历基本数据集、电子病历共享文档、健康档案共享文档、卫生信息数据元目录、卫生信息数据元值域代码。 注册数据：个人注册数据、医师注册数据、机构注册数据、医学术语注册数据。个人注册数据即个人主索引MPI。医师注册数据包括区域内需要访问区域卫生信息平台医生资料。包括医生的基本信息，医师等级，业务权限，数字证书等内容。机构注册数据包括区域内连接到区域卫生信息平台的全部医疗卫生机构资料。包括机构的基本信息，机构等级，业务权限，数字证书等内容。医学术语注册数据主要是各种定义健康档案需要的各种标准的统一的医学术语，其是健康档案某数据元的元数据。 |  |
| 2 |  |  | 业务文档库 | 健康档案共享文档：详细记录了个人从出生到当前的所有健康相关信息，包括体检报告、疫苗接种记录、慢性病管理数据等； 电子病历共享文档：重点收录了患者在各级医疗机构就诊时产生的完整诊疗记录，涵盖门诊病历、住院病历、检验检查报告、医嘱信息等临床诊疗全流程数据。 |  |
| 3 |  |  | EHR共享文档库 | 健康档案索引：健康档案索引的编目方式主要以时间为维度纵向展开，主要的索引方式为时间和唯一编号，它和健康档案摘要服务共同构成健康档案的主要查询体系。健康档案索引的方式是多样的,同样的一个数据可能具备多种索引，比如诊断索引，药品索引，健康事件索引等。 健康档案摘要：健康档案摘要服务是针对健康档案的一个概括性快照，它从健康档案信息中抽取关键性指标，生成一个能够描述个人当前健康状况以及主要健康事件的信息文本。 健康档案地址：健康档案地址服务提供每条医疗信息记录的真实存放地址，在数据读取过程中，读取服务会通过健康档案地址服务查询到真实存放地址，地址信息包括：存放服务器地址，存放服务名等信息。 |  |
| 4 |  |  | 业务数据库 | 妇女保健数据库：包含孕产妇的姓名、年龄、联系电话、单位、职业、现住址、现住址居住时间-年、现住址居住时间-月、户口所在地、末次月经时间、分娩日期、预产期、分娩机构、建册日期、档案号等。 儿童保健数据库：包含健康档案编号、新生儿姓名、性别代码、性别、出生日期、其他出生地、省、省ID、市、市ID、区县、县ID、乡镇、出生孕周、健康状况代码等。 疾病管理数据：包含传染病登记、预防接种信息。 预防保健数据库：包含健康体检、健康体检表查体、健康体检表住院信息。 医疗服务数据库：包含患者信息、挂号信息、诊断信息、入院记录、出院记录、检查检验信息。 资源分析数据库：医疗机构基本信息、科室基本信息、人员基本信息、设备基本信息。 |  |
| 5 |  |  | ▲数据仓库 | 数据仓库分层存储：要求建立从业务系统数据库流向ODS数据库、再流和DWD、DWS层分层存储。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 卫生资源主题：主要包括医疗卫生服务机构基本信息、房屋信息、医疗设备信息、信息设备信息、医务人员信息、辖区人口信息、财务收支信息、资源利用情况。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 医疗服务主题：医疗服务统计资源主题域主要包括医疗卫生服务机构门诊、住院相关基本医疗服务所涉及的相关数据源的统计汇总信息。主要包括门诊挂号情况、门诊诊疗情况、门诊用药情况、门诊收入情况、住院诊疗情况、住院用药情况、住院收入情况、住院转归情况等。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 公共卫生服务主题：基本公共卫生服务统计资源主题域主要包括辖区电子健康档案管理情况、辖区人口分类信息、辖区人口生活环境情况、电子健康档案利用情况、老年人健康管理情况、高血压人群健康管理情况、糖尿病人群健康管理情况、肺结核人群健康管理情况、肿瘤人群健康管理情况、慢阻肺人群健康管理情况、精神病人群健康管理情况、中医药健康管理情况、健康体检情况、健康教育情况、卫生健康监督协管等公共卫生相关的管理领域。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 家庭医生签约服务主题：家庭医生签约服务统计资源主题域主要包括辖区内全人群签约情况、辖区内重点人群签约情况、签约医生就诊情况、签约居民服务满意度、签约服务包执行情况等。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） |  |
| 6 |  |  | 交换数据库 | 主要是存放平台与其他系统之间交换的临时数据和平台内部的临时数据。 |  |
| 7 |  | 县域医共体平台 | ▲卫生资源管理 | 卫生机构信息包括增加、删除、修改、查询维护功能；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 医共体内卫生人员信息包括增加、删除、修改、查询维护功能；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 字典数据（如：医师执业类别字典、从事专业类别字典）包括增加、删除、修改、查询维护功能。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） |  |
| 8 |  |  | ▲EMPI管理 | 身份管理:医共体平台所有患者信息的采集； 医共体平台所有患者信息的维护、修改功能。 身份合并:医共体平台所有患者单条索引信息的维护，修改功能； 指定域及域内患者的ID进行合并；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 查询出平台患者，在平台范围内进行条件选择匹配后进行合并；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 在平台范围内，进行自定义条件选择匹配；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 对多患者身份合并匹配的记录进行合并处理；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 患者身份合并日志的查询。 |  |
| 9 |  |  | ▲健康档案浏览器 | 提供体质指数变化趋势，血糖变化趋势，血压变化趋势；近期检查检验，近期用药，近期手术，近期诊断；过敏史，既往史，家族史查看功能；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 支持患者自建病历，患者可以上传在其他医院的就诊病历信息构建自己的病历； 按时间浏览健康档案、电子病历；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 按事件浏览健康档案、电子病历；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 健康档案下载； 打印健康档案； 以二维码的方式分享健康档案；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 居民可进行健康档案浏览密码的变更； 居民将指定的档案设置为高隐私级别后，非居民本人查看时需输入密码验证。 |  |
| 10 |  |  | 系统管理 | 安全管理:审计日志开关(登录、系统配置维护、注册、角色授权、用户授权、修改密码、审计开关维护是否开启审计日志)，查看审计日志、个人信息回溯日志、其他操作日志； 监控系统运行的错误情况； 实现对平台访问日志的查询和维护功能； 设置人员姓名、证件号码、行政职务、手机号码、职位、角色、登录密码、机构名称、血型、婚姻状况、死亡原因在不同系统的处理策略。 权限管理:实现对平台业务类别、模块、菜单功能建立、变更、查询维护功能； 实现对平台操作人员账户建立、密码设置、修改和初始化功能； 实现对平台操作人员业务角色管理和维护功能，实现对操作人员的功能模块、菜单使用权限分配维护功能。 配置管理:实现对平台业务运行的参数配置功能。 |  |
| 11 |  |  | 任务调度管理 | 执行器管理:提供执行器的名称、ip、注册方式、端口数据项的配置功能。执行器是执行任务的基础，是在主进程里启动的一个内嵌的ServerSocket。 任务管理:任务管理是任务执行的配置，提供对运行时间、运行频率、失败重试次数、报警邮件地址的配置，对应的参数根据每家医院前置机任务的执行情况自行设置，支持任务分布式执行。支持自定义任务超时时间，任务运行超时将会主动中断任务；支持自定义任务失败重试次数，当任务失败时将会按照预设的失败重试次数主动进行重试；提供邮件方式失败告警。 日志查看:提供任务执行结果日志查看，支持在线查看调度结果，支持实时查看执行器输出的完整的执行日志。 运行报表:提供图形化的报表，支持实时查看运行数据，如任务数量、调度次数、执行器数量；以及调度报表，如调度日期分布图，调度成功分布图。 |  |
| 12 |  |  | 单点登录 | 统一认证:支持各接入系统的统一认证 授权访问:授予用户访问指定系统的权限。 集成系统维护:接入系统的信息维护 账户对照:单点登录用户名、密码跟各业务系统用户名、密码对照。 审计日志:单点登录日志查看 |  |
| 13 |  |  | 数据填报系统 | 维护:包括数据填报表信息维护，数据源维护，校验规则维护，数据权限SQL维护。 接口:包括表信息维护接口，数据源维护接口，校验规则维护接口，数据权限SQL维护接口，数据审核接口，填报维护接口。 |  |
| 14 |  |  | 集成交换组件 | 服务总线:支持TCP、HTTP、HTTPS、SOAP、JMS、MQ、FTP通讯协议的转换，不同的业务系统可能会使用不同的协议传递消息。适配器负责接收多种不同协议的消息，并依照服务请求方\提供方系统支持的协议进行封装； 实现服务的动态路由配置，支持基于内容的路由，根据消息内容的不同路由到不同的服务进行处理； 对服务调用过程、服务健康状况、可用性进行监控； ETL工具:数据源管理包含了数据源连接配置管理、支持数据源的类型管理、多数据元连接； 包含数据清洗、验证、标准化、排序查看功能； 对数据进行采集、清洗、转换、整合功能。 智能化服务:提供可视化的报表设计功能； 可以快速处理大量数据的计算，然后返回处理结果； 形成分析内容，并且展示样式丰富，具有一定的交互要求。支持多维度的OLAP,实现维度变化、旋转、数据切片和数据钻取，以帮助做出正确的判断和决策； 报表可导出为多种格式，如PDF、Excel、CSV、XML。 消息中间件:采用队列机制进行消息的发送与接收，确保消息数据一次且仅有一次被传输，从而保证了消息在传输过程不错、不漏、不重； 支持点对点、发布/订阅多种灵活的消息传输模式。 |  |
| 15 |  |  | 数据质量监控 | ▲系统配置:提供接入平台的机构的相关信息维护和查询功能，包括机构编码、机构类别、联系人手机、联系人邮箱数据项；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） ▲提供需监控的数据库的连接信息的维护和查询功能，包括数据源名称、数据库类型、数据库驱动类、连接URL、用户名、密码数据项；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 提供需进行监控的数据表范围信息的维护和查询功能，包括表用户、表名、表注释、业务时间字段、上传时间字段、机构标识字段数据项。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 评估方案管理:提供数据质量评估方案的维护和查询功能，包括设置方案名称、本方案需监控的数据表以及每张表里针对字段设置检测规则。检测规则包括数据完整性、规范性、关联一致性方面规则。支持规则的启停用，支持设置评估数据的时间范围（当天、前一天、前一周、前一个月、全部）；（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 提供数据质量评估任务的定时调度功能，包括调度任务名称、执行周期、执行时间点、任务出错报警邮箱地址数据项。支持自动调度的同时也支持手动执行调度任务。支持设置本任务调度需评估哪些机构的数据。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 支持任务失败重试。支持实时监控任务进度； 提供调度任务的执行结果的查询。支持查看调度任务是否正常执行完成，支持查看任务的总耗时，任务异常结束情况下能查看到任务失败的具体描述。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 质量评估:▲提供指定机构，指定日期的质量检测报告的查看和导出功能，能生成详细的评估报告，包括整体和分项数据质量评分，各个表上传总数、各个检测规则符合的记录数、不符合的记录数，和错误明细。支持重新指定机构指定日期执行质量评估，支持查看每项检测规则分值在总分的占比。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） ▲质量分析:提供从各机构采集的数据的数据质量的综合分析功能，支持查看近7天，近15天，近30天，指定日期查询，要求具备展示整体综合的数据质量评分、机构接入情况统计（应接入机构数、实际接入机构数据、当前正常机构数、中断上传机构数量）、各个机构在选定时间段内数据上传排名情况、质量提升机构TOP3、质量下降TOP3功能。支持查看单个机构的数据质量的综合评分，分项评分，近期数据质量变化趋势。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 2、支持大屏界面风格展示数据质量的分析情况。 |  |
| 16 |  | 县域综合监管平台 | 首页动态监测 | ▲县域就诊率:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对县域就诊率以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析，同时对县域就诊率以迷你趋势图的展现形式对本期值进行趋势分析；点击本期值支持二次挖掘，进入整体监管功能模块。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） ▲次均门诊费用:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对次均门诊费用以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率的分析，同时对次均门诊费用以迷你趋势图的展现形式对本期值进行趋势分析。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） ▲次均住院费用:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对次均住院费用以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率的分析，同时对次均住院费用以迷你趋势图的展现形式对本期值进行趋势分析。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 业务工作量:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对门急诊人次以卡片的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对门急诊人次以迷你趋势图的展现形式对本期值进行趋势分析，对在院人次、出院人次、体检人次、影像人次、检验人次、心电人次、协同人次以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析；点击三角箭头支持二次挖掘，进入医疗服务功能模块。 区域疾病诊断TOP10:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对区域疾病诊断前十以横向柱形图的展现形式进行诊断数量的分析。 医技业务工作量趋势:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对医技业务工作量以折线面积图的展现形式进行影像、检验、心电的人次趋势分析。 收入构成:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对总收入、门急诊收入、住院收入、体检收入以卡片的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对总收入以折线面积图的展现形式对收入进行趋势分析，对住院收入、门急诊收入以饼图的展现形式进行收入、占比的分析；点击三角箭头支持二次挖掘，进入医疗收入功能模块。 工作效率:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对平均住院日、床位周转次数以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析；点击三角箭头支持二次挖掘，进入医疗质量功能模块。 |  |
| 17 |  |  | 医疗服务监测 | 医疗服务:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对二级医院/各镇卫生院以地图的展现形式进行分析：将鼠标放到红色箭头，可悬浮显示服务人数、65岁以上老人数、慢病人数、总诊疗人次、门诊人次、急诊人次、入院人次数据，并且点击相应地区红色箭头可使医疗服务页面只显示当前地区数据，点击返回上一级可返回地区地图，对总诊疗人次以卡片的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析。 诊疗人次:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对门诊人次、急诊人次、中医门诊人次、出院人次、入院人次、在院人数、手术例数、体检人次以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析，点击蓝色箭头，可显示明细数据。 总诊疗人次总数:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、年龄、身份证号、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 门诊人次明细:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、年龄、身份证号、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 急诊人次明细:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、年龄、身份证号、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 中医门诊人次明细:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、年龄、身份证号、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 出院人次明细:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、年龄、身份证号、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 入院人次明细:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、年龄、身份证号、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 在院人次明细:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、入院科室、入院诊断、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 手术例数明细:根据诊疗人次已选择条件可分页展示患者信息：患者姓名、性别、年龄、身份证号、就诊日期、就诊机构，点击跳转，可跳转到健康档案页面。 诊疗人次趋势:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对总诊疗、门诊、急诊、住院以折线面积图的展现形式进行人次趋势的分析。 区域总诊疗人次:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对区域总诊疗人次以表格（项目、二级及以上医疗机构、二级及以上医疗机构占比、基层医疗机构、基层医疗机构占比）的展现形式进行人次分析。 总诊疗人次构成:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对总诊疗人次构成以饼图的展现形式进行门诊人次、急诊人次、入院人次的分析。 区域各机构人次排名:根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对区域各机构人次排名以滚动横向柱形图的展现形式进行人次分析：通过下拉框（总诊疗人次、门诊人次、急诊人次、中医门诊人次、出院人次、入院人次、在院人数、手术例数、体检人次）的形式选择要分析的人次排名。 |  |
| 18 |  |  | 医疗质量监测 | 医疗质量 对二级医院/各镇卫生院以地图的展现形式进行分析：将鼠标放到红色箭头，可悬浮显示住院治愈率、住院死亡率、住院好转率、感染发生率数据，并且点击相应地区红色箭头可展示当前地区各医院或当前镇各卫生院住院治愈率、住院死亡率、住院好转率、感染发生率数据，点击返回上一级可返回地图。 住院指标分析 对住院治愈率、住院死亡率、住院好转率、感染发生率以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的住院治愈率、住院死亡率、住院好转率、感染发生率本期值进行分析。 区域疾病诊断TOP10 对区域疾病诊断TOP10以滚动的横向堆积柱形图的展现形式按二级及以上医疗机构和基层医疗机构进行人次排名的分析，点击门诊、住院可进行tab页切换。 住院指标趋势 对住院指标趋势以折线面积图的展现形式进行治愈率、死亡率、好转率的分析。 工作效率 对床位周转率、平均住院日以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的床位周转率、平均住院日本期值进行分析。 平均住院日排名 对平均住院日排名以滚动的横向柱形图的展现形式进行医院/卫生院平均住院日的排名分析，前三名固定，后面排名滚动。 |  |
| 19 |  |  | 医疗收入监测 | 医疗收入 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对二级医院/各镇卫生院以地图的展现形式进行分析：将鼠标放到红色箭头，可悬浮显示总收入、门急诊收入、住院收入数据，并且点击相应地区红色箭头可使医疗收入页面只显示当前地区数据，点击返回上一级可返回地图，对总收入以卡片的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析。 总收入构成 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对门急诊收入、住院收入、体检收入以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的门急诊收入、住院收入本期值进行分析。 总收入趋势 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对总收入趋势以折线面积图的展现形式进行总收入、门诊收入、住院收入、体检收入分析，点击全部、二级及以上机构、基层医疗机构可进行tab页切换。 医院服务收入 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对医疗服务收入以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析，对医疗服务收入占总收入比以卡片的展现形式进行本期分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的医疗服务收入本期值进行分析。 各机构收入排名 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对各机构收入排名以滚动的横向柱形图的展现形式进行收入排名的分析，点击全部、门急诊、住院可进行tab页切换。 药品收入分析 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对药品收入以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析，对药品收入占总收入比以卡片的展现形式进行本期分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的药品收入本期值进行分析。 |  |
| 20 |  |  | 药品管理监测 | 药品总收入 对药品总收入以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析。 药品收入占比 对药品收入占比以仪表盘的展现形式进行本期值分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的药品收入占比本期值进行分析。 基本药物金额使用占比 对基本药物金额使用占比以仪表盘的展现形式进行本期值分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的基本药物金额使用占比本期值进行分析。 抗菌药物金额使用占比 对抗菌药物金额使用占比以仪表盘的展现形式进行本期值分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的抗菌药物金额使用占比本期值进行分析。 药品收入趋势 对药品收入趋势以折线面积图的展现形式进行药品收入分析。 药品使用TOP10 对药品使用top10以横向柱形图的展现形式进行药费分析，点击医共体、二级机构、基层机构可进行tab页切换。 药品收入构成 对药品收入构成以饼状图的展现形式进行收入、占比分析。 |  |
| 21 |  |  | 患者负担监测 | 医保门诊次均费用 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对医保门诊次均费用以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的医保门诊次均费用本期值进行分析。 近三年医保门诊/住院次均费用分析 对近三年医保门诊/住院次均费用分析以柱形图的展现形式进行费用分析。 门诊次均费用 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对门诊次均费用以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的门诊次均费用本期值进行分析。 人均就诊次数 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对人均就诊次数以卡片的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的人均就诊次数本期值进行分析。 医保住院次均费用 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对医保住院次均费用以卡片的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的医保住院次均费用本期值进行分析。 医保门诊//住院次均费用变化趋势 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对医保门诊/住院次均费用变化趋势以折线面积图的展现形式进行次均费用分析。 住院次均费用 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对住院次均费用以仪表盘的展现形式进行本期、同比增长率、环比增长率的分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的住院次均费用本期值进行分析。 |  |
| 22 |  |  | 卫生资源监测 | 卫生资源 对二级医院/各镇卫生院以地图的展现形式进行分析：将鼠标放到红色箭头，可悬浮显示执业医师数、注册护士数、其他数据，并且点击相应地区红色箭头可使卫生资源页面只显示当前地区数据，点击返回上一级可返回区地图，对卫生服务人员总数以卡片的展现形式进行本期、同比增长率的分析。 卫生服务人员 对执业医师数、注册护士数以卡片的展现形式进行本期、同比增长率分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的执业医师数、注册护士数进行分析，对卫生服务人员构成以饼状图的展现形式进行人数、占比分析。 卫生服务人员排名 对卫生服务人员排名以滚动横向柱形图的展现形式按二级及以上医疗机构和基层医疗机构进行人数分析：通过下拉框（全部、执业医师数、注册护士数、其他）的形式选择要分析的人数排名。 卫生设备 对卫生设备以卡片的展现形式进行本期、同比增长率分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的卫生设备数进行分析，对卫生设备构成以饼状图的展现形式进行数量、占比分析。 床位数 对编制床位数、实际开放床位数以卡片的展现形式进行本期、同比增长率分析，同时对二级及以上医疗机构、基层医疗机构的床位数进行分析。 床位数排名 对床位数排名以滚动横向柱形图的展现形式按二级及以上医疗机构和基层医疗机构进行床位数分析：通过下拉框（编制床位数、实际开放床位数）的形式选择要分析的床位数排名。 县域内人口数 对县域内人口数以卡片的展现形式进行本期、同比增长率分析，对县域内人口数构成以横向堆积柱形图的展现形式按年龄段进行人口数、占比分析，对65岁及以上、65岁及以上占总人口数比以卡片的展现形式进行数值分析。 |  |
| 23 |  |  | 患者满意度监测 | 患者满意度 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对门诊医疗服务质量、住院医疗服务质量以仪表盘的展现形式按满意、基本满意、不满意进行本期、同比增长率的分析，同时按照满意、基本满意、不满意的数值比例得出是否满意的最终结果，结合门诊医疗服务质量、住院医疗服务质量整体的满意、基本满意、不满意的数值比例，得到医疗服务质量是否满意。 护理服务质量 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对护理服务质量以仪表盘的展现形式按满意、基本满意、不满意进行数值、占比的构成分析。 就医时间 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对接待时间以分布图的展现形式按5分钟以下、5-9分钟、10-19分钟进行本期、同比增长率的分析。 沟通与知情权 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对沟通与知情权以横向堆积柱形图的展现形式按满意、基本满意、不满意进行本期、同比增长率的分析。 费用合理性 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对费用合理性以柱形图的展现形式按合理、基本合理、不合理进行本期、同比增长率的分析。 投诉处理 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对投诉处理以柱形图的展现形式按满意、基本满意、不满意进行本期、同比增长率的分析。 就医环境 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对就医环境（门诊）、就医环境（住院）以仪表盘的展现形式按满意、基本满意、不满意进行本期、同比增长率的分析，结合就医环境（门诊）、就医环境（住院）的满意、基本满意、不满意的数值比例，得到就医环境、门诊、住院是否满意。 |  |
| 24 |  |  | 整体监管分析 | 整体监管 对整体监管以tab页切换的展现形式对有序就医格局、卫生服务能力、卫生资源利用、医保基金使用进行整体情况分析，结合有序就医格局、卫生服务能力、卫生资源利用、医保基金使用情况对指标总评分进行分析。 有序就医局 对有序就医格局以表格的展现形式对2023年和2022年在县域内住院人次占比、县域就诊率、县域内基层医疗卫生机构门急诊占比、县域内基层医疗卫生机构中医药门急诊占比、牵头医院下转患者数量占比、慢病患者基层医疗卫生机构管理率、基层医疗卫生机构人均收入与牵头医院人均收入的比值进行数值对比分析。 卫生服务能力 对卫生服务能力以表格的展现形式对2023年和2022年在牵头医院出院患者三四级手术比例、区域内万人口全科医生数、牵头医院是否达到县级综合医院或中医医院综合能力推荐标准、牵头医院帮助基层开展新技术&新项目的数量、“优质服务基层行”活动达到基本标准和推荐标准的机构数量、国家基本公共卫生服务项目实施情况进行数值对比分析。 医保基金使用 对医保基金使用以表格的展现形式对2023年和2022年在县域门诊次均费用、参保人员住院次均费用、住院费用实际报销比、参保人员年住院率、医保基金县域内支出率（不含药店）、县域内基层医疗卫生机构医保基金占比、医保考核结果进行数值对比分析。 卫生资源利用 对卫生资源利用以表格的展现形式对2023年和2022年在牵头医院医疗服务收入占医疗收入的比例、基层医疗卫生机构医疗服务收入占医疗收入的比例、基层医疗卫生机构医师日均担负诊疗人次、基层医疗卫生机构床位使用率、牵头医院人员经费占业务支出比例、基层医疗卫生机构财政补助收入占总收入的比例进行数值对比分析。 |  |
| 25 |  |  | 影像中心监测 | 影像监管中心 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对二级医院/各镇卫生院以地图的展现形式进行分析：将鼠标放到红色箭头，可悬浮显示诊断报告总数数据，对诊断报告总数、诊断报告阳性率、历史诊断报告总数、历史CT会诊报告总数以卡片的展现形式进行数值分析。 影像诊断申请类别统计 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对影像诊断申请类别统计以饼状图的展现形式按诊断构成进行数量、占比的分析。 机构诊断报告数排名 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对机构诊断报告数排名以横向柱形图的展现形式进行诊断数量的分析。 机构诊断报告总数 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对机构诊断报告总数以表格的展现形式进行机构名称、申请报告总数的分析。 机构诊断报告数量趋势 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对诊断报告数量趋势以折线面积图的展现形式进行总人数、阳性报告数的分析。 医生诊断排名 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对医生诊断排名以滚动横向柱形图的展现形式进行人次的分析。 |  |
| 26 |  |  | 检验中心监测 | 检验监管中心 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对二级医院/各镇卫生院以地图的展现形式进行分析：将鼠标放到红色箭头，可悬浮显示检验费用、检验次数数据，对检验次数、历史检验次数以卡片的展现形式进行数值分析。 送检数量医院排名 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对送检数量医院排名以滚动横向柱形图的展现形式进行送检数量的分析。 标本采集数量柱形图 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件对标本采集数量以柱形图的展现形式进行采集数量的分析。 每日送检信息 根据时间段（使用今日、上月、本年快捷选择）条件可滚动展示每日送检信息：序号、机构、患者姓名、标本、送检日期。 |  |
| 27 |  |  | 协同中心监测 | 协同监管中心 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对二级医院/各镇卫生院以地图的展现形式进行分析：将鼠标放到红色箭头，可悬浮显示协同人次、转诊人次数据，并且点击相应地区红色箭头可使协同中心页面只显示当前地区数据，对协同人次、转诊人次以卡片的展现形式进行人次分析。 协同门诊统计趋势图 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对协同门诊统计趋势图以折线面积图的展现形式进行协同门诊人次的分析。 协同门诊申请信息 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件可滚动展示协同门诊申请信息：机构、会诊人数。 转诊患者信息 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件可滚动展示转诊患者信息：患者姓名、身份证号、手机号、申请医院、转诊时间、接收医院。 转诊统计趋势图 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件对转诊统计趋势图以折线面积图的展现形式进行转诊人次的分析。 转诊机构申请信息 根据时间段（使用上月、本年快捷选择）条件可滚动展示转诊机构申请信息：机构、转诊人数。 |  |
| 28 |  | 医共体绩效评价管理系统 | 启动页 | 启动页显示所有的考核方案，提示考核方案的进度。启动页是信息展示，不需要做任何操作。 |  |
| 29 |  |  | 总体方案管理 | 总体方案管理页面，考核管理员可设置年度汇总比例、年度附加项，建立总体方案包含：总体方案名称、年度、汇总分数、考核机构、汇总项目等；建立好的总体方案可进行导出，删除，编辑，复制，查看等操作。 |  |
| 30 |  |  | 方案指标管理 | 方案指标管理页面，考核管理员可根据年度查询总体方案，选中总体方案，进行指标编辑。点击编辑按钮，编辑指标时，可添加二级指标、三级指标、评价内容、评价方法、指标总分等内容。 |  |
| 31 |  |  | 执行方案管理 | 执行方案管理页，考核管理员可以根据年度查询选择总体方案建立执行方案、生成执行方案时，确定考核期、考核时间范围、汇算比例、达标分值、业务时间、考核时间、是否评分等；建立的执行方案可进行导出，查看详情信息，删除等操作。 |  |
| 32 |  |  | 医院数据上报 | 数据上报页面，医院管理员可根据年度查询执行方案，上方可以选择查看已完成、未完成、全部等方案信息。点击详情按钮可查看方案的详细信息，以及方案状态。 |  |
| 33 |  |  | 医院数据审核 | 医院数据审核页面，医院领导可根据年度进行查询所要审核的方案信息，点击审核按钮可查看上传的数据，并对上报数据进行审核操作。 |  |
| 34 |  |  | 数据汇总 | 数据汇总页面，考核管理员可根据年度查询方案信息，也可选择待汇总、已汇总选项进行筛选。 |  |
| 35 |  |  | 考核评分 | 考核评分页面，上方显示当前可以评分的方案信息，下方显示全部方案信息，可根据年度进行查询。 |  |
| 36 |  |  | 考核统计分析 | 统计分析页面左侧扇形图用于观察当前方案内的考核机构是否达标，右侧是显示当前方案下各个考核机构的评分情况。 |  |
| 37 |  |  | 卫健委科室管理 | 可根据名称进行查询操作，选中科室可进行编辑和删除等操作。 |  |
| 38 |  |  | 考核对象管理 | 机构管理中，增加或删除参与考核的医疗机构。 |  |
| 39 |  |  | 用户管理 | 根据用户名称、科室名称、单位名称进行查询操作，选中用户可进行编辑和删除等操作。 |  |
| 40 |  |  | 菜单管理 | 菜单管理页面可配置系统中所显示的菜单项，根据菜单名称进行查询操作，选中菜单项进行编辑和删除操作。 |  |
| 41 |  |  | 角色管理 | 角色管理页面，是建立系统中所需角色并分配其要显示的菜单项。 |  |
| 42 |  |  | 参数管理 | 定义系统级参数，在系统上线前完成此设置；参数名称不应更改。 |  |
| 43 |  |  | 机构类别管理 | 可根据机构类别名称进行查询操作，选中机构类别可进行编辑和删除等操作。 |  |
| 44 | 区域医疗服务协同应用 | 协同门诊系统 | 基层管理员工作站 | 医院信息管理 基层医院管理员可通过此功能管理基层医院的基本信息。 科室信息管理 基层医院管理员可通过此功能维护医院的科室信息。 医生信息管理 基层医院管理员可通过此功能维护医院的科室信息，添加医生成功后，医生可通过手机号登录系统。 患者管理 基层医院管理员可通过此功能管理医院的全部患者信息； 协同门诊诊疗记录 基层医院管理员可通过此功能查看所属医院提交的协同门诊订单状态和订单详情，订单详情包括协同门诊基层医院、医生信息，上级医院、医生信息、号源信息、病历信息、处方信息等； 内容管理 基层医院管理员可以通过此处来编辑推广内容，显示在协同门诊预约挂号页面； |  |
| 45 |  |  | 基层远程医疗工作站（医生pc端） | 预约挂号宣传位 基层医生可以及时了解协同门诊的相关信息。 预约挂号 基层医院医生可通过此功能申请协同门诊，选择专家，并填写患者信息，提交申请订单； 选择排班 基层医院医生可通过此功能查看协同门诊专家排班信息，查看专家的擅长、简介和出诊情况； 确认挂号 基层医院医生可通过此功能确认挂号信息及编辑患者信息； 取消订单 基层医院医生预约挂号成功后，可取消订单； 扫码支付 基层医院医生申请订单成功后，若需要缴费，则需要弹出支付二维码供患者扫码支付； 我的订单 基层医院医生可查看本人申请的协同门诊订单详情，详情包含2部分： （1）订单详情：查看订单状态、诊断报告、挂号信息、患者信息、病情描述信息、交易信息； （2）诊疗信息：查看挂号信息、病历信息、处方信息、诊疗申请单信息等； 视频通话 基层医院医生可通过视频通话的方式与专家进行视频沟通，完成协同门诊，线上诊疗过程； 协同门诊专家排班分享 基层医院医生可通过此功能将协同门诊专家的排班及擅长和简介信息分享给患者； 消息提醒 基层医院医生可通过此功能接收系统消息提醒，及时与专家开展协同门诊在线诊疗； |  |
| 46 |  |  | 上级管理员工作站 | 协同门诊诊疗记录 上级医院管理员可通过此功能查看所属医院收到的协同门诊订单状态和订单详情，订单详情包括协同门诊基层医院、医生信息，上级医院、医生信息、号源信息、病历信息、处方信息等； 历史病历 上级医院管理员可通过此功能查看患者线下门诊就诊记录； 患者管理 上级医院管理员可通过此功能查看患者基本信息； 协同门诊排班 上级医院管理员可通过此功能给专家进行排班，产生号源供基层医生挂号； 合作机构 上级管理员可通过此功能配置开通协同门诊的下级医院名单； 医院信息管理 上级医院管理员可通过此功能维护医院信息； 科室信息管理 上级医院管理员可通过此功能维护科室信息； 医生信息管理 上级医院管理员可通过此功能维护医生信息； 药师信息管理 上级医院管理员可通过此功能维护药师信息； 检查项目管理 上级医院管理员可通过此功能维护检查项目信息； 检验项目管理 上级医院管理员可通过此功能维护检验项目信息； 治疗项目管理 上级医院管理员可通过此功能维护治疗项目信息； 耗材管理 上级医院管理员可通过此功能维护耗材信息； 药品管理 上级医院管理员可通过此功能维护药品信息； 蒙药管理 上级医院管理员可通过此功能维护蒙药信息； 财务管理 上级医院管理员可通过此功能查看协同门诊问诊费用和处方等费用财务对账情况； 数据统计 上级管理员可通过此功能查看协同门诊订单统计、收费统计等统计 |  |
| 47 |  |  | 上级远程医疗工作站（医生pc端） | 协同门诊订单 上级医院专家可通过此功能查看协同门诊待接诊、接诊中以及全部状态的订单，能查看订单详情、诊疗详情。 接诊订单 上级医院专家可查看协同门诊订单详情后，接诊订单，开始远程诊疗； 拒诊订单 上级医院专家可查看协同门诊订单详情后，拒诊订单，回退订单； 问诊详情 上级医院专家可查看协同门诊问诊详情； 历史病历 上级医院专家可查看患者在我院就诊的历史病历； 撰写病历 上级医院专家可在线撰写协同门诊病历,病历模板有中文和蒙文； 开具处方 上级医院专家可在线开具协同门诊处方，包括西药处方、中成药处方、蒙药处方、一人一方等，并支持修改、撤销操作； 开申请单 上级医院专家可在线开具检查、检验申请单，并支持撤销操作； 结束诊疗 上级医院专家诊疗结束后，可点击结束诊疗； 撰写报告 上级医院专家诊疗结束后，可撰写报告供基层医院医生查看； 消息提醒 上级医院专家可收到新订单提醒，视频通话提醒等消息提醒，及时开展与下级医生的协同门诊； |  |
| 48 |  |  | 患者端 | 线上支付挂号费 患者通过微信扫码进入协同门诊订单支付页，进行在线支付 消息提醒 此功能需要与医共体总医院互联网医院的患者端进行对接，实现协同门诊医嘱消息提醒，上级医院专家给患者开检查检验或处方后，系统及时给患者发送消息提醒 支付协同门诊处方 患者打开处方短链进入医共体总医院互联网医院患者端后，可以在线支付处方 查看协同门诊订单 患者通过医共体总医院互联网医院患者端查看对应的协同门诊订单记录 |  |
| 49 |  |  | 卫健委工作站 | 数据统计 卫健委可通过此功能查看/导出县域医联体的协同门诊业务指标。 |  |
| 50 |  |  | 药师工作站 | 处方审核 协同门诊订单药师可以人工进行审方；支持与医共体总医院互联网医院自动审方系统对接。 处方发药 协同门诊订单处方发药； |  |
| 51 |  |  | 系统登录 | 登录系统 用户可通过用户名密码、手机号验证码方式登录系统 重置密码 用户可通过系统界面重置账户密码 权限配置 用户可通过此功能给不同机构/不同用户配置不同系统菜单 |  |
| 52 |  | 双向转诊系统 | 患者管理 | 患者基本信息管理 录入患者基本信息，姓名、电话、手机号、身份证必填信息及籍贯、住址非必填信息还支持从HIS、EMR中通过身份证号获取患者的基本信息。 患者病历管理 上传患者病历资料，包括检查、检验、病理、处置治疗。 |  |
| 53 |  |  | 双向转诊 | 申请转诊 可以通过患者身份证号获取患者的基本信息并完善主诉、既往史、诊断名称、申请的转诊医院、希望接诊日期、转诊原因信息。 我申请的转诊 ▲支持查看医生申请的所有转诊，根据患者姓名、患者身份证号、转诊申请时间、接收医院、接收科室来查询筛选登录者的申请的转诊信息，可以查看患者信息，转诊信息，和转诊的状态。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 我接受的转诊 查看医生接收的所有转诊，根据患者姓名、患者身份证号、转诊申请时间、接收医院、接收科室来查询筛选登录者的接收的转诊信息。 转诊日历 ▲展示医生转诊待办事项，该功能默认显示转诊日历，在转诊日历中可直观地看到过去、现在、未来的转诊安排，日历中显示该转诊信息的具体信息，新保存的转诊信息在转诊日历中会显示出相关状态-待提交，转诊日历可以显示所有转诊的状态，比如回转已接收，发起的回诊，发起的转诊。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） |  |
| 54 |  |  | 转诊审核 | 转诊列表 展示医生申请及接收的所有状态下的转诊，根据患者姓名、患者身份证号、转诊申请时间、接收医院、接收科室来查询筛选转诊信息，也可以按状态来查询筛选。此功能也可以申请转诊，“待提交”状态的转诊信息支持取消申请操作。 转诊详情 展示转诊详细信息，包括：患者的基本信息、发起医生、医院和申请接受的医院和预约时间详细信息，可以从详情中查看到这条转诊的所有信息。 转诊审核 审核申请的转诊的数据。展示待审核及已审核转诊数据，提交完申请后，支持查询各种状态中的转诊。包括：患者转诊信息已确认，待审核。该转诊信息状态变成“待审核”；在我申请的转诊界面，支持查看该登录用户申请的所有转诊信息，并且可以查看所有转诊信息的状态；审核状态包含：资料合格，审核通过和拒绝转诊申请两个状态，若审核通过，转诊成功，若审核不通过，支持“拒绝转诊申请”操作。 |  |
| 55 |  |  | 消息提醒 | 转诊消息提醒：分配给医生转诊后，可通过转诊消息提醒医生参会。 |  |
| 56 |  |  | 转诊统计 | 转出统计 统计本机构所有转出数据，可根据时间、医生姓名、所属科室限定条件查询医生转诊申请数、转诊已接收数、上转申请数、回转申请数信息。当用机构系统管理员账号登录系统时，在统计界面可以看到本机构所有医生统计信息。 转入统计 统计本机构所有转入数据，可根据时间、医生姓名、所属科室限定条件查询医生转诊申请数、转诊已接收数、上转申请数、回转申请数信息。 |  |
| 57 |  |  | 系统管理 | 用户管理 管理所有用户信息，信息包括：用户名称、归属机构、归属科室、手机号码、登录名称、用户密码必填项，支持用户批量导入。 角色管理 管理所有角色信息，支持新增角色名称、权限字符、角色顺序、状态、菜单权限内容。 权限管理 管理所有权限信息。 机构管理 管理所有机构信息，当以超级管理员身份登录系统时，支持查看所有机构的信息并且进行相关维护编辑，可通过机构名称和状态对机构进行搜索。 科室管理 管理所有科室信息，可对科室进行查询、新增、修改、删除、导入、导出操作；也可根据科室名称、状态筛选需要的数据。输入信息包括：上级科室、科室名称、显示排序信息完成科室信息添加。 菜单管理 管理所有系统菜单信息，出现添加菜单弹框。菜单名称、是否外链、显示排序、路由地址、状态新增菜单栏。其中，菜单名称、显示排序、路由地址为必填项。 消息管理 管理所有消息通知，通过websocket进行实时通信、给登录人员弹出有关转诊的相关信息。 字典管理 管理所有字典信息，支持输入字典名称、字典类型、状态信息完成添加字典类型。 参数管理 管理所有参数信息，更改系统内部参数设置，弹出添加参数弹框。输入参数名称、参数键名、参数键值信息完成参数信息添加。 日志管理 查看所有日志信息。 |  |
| 58 | 资源共享中心 | 医共体培训中心 | 医共体培训中心 | 医共体培训中心负责制定和实施医共体的培训和教学计划，促进科研项目和学术成果的转化和应用并组织开展医学教育和培训活动，提升医护人员的专业素养和研究能力。通过系统化培训，提高医共体内医务人员的技术水平、管理能力和服务意识；整合优质医疗教育资源，实现医共体内人才的统一培养和知识共享；通过软件标准化建设，推动医共体各成员单位诊疗规范、管理制度和服务流程的标准化；加强医共体内部的沟通协作，提升分级诊疗和双向转诊效率。 课程管理 添加课程：选择课程-课程管理-添加课程，进行线上课程的发布；已发布的课程也可在列表页搜索查询到。 课程上架：已发布的课程可在课程列表中进行上架、下架、添加课程章节、课程教材等内容。 添加课程分类：课程发布前请提前创建课程分类，方便后续课程分类展示。 运营管理 banner上传：小程序中banner图片替换或跳转链接可点击编辑进行修改；如需增加新的banner，可点击添加广告进行新增。 文章管理：小程序中文章发布、修改与删除需在文章管理中进行。 文章管理分类：根据自身需求，对发布文章进行分类展示，让用户更方便地找到文章。 客服设置：平台客服设置入口。 专家管理 平台课程专家资料可在专家管理中进行增加、编辑。 学习管理 用户在小程序端购买的课程详情都可在学习管理-购买详情中进行查看。 线下课程 线下课管理：如需进行线下授课，可在线下课-线下课管理中新增线下课程；也可对已增加的线下课进行编辑、删除等操作。 报名管理：可查看线下课程用户报名详情。 订单管理：线下课如需收费等操作，收费详情可在订单管理中查看。 线下课统计：可在线下课统计中查看线下课全部详细信息，也可根据时间筛选查看某段时间线下课的数据。 最新资讯 展示关于适宜技术的政策、法规、新闻动态等文章资讯。 全部课程 可根据课程类别、名称对平台课程进行搜索查看，方便用户精准寻找所需课程。 名师讲堂 适宜技术名医专家简介，可搜索查询该专家在平台上传的所有课程。 直播课程推荐 向用户推荐平台热门直播课程。 精品课程推荐 向用户推荐平台精品录播课程。 热门课程 热门直播课程推荐。 推荐课程 直播课程列表。 Banner 可根据需求自行上传宣传图。 个人资料 用户头像、昵称、手机号等个人信息。 学习进度 用户在平台学习适宜技术的课程进度、课程播放记录展示。 我的报名 线下课程报名记录。 关于我们 关于平台的介绍。 客服咨询 可向平台客服咨询问题。 |  |
| 59 |  | 区域审方中心 | 区域用药数据监控 | 处方审核：实现监控各医疗机构系统审查出的不合理用药问题的发生情况，按照问题类型和严重程度进行分类统计。 药师审方：实现监控区域、各医疗机构处方审核干预情况，追踪干预效果，实现当日动态监测。 可视化大屏：实现可视化大屏展示。 |  |
| 60 |  |  | 系统审查 | 实现处方（医嘱）用药审查、药品信息提示、质子泵抑制药专项管控、协定方专项管控、经验性用药专项管控、抗菌药物专项管控、审查提示屏蔽、审查规则自定义功能（医院专家知识库）、统计分析、区域合理用药审查。 |  |
| 61 |  |  | 药师审方干预 | 实现审方时机和过程、审方干预、质量评价、审方干预自定义、患者信息查看、系统审查、统计分析、区域审方。 |  |
| 62 |  | 区域影像诊断中心 | 区域检查影像报告共享 | 区域影像中心，利用网络系统把所有医院的影像科室及患者就医信息链接起来，实现在某一家医院进行检查后，即可在区域范围内的其他医院调阅到相关的影像图像和报告，避免病人在多家医院的重复检查，从而降低患者的就医成本，带来医院，医生和患者的“共赢”。同时，可以对医学影像检查设备资源的合理配置、整合与共享，从而节省医疗资源的重复设置，减少医疗设备投资浪费。 |  |
| 63 |  |  | 远程诊断 | 居民可在社区卫生院等进行影像学检查，如X光拍片、超声检查等。社区医疗机构等检查科室进行一些常规检查诊断，遇到一些疑难病历，可自主选择诊断中心，由影像诊断中心为影像提供诊断服务。影像诊断报告仍旧由社区卫生院打印并交付病人。将社区卫生院影像科室和影像诊断中心进行了整合，将所有乡镇卫生院的影像诊断水平提高至影像诊断中心的水准。 |  |
| 64 |  |  | 同质化诊断服务管理 | 实现区域内所有社区医院影像诊断报告工作在诊断中心医院的报告诊断工作站上进行，在同一个界面上就能看到本院和各社区要处理的报告及影像，无需切换系统诊断本院和外院报告，实现了本院与社区卫生服务中心业务的统一与协同，无论在诊疗水平上，还是在质量控制水平上，提供了联合体内同质量化的服务流程。 |  |
| 65 |  | 区域心电诊断中心 | 系统服务 | 数据库服务模块 (1)遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化原则；(2)可直接通过浏览器登录系统；(3)数据一致性；(4)系统完整性；(5)安全性；（6）在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制。 存储管理器模块 ▲支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明。 WEB浏览模块存储管理器模块 (1)无需安装客户端软件，任意电脑浏览器直接登录访问。 (2)提供WEB心电诊断功能：具有在线WEB心电图分析功能，查看长时间原始心电波形，调整走纸和增益，提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能。 (3)当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。 (4)支持拓展电生理系统后在此模块下查看动态心电、动态血压等其他电生理检查报告。 AI人工智能引擎 (1)系统具备AI智能诊断功能，辅助医生快速分析诊断。 (2)具备AI危急值预警功能，支持后台AI智能预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒。 (3)支持危急值自动预警级别的设置，用户可自定义设置危急值预警级别。 (4)支持危急值项目、危急值字典维护功能，用户可根据医院现行的危急值标准进行自定义维护，并对危急值内容进行新增、修改、删除。 (5)▲支持对所有报危急值的病历进行统一列表管理功能，同步显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值，实现危急值的全流程闭环管理。 |  |
| 66 |  |  | 系统接口 | 系统链接标准 ▲为满足医院电子病历评级及互联互通需求，系统需支持符合HL7标准的医院信息系统连接。能提供明确说明具备“支持符合HL7标准的医院信息系统连接”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 ▲系统应具备DICOM WORKLIST功能 支持同符合HL7标准的医院信息系统连接；支持同非标准的医院信息系统连接。要求提供含有DICOM WORKLIST功能词语，并圈出对应功能描述内容的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 系统对接方式支持 存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式。 集成 支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取。与社区HIS、PACS等信息系统集成 社区HIS接口、社区EMR接口、二三级医院医技系统接口、市级区域卫生信息平台接口、市级健康通APP接口、区级区域卫生信息平台接口、区级影像和检验中心接口、区级公共卫生系统接口、身份证读卡器、第三方临检中心接口建设。 |  |
| 67 |  |  | 采集端 | 数据采集：通过心电平台将可连接心电设备数据传输至心电信息管理平台中，完成基础采集工作，保证心电数据的准确性和完整性。 |  |
| 68 |  |  | 区域心电诊断中心 | 数据集中处理：接收来自各采集点（如医院门诊、社区卫生服务中心、移动采集设备等）的心电图数据，进行统一存储和管理。 专业团队诊断：由医疗机构内经验丰富的心内科医师或心电技术人员组成诊断团队，对上传的数据进行专业分析，出具诊断报告。 高效流转机制：通过信息化系统实现数据快速传输、诊断任务分配、报告及时反馈，缩短诊断周期，尤其适合急诊等紧急场景。 标准化与质控：建立统一的诊断标准和质量控制体系，确保不同采集点的数据质量和诊断结果的一致性，减少误差。 资源整合与共享：打破地域限制，将优质心电诊断资源辐射到基层，缓解基层医疗资源不足的问题，同时为区域内的心脏疾病筛查、流行病学研究等提供数据支撑。 |  |
| 69 |  | 区域检验诊断中心 | 数据分析 | 展示地区内所有医疗机构整体的门诊量、住院量、体检量； 统计地区医疗机构的检验量； 提供不同检验项目的标本量占比分析； 支持根据年度统计地区整体的标本检验量变化趋势，体检、门诊、住院； 支持以年为单位分析地区不同标本检验类型； 可分析地区医疗机构内不同设备类型的工作量； 可根据地区外送标本量以6个月为单位分析地区外送趋势； 统计地区医疗机构的外送检验标本的前五排名展示； 检查报告查询：可以通过token获取各医院查询的授权，管理员查询为"1"可点击输入条件进行查询，普通查询为"2"只可列表查看； 可通过机构、时间、患者标识、姓名、ID等条件检索患者检验报告； 查询报告以时间轴列表展示，可多页展示查询人员报告； 具备查看检验报告详情功能，报告时间、患者信息、检验项目等； 可以图文的方式展示患者检验报告； 具备报告调整操作，支持报告旋转、预览、打印、导出的功能； 开放数据接口，与区域内的基层卫生院/县人民医院建立接口对接，获取各机构内的检验数据供各机构查询检验结果及报告。 |  |
| 70 |  |  | 检验申请 | ▲系统和HIS做无缝接口，患者就诊环节生成的交费记账信息、检验申请或者医嘱直接导入系统中，生成检验申请单。 ▲支持检验预约功能，基层机构可以提前预约检验项目。（需提供系统截图证明并加盖厂商公章） 能够按照不同检验专业组的要求，提供专业检验申请录入模板。 支持居民二代身份证和电子健康卡、就诊卡等患者身份标识的读取，预留手机号。 自动完成检验医嘱项目与实验室检验子项的转换。 根据检验项目分类指引，自动识别本院开展的项目和委托检验项目，并实现检验申请单的分类存储。 打印检验申请单，申请单序号符合区域检验平台定义规则。 可以根据检验申请，智能判断样本类型，并按照样本类型等信息对检验申请项目自动分配试管。 支持多种检验申请录入模板，可以批量录入检验申请。 支持检验申请的导入功能，可以批量导入检验申请信息。 支持自动判断重复检验申请项目，并进行友好提示。 支持检验申请批量导出。 支持检验申请状态的跟踪和查询。 支持检验申请双输，两个人分别录入检验申请，只有两个人录入信息一致时信息才有效。 检验申请预约（送检平台）：区域检验中心系统客户端可以向区域检验中心系统提交检验预约申请, 区域临检中心系统查询到预约申请后返回预约成功信息。 根据预约的具体时间地点安排物流人员完成后续标本接收流程,标本送到区域检验中心后完成标本检验完整流程。 同时实现基层医疗卫生机构为患者申请临床检验中心的检验服务资源，患者转诊后可以直接去临床检验中心所在的医院进行检验。 检验标本采集与打印：通过平台把上级医院开放的检验项目，开放给下级医疗机构，下级医疗机构在平台上直接开检验申请并打印标本条码，下级医疗机构直接采集检验标本，通过转运机制将患者的检验标本送到上级医院进行检验。 通过区域检验中心系统客户端完成检验申请单录入，提供样本采集与打印模块。（送检平台）。 扫描检验申请单条码，系统自动提示样本的采集信息。 支持打印试管条码标签，包括医疗机构名称、科室、样本类型、试管颜色、病人信息（姓名、性别、年龄）、主要检验项目、条码。 支持打印二维条码，包含检验申请全部信息。 支持打印多份标签。 支持区域检验中心收到下级医院检验的申请之后，分配检验条码，下级医院通过平台收到条码打印信息，打印条码将标本进行管理。 系统可引导护士将样本分组存放到不同的样本架上。 采样完成后，自动记录采样人和采样时间，打印检验回执单，方便病人即时获取报告。 已经完成录入的检验申请单，需提供后续的检验申请单审核上传。包括检验申请单审核、检验申请单报盘、检验申请单上传、检验申请单浏览。 支持预制条码模式。 支持打印外送清单。 支持样本状态跟踪与查询。 标本物流送检与交接：区域检验物流员，到达医院采样室，通过区域检验中心系统客户端进行样本交接，支持签到、扫码交接。 支持现场标本接收，粘贴条码，申请登记，包括记录患者姓名、性别、年龄、检验项目、标本类型、登记时间、送检单位、标本类型、登记人、条码号等信息。 送检方审核，确认无误后提交审核，系统自动记录标本收取时间，同时应提示结果反馈时间。 系统应对整个物流过程进行分析，从其接收标本到送回实验室时间是否在规定时限，如果超出时限，应予以记录，并及时分析原因；如果超过标本检验时效，应予以拒收。 系统配送单自动记录标本接收人，以及标本接收时间、标本质量状态。 中心实验室可以实时监控外送样本的数量、状态等信息。 支持打印样本交接清单，送检方与物流双方签字确认。 支持手机端和移动端样本扫码接收。 |  |
| 71 |  |  | 标本核收 | 检验科对送达的标本进行检查并登记核收，远程检验系统应收到标本状态、质量、收取时间、核收人等信息。 支持扫码登记，记录物流员、申请单信息，逐一签收，样本分类。实验室检验报告发布。 对标本审核完毕，打印签收交接单；对拒收样本，打印拒收清单；对漏收样本，打印缺失清单。由签收员与物流员签字。 支持批量签收和逐个签收。 支持实时监控样本签收状态并对超时样本进行提醒等功能。 支持在签收模块查看电子申请单信息并进行核对。 支持在签收模块补录和修改检验申请信息。 支持在样本签收的同时进行样本分发，将样本信息分发到相应的专业小组。 支持样本拒收，并选择拒收原因和处理意见。 实验室检验报告发布：标本核收后，进行标本分流，根据检验工作流程进行标本检验前编号、处理，然后对标本进行上机或者手工检验，并得出最终结果的过程。系统将全程跟踪并辅助检验科工作人员 系统应将报告单返回到申请医院，由申请医院打印检验报告单，并将结果通过接口，发送到临床医生工作站。 可生成多种格式的检验图文报告。 具有审核资格的检验师将所有结果以及相关信息审查、确认后才可以发布或者打印结果。系统应让检验过程规范化、网络化、信息化。 应支持多种报告发布方式，支持检验科打印报告，签字交给患者，也可以在临床医生工作站直接打印报告单。 区域内医疗机构间检验结果互认，减少患者重复检验的费用负担. 支持检验结果上传，结果审定后自动上传到平台。 基层医疗卫生机构检验报告下载：定时从区域临检中心系统服务器下载本医院外送样本的检验报告，并保存到本地数据库中。 支持手动刷新，实时下载检验报告。 医院医生护士，可以通过区域远程检验系统平台查询可打印检验报告。 支持将本院检验报告导出XML格式文件，保存到指定的文件夹，方便医院LIS系统将结果导入院内系统中。 提供WEB临床浏览系统，方便临床医生查看图文报告。 |  |
| 72 |  |  | 质控管理 | 具备临床检验全过程标准化管理，支持区域检验状态跟踪查询。 可自动接收仪器发来的质控数据； 支持将普通检验结果转质控结果； 可以设置多种质控规则；质控图可显示失控点； 支持Z分数图，可显示同一项目的不同浓度的质控值方便用户查看； 支持失控报告，完整记录失控原因、处理措施、处理结果； 可选择参与计算的质控值。 |  |
| 73 |  |  | 统计报表 | 费用收益类统计：科室收入、开展项目收益情况统计。 检验结果类统计：检验结果数字、图形分析对比；异常、阳性结果统计；均值、集中度统计分析。 项目开展类统计：单项、组合项目开展情况；科室、医生开单情况；科室、医生送检情况统计。 提供统计报表数据大屏展示。 字典维护：维护远程检验系统运行的一些基础技术参数。主要功能应包含： 维护仪器，以及仪器所做项目的通道号。 维护检验项目，如项目名称、英文名称、打印顺序、参考范围、单位、默认结果、实验方法、常见结果、参考意义等。 与HIS做无缝对接，将HIS中的收费项目提取到LIS中，然后进行分类、排序，并将检验项目与之对应，可以批量进行设置。 输入控制设置，即在输入或修改患者信息时，调整光标停留的位置。 其他设置：如患者类型、标本类型、备注信息等等。 报表设计器：远程检验系统可制作各类报表，报告单打印格式的设计、修改、调整。主要功能应包含： 简单易学、上手快，可自定义任何类型的报告单格式。 模板自动存储到远程检验系统中，可在任意一个工作站调用并打印任意一台仪器的结果。 支持多种格式的纸张，如A4、A4半张、B5、连续Letter等。 支持自动单双列模式，使报表整体更美观、更协调。 支持套打、彩打以及客户提出的其他模式。 支持电子版签名，将审核医师的手写签名进行扫描，打印时直接调用，避免繁琐的签字。 支持艾滋病卫生报告，可按照当地统一格式进行设计.。 支持糖耐量、C肽、胰岛素等项目的合并以及图文报告单。 设备支持：支持生化、免疫、临检等各专业组的实验仪器。 支持RS232串口、网络、文本、数据库等多种数据采集方式。支持双通。 |  |
| 74 |  | 区域慢病管理中心 | 患者小程序端 | 1.个人中心信息维护，个人信息完善包括：头像、昵称、姓名、性别、身份证号以及机构等信息。 2.血压和血糖的检测值是衡量一个人健康状况的重要指标。血压和血糖的测量值可以帮助人们及时发现并控制潜在的健康问题，预防慢性疾病的发生。最近一次血压血糖的测量值可以反映一个人近期的健康状况，对于医生诊断和治疗疾病具有重要的参考价值。因此，定期检测血压和血糖，并记录下测量值是非常重要的。 3.▲血压检测的值可以直接从设备上推送，也可以居民手动输入，趋势图为最近七次的测量值；详情和统计可以按照具体的时间段，年，月以及危险等级多维度统计。 4.▲血糖检测数据趋势图、详细信息及统计分析均可在设备端直接获取，同时居民也可手动输入血糖检测值。趋势图将展示最近七次的测量值。而详细信息和统计分析则可根据具体时间段、年份、月份以及危险等级等多维度进行统计，表格统计：根据日期、餐前、餐后、睡前多维度统计。 5.▲血脂检测数据可直接由设备推送或由居民手动输入。趋势图展示了最近七次的测量值，包括总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇的检测值。这些数据将帮助我们更好地了解居民的血脂情况，以便及时采取相应的措施。 6.▲体脂检测趋势图、详情、统计，体脂记录包括：体重、bmi以及体脂评价。 7.▲健康指导，平台医生对居民的健康指导推送，包括了营养、运动、戒烟、戒酒、睡眠、心理、用药指导、教育处方的健康指导。 8.▲健康课堂，健康课堂列表管理，平台推送的健康课堂列表均在此处显示，可以按照分类进行筛选。 |  |
| 75 |  |  | 医生PC端 | 1.机构信息展示、维护，以及该机构的类型和负责人、所负责的下级机构。 2.居民列表展示，包含居民的风险等级、标签、所属机构、来源以及依从性。 3.▲新增居民信息时，居民信息可以从平台上直接添加，居民也可以从小程序上直接填写自己的档案，自动同步到平台。 4.▲对慢病人群进行精细化判定，比如高血压等级、危险因素、靶器官损坏、糖尿病类型等 5.▲居民检测记录趋势走势图：血压、血糖、血脂最近7次检测记录趋势图。 6.▲血糖、血压数据支持从平台直接上传，及设备自动传输或居民手动从移动端上传数据。 7.▲预警值设置：可以对血压、血糖值设置一个预警值，当居民上传的测量记录高于预警值，则医生可以进行人为干预。 8.生活方式干预：营养、运动、戒烟、戒酒、睡眠以及心理的健康指导建议，居民可以直接在小程序中查看。 9.随访功能：对具体居民进行随访，填写随访的内容，以及一键导入上次随访的情况。 11.按照红黄绿的颜色，展示居民的血压、血糖及体脂的检测记录。 12.转诊：随访过程中，需要转诊的患者，包括患者的基本信息，转诊原由等基本信息，且支持上下转。 13.药品库管理：针对常见的慢病药品，维护到药品库中，医生在给慢病人群做药物治疗方案时，可直接从模板中进行选择。 14.营养、运动、戒烟、戒酒、睡眠以及心理的健康指导建议模板维护 15.健康科普按照类型，定期维护管理与发布。 |  |
| 76 |  |  | 医生移动端 | 1.居民列表：展示所有平台上的居民信息，包括姓名，身份证号、性别、身高体重、三高标签，这些信息是重要的参考指标，可以帮助我们更好地了解居民的健康状况。通过这些信息，我们可以及时发现居民的健康问题，并采取相应的措施加以解决。 2.▲业务看板，涵盖该医生所涉及的业务统计数据。从多个角度详细展示了医生所管理的建档人数、高血压人数、高血糖人数、高血脂人数、药品发放人数、药品发放数量、血压计发放台数、血糖仪发放台数以及预警数等信息。 3.完善信息：居民信息需要进一步核实和完善，包括基本信息、身份证号码、手机号、三高标签以及紧急联系人等。编辑应进行必要的更改，确保信息的准确性和完整性。 4.绑定设备：医生可以在此功能中给所选居民绑定血压计和血糖仪设备。通过这个功能，医生可以方便地查看居民的血压和血糖数据，从而更好地管理居民的健康状况。此功能不仅提高了医生的工作效率，也使得居民能够更方便地获得健康管理服务。 5.测量记录：医生可以在小程序中轻松地查看该居民的血压、血糖和血脂的检测记录。这些记录包括历史数据和趋势分析，医生可以根据这些信息来评估居民的健康状况，并制定相应的治疗方案。医生可以快速获取居民的健康数据，并得到及时的提醒和预测，从而更好地管理居民的健康状况。 6.随访记录：医生可以在手机小程序端随时查看对指定居民的随访情况，包括了解该居民的病史、用药情况、生活习惯等详细信息。同时，医生还可以在小程序端为该居民添加新的一次随访，包括设定随访时间、地点、随访内容等，方便医生对该居民的健康状况进行持续跟踪与监控。 7.营养指导：医生可以在小程序中，对特定居民进行细致入微的营养指导。他们可以根据居民的个人情况和需求，提供关于午餐、晚餐、水果等饮食方面的精细化建议。这些建议不仅能够帮助居民保持健康的饮食习惯，也能够提高他们的生活质量。通过这种方式，医生可以更方便地管理居民的健康状况，并及时调整饮食方案，以达到更好的治疗效果。 8.运动指导: 医生可以通过一个小程序，在移动设备上对指定居民进行个性化的运动指导。在这个过程中，医生可以根据居民的身体状况、健康目标和个人喜好等因素，提供针对性的锻炼计划和建议，以确保居民能够进行有效的锻炼。 9.戒烟指导：如果居民有抽烟的习惯，医生可以从小程序中对其进行戒烟方面的指导。 10.限酒指导：如果居民有饮酒的习惯，医生可以从小程序中对其进行限酒方面的指导。 11.心理指导：对于有心理有问题的居民，医生可以在小程序中对其进行快捷指导。 12.药物治疗方案：.药物治疗方案:医生可以通过一个小程序，对指定居民进行远程药物指导。根据居民的病情和医生的治疗建议，为居民提供准确的用药指导。 13.▲服药记录：居民被纳入管理后，医生首先需要了解该居民之前的服药记录。这些记录包括他们曾经服用过的药物、剂量、服用时间以及停药时间等信息。这些详尽的服药记录可以帮助医生更好地了解居民的用药历史和身体状况，从而为他们提供更加准确和个性化的用药指导。 14.住院门诊信息：医生可以通过一个小程序，轻松地了解该居民在整个县域内的所有门诊和住院记录。这些信息可以帮助医生更好地了解患者的病史和健康状况，从而提供更准确、个性化的治疗方案。 15.药品发放：医生可以从小程序端给居民发放药品，包括药品名称、发放数量、发放时间以及发放依据。 16.▲设置预警值：每当纳入一位三高患者居民，都会默认设置健康检测默认值。 |  |
| 77 |  | 区域消毒供应中心 | 基础数据 | 人员管理 对供应室工作人员以及各使用人员进行管理，包括人员的添加、删除、密码设置等操作；通过对工作人员的工作区域进行分配。可对员工排班、培训、考核，质控工作管理，可对指定操作进行特殊人员密码进行设定。 权限管理 分级权限管理，按用户类别或者组类别赋予使用权限；客户使用界面除分配权限功能外，不能进行其他操作。 器械管理 编辑器械信息，并对器械的规格、名称、数量进行统计；可对器械进行图像视频编辑；可以对手术器械等进行快捷检索。 设备管理 对清洗机、超声波、脉动真空灭菌器和低温灭菌器进行登记，并生成条码；可在端口开放的情况下与脉动真空灭菌器或清洗机等设备进行数据驳接，系统具有备份的防灾机制，数据至少保留3年以上。 程序管理 对清洗机、灭菌锅的程序进行添加维护。可以添加新的程序，及设置时间；程序编号自动生成。 存放架管理 对存放器械包的存放架进行管理。添加新的存放架信息，添加后存放架号自动生成。 篮筐管理 对于供应室走闭环流程使用到的篮筐进行管理。添加新的篮筐后，篮筐号会自动生产。 .耗材管理 对供应室所有耗材进行管理，并对数量和单价进行统计；所有耗材的出入库管理，包含批次、名称、数量、有效期等信息；并对失效期和库存预警提示。 设备信息管理 灭菌数据提取后自动存储到相应工作流程中，在各流程点自动呈现各项信息。 |  |
| 78 |  |  | 回收 | 回收：回收管理功能，实现消毒包的回收登记功能，支持条码回收、科室回收、批量回收等方式。 回收异常处理：对回收过程中发现丢失的器械等物品丢失、损坏、感染类等情况进行处理登记（遗失登记）。 拍照记录：回收过程中，出现缺损的器械包可以进行拍照记录，补全之后再进行拍照，缺损前和补全后做对比。 单包器械快捷处理：回收过程中可对漏放清洗蓝的单包消毒包进行补录功能。 隐藏清洗篮：可以删除非必要流程操作。 科室下单回收管理：科室下单后，会在回收界面显示已有待回收器械包，请及时回收提示。 待回收列表管理：科室端结束使用器械包时，会在回收界面显示待回收器械包列表详情。 |  |
| 79 |  |  | 清洗消毒 | 清洗机消毒记录：对回收器械的设备清洗消毒操作进行记录；建立消毒包与清洗设备、清洗批次的关联。 手工清洗消毒记录：对回收器械的手工清洗消毒操作进行记录。 超声清洗消毒记录：可对超声波清洗机进行程序预置，记录进入超声波器械包的清洗数据。 清洗设备维护提示：对于清洗设备需要维护时，有弹窗提示需要进行维护设备。 |  |
| 80 |  |  | 配包 | 配包提示：对清洗完成进入清洁区的手术器械按照信息提示进行打包。 配包：支持图文并茂显示消毒包及包内容物，要求支持分包、批量打印总条码。 器械包分区：器械包信息根据性质，自动传输至所属区域进行打包并提示。 配包审核：对配包的正确性进行检查登记，合格的情况下打印器械包的条形码标签；记录包装人、检查人、灭菌日期、失效日期等信息。条码标签支持规范六项信息打印；支持外来包管理；并可对缺失条码进行补码。 多标签码：条码支持各科室多段追溯需求，可分多段在各使用科室、病人处留档。 返洗：对于清洗不干净的器械包，可以直接跳回上一步进行重新清洗。 |  |
| 81 |  |  | 灭菌 | 灭菌入锅处理：对打包完成的器械包，进行整体扫码入锅处理。 信息匹配：灭菌开始确认时，匹配并记录脉动真空灭菌器的工作参数。 信息比对：根据打包传递的信息比对器械包种类和数量。 灭菌确认：对有灭菌确认需求的客户，提供灭菌确认工作流程，并可自动提取器械包工作相关主要流程信息，并在灭菌确认时可以选择存放货架方便快速查找器械包。 数据回滚：对因设备故障等原因造成的流程中断，可采取快速数据回滚处理。 灭菌设备维护：对于灭菌设备需要维护时，有弹窗提示需要进行维护设备。 |  |
| 82 |  |  | 发放 | 无菌库管理：实现无菌库存管理、过期出库、库存预警及展示存放货架等功能。 申领发放：可根据本院区各科室及乡镇卫生院科室的下单信息，进行消毒包的发放；可根据使用科室申领信息，进行消毒包发放。 多种发放模式：提供多种发放方式，如：按科室批量发放，按照已灭菌完成器械发放等。 预警功能：可对已过期物品提示及警告，并且提示近几天将要过期物品信息。 发放交互：科室能够实时接收供应室反馈确认信息。 预警提示：对科室下单需及时下送的加急器械包，以黄色背景提示。 |  |
| 83 |  |  | 外来器械管理 | 外来器械管理：可对医院借用外部机构的器械或器械包进行单独的流程管理，即“一个半流程”。 有效期管理：对无菌包以及一次的有效期进行管理，支持预警，并以颜色警示。 入库管理：对所有一次性物品的入库操作进行记录。 出库管理：对所有一次性物品的出库操作进行记录。 外来器械使用管理：外来器械包可通过外网生成基本信息，软件扫描二维码自动添加外来包信息。 |  |
| 84 |  |  | 手术室及诊室应用 | Web：对于手术室及其他科室采用WEB访问数据流程。 关联病人ID：手术前可通过条形码扫描对手术病人和所使用的手术器械进行关联。 多器械包关联：对同一病人使用多器械包可进行快捷快速关联（批量绑定）。 接收确认：可通过WEB端进行各科室器械包接收确认；并提供单独或批量接收确认。 使用提醒：器械使用前提醒是否可用。 器械包检索：可通过简拼或扫描条码检索器械包。 申领：使用科室可通过web系统申领所需器械包。 流程管理：手术室可实时跟踪当前本科室器械所处流程节点。 满意度调查：可通过浏览器对相关工作人员及设置的工作内容进行评分和评价。 |  |
| 85 |  |  | 医共体应用 | 申领：医共体内机构、乡镇卫生院可通过浏览器进行器械包申请操作，向上级中心申领所需器械包。 发放提示：消毒供应中心发放器械包后，乡镇卫生院可看到更新状态。 接收确认：医共体内机构、乡镇卫生院可进行器械包的接收确认。 器械包封装：使用后的器械包，可通过扫码封装在封装箱内。 封装箱回收：消毒供应中心，可通过扫描封装箱进行快速回收。 满意度评价：可通过浏览器对相关工作内容进行评分和评价。 |  |
| 86 |  |  | 追溯 | 绩效查询：各个岗位工作量统计，可设定系数。 器械包信息回溯：可根据包号、手术对象（病人）、日期、批次号等信息都可进行追溯。 费用查询：可以查询每月各科室使用器械包数量详情，可以导出excel表，金额自动统计，方便核算科室费用。 流程进度呈现：带颜色的器械灭菌进度管理，如蓝色（已完成），灰色（未完成）。 完整追溯呈现：追溯内容为器械包的各项灭菌信息和整个的灭菌流程，包含回收、清洗、打包、灭菌、等流程的工作人员、时间、有效期以及使用病人等信息，有效保存最少3年，并有一定的防灾机制。 召回处理：对同批次的器械包进行查看，可按实际情况进行召回处理。 设备信息呈现：追溯信息的设备参数信息可在追溯界面单独详细查看。 清洗汇总追溯：可以通过时间检索清洗的详细情况及同批次器械包清洗信息，可以记录清洗程序（开放端口的前提下）。 删除器械包：在整个闭环流程操作中如果出现操作失误可以进行删除操作错误的流程步骤。 灭菌汇总追溯：可以通过时间检索灭菌的详细情况及同批次器械包灭菌信息，同时可以提取灭菌锅的信息（开放端口的前提下）。 日常监测：系统具备单独日常监测模块。 |  |
| 87 |  |  | 常规报表 | 文件管理：消毒供应中心可上传学习资料、视频，供员工进行学习。 库存统计：可生成库存统计报表。 科室收费：可对科室所在查询时间段内的收费进行统计并生成报表。 发放列表：可根据实际需要生成科室发放单据。 缺损登记表：可对缺损登记物品生成报表等 质控管理：根据时间节点查询反洗、器械包删除、感染性物品数量、操作人员操作时间及器械包总数的占比，并以图像的形式呈现。 评价报表：可对工作评价生成报表。 设备维护记录：可对需要维护的清洗设备、灭菌设备做详细信息统计记录，方便后期查看。 数据分析图：可通过折线图对员工的绩效做相应分析；饼图对器械包缺损情况做占比分析。 |  |
| 88 |  |  | 培训学习 | 培训学习：可通过系统，上传学习资料、视频等内容，供科室员工进行各类、各项专科内容学习。 考试培训：可通过WEB浏览器，根据题库抽选题目或自选题目形成考试试卷，设置考试时间、时长、考试人员等信息。加强学习效果，并考核。 |  |
| 89 |  |  | HIS接口 | HIS接口：通过HIS提供的视图或方案，系统获得医院使用病人的信息并跟器械包绑定。 |  |
| 90 |  | 中心药房管理系统 | 药品统一采购 | 采购计划申请：支持批量导入采购计划，可从Excel等格式文件中快速读取药品名称、规格、数量等信息，确保数据准确录入。 采购计划审核：设置多级审核流程，审核人员可查看计划详情并批注，通过后自动流转至采购环节，保障计划合理性。 采购计划执行：对完成审核的采购计划进行执行。 采购计划查询：提供多维度查询条件，可按时间、药品类别等快速检索历史计划，支持查看状态及审核记录，便于追溯管理。 采购计划执行情况查询：针对已执行的采购计划，跟踪计划执行状态。 |  |
| 91 |  |  | 药品统一目录管理 | 建立医共体统一的药品目录，允许二级医院和基层医疗机构保持自己的个性化药品使用，提供标准的药品目录维护功能， 确保在医共体范围内药品目录的一致性。 建立药品目录版本控制，实现历史版本可追溯。 提供药品调价管理功能，历史价格可查询。 实现医共体标准药品目录和二级医院以及基层医疗机构的药品目录同步机制。 |  |
| 92 |  |  | 药品库存管理 | 支持实时查询医共体所有医疗机构库存情况，系统自动更新实时药品库存情况，支持设定医共体级别的药品库存上下限预警值，实时接收二级医疗和基层医疗机构的药品库存预警信息。 |  |
| 93 |  |  | 药品使用监测统一管理 | 药品分析：根据机构、时间段（月、季、年）条件对门诊药品收入、住院药品收入、门诊总收入、住院总收入、全院药占比、门诊药占比、住院药占比、医疗总收入以表格展现的形式进行本期、上期、环比、同期、同比分析；对药品收入构成、收入构成以饼状图的展现形式进行本期分析；对门诊药占比、住院药占比以仪表盘展现的形式进行本期分析；并对门诊药品收入、住院药品收入、门诊总收入、住院总收入、全院药占比、门诊药占比、住院药占比、医疗总收入进行联动分析，联动时以柱状图展示门诊药品收入统计对比、以折线图展示门诊药品收入统计趋势，同时门诊药品收入统计对比可以选择按照区域、机构对比。 药品使用数排名：对药品使用数排名以表格（序号、药品名称、药品规格、药品单位、数量）的展现形式进行使用数排名分析。 药品金额排名：对药品使用数排名以表格（序号、药品名称、药品规格、药品单位、数量）的展现形式进行金额排名分析： 抗菌药物统计：根据机构、时间段（月、季、年）条件对门诊药品收入、住院药品收入、门诊抗菌药品收入、住院抗菌药品收入、抗菌药物药占比、门诊抗菌药物药占比、住院抗菌药物药占比、抗菌药品收入以表格展现的形式进行本期、上期、环比、同期、同比分析；对抗菌药物构成、药品收入构成以饼状图的展现形式进行本期分析；对门诊抗菌药物药占比、住院抗菌药物药占比以仪表盘展现的形式进行本期分析；并对门诊药品收入、住院药品收入、门诊抗菌药品收入、住院抗菌药品收入、抗菌药物药占比、门诊抗菌药物药占比、住院抗菌药物药占比、抗菌药品收入进行联动分析，联动时以柱状图展示门诊药品收入统计对比、以折线图展示门诊药品收入统计趋势，同时门诊药品收入统计对比可以选择按照区域、机构对比。 药品使用统计：根据机构、时间段（月、季、年）条件对门诊药品收入、住院药品收入、门诊抗菌药品收入、住院抗菌药品收入、抗菌药物药占比、门诊抗菌药物药占比、住院抗菌药物药占比、抗菌药品收入以表格展现的形式进行本期、上期、环比、同期、同比分析；对抗菌药物构成、药品收入构成以饼状图的展现形式进行本期分析；对门诊抗菌药物药占比、住院抗菌药物药占比以仪表盘展现的形式进行本期分析；并对门诊药品收入、住院药品收入、门诊抗菌药品收入、住院抗菌药品收入、抗菌药物药占比、门诊抗菌药物药占比、住院抗菌药物药占比、抗菌药品收入进行联动分析，联动时以柱状图展示门诊药品收入统计对比、以折线图展示门诊药品收入统计趋势，同时门诊药品收入统计对比可以选择按照区域、机构对比。 |  |
| 94 |  |  | 接口管理 | 通过医共体平台提供统一的接口，实现和二级医院、基层医疗机构的药品管理系统、医共体审方系统、以及对外采购相关的接口【如条件允许】等之间的数据交换和服务衔接，确保医共体中心药房业务有序开展。 |  |
| 95 | 县级医院院内信息化提升 | HIS医院信息管理系统 | 系统管理 | 实现系统参数表维护、输入法设置、系统用户角色管理、自动生成工作日志、系统公共字典及用户定义字典的维护、科室维护、科室查询、医院工作人员的基本档案维护。 可按操作员角色授予不同权限，包括可使用的子系统，子系统菜单权限及报表统计查询等。 支持一院多区应用，具有分院维护功能，能编辑分院区信息（医院编码、医院名称、级别编码、机构代码、医院行政区、通信地址）。 |  |
| 96 |  |  | 价表管理 | 实现收费项目的新增、修改和价格调整。 对现行价表、历史价表进行查询； 可维护诊疗项目，并能进行价表项目对照。 可维护收费特殊项目、特殊排斥项目； 可以维护费用模板； 支持检查申请数据和检验申请数据单独维护； 允许一个项目有多个别名，开单时可以按别名输入。 提供调价的预先定义功能，自动生成和打印调价通知单。 |  |
| 97 |  |  | 单点登录 | 支持单点登录功能，支持操作人员可进行登录后的不同院区、不同角色权限的快速切换。 |  |
| 98 |  |  | 后台划价 | 后台划价程序就是对病人每日产生的床位费、相应的空调费、医嘱的计价项目等自动生成费用明细，该程序添加到任务管理中，每天定时执行，如每日23:30,并且在系统的配置文件中设定该截止时间。 后台划价检索所有在院并且入院科室、入科科室不能为空的病人。 进行后台计价，首先遍历每个在院已入院的病人。要计算划价的开始时间和截止时间，计算划价数量。然后找到计价项目，根据项目到价表找单价，有数量有单价就产生病人的费用明细。下面按照划价的处理过程分别说明。 划床位费。 病人当天入院入科，上次划价时间为空，划价的开始时间为入科时间，划价的截止时间为后台划价每日执行的时间，划价结束后将划价时间记录到在院病人信息的上次划价时间。 病人不是当天入科的，划价的开始时间为上次划价时间，划价的截止时间为后台划价每日执行的时间。 床位费计入不计出，病人入院当天计费，出院当天不计费。如果医院收病人的空调费，处理过程和床位费相同。 系统支持包床，就是一个病人可占用多张床，划多张床的费用，需要护士站系统对病人设置包床。 划杂费。 对于医院每天收取的项目可以维护到杂费表中。杂费表的维护在价表管理中。 计算杂费的开始时间、截止时间和床位费相同，也是计入不计出的。 |  |
| 99 |  |  | 门急诊预约挂号收费一体化 | 1.排班管理 支持门办统一设置门诊出诊计划；支持各科室自行安排出诊计划，经门办审核后方可执行，审核通过的科室不能进行新增和删除操作；审核通过的科室出诊安排，通过申请修改并审核通过后，可以重新安排出诊计划。 支持通过模板、以往出诊计划、节假日策略快速生成出诊计划；支持自定义设置节假日，设置不同节假日出诊策略。 支持排班模板的新增、停用、删除及复制。 支持在排班模板中进行停诊、批量停诊等操作。 支持将号源总数按时间段进行拆分以支持分时段预约，拆分方式满足医院实际需求。 支持将号源按照不同的类别进行拆分，如非预约号、预约号，且可将预约号根据医院实际需求分配到各时段，并支持手工调整。 支持多个不同放号策略，自定义放号策略值，拟放号数量，开诊时段设置等，每个排班时间片段默认 30 分钟，且修改时间为 30 分钟整数倍。 支持自定义号类信息，号类信息包括：号类、挂号费代码、挂号费名称、挂号费规格、挂号费单位、诊疗费代码、诊疗费名称、诊疗费规格、诊疗费单位等。 支持按照号类（例如：主任、副主任）、就诊类别（初诊、复诊、急诊）及费用类别（挂号费、诊疗费），再根据 “按金额” 或 “按比例” 设置不同号类算法，患者挂号时自动计算出患者挂号费和诊疗费。 支持按门诊号名称、门诊科室、医生、医生职称、号类、门诊类别、专科诊断描述等自动定义号别设置。 支持加诊申请、停诊申请、停诊并加诊等，支持加诊、停诊、停诊并加诊时按要求填写原因，经主任审核后方可执行。 支持停诊申请撤回。 支持停诊原因字典维护、停诊加诊原因查询、停诊原因查询（科室）。 支持各门诊科室自行设置医生简介、医生擅长等信息。 支持对科室 / 医生是否可预约、是否限号及限号比例进行设置及调整。 支持对自助机、各预约端预约挂号 / 当日挂号是否显示、放号时间及放号比例进行设置。 支持对科室 / 医生的预约周期进行设置。 支持前台对挂号有效期及节假日进行设置。 支持专家医生看普通号的排班。 支持对多院区的号源进行排班。 支持专病排班设置，并支持各预约 / 挂号渠道对专病进行预约 / 挂号。 支持实时查询当日出诊科室数量及明细、出诊医生数量及明细。 支持实时查询临时停换诊科室数量及明细、医生数量及明细。 支持按不同查询条件查询排班情况。 2.号源池管理 主要负责号源管理，包括号源生产、号源分配、查询取号、号源释放等功能。 通过设置统一号池，患者能够多途径挂号，包括且不限于微信、支付宝、自助机、窗口、互联网、医生站，将各种挂号方式进行集中管理，并能灵活配置优先级，支持按照渠道优先级插入或者自定义序号插入。 完成分时段挂号、分时段预约，智能分时排序，多方式预约签到，并能实时回收未使用号源，分时段的设置可根据科室、医生及医院进行个性化设置，集中管控。 号源管理与挂号分离，能够准确记录号源变动并可追溯，设计多种加号策略，支持由医生站发起加号以及护士站加号（管理端）两种模式。 支持按工作日号源生成、按工作日接诊量和工作日预约放号数计算；在有号池生成规则、工作日策略时，按号池生成规则、工作日策略生成池。 支持按单个片段号源计算，计算方式：时段个数 = 时间总时长 / 单个时间片段时长（默认 30 分钟）；单个时间片段号源数 = 工作日接诊量 / 时段个数（如果有余数则将余数号源放到最后时间片段中累加）。 3.预约管理 支持多渠道预约挂号，包括目前主流的方式（窗口、自助机、微信、支付宝、app、医生诊间等）。 支持对预约渠道增加删除设置，支持对某预约渠道开放、关闭的设置。 支持设置时段挂号时每个时间片段的长度、预约限号数占限号数的比例来计算挂号数。 支持对预约时付费或不付费根据医院实际需求进行设置。 支持对预约规则进行设置，如控制同一患者在同一时段同一科室只能预约一个医生。 支持排班生成后的预约号源推送至各预约端或预约平台，且两边号源保持一致，如预约总号源、剩余可预约号源等。 支持设置预约条件筛查预约病人。 支持各预约端或预约平台预约时锁定号源，超时或取消预约后能自动释放号源。 支持将排班停诊信息推送至各预约端或预约平台做提醒并将相应的预约号取消。 支持院内预约挂号、取消预约操作。 4.窗口预约/挂号/收费 支持对新患者通过电子就诊卡、社保卡、居民健康卡、银联卡、身份证、就诊卡快速建档并挂号登记，建立一个包含病人基本信息的病人主索引，供全系统共享；多次就诊患者自动识别使用以往病人主索引。 支持门诊窗口预约挂号、当日挂号、分时段预约、分时段挂号功能。 支持对各预约渠道的预约号通过读卡、读身份证等方式进行预约取号；支持通过卡号、身份证号、手机号等方式查询各预约渠道的预约号。 支持挂号控制规则的设置，如控制同一个患者同一时段在同一个科室只能挂一个医生等。 患者预约挂号、现场挂号共享同一号源池，且均能选择预约时间。 支持挂号、处方、各类申请单设置有效期，支持对有效期内的处方 / 申请单进行收费。 支持特病处方与普病处方分开结算，特病处方按医生勾选的特病进行结算。 支持对所有待收费处方 / 申请单进行勾选组合或分开结算，支持定义自动分票规则设置。 支持把已退费的结算明细调出后进行再次结算。 支持二代身份证、就诊卡、银行卡、社保卡、居民健康卡、电子就诊卡进行身份识别，并支持刷就诊卡、社保卡、银行卡、手机扫描二维码聚合支付。支持对接统一支付平台，实现多支付方式的混合支付，现金金额突出显示。 同时支持多院区多医保医疗机构代码实时结算，医保对接渠道含地方医保、全国异地医保、商业保险等。 支持与本区域医保中心提供的相关接口对接，包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保对账等。 支持自费卡收费时使用医保账户余额、支持医保卡收费时按自费类别结算、支持医保账户抵用。 支持对接电子发票，电子发票可自动开具，因故障未自动开具时可自动补传，且提供人工补传界面。 支持电子发票开票后通过接口推送公众号微信消息，含挂号 / 收费信息、开票信息等。 支持打印告知单及费用小票，前台开关控制是否可补打，打印格式根据医院实际需求设置，并支持前台设置。 支持自费挂号 / 收费后到收费窗口转为医保结算，不改变结算信息之外的其他状态，并可对此功能单独进行权限设置。 支持各节点操作失败时明确提示错误信息，支持在挂号 / 收费过程中因异常而未能完成的挂号 / 收费业务进行撤销或继续完成的操作。 5.退号/退费 支持多院区多医保医疗机构代码实时退费。 支持对患者未就诊或医生取消就诊的挂号进行退号退费处理，资金原路返回。 支持退号时选择退号原因，并可查询统计。 支持预约爽约或退号后补充号源，且补充号源支持各挂号渠道使用。 支持对医生、药房或检验检查科室提出退费申请的费用进行全退或部分退费，部分退费时后台自动完成收费记录的退费和重收，退费资金原路返回。 支持退费界面显示确费 \ 取消确费操作员、确费 \ 取消确费时间等信息。 支持各节点操作失败时明确提示错误信息，支持在退号 / 退费过程中因异常而未能完成的退号 / 退费业务进行撤销或继续完成的操作。 6.挂号/收费查询 支持按预约情况查询、挂号查询、退号查询等，且支持 Excel 导出。 支持各种收费 / 退费信息查询，如按患者查询、按时间查询、按收费员查询、按支付方式查询等，且查询内容详尽，如患者信息、处方信息、支付方式组成、医保报销情况、收费 / 退费操作员等。 提供退号 / 退费明细清单并支持打印。 支持收费员工作量查询。 7.理财结账 支持每日系统根据设定时间自动进行收费员结账。门诊、住院等统一结账、统一报表。 支持自动计算操作员自上次缴款结账以来的清单，并汇总出财务缴款数据，形成本次缴款的报表。收费人员可以查询历次缴款记录。 支持收费管理员可任意点选收费员结账报表汇总出班次结账报表，点选记录可保留，便于下次生成班次结账报表时不再重新点选。收费管理人员可以查询历次缴款记录。 支持对未成功结账的数据进行查询。 |  |
| 100 |  |  | 一体化门诊急医生工作站 | 1.分时队列与接诊 支持按挂号序号、患者ID、卡号等多种方式查找患者；支持刷卡或扫码选择患者。 支持按列表展示患者信息；支持患者根据本科室、专家、未就诊、就诊中、已就诊、会诊等条件过滤。 患者队列图标化展示患者(军免、医保、地方)类型就诊类型。 支持医生自定义选择展示信息，接诊界面的明显部位显示患者关键信息；提供查看患者全部个人详细信息的快速入口。 支持分时队列自动与分诊到诊、门头屏联动及进行患者语音呼叫，选呼、及其它患者队列操作。 支持电子化诊间加号及配置，为医师接诊服务提供便利，避免手工黄牛。 支持接诊患者初、复诊选择。 支持病人信息的修改控制和基本信息修改逻辑校验，避免患者信息不统一。 支持是否下转选择操作，单据打印或结束就诊时校验是否已经填写。 支持结构化入患者过敏原（药物、食物及其他过敏原）信息；可结构化录入患者过敏症状及过敏严重程度，并可以录入备注信息。 支持患者特殊标记标识，如艾滋、梅毒、传染病、精神病等，且能共享到其他系统；支持科研患者标记。 支持为患者选择系统提供的标签内容以及自定义标签内容，支持标签的删除。 支持临床科室、管理科室对VIP患者进行标识。 支持对VIP患者信息进行信息隐藏、脱敏保护、关键信息加密存储等，支持对VIP患者授权后仅授权医生可对VIP患者进行信息查询和诊疗操作。 患者队列支持根据就诊时间、患者ID、姓名、身份证号、联系电话、就诊科室、性别等组合条件查询、浏览患者历史就诊信息及电子病历。 支持对危急值、会诊、处方审核、病案迟归、病历质控信息等在医生登录时的统一浏览和及时提醒；支持按紧急消息、普通消息等条件筛选消息；能够查看消息详情并能同时进行消息处理；并能手动处理；支持特殊信息提醒到具体的管床医生或值班医生等。 2.医嘱管理 支持根据科室配置识别门诊药房，并支持根据备选药房启用、停用。 支持多种类型医嘱的快速下达，包括西药、中成药、草药、治疗、手术、检验、检查、输血、嘱托类医嘱内容等；可直接删除。 医嘱操作：支持医嘱撤销、删除、编辑、签署。 支持医疗申请与医嘱录入的一体化管理，通过医嘱录入自动生成检查、检验、手术等申请单，也可通过申请单自动生成医嘱；支持全院检索，可在同一搜索框中检索药品、治疗、检验、检查等不同类型医嘱项目。 支持在医嘱录入调用成套医嘱，可对已录入医嘱直接另存为成套医嘱，成套医嘱可包括不同类型医嘱并支持同时调用；可维护全院、科室、个人成套医嘱。 支持各类智能化辅助录入处理，自动识别并默认药品说明书用法、用量、可用规格选择、辅助药品剂量录入、药品数量、用药天数自动计算等。 支持处方关联治疗费、材料费等自动绑定，便于门诊开单后快速线上、或自助设备缴费，减少门诊候诊排队环节。 自动进行滴剂药品剂量默认，及相关量自动转换。 支持根据药品剂型为注射类时，第二条明细检索时，默认获取药品剂型为注射类药品信息x。 支持按照多种检索方式检索，支持拼音或汉字等方式的模糊检索。 申请单号与医嘱序号可进行有效关联和状态同步。 支持申请单模板的自定义分类维护。 支持对接第三方系统申请单并进行界面、数据集成。 支持医嘱录入时显示诊疗项目包含的明细项目；支持项目的医保属性显示；支持药品或诊疗项目的附加费按规则自动计算并导出。 支持按照多种检索方式检索，支持拼音或汉字等方式的模糊检索。 支持在医嘱录入调用成套医嘱，可对已录入医嘱直接另存为成套医嘱，成套医嘱可包括不同类型医嘱并支持同时调用；可维护全院、科室、个人成套医嘱。 支持医嘱按照科室、医嘱项目等关联规则自动展示默认及可选的执行科室。 支持医嘱成组与解除组功能。 支持根据门急诊药房切换时间设置，不同时段可开立到不同药房。 支持通过药品的通用名、化学名等名称检索药品；支持药品医嘱基药、国采等属性自定义配置显示；支持医生常用药物及用法用量的保存，方便医生快速查找和录入，并提示药品价格、库存情况等相关信息预警提醒，药品库存实时刷新。 支持中草药开立时，按中草药处方管理规则控制；支持中草药成套医嘱调用、历史处方查询及调用。 支持草药先煎后下、草药对药、草药专用用法/频次/禁忌等处理。 支持药品医嘱分方规则设定。 支持自动分方和手动分方，根据处方规定、以及医保、毒理、药品类别等各类常见处方常规进行处方自动分单。毒麻药品，自动提示完善代办人信息，并进行相关信息打印提示。 支持多种不同处方类型的录入，如：医保处方、自费处方、皮试处方、输液处方、毒麻精处方、慢特病处方的录入；支持对同一医保患者同一次挂号后进行多种普病、特病医嘱的录入；支持药品医嘱库存冻结；支持注射单打印。 支持加急检验检查类医嘱标识。 支持不同处方可关联不同诊断。对诊断做删除，修改等操作时，会弹窗要求修改已经关联该诊断的处方和申请单。 支持医嘱内容的同屏查看和引用，对于导入的医嘱内容支持配置导入顺序。 支持在门诊医生站引用历史处方信息、历史医嘱明细、历史诊断等。 支持患者状态为复诊就诊时，直接加载历史医嘱内容，并可一键引用历史处方信息。 支持开立院前医嘱：在办理入院手续后自动转为住院医嘱，在病人入科前可以先行完成相关检查、检验。 3.检验检查病理申请 检验检查病理开单。 支持医嘱录入方式或进入申请单模块开具项目，支持按多级目录或勾选方式选择项目，同时支持模糊检索全院项目。 允许加急的检查服务，可勾选加急功能。 支持记录医生开单频次，常开项目靠前显示或者可在固定模块中选择常开项目。 支持部分项目数量可修改。 支持自动获取电子病历的病史、主诉并可修改及保留上一次记录，支持维护成模板及从模板中选择相应内容。 支持自动获取临床诊断，当为空时弹出录入框。 支持选择患者类别与特病，特殊患者有明显标记。 支持按检验项目录入必填项，检验项目有默认标本种类并可从列表中选择以及为空的提醒功能，微生物检验项目支持填写部位。 支持检验按不同项目录入必填项；检验支持每个项目有默认标本种类，同时支持从列表中选择标本种类，当标本种类为空时有提醒功能；支持微生物申请单选择用药情况说明,是否使用抗生素。 支持重复开单的提醒或限制。 支持配置常开项目，且允许将当前下达项目一键存为常用套餐，进行重用套餐一键开单。 医生为患者开具检验申请单，检验项目可根据检验类别、执行科室，采样地点、采样标本、采样容器、分单类别、是否支持加急等规则完成自动分单合单。 自动进行各类检验项目含义、注意事项、申请说明信息提示，便于医生随时备查后提示、嘱托患者。 自动进行项目标本等分单信息识别，并进行多类别项目自动分单，合管、一键连接智能预约中心，合理推荐安排预约时段（需要对接）。 支持重要化验注意事项，线上信息推送，便于患者及时关注，及早注意化验注意事项（需要对接）。 报告单打印及格式。 支持显示申请单已打印与未打印状态，未打印申请单默认勾选，支持补打已打印申请单。 支持在打印界面显示具体申请项目。 支持在前台维护检查地点、缴费地点、备注与温馨提示等，并可按科室、项目等设置相应内容。 支持按疾病类别、项目类别、科室等分开打印申请单，如普病与特病分开打印、检查项目与联动药品分开打印等。 申请单数据维护。 支持设置数据属性，通用、门诊与住院等类，支持门诊与住院数据分开或同时维护功能。 支持申请单数据可按科室设置权限，由科室人员维护本科室申请单数据。 4.诊断录入 支持自动识别诊断词频，并按词频辅助下达诊断；系统能够根据医生对常用诊断的使用频率自动降序排序。 支持医生将使用频率高的诊断添加到常用诊断中，方便医生快速下达诊断；对于诊断编码中没有而科室在实际使用中需要的诊断支持自定义进行补充录入。 支持西医ICD诊断、中医疾病症候诊断录入； 支持诊断前后缀录入、支持确诊/疑诊标记功能。 支持诊断多条录入，按照顺序多条显示，支持诊断上下移操作。 支持添个人的常用诊断。 支持在诊断页面同屏展示常用诊断，支持常用诊断一键引用到当前诊断。 支持在诊断页面自动展示病人历次诊断的功能，支持门诊历史诊断的快速引用功能。 重复诊断控制。 支持门诊诊断与各类上报系统的自动关联。 支持不同处方对应不同诊断；支持特病诊断选择，特病录入。 5.门诊病历书写 支持初诊、复诊的病历书写，复诊病人可对上次就诊病历内容进行一键引用。 支持符合互联互通标准的门诊病历标准节点的病历结构定义。 提供病历模板配置工具，允许维护各种结构化门诊病历模板。 支持门诊病历个人片段、基于病历标准结构的个人模板和科室模板定义。 支持门诊病历模板配置时关联不同的院区/科室，按照科室区分使用权限。 支持在门诊病历书写过程中，同屏查看和引用检验报告内容，支持检验报告内容在电子病历系统中的结构化存储和展示，并且能够一键式引入检验异常项目到病历中。 支持对门诊护士采集的体征等基本信息的引用。 支持病历修改痕迹记录。 支持门诊补充病历的特殊应用模式，针对不同医生接诊同一个病人的情况，系统可自动生成一份补充病历，并且控制医生不能修改其他医生书写的病历内容。 6.门诊病历质控 支持对门诊的流程进行控制，如必须先下达诊断再下达电子医嘱。 支持诊断控制信息维护及控制级别维护。 系统的病历自查功能支持对病历文档的完整性进行检查，填写不完整的病历会提醒医生继续完成填写。 提供病历修改权限控制功能。 支持对病历各部分字数、必填项等条件设置。 病历痕迹记录：自动记录、保存病历记录所有修改的痕迹，并记录修改内容、修改人、修改时间等。 可根据要求在前台调阅查看日志内容。 7.集中调阅 提供检验、病理、检查、麻醉、血透、体检等报告调阅功能，包括门诊、住院和急诊的所有报告，对多次检验报告的可生成趋势图。 提供按日期展示病人所有检验检查报告的功能。 提供按时间轴的方式展示就诊病人历次所有检验检查报告的功能。 8.复诊与预约 支持患者复诊预约，通过门诊全号源分时预约；支持门诊后一键留观申请。 支持进行住院预约，实时查询浏览住院床位情况查看等。 支持进行院前相关预约和处理。 自动进行患者院前检查等先验条件配置及验证。 9.其他功能 支持门诊危急值提醒、接收和处理流程。 支持电子入院证的编辑和打印功能； 支持门诊疾病诊断证明的编辑和打印功能，并支持患者基本信息和诊断内容自动代入到疾病诊断证明中，可按需增加审核流程。 支持诊间预约本医生或其他医生； 支持诊间给本次坐诊号源进行加号或对指定患者进行加号；支持对未挂号患者进行直接挂号功能，该功能支持开关设置。 支持医生进行退费申请，已经收费的医嘱作废可自动生成退费申请。 支持诊间结算。 支持今日或某时段内的挂号患者看诊情况、患者费用、预约数量等数据查询统计。 |  |
| 101 |  |  | 门诊护士站 | 门诊护士站 自动获取患者注射信息，管理预约病人。 与药房发药系统连接查询输液处方及状态（已发药、正输液、已完成）。 对病人给药途径和操作方法进行登记管理，如静脉注射、肌肉注射等。 确认需要执行的输液单，打印贴瓶单、输液卡、回执单；记录执行时间、执行人、皮试情况。查询输液单、输液执行情况。支持外院带药病人来本院输液。 |  |
| 102 |  |  | 医保管理系统 | - 基础数据对照 完成医保三大目录下载到本地，能够筛选已经对码和未对码数据，提供日常维护工具。 支持将药品、诊疗项目、病种的院内编码与医保编码进行对照，区分待匹配项目和已匹配项目，且可便捷查询。 支持查询患者医保信息，如基本信息、待遇信息、特病信息、在院状态、定点机构等。 2.费用上传与结算 支持与本区域医保中心提供的相关接口对接，包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保对账等。 支持查看患者费用明细及上传情况，可设置定时自动上传，并有记录便于查询。 支持门诊挂号，门诊收费，出入院医保病人的登记和结算。 支持自动分拆医保、自费等支付信息，统计医保结算信息。 支持医保异常情况处理，如医保单边交易等情况。 支持多院区多医保号实时结算，医保对接渠道含本地医保、全国异地医保等。 支持分院区进行医保对账。 通过医保号、ID号等显示患者门诊费用及特病情况，显示患者收费方式（特病、普病、自费）。 支持医疗保险费用审核、医保转自费审核等功能。 支持维护医保限制药品目录，可以根据维护项目统计科室超限使用情况和明细。3.查询统计 提供相应的查询统计功能。 查询病人结算清单，并支持打印。 根据查询条件，查询工伤病人费用明细，并进行导出。 根据ID号查询患者住院费用清单并进行打印。 |  |
| 103 |  |  | 入院登记 | 1.患者管理 支持通过住院号、就诊卡、医保卡、手机号码或生物识别方式修改患者基本信息，并记录修改日志，事后可查询更改内容并追溯；可修改内容包括：入院科室、入院病区、患者姓名、身份证号、陪护人员信息、户口地址、居住地址（省、市、县选择录入）、联系电话等内容； 根据姓名、身份证号、出生日期、医保号、住院号等多个条件，查询病人信息，并对病人信息进行修改。并有相关数据质量规则校验；能够关联新生儿及产妇信息。 针对医保病人，通过对接医保刷脸设备，实现医保刷脸认证功能。通过病人、身份证、医保卡、人脸认证等多方认证方式进行身份信息认证。 2.主索引管理 根据姓名、身份证号、出生日期、医保号、住院号等多个条件生成主索引，模糊查询病人的主索引信息，是否以前住过院等，关联过往病历信息。 支持医院现有主索引对接（平台）。 3.入院登记管理 根据门诊医生开具的住院证，进行入院登记办理、登记信息修改、登记信息删除、获取公众号预填写的入院信息等。能够读身份证、医保卡、电子医保卡等进行信息读取。采用医保认证设备，读取患者身份信息及人证识别。 支持通过电子住院证、就诊卡、医保卡、手机号码或生物识别方式进行患者信息维护登记入院；可获取开具的电子入院证、患者就诊卡等方式进行入院登记；支持住院预约登记；支持住院床位预约登记；对接自助机、移动端进行患者自助办理入院；支持在护士站办理入院。住院号分院区时自动编号，不允许重复。 支持收取预交金，预交金缴纳可通过微信、支付宝、支票、银行卡、现金、代币卡等多种方式；系统支持记录银行卡卡号等内容；支持专人授权后预交金红冲，资金按原路返回；支持对接自助机、移动端缴纳预交金。 支持通过住院号、就诊卡、医保卡、手机号码或生物识别方式取消入院登记信息； 对接医保，实现医保的住院登记、修改、撤销，自费病人转医保补登记。 对接公众号、自助机、院前预约等系统，实现病人自助办理入院功能。 在病人未缴纳预交金或者预交金不够的情况下，根据权限和病情实现由医生或者科室进行担保，然后办理入院。 4.床位管控 要求开启或关闭科室床位数量管控，控制床位使用数量。 5.预交金结账 实现预交金结账功能，收费员完成当日工作后，对收取的预交金进行结账，同时打印预交金收入交款单，打印内容和样式可以进行定制化。 6.统计查询 提供相应的查询统计功能。包含但不限于以下功能：科室在科病人查询，查询科室收容情况，删除未入科病人，科室收容病人查询，科室收容查询（个人）等。 |  |
| 104 |  |  | 住院收费管理 | 1.患者管理 支持通过住院号、就诊卡、医保卡、手机号码或生物识别方式修改患者基本信息，并记录修改日志，事后可查询更改内容并追溯；可修改内容包括：入院科室、入院病区、患者姓名、身份证号、陪护人员信息、户口地址、居住地址（省、市、县选择录入）、联系电话等内容； 根据姓名、身份证号、出生日期、医保号、住院号等多个条件，查询病人信息，并对病人信息进行修改。并有相关数据质量规则校验；能够关联新生儿及产妇信息。 针对医保病人，通过对接医保刷脸设备，实现医保刷脸认证功能。通过病人、身份证、医保卡、人脸认证等多方认证方式进行身份信息认证。 2.主索引管理 根据姓名、身份证号、出生日期、医保号、住院号等多个条件生成主索引，模糊查询病人的主索引信息，是否以前住过院等，关联过往病历信息。 支持医院现有主索引对接（平台）。 3.预交金管理 实现住院病人预交金收取和退款。预交金收据打印，可以根据需求对打印内容和样式进行定制化。 支持汇总未结算病人预交金，查询预交金明细。按照病人ID号、住院号、日期查询预交金记录。 对扫码支付的预交金，进行退费或作废操作，并提供统计查询功能。 4.计价录入 对未收取的费用进行录入，对多收取的费用进行退费。进行退费操作时，关联原收费记录。收费员可以对计费数量为空或者为0的收费修改数量。 5.结算管理 出入院处进行预算、结算、中途结算，并根据需要进行取消结算、重新结算；支持在病区进行出院结算；支持在自助机、移动终端进行自助出院结算；结算支付方式支持包括但不仅限于：微信、支付宝、银行卡、支票、现金等方式，支持多种支付方式同时支付；支持多险种同时结算：支持商业险，医疗保险等险种同时结算。 支持出院欠款结算；支持欠费管理，包括欠费多次冲抵，统计欠款结算患者信息等内容，欠费结算时不打印发票，不上传电子票据信息，待所有欠费抵充完成后上传电子票据信息。 查询病人出院医嘱，通过策略自动对医嘱收费情况进行核查。 支持补记账、补记账作废；通过住院号、患者唯一身份标识、生物识别等方式对患者进行记账或者作废指定记账记录。 对已结算票据进行作废，进行退费操作。退费退款方式系统自动原路返回。 支持母婴同结，把婴儿的费用母亲一起结算；同时支持分开母婴单独结算。 支持结算前按规则检查患者是否符合结算要求，如不符合不可以进行出院全结和出院部分结算；包括是否有欠费、医保费用是否全部上传、医保是否结算、是否有未停长期医嘱、是否有需要手工划价而未做处理的医嘱、是否有做了申请还没有做的检查等情况不允许出院。 支持对特殊患者的费用按相关政策进行减免。 6.结账管理 收费员完成当日工作后，对收取的医疗费用进行结账，同时打印住院收费交款单，打印内容和样式可以根据需求进行定制化。 每日零点自动生成住院收费员结账单，与门诊收费员结账单统一报表。 每月出具住院者预交金、未结算医疗款、出院欠费明细报表清单。 7.发票管理 支持与电子票据系统对接。 8.统计查询 提供相应的查询统计功能。包含但不限于病人费用查询、按照收据号查询费用明细、医疗收据查询、预出院病人查询、出院病人结算情况查询、费用未结清病人查询、病人ID号和住院号查询、扫码支付统计等。 |  |
| 105 |  |  | 一体化住院医生工作站 | 1.患者信息总览与消息提醒 患者信息总览功能，可按在院、出院；本人、本科、跨科处置患者等条件对患者进行筛选；选定筛选条件后能统计当前患者数；患者信息可以有多种方式显示，包括列表和标签；可根据医院要求配置患者总览界面需要展示的患者信息；可显示空床、预约床位等信息，可通过点击相应标识，能够对病人列表进行优先排序。 患者特殊标记标识，如艾滋、梅毒、传染病、精神病、多重耐药菌、MDT患者等，且能共享到其他系统。 为患者选择系统提供的标签内容以及自定义标签内容，标签可删除。 临床科室、管理科室对VIP患者进行标识。 对VIP患者信息进行信息隐藏、脱敏保护等，对VIP患者授权后仅授权医生或科室可对VIP患者进行信息查询和诊疗操作。 快速切换患者，在所有医嘱录入界面的明显部位显示患者关键信息的功能；提供查看患者全部个人详细信息的快速入口。 可结构化或自由文本录入患者过敏原（药物、食物及其他过敏原）信息；可结构化录入患者过敏症状及过敏严重程度，并可以录入备注信息。 系统自动获取患者关键信息进行患者标识，如新患者、单病种、临床路径、日间手术患者等。 2.诊断录入 西医ICD诊断、中医疾病症候诊断录入。 入院诊断、出院诊断、术前诊断、术后诊断、病理诊断、死亡诊断、临床诊断等多种诊断类型进行录入。 点选是否主诊，诊断前后缀录入、实现确诊/疑诊标记功能。 诊断多条录入，按照顺序多条显示，诊断上移、下移、中间插入操作。 自动抓取账号高频使用诊断，生成常用诊断组套。 添加全院、科室以及个人的常用诊断。 诊断医保对照编码显示及保存。 实现医保诊断的录入修改。 3.医嘱管理 多种类型医嘱的快速下达，包括药品、治疗、护理、膳食、嘱托、手术、检验、检查、输血等医嘱；针对嘱托类医嘱，结构化嘱托和手工自由录入；可直接删除。 医嘱操作：实现长期、临时、预开医嘱录入，新增、删除、修改新医嘱，作废、撤销、停止医嘱。 医疗申请与医嘱录入的一体化管理，通过医嘱录入自动生成检查、检验、手术等申请单，也可通过申请单自动生成医嘱；全院检索，可在同一搜索框中检索药品、治疗、检查、检验等不同医嘱项目；申请单号与医嘱序号可进行有效关联和状态同步。 医嘱录入时显示诊疗项目包含的明细项目、项目的医保属性；药品或诊疗项目的附加费按规则自动计算并导出。 按照多种检索方式检索，拼音或汉字等方式的模糊检索；(7)在医嘱录入调用成套医嘱，可对已录入医嘱直接另存为成套医嘱，成套医嘱可包括不同类型医嘱并实现同时调用；可维护全院、科室、个人成套医嘱。 医嘱按照科室、医嘱项目等关联规则自动展示默认及可选的执行科室。 医嘱成组与解除组功能。 根据门急诊药房切换时间设置，不同时段可开立到不同药房。 通过药品的通用名、化学名等名称检索药品；药品医嘱基药、军队用药、高危药品、国采等属性自定义配置显示；实现医生常用药物及用法用量的保存，方便医生快速查找和录入。 药品批量录入负处方进行退药，并备注退药原因。 免费药品、外购药品或自备药品的开具和标识。 正在执行的长期药疗医嘱，库存不足时主动提醒功能。 抗生素药品开具时必须填写使用目的（如预防或治疗性用药）,预防用药限制药品种类和使用期限,超期弹窗提示。 需皮试药物医嘱下达时的皮试提醒，并自动生成皮试医嘱；根据患者过敏记录，在医嘱下达时，系统将进行自动提醒或阻断；皮试药品可按类别管理，患者转科时不影响皮试有效期，可自定义规则； 具有独立的中药处方开具功能。 中草药开立时，按中草药处方管理规则控制；实现中草药成套医嘱调用、历史处方的查询及调用。 实现加急医嘱标识。 医嘱首日执行次数填写修改功能。针对特殊频率的医嘱，医生可以手动选择具体周几执行以及执行的时间点。 医嘱的预下达及预停止功能，提供对医师提前录入的医嘱在执行当日提醒护士处理的功能。 将患者当前的药品总费用、住院总费用、押金总额、当前余额、当前录入医嘱费用进行展示，并进行费用预警提醒。 实现病危、转科、出院医嘱的开立及相应流程的控制功能。 实现医嘱直接复制为出院医嘱功能，并能够关联到出院记录及诊断证明中。 医保患者开具医嘱时选择费用“医保/自费”标识。 医嘱自定义排序或检索功能（默认医嘱开始时间排序）。 申请单模板的自定义分类维护功能。 支持中草药处方开立，支持草药饮品、颗粒剂、小包装、膏方等不同处方剂型的开立，支持协定处方，支持基本单位自动转化多种包装数量发药。 对接第三方系统申请单。 4.辅助诊疗 提供医嘱录入的完整性、合理性的校验，如自动核查药品医嘱用法、剂型、用量、频次录入的准确性，药品库存实时校验及提示，重复医嘱、互斥医嘱、医嘱录入数量及与性别、诊断、适应症、检验、检查等相关的联动提醒等。 批量进行在院病人的主管医师更换操作。 可查询患者在院期间高值耗材使用信息。 按职称、个人、科室对应药品范围权限进行提醒或限制。 精麻毒放、医保限制性药品等，通过不同标签提醒医师该药品的特殊性。 实现医嘱保存、界面退出时的逻辑校验功能。 与医保控费系统对接，适应医保政策性管控。 与治疗系统对接，实现康复、血透、中医等治疗项目的闭环管理。 与前置审方系统、传染病疫情实时预警上报系统、医院感染实时监控系统等系统集成，实现下达药疗医嘱时可查看药品说明书、可依据诊断判断传染病情况，实现系统上报等功能。 5.手术申请 结合医院手术分级管理原则，通过系统对手术级别设置、医生对应手术级别、医生对应手术审核级别权限设置，对手术医嘱下达进行管控，建立手术闭环管理。 手术申请时可选择手术部位。 手术范围过滤控制，包括按科室、医生过滤，按手术科室选择对应的手术室。 手术申请生成手术医嘱；手术申请单的查看和打印。 选择不同手术室及手术间。 实现设置手术关联的相关检查化验项目功能，可依据手术医嘱联动生成检验检查医嘱；手术申请单根据规则自动获取手术相关的化验结果。 获取手术相关知情同意书、术前讨论、术前小结等的状态（以及是否复制模板）；根据文书状态提醒或控制手术申请及后续流程；根据手术完成情况提示手术查房及记录相关文书。 实现术中、术后医嘱录入和补录功能，术后医嘱开立自动停止当前医嘱。 与手麻系统无缝对接，医生获取手术日期排程、手术当前状态，实时跟踪手术情况，实现手术医嘱的闭环管理。 6.检验检查病理申请 通过医嘱录入方式或进入申请单模块开具项目，按多级目录或勾选方式选择项目、模糊检索全院项目。 记录医生开单频次，常开项目靠前显示或者可在固定模块中选择常开项目。 重复开启提醒或限制功能，支持自定义规则。 能够实时查阅检查、检验等申请的执行状态。 部分项目数量可修改及有数量上限控制。 自动获取电子病历的病史、主诉并可修改及保留上一次记录，维护成模板及从模板中选择相应内容。 自动获取临床诊断，当为空时弹出录入框。 选择患者类别与特病，特殊患者有明显标记。 按检验项目录入必填项，实现检验项目有默认标本种类并可从列表中选择以及为空的提醒功能，微生物检验项目可填写部位。 检验按不同项目录入必填项；检验每个项目有默认标本种类，同时从列表中选择标本种类，当标本种类为空时有提醒功能；微生物申请单可选择用药情况说明,是否使用抗生素。 显示申请单已打印与未打印状态，未打印申请单默认勾选，补打已打印申请单。 在打印界面显示具体申请项目。 在前台维护检查地点、缴费地点、备注与温馨提示等，并可按科室、项目等设置相应内容。 按疾病类别、项目类别、科室等分开打印申请单，如普病与特病分开打印、检查项目与联动药品分开打印等。 实现检查申请单多个部位对应多个病史与主诉显示功能。 检查、检验申请时，必填“重点病原体”及“采集部位”功能，“采集部位”可点选。 病原微生物送检点选样本采集部位、点选是否使用抗菌药物及药物种类。 申请时可获得相应项目信息，如适应症、采集要求、作用、检查意义等。 设置数据属性，通用、门诊与住院等类，实现门诊与住院数据分开或同时维护功能。 申请单项目名称及备注等信息可按科室设置权限，由科室人员维护本科室申请单数据。 7.会诊管理 提供科间会诊（普通会诊、急会诊）、全院大会诊、疑难会诊的院内会诊申请功能。 提供会诊通知与提醒功能。 通过会诊医师查阅患者的病历资料功能，会诊结束后收回病历资料查阅权限。 支持会诊医生也可以录入医嘱。涵盖医嘱录入和中草药录入。 8.医嘱显示与打印 通过不同颜色标识不同状态的医嘱；实现医嘱查询功能，包含当前、长期、临时、预开、中草药医嘱、全部医嘱条件下的医嘱查询；对已执行或未执行医嘱分别进行查看；针对不同的医嘱类型分别进行医嘱查询；医嘱排序查看。 9.集中调阅 提供护理文书及检验、病理、检查、麻醉、血透、体检等报告调阅功能，包括门诊、住院和急诊的所有报告，对多次检验报告的可生成趋势图。 提供检验、检查报告的查看提醒功能。 提供按日期展示病人所有检验检查报告的功能。 提供按时间轴的方式展示就诊病人历次所有检验检查报告的功能。 10.临床信息整合 按照时间顺序倒序展示患者历次就诊的时间以及相关就诊信息摘要。 按照就诊场景（门诊、住院等）展示患者历次就诊的时间以及摘要信息。 可查询指定的某次就医信息。 可展示患者门急诊就诊相关病历、住院病历、历史医嘱信息。 提供查询指定的检验指标的曲线分析。 提供复制检验检查报告等结果内容，方便医生填写患者病历。 实现单个医保患者费用批量医保费用转自费功能，并保留相关日志方便后期统计查询。 与护理信息系统、检查、检验等系统关联，了解医嘱执行情况（执行频次、执行结果等）。 |  |
| 106 |  |  | 一体化住院护士工作站 | 1.入科 新患者入科、转入。 患者入科后取消转入及新入操作。 实现选择医疗组。 2.转科 患者转科及取消转科。 转科相关的提示和控制等，如医嘱执行、领药等。 3.出科 患者出科。 患者通知结算前的各项防漏费控制。 医嘱未处理完成的各项信息提示，包括未执行或未打印医嘱、药品、费用、检查、检验等。 出科召回。 出院通知单打印管理、多渠道推送给患者及家属。 4.床卡管理 患者各项重要信息显示。主要包含：新患者、今日拟出院患者、明日拟出院患者、已通知结算患者、新医嘱提醒、过敏信息、病危、病重、隔离信息、检查已预约信息、等级护理信息、临床路径患者信息、单病种患者信息、跌倒坠床高危患者标注H、欠费信息、在院天数、手术患者、术后天数以及护理评估中5种评估单高风险患者信息等。 病区切换。 产科患者专有信息提示：主要包含新生儿出生、是否母婴同室、母亲分娩类型（平产、剖腹产、难产），是否高危孕产妇信息，待产妇管理，新生儿护理等级等。实现婴儿登记、婴儿打印腕带功能，婴儿与母亲信息关联。 显示信息自定义设置及界面排版，通过颜色、标识、闪动等醒目提示重要信息。 5.床位管理 自定义床位信息：床位数，床位种类等。 实现换床、包床、病区借床、母婴同床等功能，一键拖曳变动床位并提示。 6.医嘱核对、执行 医嘱核对，可实现医嘱退回并提醒医生。所有医嘱均核对后执行。 根据医嘱的不同状态进行颜色标记。 医嘱执行计划查询。 提供输液医嘱、口服医嘱、注射医嘱等执行确认功能，通过患者腕带、药品条码的扫描，可自动核对医嘱的正确性，或者与移动护理系统进行信息交互，不符合时给予护士提醒并拒绝护士操作。 提供皮试药品执行确认功能，可对皮试医嘱进行双人签名操作。皮试结果录入后，可将皮试结果存到病人档案中，可在审核医嘱、执行医嘱、单据打印、床头卡等需要的位置进行醒目提示。同一患者再入院时，系统可以将患者的过敏药品导入系统并显示。对于皮试结果未出或者阳性结果相关的药品医嘱核对、执行时给予提示。 提供手工执行确认功能，针对没有二维码扫描或因某种原因未能通过PDA执行，可手工执行，执行时可选择执行时间或者默认执行时间。 实现单个病人或批量生成各种医嘱执行单的功能。 提供医嘱执行记录功能，显示有效医嘱：长期医嘱、临时医嘱、急诊医嘱、预开医嘱。通过不同颜色、标识等显示医嘱不同状态（如已停、取消、未停，已执行、未执行等）。可单独执行婴儿医嘱。查询出区病人医嘱。 提供执行记录查阅功能，在电脑端和移动端查看护士对于患者医嘱执行的相关记录，用于责任追溯。 实现在同一界面完成医嘱核对、执行、单据打印等功能。 医嘱执行单及打印出的各种单据可显示患者血型等基本信息。 实现分类医嘱的打印功能，可分别打印长期医嘱单、临时医嘱单、未停长期医嘱等。医嘱可完整打印、续打、补打等。 医嘱单续打印及双面打印，可自定义医嘱单格式。支持医嘱打印时无执行时间提醒。 提供执行记录查询、患者用药执行情况查询、执行明细查询、退回医嘱、未执行医嘱查询。 有效执行单查询、打印、补打，支持原始单和拆分单两种方式，包括服药单、静脉注射单、注射单、护理单、饮食单、治疗单、药品其他单据等。 批量执行医嘱，配置执行医嘱范围。 执行时间录入校验功能。 预执行医嘱，可选择执行日期。 DC医嘱时需要护士审核，审核通过后该医嘱才DC成功；若审核未通过，该医嘱无法DC，并提醒医生。 自动匹配医嘱执行频次，按频次分别发送或药房分频次配药。 核对医嘱时对有绑定材料的医嘱进行提示。 耗材一物一码管理。 7.费用管理 费用查询、核对审核、欠费查询。审核时若发现患者费用有误，可通过补费或退费操作进行调整，并可批量操作。 药品、非药品退费处理。 通过权限管理方式进行跨病区计费、退费，授权时间控制。 材料记账，按医嘱记账、按频次记账，成套材料记账。 护士补录费用与医嘱关联。 实现医保患者费用转自费功能。 可批量补记账，通过选择病人进行批量补记。 费用清单格式可自定义。 补记账作废（含本病区对其他病区的费用），选中作废和全部作废。材料记账红冲。 查询患者预交金缴纳记录，提供催补预交金功能，护士可自动根据医疗费占预交金比率、DRG等要求对催补预交金患者进行筛选查询，打印催缴单。 多渠道（移动端、自助机等）查询住院患者一日清单。 转科、出科患者可以根据时间规则自动计算床位费、诊察费、护理费、空调费等，不用手工计费、退费。 出区患者的床位费、诊察费、护理费、空调费等与住院天数保持一致，不一致情况下提醒。 未结算的出区患者可以直接进行费用处理（无须召回病区）。 配合医院耗材管理相关需求，进行耗材用量超限提醒。 8.药品摆药管理 提供药房摆药申请功能（摆药/不摆药），并可单个申请、批量申请、欠费患者申请。 实现病人欠费恢复领药功能。 提供摆药单查询及打印功能。 提供未摆药医嘱的查询功能。 9.药品管理 病区领药查询、药房发药状态查询、麻醉协定方药品领药查询、退药申请查询等。 退药及退药审核。 10.设置管理 医嘱与费用联动设置。 用法联动设置。 床位设置。 医嘱执行频次设置。 汇总领药单据设置。 医嘱打印设置。 执行单据设置。 11.医护协同 若护士在为患者做评估时，评估结果出现高风险，医生便会收到风险提醒，并会智能地给出指导意见。 护士执行中或执行完毕医嘱不允许医生停止医嘱。 12.统计查询 病人360视图查询：基本信息、医技报告、电子病历等。 预约住院查询。 检查预约查询。 手术安排查询。 医嘱查询。 患者费用清单查询、打印。 术后转ICU患者查询。 提供报表工具，自定义病区报表。 各类统计数据的查询、汇总、向下钻取、导出、打印。 |  |
| 107 |  |  | 药库管理 | 1.药品管理 统一编码规则设置各院区药品字典目录； 统一编码规则设置各院区药房、药库基础字典； 药品字典设置可记录药品批号、效期、说明书、外包装等； 根据院区属性限定临床端能开具的药品范围，实现集团医院内按院区进行药品申购、入库出库、各院区之间的药品调拨、科室领药等有关功能； 药品目录支持规格数据、产地数据设置，同一规格可能有多个产地。 规格数据支持新增、修改、停用药品规格；新增临床目录和药品分类；设置该规则药品的相关属性，如普通药品、放射性药品、贵重药品、自费药品、麻醉药品、精神二类、治疗用药、精神—类、肽类激素、蛋白同化制剂、毒性药品、消毒化学试剂、危险品、抗菌药物等；支持维护和定义药品中标信息需要用到的最高限价的价格类别，支持甲类、乙类、乙10类、自费类等类别。 产地数据支持新增、修改、停用药品产地；设置药品产地别名；新建生产厂家；药品拆零设置。 支持设置该产地的药品相关属性，包括生产厂家、门诊单位、门诊系数、住院单位、住院系数、儿科单位、儿科系数、进货单位、进货系数、领药方式、皮试方式、医保控制、医保限制、是否属于GMP药品；默认供货单位，是否欠费控制，是否控制到某一类患者使用，是否辅助用药标志，是否国家限价药品，是否自备药品，是否拆分使用，是否国家基本药物目录，是否原研药品，是否专利药品，是否允许出院带药，是否允许包药机发药等，支持该药品归属药房设置。 支持药品类别对照，药品与医保对应代码进行对照，以便药品结算进行对应的医保类别报销。 支持药品剂型、剂量、最小单位、给药途径和方法，执行频率，单处方最大开药量等信息设置；设置临床可开具的药品剂型。 支持药品控制，实现对药品品种、用量、使用科室、使用医生、使用病种、使用患者、使用类别（如医保，非医保，干部保健等）等多种类型的使用控制。实现对全院药品进行统一控制，将药品添加进该控制目录，若对药品不控制，则将药品从该目录中去除。支持完全展示控制药品，通过查询快速定位进行药品控制设置。 支持药品用法频次对应设置，完成对单个药品的频次、用法的对照设置功能。 支持对药品通用名、化学名、别名进行修改，自动更新药品数据、诊疗项目、价表数据等。 药品批次管理（根据医院管理水平，批次可以灵活定义；批次由除药品代码、规格、厂家外，购入价、零售价、批号、有效期、供货单位组合产生）。批次管理到购入价后，库存可以追溯药品购入价数据流向。 实现对药品从入到出的全过程跟踪，最终可以跟踪到某批次（组合）药品的使用者是谁，实现药品全方位物流跟踪。 支持维护药品的英文名称、使用信息、药理作用、适用症、药代动力学等；相关药理作用、适用症、用法用量、禁忌等使用信息的录入。 支持公费、限制用药目录维护，限制级别分为多种：无限制、需部分负担、限适用症、适用症且部分负担等。 支持药品库房设置、子库房设置、货位维护、入出库类别设置。 支持药品规格自动转换，大包装、小包装、最小规格自动转换。 药品分类大类设置：可灵活设置药品分类。如抗感染、抗肿瘤药物、麻醉药及麻醉辅助药等。 药品分类代码设置：可灵活设置药品分类代码，如抗微生物药，青霉素类等，且可设置该分类所属的大类。 药品账目类别：可灵活设置药品账目类型，如西药、中成药，中草药，西药自制制剂等，包括新增、停用等功能。 药库药品字典归类设置（药品特殊标注设置）：标志普通，基药，麻醉，精一，精二，剧毒，危险，化试，胰岛素，国家重点监控，医院新增重点监控，（4+7）带量采购，国谈医保品种，第二批国采，第三批带量采购等类型。应支持同一药品可有多种类别属性。 可设置药品的特殊剂量，可对药品包装进行分类设置，支持大包装单位进行小单位服用。 支持多人共用药品，可分开记账药品费用。 支持医嘱单位与药品包装单位进行换算。 可药品字典设置推荐用法，可向上取证领药，可灵活设置是否再向药房发送领药申请，可按实际发药情况生成费用。 2.供应商管理 支持药品供货单位进行数据维护，基本信息包括：供货商代码，供货商名称，拼音、五笔、开户银行、银行账户、地址、邮编、联系人、联系电话、停用标志等； 支持生产厂家设置，实现药品产地的维护； 3.药品价格管理 价格管理主要是对药品的规格，名称，药品属性维护（包括皮试药、抗生素、毒麻、抗肿瘤类药物）和价表进行管理。支持药品二级规格。 支持三种价格模式；1、调价模式；2、以进定销；3、部分调价，部分以进定销；需通过参数控制药品的模式。 支持药库针对全院所有库房的药品进行统一调价执行；提供导航功能，支持按定义方式、模板和自由录入三种模式进行选择性调价；调价单可审核，系统提供定时启用调价功能。 支持药库调价药品盈亏统计，支持起始时间、终止时间、库存单位、药品名称、药品类别统计查询。 4.药品采购计划 系统需提供科学计算模型，通过对药品一段时间的销售离散数据量，形成药品的销售曲线图，通过对该曲线图的分析，建立适合本院的药品销售模型，自动预测下个周期的销售量，实现药品采购计划自动生成。 支持按药品出库数产生采购数；在时间范围内出库药品生成采购记录，出库量作为计划量; 支持按药房消耗量生成采购数；在时间范围内由摆药和处方发药的药品生成采购记录，消耗量作为计划量; 支持按上下限生成采购数：如果上下限药品中的下限高于库存库中相应药品数量，则生成此药品的采购记录，上限和库存数量的差值作为计划量。 支持自动生成采购计划单：选择库房和货位，选择生成采购计划所需要的时间范围，选择算法，生成采购药品相应的信息。 支持手动输入药品信息生成采购计划单。 5.库存管理 库存管理包括对药品货位维护，药品子库房维护，药品上下限维护，药品供应标志维护，药品零库存处理，零库存重用处理，药品入库、出库等管理。 支持药品建账、采购、调整、调拨和退药入库，同时也包含药品采购退货、调整、调拨、申请出库，以上功能均需提供查询和统计功能。 采购入库与采购计划需关联，不需要手动录入入库药品。 实现对药品从入到出的全过程跟踪，最终可以跟踪到某批次（组合）药品的使用者是谁，实现药品全方位物流跟踪。 支持借药管理，实现被借方用调拨出库的方式出库给借方，出库记账减自己的库存，然后借方用调拨入库进行入库操作，账务达到一致。 «退货给供货方既可以走入库也可以走出库。 实现药库按科室、病区或院外单位进行退药操作；支持新增、修改、删除和记账功能；支持按科室、病区和选择院外单位进行退库；支持记账后打印科室退药单功能；支持取科室发药单进行退库； 实现同级库房之间的药品调出、调入功能；支持调出科室新增、修改、删除和发送功能；支持调入科室接收和拒绝功能； 支持对药房请领计划进行修改，在请领计划界面展示该药房某药品当前的库存量；请领计划可差额展示；可实现请领计划补发。 提供八大盘点方式，库存明细、库存汇总、、货位明细、货位汇总、单品种盘点设置、单品种明细、单品种汇总盘点。 支持盘点暂存，可以保存打印盘点清单时的库存情况；支持多种盘点方式，定义方式，自由录入和自定义模板；其中定义方式，可根据药品账目类别、存放位置、剂型等进行选择盘点某一类药品；支持对盘盈盘亏药品进行颜色标识；支持对未录入盘点药品的自动盘点。 生成的明细盘点单会按照药品的批次排列出来，最终盘点后，系统会自动生成本库房的盘盈盘亏记录； 单品种盘点支持药品单品种类别维护、盘点药品单品种维护两个功能模板。医院可根据自己的实际情况，维护多个类别。 支持全院库存情况，可以查看任意库存情况，可以按照库存单元和进价范围过滤；可以查看药品对应供货商的金额汇总；用户也可将结果导出为EXCEL。 支持药品的流水账，可以获得任意时间区间内流水账；包括入库、出库、处方发药、医嘱摆药和调价盈亏；支持查看明细，可以看这个批次的这个时间段的药品流向及业务数据的变化，可以看每笔操作后的结存数，如果结存数不对，说明药品账务管理出现问题。 6.药品统计 药库相关统计查询：包括入库查询、退库查询、调价查询、盘点查询、出库查询、科室发药查询、退货查询、库存查询、全院库存信息、药品调拨查询、账单查询、药品消耗排行榜、进口药品登记表、进库药品排行榜、药品去向汇总表、去向库房分布、出库药品排行榜、单品种去向统计、出库记录情况、手术出库汇总、基本药物消耗、销售成本统计、出库类型统计、单品种日流水账、药品毒理统计、药品明细账等功能。 提供各个库房调价药品盈亏的统计，统计的条件有多个：起始时间、终止时间、库存单位、药品名称、药品类别。时间段的选择前面都已介绍过，库存单位是指统计的库房，药品名称和药品类别是一对互斥的条件，可以仅查询某个药品或查询某类药品，也可以药品名称为空来查询所有的药品。 7.工作提醒 可支持进行药库及药房的库存预警、有效期提醒、未记账药品提醒； 支持滞销查询，药品使用排名功能，可以随时查询到药品的使用情况；在制定采购计划和入库时提示带量采购药品任务剩余量。 |  |
| 108 |  |  | 门诊、住院药房管理 | 1.入出库管理 药房根据申请、调拨、其他入库方式进行药品入库，保存并记账；实现对药品从入到出的全过程跟踪，最终可以跟踪到某批次（组合）药品的使用者是谁，实现药品全方位物流跟踪。 系统利用统计学中ARIMA重要模型，通过对药品一段时间的销售离散的数据量，形成一个药品的销售的曲线图，通过对该曲线图的分析，建立适合医院的药品销售ARIMA模型，自动来预测下个周期的销售量，自动生成领药计划。 药房向药库做用药申请，药库依据此申请单给药房出库药品，支持按库存上下限、按消耗量自动生成新的申请单，药库自动将其转为库房的出库单； 支持出库单修改，针对调拨出库和申请出库，出库后对方没有入库前修改发货对象。 药房通过入库记账方式增加药房库存；支持保存请领单后，向药库发送消息功能；系统支持请领药库库存为0的药品； 支持药品入库工作，完成接收药库出库到当前药房，药房做入库记账的功能；点击复核按钮时，后台记账，增加药房库存，同时减药库库存； 支持药品退库，完成药房将失效药品或其他原因，需要退还给药库的药品，进行退库操作；支持新增、修改和删除单据；支持保存单据后，发送消息到药库；支持获取药库拒绝后的单据再次退库； 支持药品药房直接退货功能，完成药品由药房直接退给供应商的处理及打印功能；支持新增、修改、删除和复核记账功能；支持记账之后的打印功能； 实现对药品从入到出的全过程跟踪，最终可以跟踪到某批次（组合）药品的使用者是谁，实现药品全方位物流跟踪。 支持借药管理，实现被借方用调拨出库的方式出库给借方，出库记账减自己的库存，然后借方用调拨入库进行入库操作，账务达到一致。 实现同级库房之间的药品调出、调入功能；支持调出科室新增、修改、删除和发送功能；支持调入科室接收和拒绝功能。 2.库存管理 库存管理包括对药品货位维护，药品库房维护，药品上下限维护，药品供应标志维护，药品零库存处理，药品名称变更。 支持药库台账功能，管理药库药品的台账汇总和台账明细；按统计期查询本药库的台账汇总数据；支持各种便捷方式查询。 支持全院库存情况，可以查看任意库存情况，可以按照库存单元和进价范围过滤；可以查看药品对应供货商的金额汇总；用户也可将结果导出为EXCEL。 支持药品的流水账，可以获得任意时间区间内流水账；包括入库、出库、处方发药、医嘱摆药和调价盈亏；支持查看明细，可以看这个批次的这个时间段的药品流向及业务数据的变化，可以看每笔操作后的结存数，如果结存数不对，说明药品账务管理出现问题； 支持零库存记录处理功能，针对库存量为0的药品，可以将记录迁移出去，需要再次启用，将零库存的记录迁回，减少了数据的冗余。 支持药房高低储报警功能，根据用户输入的报警系数完成对药房药品最高存储量或最低存储量的报警查询及打印的功能。 实现药房按科室、病区进行发药操作；支持新增、修改、删除和记账功能；支持按科室、病区和选择院外单位进行出库；支持记账后打印科室发药单功能； 实现药房按科室、病区进行退药操作；支持新增、修改、删除和记账功能；支持按科室、病区和选择院外单位进行退库；支持记账后打印科室退药单功能；支持取科室发药单进行退库； 支持药品控制功能，实现在药库对全院药品进行统一控制后，药房对自己所管理的药品进行单独控制；界面需支持添加和删除被控制药品；界面支持完全展示当前药房药品，通过查询快速定位进行药品控制设置；药品控制后，临床端无法开具当前控制药品。 支持药品频次用法对应设置，支持新增、停用药品用法、频次等基础数据设置；可实现对单个药品进行特殊用法、用量、频次等的设置功能。 支持药房日常的查询统计功能；包括药房药品请领情况查询、入库及退库查询、调价查询、盘点查询、调拨查询、发药查询、科室发药查询、退货查询、库存查询、药品消耗查询、历史库存查询、未发药处方查询、特殊药品处方查询、药房消耗查询等功能。 3.药房盘点 提供八大盘点方式，库存明细、库存汇总、货位明细、货位汇总、单品种盘点设置、单品种明细、单品种汇总盘点。 支持盘点暂存，可以保存打印盘点清单时的库存情况；盘点数据可以分批多人多次录入，只要保证录入的盘点数据是当前最新数据，系统即可自动追溯到开始盘点时的库存状态；支持将多人盘点单数据进行合并；支持多种盘点方式，定义方式，自由录入；其中定义方式，可根据药品账目类别、存放位置、剂型等进行选择盘点某一类药品；支持对盘盈盘亏药品进行颜色标识；支持对未录入盘点药品的自动盘点；实现在盘点界面的集中展示。。 生成的明细盘点单会按照药品的批次排列出来，最终盘点后，系统会自动生成本库房的盘盈盘亏记录； 单品种盘点支持药品单品种类别维护、盘点药品单品种维护两个功能模板。医院可根据自己的实际情况，维护多个类别。 4.药房月结 完成药品的月结工作，可以获得定义时间区间内的月结数据;统计时间段期间的所有入出情况作为入库、出库和盈亏数据。 月结功能可以任意调整期初开始时间，期末结束时间，并计算这段时间内所有药品的期初、期末数、进销存金额。 5.工作提醒 可支持进行药库及药房的库存预警、效期提醒、未记账药品提醒；包括但不仅限于国采品种用量及完成率实时统计，方便采购使用中对用量进行监测；针对有问题数据进行集中展示，提醒方式醒目，如弹窗、颜色标识。 支持滞销查询，药品使用排名功能，可以随时查询到药品的使用情况； |  |
| 109 |  |  | 处方发药管理 | 1.发药 根据处方日期，可将处方分类：当前处方、过期处方、所有处方，方便药剂师快速发药。 支持中成药、中草药、西药及特殊药品的发药、退药、取消退药。 发药工作：发药操作员通过待发药处方列表、扫描处方单上二维码及其他身份识别方式（支持生物识别方式），系统自动定位患者，同时提取出该门诊患者信息和本药房发药窗口可以发的患者处方信息，供发药操作员给患者发药核对；发出的药品需要记录到患者、药品的批号；系统提供智能发药方式（如扫描药品识别码、药品包装盒等，同时与处方药品及数量核对）降低发药差错。 支持药品频次用法对应设置，支持新增、停用药品用法、频次等基础数据设置；可实现对单个药品进行特殊用法、用量、频次等的设置功能。 门诊处方应具有门诊处方预摆药功能，针对门诊缴费完成的处方，进行处方自动打印功能，药房根据打印的小条提前给病人进行配药，减少病人等待拿药的时间，提高发药人员的工作效率。 支持门诊单个处方发药、门诊批量处方发药、门诊批量处方发药：同一个收据号处方可以一起发药。 系统提供手术处方发药，手术处方是对手术室病人的处方进行处方确认功能。 2.退药 患者退药：对已发药品，进行退药操作。进行待退药信息检索；支持对退药数量，做退药确认，此时会增加药房库存；支持按患者姓名进行待退药信息检索； 取消退药：对已退药药品进行取消退药功能。 系统提供手术处方退药功能，手术处方是对手术室病人的处方进行处方退药功能。 |  |
| 110 |  |  | 医嘱摆药管理 | 1.医嘱摆药 支持接收来自科室开具的医嘱发药、出院发药、精神毒麻发药、手术发药、住院草药发药、急诊发药等功能；可按不同类型进行汇总发药。 支持长期医嘱首日用量及第二天用量汇总发药； 支持节假日期间，多日摆药功能，可以指定摆药的日期区间。 支持病区医嘱领药及病区退药汇总后向药房发送药品请领申请，药房发药可实现领药及退药的汇总发药；同时，支持发药单据显示医嘱领药、退药等具体数据，便于核对账目； 住院发药：支持便捷查找待发药信息，如按时间段、科室/病区、按患者过滤发药数据； 支持按最小节点和大节点进行确认发药；支持各种发药单据打印和补打，如发药单汇总打印及明细打印，发药单补打；支持按时间段选择待补打单据等；支持按批号发药，尤其是毒麻精药需要记录患者基本信息及药品批号；对针剂类等可多人共用的药品，病区开具长期医嘱，支持按长期医嘱进行多患者当日用量病区汇总领药、按患者进行长期医嘱首日用量及第二天用量汇总领药等多种模式；再向药房进行汇总领药。 可按病人姓名摆药，提高摆药效率，减少摆药时间，要利于工作人员的操作，减轻工作人员的负担。 对于医嘱药品频次可以有多种选择，频次字典可以自定义维护，保证摆药的数量准确性。 系统即使出现多个操作人员同一时间同一操作，不会出现卡顿或卡死现象。 系统具有稳定性，解决因摆药操作问题导致的摆药失败和系统崩溃问题。 支持病区医嘱领药、退药分开发放； 支持病区医嘱领药、病区退药分别向药房发送药品请领申请； 2.摆药查询 查询某个护理单元某个病人的所有摆药记录，也可以查询某个药品所有病人的摆药记录。 查询某段时间，某个护理单元或全部护理单元的摆药记录，可以按医嘱显示也可以按药品显示。 |  |
| 111 |  |  | 辅诊确认 | 1.患者管理 支持按挂号序号、患者ID、卡号等多种方式查找患者；支持刷卡或扫码选择患者。获取患者门诊、住院检查治疗项目。 实现检查预约排队管理，并将预约结果反馈临床科室和病区。 可打印病人ID条码和申请单条码。 2.确认划价 支持门诊、住院患者的医嘱生成的执行进行处理并自动计价，对就诊病人直接进行计价收费，并将病人费用信息返回HIS系统。 支持门诊、住院患者检验、检查、病理单、手术单等在原有检查单基础上进行费用补录。支持单病人多项、单项多病人、多病人多项三种计价方式。 支持门诊、住院患者检验、检查、病理单、手术单进行费用退费申请。 支持医技确定、取消申请单状态，已执行确认后不能退费。 支持医技请领，用于请领在医技工作站开立的手术用药、血透用药等。 支持检查用药维护，用于医技科室新增、更新和维护检查用药，支持医生开单时自动带出检查用药。 支持根据执行计划书写治疗记录。 支持直接确认执行计划，并显示每个执行计划的缴费状态。 支持治疗医嘱状态按颜色显示。 3.统计查询 支持查询在医技工作站已请领、已摆药、已发药、已撤销、已拒绝的药疗申请单。 对病人辅诊收费确认过的项目进行查询，进行过确认的辅诊收费项目在这里都可以查询到。 可以进行病人费用查询，和工作量收入统计。科室收入统计、工作统计、项目分类统计，阳性率统计、医保自费分类统计等功能，支持按病人所在科室、病人主管医生、开单科室和执行科室分别统计。 |  |
| 112 |  |  | 手术预约划价 | 1.手术预约划价 支持手术预约登记，完成对手术申请单的查询、手术申请的增加、未确认手术申请的删除、已申请手术申请的停止手术。 支持手术安排确认，根据手术日期提取出该手术日期预约的所有手术以及手术的基本信息，可以对手术进行修改与确认，并打印出手术通知单。 支持术后登记划价，对预约安排的病人进行手术后，对病人的手术通知单上的数据进行核对、修正、补充，把不准确的数据修正过来，把手术中产生的数据补充进去。 支持麻醉项划价，对预约手术的病人进行术后登记及麻醉登记，主要是对病人的手术数据进行核对、补充，增加病人的麻醉信息。 支持手术处方录入，实现病人的手术处方的新增插入删除处方的操作。 支持住院计价录入，实现住院病人的处方的新增删除退费的操作。 2.手术室领药 支持生成领药单，对在手术/麻醉计价录入画面录入的药品，生成/修改领药单，并将领药单信息传送到相应的药局。方便执行科室的批量领药。并提供领药单的打印功能。 支持修改领药单，查询、修改已经生成但是还没有领药的领药单。修改保存后打印领药单。 支持查询领药单，查询、打印已经在药局完成领药的领药单。 3.查询统计功能 支持手术安排查询，选择某手术日期区间，提取出该日期区间的相关病人手术信息查询，可打印。 支持按月统计费用，根据统计条件：年月和执行科室，统计出某年某月某执行科室手术/麻醉收费计价费用。 支持按日期区间统计，按年月区间和执行科室，统计出某年月区间某执行科室手术/麻醉收费计价费用。 支持个人工作量统计，按科室、计费日期区间与病人ID、住院号等信息，查询出某科室某计费日期区间中，病人的费用信息。 支持按病人统计查询，按科室和计费日期区间，或者病人ID与住院次数，查询出病人收费信息。 4.数据维护 支持手术模板维护，完成新增、修改或删除模板中的手术收费计价项目。 支持麻醉模板维护，完成增加、修改或删除模板中的麻醉收费计价项目。 |  |
| 113 |  | EMR电子病历管理系统 | 一体化门诊医生电子病历 | - 病历书写 支持门诊病历书写，支持当前编辑的病历内容自动暂存；具体要求满足一体化门急诊医生工作站病历书写要求。 支持多种结构化元素，单选元素、多选元素、有无选元素、录入提示元素、格式化元素及固定文本元素等。 支持病历签名功能，病历书写完成后，医师可以签名，签名后可以回退。 支持门诊医师可将签名后的病历打印出来，自动提示分页； 支持病历自动排版功能，支持整洁打印和续打功能。 支持门诊医师可以删除保存过未签名的病历，未签名已就诊完成患者不允许删除。 支持病历自动引用患者姓名、年龄等数据；支持把处置、处方等内容自动同步到病历中。 支持门诊医师可以引用患者历次就诊的病历的功能。 支持门诊医师对诊断证明书创建、编辑、保存的功能。 支持医疗文书常用的特殊符号集写回病历文书的功能，如：℃，℉，‰，㎡，mol等。 支持上、下标功能，支持对文字的上下标功能。 支持插入口腔牙位图进行标记。 支持多媒体病历展现的功能，在病历录入中，能在任意位置插入图形图像，并对图形图像做标注，实现了病历内容图文混编的格式。 支持表格病历的功能，在病历录入中，能在任意位置制作表格，同时实现类似word处理表格的合并和拆分，表格的大小，宽窄可以任意调整，不限制表格内字段的长度。 2.模板管理 支持数据元、数据组、数据集的维护。 支持数据集与数据组、数据组与数据组、数据组与数据元关系维护。 支持门诊病历模板制作、浏览、授权、回收、审核等功能，支持个人、科室、全院三级权限模板管理。支持门诊病历解锁、检索功能。 |  |
| 114 |  |  | 门诊电子病历质控 | 1.门诊电子病历质控 建立全套的质控标准，增强事件中质控处理能力和专项质控处理机制，以自动监控与人工质控相结合，减轻了质控人员的工作强度，提高了质控的效率和质控质量,质控分为环节质控和终末质控，可以使医院时时的了解医生书写病历的质控情况，提高医院病历书写的质量，同时实现了质控流程与整改流程相结合的闭环处理。 支持门诊病历质控，在实现上使用了系统自动监控与人工手动质控相结合的模式。 支持病历内容自动校验功能，在病历文书书写时，当录入不符合信息系统自动弹出窗体提醒，校验项目分别为：必选项目、数值型错误信息（如体温）、与性别不符合信息、非空项目。 支持质控评分，对指定患者开启门诊质控，系统监控项自动提取到缺陷项中，同时需要质控员手工选择质控缺陷项和填写缺陷说明。 支持质控结果汇总统计。 支持多种查询条件，就诊科室、医生姓名、挂号日期、患者ID、就诊号、质控状态（未质控、过程中、已完毕）、病历评价等级(甲、乙、丙)。 |  |
| 115 |  |  | 一体化住院医生电子病历 | 1.病历、医嘱一体化联动机制 通过建立数据分析或者建立医嘱与病历关联关系，根据患者就诊信息以及录入医嘱内容，自动提醒医生书写相关病历，根据书写病历情况提醒需要录入相关医嘱；或者根据入院记录、首次病程、医嘱、手术等信息进行分析，自动生成患者草稿式的查房记录、手术知情同意书、出院记录、危急值记录等内容，减少医生和护士的重复性工作，提高工作效率。 提供诊断与医嘱联动功能应用：对没有入院诊断的患者不允许下达入院医嘱的校验，对没有出院诊断的患者不允许下达出院医嘱的校验，对没有死亡诊断的患者不允许下达死亡医嘱的校验。 提供病历与医嘱的联动功能应用：医生书写病历时，能够同屏查看和引用患者已下达的医嘱；医生在下达医嘱时，能够同屏查看患者的病历资料。 提供病历与电子申请的联动功能应用：对检查申请单内容的完整性、合理性进行审核，并给出提示信息；检查申请单填写时自动同步病人病史及诊断内容。 提供申请单与医嘱的联动功能应用：医生提交检验、检查、会诊、手术、输血申请后，系统能够自动生成对应医嘱。 历史XML格式及WORD文档电子病历调阅查看。 2.病历书写 结构化数据、自然语言混排等多种病历书写方式。 配合医院相关系统实施，支持语音录入。 严格按照《病历书写规范》和核心制度要求书写病历，包括病案首页、入院记录、病程记录、围手术记录、出院记录、医嘱与检查等规范及要求。 提供所见即所得的病历记录编辑功能。 可根据患者性别、年龄、病种、住院类型自动加载入院记录模板。 “病历资料”引用功能包括：如本次医疗病历、护理病历、检验报告、检查报告、高值耗材使用信息的同屏查看和引用，对于导入的内容可配置；医嘱内容的同屏查看和引用。 提供常用术语词库辅助录入、常用医学符号、常用词、常用公式等录入；多媒体数据、表格、图形插入到病历中；同时实现本地图片、人体解剖部位图的插入、标注、编辑等功能。 实现术语库或数据元、常用词等维护功能，满足今后当医学知识发展后，可以随时添加，修改这些名词术语； 对病历复制粘贴功能的控制； 患者转科后，转出之前科室医生经过审批流程可修改病历； 同一个大病历下的不同结点病历，不同创建者可同时修改自己创建的结点病历。 实现病历修改的电子化审批流程。 针对电子病历数据的创建、修改、删除操作需自动生成操作日志（包括操作时间、操作者、操作内容），并可按操作者进行操作日志的追踪查看。 删除后病历放入回收站，并根据需要恢复已删除病历。 提供病历编辑权限的控制功能，如上级医师能够修改下级医师书写的病历，同级医师不能互相修改，带教医师能够修改实习/临床医学研究生/住培/专培/进修医师写的病历。 根据病历中结构化元素及非结构化元素实现统计查询功能。具体查询需求由院方定义。 病案首页编码完成以后，病历自动提交，禁止对病程记录特别是入院记录、出院记录等进行修改。 质控医生（专兼职）可以浏览全部病程记录及相关检验检查结果、手麻、护理等系统信息，可以方便地发送质控信息。 知情告知书医师签字处，如果医师未电子签名，系统不允许打印；医师电子签名时，日期栏自动插入电脑时间，具体到分钟。 3.病历首页 首页字段数据源可实现前台可视化配置、管理，可按要求完成首页数据的采集：包含病历文书内容、HIS入出转等数据、其他第三方系统数据（出入监控室时间、日常生活能力评定量表得分等）等。 首页审核条件，可根据要求定义维护首页审核条件，首页审核条件可综合手术、治疗、费用、检验检查结果等信息进行综合定义。 可实现审核条件的前台可视化规则管理，包含启用、停用等。 能够对首页填报数据实时监测、审查，确保首页数据质量。 首页书写版式，可根据要求进行调整，例如可根据首页信息大类，对首页字段进行分类展示。 首页打印模板符合国家标准版首页打印要求。 诊断及手术信息编辑时可上下移、新增等调整顺序。 满足医保及医政相关首页信息填报的规定及要求，做好数据准确性核查。与DRGs应用做好对接，严格落实医保结算清单填报要求。 首页修改记录留痕。 医院要求，实现增加中医病历书写功能，包含中医首页和相关病历文书。 保留军队首页信息，结合国家首页标准完善首页缺失信息的填报；实现国家标准版编码及军队版编码的双编码。 4.病历质控 (1)对在院病历、准终末病案（患者出院后未归档病历）和终末病案进行多阶段质控，按照病历质控、首页质控和编码质控进行多范围质控，包括形式和内涵开展多角度质控，实现对“临床证据链”的全方位挖掘，在病案中发现高价值改进机会，弥合病案数据与临床过程的鸿沟，推进医疗质量的量化监控和持续改善。管理部门能按照阶段管理需求分配需审核病历，并随机抽查。 (2)提供病历质控相关功能，包括运行质控、终末质控等，质控方式包含手动+自动，质控规则应符合电子病历评级、互联互通标准、HQMS规则标准要求。 (3)具备统一质控规则标准设置功能，符合电子病历评级、互联互通标准、HQMS规则标准要求。 (4)质控规则个性化配置 1)具备质控规则个性化配置功能，包括各质控场景下的病历质控评分体系和质控规则内容的新增、删减、编辑等操作，以及各项规则对应分值调整。 2)具备根据不同专科病历、病种，选择差别化的质量控制功能。 3)具备评分项适用病种、适用科室、扣分标准、自动扣分规则设置功能。 (5)运行病历自动+手动质控管理 具备运行病历科室、质控科、院级环节质控，自动/手动评分项实时提醒，发送整改单，追踪整改进度等功能。 (6)终末病历自动+手动评分 具备终末病历科室、质控科、院级，三级的手动、自动评分功能。设置质控抽查小组，建立质控抽查任务。 (7)时限和质控问题实时提醒 1)具备自定义设置时限规则功能。 2)与住院临床信息系统对接，实现与医生站客户端问题、时限消息提醒功能。 (8)病历管理质控 具备病历质控管理功能，包括全院质控规则管理、科室质控、终末质控、环节质控、问题整改跟踪、质控统计分析。 (9)质控数据查询 1)具备科室、质控科、院级缺陷问题整改查询功能。 2)具备科室、质控科、院级评分记录查询功能。 3)具备病历时限记录查询功能。 4)具备按医疗质量安全核心制度和重点关注病人进行查询功能。 (10)质控整改追踪 具备质控整改追踪功能，可发送整改单，实时查看医生对于问题病历的整体整改进度，确保整改工作闭环管理，闭环流程集中展示医生与质控人员之间关于问题说明与整改的互动信息。 (11)病历质控消息的交互（质控科与医生） 能够实时接收质控消息并精确定位到某份病历或具体质控点，医生修改病历后回馈质控人员病历修改情况；标识质控消息接收与否的状态，可指定时间多次提醒未修改的病历。建立临床医生和质控员间的第三方缓冲区，增进双方对病案缺陷的共同理解，有效促进跨部门协作。通过实时向临床医生反馈病案缺陷，追踪修正全过程，实现病案质量闭环管理。 (12)能按管理要求抓取重点关注对象（如军人、死亡、高值耗材、非计划重返、超长住院、移植、危重病历等），进行审核及统计分析管理。 1)病案首页数据自动逻辑检查，如住院天数与护理天数的关系，诊断确诊日期与入出院时间的关系等。首页与病历内容关联检查及一致性审核，如首页上填写了抢救，则自动核查病历中是否有抢救记录，病程记录家属要求出院，并自担责任，与首页离院方式是否相符等。首页诊断与出院记录、死亡记录等病程记录中出院诊断、死亡诊断自动关联。 2)首页编码项进行质控，如编码项漏填、错填深度校验、逻辑校验、残余类目校验、合并编码校验、主要诊断选择校验、主要手术操作校验等。 5.病历模板管理 (1)结构化节点管理，节点唯一标识，并可将结构化节点对应到国家临床数据集的标准体系。 (2)结构化节点间的规则设置，包含是否必填、值域设置、结构化节点间的级联规则等。 (3)模板片段的管理，片段和片段内结构化节点的对应关系设置。 (4)提供病历整体记录模板和内容片段模板两级结构化模板定义，模板可自定义适用范围，分个人、科室、全院权限级别进行设置。 (5)病历模板管理，符合电子病历共享文档规范的各类标准模板定义。 (6)模板级的规则设置，例如男性病人调用模板时，月经史会自动屏蔽。 (7)模板制作中重要元素设置为不可删除；病历模板支持基础设置，例如另起纸张、末尾续打等。 (8)新增病历模板审核闭环流程：新增模板要基于已定义的标准模板派生；新模板定义完成后，可提交管理部门审核；管理部门审核模板有效性，并可向申请者反馈审核结果；审核通过的模板方可发布，供临床使用。 (9)病历模板操作记录：记录每份文书创建、修改、提交、审核、打印等的时间、地点信息。 (10)专科病历管理：完成创伤、眼科、产科、绿色通道（胸痛、卒中、创伤、新生儿、高危产）、日间手术等专科的病历的书写要求，包括且不限于产程图、胎心监护等信息。 (11)病历痕迹记录：自动记录、保存病历记录所有修改的痕迹，并记录修改内容、修改人、修改时间等。 (12)病历操作记录和痕迹在前台调阅可根据要求在前台调阅查看日志内容。 6.病历打印 (1)支持符合医院需求，结合医院的医疗文书格式和规范，在打印工具中定制打印的电子病历内容和格式。 (2)病人出院后，整体打印病人在住院期间所有的医疗文书。 (3)实现连续打印功能，将不同时间的每一条病历记录连续打印在同一张纸上。支持单页打印等灵活多样的续打功能；支持合并打印预览功能。 (4)实现续打功能，后续新增病历内容，可在原打印文档基础上续打下面的内容。 (5)实现套打功能，可在指定格式的纸张上打印相关的内容，使打印格式更加规范。 (6)实现选择性打印病人部分病历功能。 7.病历检索 (1)支持结构化元素和自由词检索病历功能；支持元素的结构化检索，元素的自定义增加观察指标功能；支持对自由输入的内容进行全文检索，快速定位关键词所在病历。如：检索主诉中包含有“血糖”的内科病历。提供自动随机抽样筛选功能，提供查询数据输出功能，导出格式化为CSV或Excel。 (2)提供根据病案首页等相关信息自定义条件查询（简单查询和定制查询两种方式）功能。 (3)首页查询字段维护功能；提供查询数据导出Excel、PDF、Html、Text功能。 |  |
| 116 |  |  | 一体化住护理电子病历 | 1.护理文书录入 (1)提供护士所需的所有护理文书，包括入院评估单、压疮评估单、疼痛评估单各类评估类护理文书；护理病历需和电子病历统一底层结构，实现全结构化，支持数据元关联数据集。 (2)包括健康教育、护理计划、护理记录单、生命体征录入、体温图展示功能； (3)包括不良事件报告单、压疮报告单、跌倒坠床报告单报告类护理文书； (4)提供护理记录单样式维护，护理项目设置，特殊符号，护理记录备注项功能，实现护理记录样式自定义维护。 (5)提供护理记录单结构化录入、自定义列头、插入评估、插入总结、插入医嘱功能便于护士书写护理记录。能够实现对已签名的护理记录单历史查看的功能，便于护士追溯历史更改信息。支持书写护理记录时引用体征数据、调阅电子病历、过敏药品管理、检验检查数据功能。 (6)支持床位卡右键切换至护理文书、医技报告调阅、医嘱处理、医嘱查询界面功能。 (7)支持文书书写时按照护理组过滤相应床位患者功能。 (8)支持入院评估单的录入、保存、预览、打印功能，展示字段包括入院方式、过敏史、入院诊断、评估信息。 (9)支持入院评估单上对患者自理能力、压疮跌倒导管、管道滑脱、疼痛进行评估及导入体征信息功能。 (11)支持一般护理记录单的新增、删除、修改、预览、打印、插入小结、总结、引用医嘱、体征、检查检验、既往史、简要病史功能。 (12)支持危重护理记录单的新增明细、删除明细、修改、打印、预览、插入小结、总结，引用医嘱、体征、检查检验、胰岛素注射、既往史、电子病历、过敏药品信息功能。 (13)支持出院评估单信息的录入与展示功能，包括：患者心理状态、自理能力、皮肤情况、并发症、特殊用药指导、情绪调节。 (14)支持跌倒评估单各项内容的录入与展示及总分计算功能，包括记录：年龄、精神状况、身体状况、活动能力、灵活程度。 (15)支持各类导管评估单录入与展示及总分自动计算功能，包括记录：导管类别、意识。 (16)支持疼痛风险评估及疼痛护理记录单录入与展示功能，包括：疼痛部位标记、面部表情疼痛表、数字评定量表。 (17)支持血糖监测护理单录入与展示功能，包括：患者晨时、早餐前、午餐后、晚餐前区间段糖尿病监测记录，以及对随机血糖监测结果、用药情况变化、意外情况进行记录。 (18)支持血糖监测护理单集中录入及血糖趋势图的展示。 (19)支持Mews预警评估单，可对患者病情，如清醒程度、体温、血糖数据进行记录。 (20)支持对产妇分娩情况记录并提供图形绘制展示功能，包括：宫口扩展图形、胎头下降情况图形。 (21)支持手术清点记录单的记录与打印功能，包括记录室交接情况、术前、术中、术后情况、压疮预防保护措施、低温预防情况。 (22)支持术后护理记录单的记录与打印功能。包括记录患者手术后的意识状态、切口敷料、术后卧位、管道、不适主诉情况记录。 (23)支持术前访视记录单可支持对皮试、既往史、特殊化验结果、药物过敏进行访视记录及打印预览功能。 (24)支持病人手术交接记录单可对患者术前进行评估、针对患者转运交接时的具体体征、意识进行详细记录交接功能。 (25)支持危重患者转运交接记录单、分娩病人转运交接记录单、一般患者转运交接记录单记录及打印预览功能。 (26)支持压疮风险评估单、压疮追访情况进行追踪记录的录入与展示功能及总分自动计算功能，包括记录：感觉、潮湿、活动、营养、摩擦力与剪切力、压疮情况评估、压疮护理措施。 (27)支持书写中医护理效果方案，支持护理人员通过对证候症状、主要症状、中医护理技术、主要辨证施护方法，开展中医护理方案制定，支持对中医护理方案、中医护理技术依从性/满意度、中医护理技术应用情况、主要辨证施护方法应用情况等维度的统计。 (28)支持护理记录批量签名。 (29)支持护理文书自定义导出。 (30)支持记录护理文书操作日志及查询操作日志功能。 2.生命体征管理 (1)支持体温单的绘制和展示，体温单维护包括基础绘制规则、图标绘制、线条及字体颜色绘制的设定功能。 (2)支持体征异常警示范围上下限设定功能，超过范围可进行提醒。 (3)支持根据规则查询相应待测患者列表。范围包括：新病人、发烧患者、房颤患者、连续三天无大便患者、体重漏测。 (4)支持中医体温单的录入、打印及图形展示功能。 (5)支持体温单满页时提醒功能。 (6)支持新生儿体温单录入与展示，包括记录：沐浴情况、皮肤情况、脐带、体征数据、过敏、出入量；支持图形展示，包括：脉搏、心率、血压、疼痛、体重、卡介苗、乙肝情况。 (7)支持设定体征测量计划，并根据规则提醒显示相应标识，提醒护士进行体征测量功能。 (8)支持护士可以批量录入某一时间点多个患者的生命体征数据。护士可以根据分管床位，自定义分组。 (9)支持产程图模板维护、产程图书写相关功能。 (10)支持婴儿体温单模板维护、体温单书写体温单相关功能。 3.护理文书查询统计分析 (1)支持压疮、跌倒、导管数量统计功能。 (2)支持超时病历统计功能。 (3)支持超标护理评分统计功能。 (4)支持根据自定义条件进行查询功能。 4.护理病历阅改 (1)支持护理部主任、科护士长、病区护士长病历阅改、并记录修改痕迹功能。 (2)支持护理部主任、科护士长、病区护士长查看护理病历、医嘱、住院病历、医技报告信息，辅助进行病历阅改功能。 (3)支持护理部主任、科护士长、病区护士长查看病历阅改痕迹功能。 5.护理质控 (1)支持未执行医嘱提醒，包括未执行医嘱提醒、护士审核医嘱提醒等。 (2)支持护理记录书写发生书写错误、内容完整性、书写及时性、内容重复等质控事件时给予提醒。 |  |
| 117 |  |  | 一体化电子病历质量管理 | - 三级质控管理 (1)通过三级质控管理，实现病历基本质控管理、科室质控管理、院级环节质控管理。能够结合人工智能技术对病历进行内容质控和规则质控，并做到及时预警。 (2)实现医疗和病历质量院级、科室、医生三级实时监控管理。病历质量的实时监控，将病历书写质量由出院后的事后审查变为病历书写时的实时监控，将医疗和病历问题消除在病人出院以前。 2.病历检索与分类质控 (1)可根据患者基本信息快速检索，如：科室、医师分组、病情、护理等级、ID号、住院号、姓名、出院时间等查询。 (2)通过患者一览表了解患者基本信息（包含一、二、三线医师），并可快速定位病重、病危、二次手术、临床路径、军人、死亡等特殊患者。 (3)质控医师查阅病历并进行信息的发送时，可一个窗口处理多个事务，不必在多个窗口间来回切换。 3.自动质控 自动质控通过质控时效管理自动监控病历完成时限书写情况和自动统计各科室病历超时效情况，对病历缺陷实现自动监控和统计并反馈，对结构化电子病历元素进行自动逻辑判断、预警与统计。 4.质控标准管理 (1)系统内置必要的质控规则库，可根据医院需求更新 (2)根据病案质量管理规定，定制化设计时限质控项目、内容质控提醒项目以及元素质控逻辑规则。 (3)质控管理可维护信息反馈字典，包括错误分类、错误级别、错误描述信息和扣分值等信息；提供根据专科病历、诊断等差别化的质量控制项目。 5.质控评分管理 (1)具备自动评分与手动评分相结合的评分方式；具备医生自评分管理；提供病案终末质控评分功能。 (2)查看各类运行病历时，根据病历分类勾选对应评分项目，系统自动汇总病历评分值，医生站病历系统中显示病历评分表及相关质控内容。 (3)监控病历时效时可对超时病历自动扣分。 6.问题病历标识和批注 支持定制化设计快速标记功能，对存在问题的病历简便标记，记录标记内容以此保留证据；可直接标识有问题的文本，并批注病历修改方案。 7.质控统计 (1)支持质控数据统计，报表数据具体到科室、个人，并形成月度报告。如：工作量统计、扣分统计、错误分类统计、合格率及缺陷率统计、时效缺陷统计、手术与并发症统计、二次手术管理与统计、各科质控时效分类统计、会诊统计、军人病历单独统计、死亡病历单独统计等，进一步提高病案质量管理。 (2)统计各科上级医师、质控医师和医疗分组质控情况。 (3)与手麻系统集成实现相关统计指标，例如各科室每月非计划再次手术、发生率；非计划再次手术原因分类及各类占比；非计划再次手术病例中性别、年龄、手术级别各自的比例；各科室在规定时段的非计划再次手术的增减率。 (4)支持统计诊断符合率及3日确诊率等首页指标，例如门诊与入院诊断符合率、入院与出院第一诊断符合率、术前与术后诊断符合率等。 (5)支持根据各类质控问题的归类进行统计，所有统计结果均可以EXCEL形式导出；可展示问题分布分析图表，问题科室可直接查看问题明细，通过病案问题分布趋势图展示。 8.网上审批修改病历 支持网上审批修改病历，实现经治医生修改已提交的病历进行网上审批，经过质控科、医疗科、信息科、病案室审批后医生方可进行修改，系统记录各个审批流程的转向和审批人。实现医生申请审批时，选择将要修改的某份或多份病历，登记修改原因，录入修改的内容和修改后的内容；经审批通过病历退回后医生可修改，修改保留修改痕迹。 |  |
| 118 |  | LIS检验信息管理系统 | 检验信息申请 | 检验信息申请是医疗机构检验工作流程的重要环节，主要服务于门诊和住院医师的日常诊疗工作。通过与医院HIS系统的深度对接，医师可直接在医生工作站完成患者信息录入、检验项目选择、费用确认等全流程操作。系统实时记录申请状态变更，支持医师随时查询计费明细，并第一时间获取检验结果报告。可以提升医疗工作效率，确保检验流程的规范性和可追溯性，为临床诊断提供强有力的信息化支持。同时也支持在LIS页面中手动新增检验申请信息进行检验申请提交。 检验申请信息包括：患者基本信息、申请科室及医生信息、检验申请单信息、检验项目信息等。 支持用户对检验申请单进行新增、修改、删除、查询、统计分析等操作。 |  |
| 119 |  |  | 检验标本采集 | 在门诊/住院科室完成检验信息申请后，进入标本采集环节。采集人员会仔细核对检验申请单上的项目要求，严格遵循标准化操作流程，为患者采集血液、尿液、粪便、组织等各类临床标本。在采集过程中，专业人员会特别注意标本的质量控制，确保采集量充足、采集方法得当。完成采集后，实验室会立即为每份标本粘贴专属条形码标签，该标签详细记录了患者基本信息、检验项目、采集时间等关键数据，建立起完整的标本追溯体系。 标本采集单信息包括：采集患者信息、采集员信息、标本采集时间、标本类型、标本标识信息等。 支持用户对标本采集单进行新增、删除、修改、查询、打印等功能。 |  |
| 120 |  |  | 检验标本核收 | 检验标本采集完成后进行打包通过物流人员转送至检验科进行标本接收，接收人员根据接收清单核对检验申请信息，通过条码的方式进行核收。确定标本完整、标识准确以及采集标本量符合检验的要求等信息。若标本符合接收条件，检验科室人员在LIS系统中进行签收确认，通过条码扫描进行登记、分组，为标本分流做准备；若不符合，检验科室人员与采集科室进行沟通，退回不合格标本或采取补救措施。 支持记录标本接收的时间、人员、收费项目等信息，可以对接收信息进行导出打印； 支持条码拒收，对于不合格的标本，可进行拒收操作，并登记拒收信息。 支持标本让步，对于特殊登记（急诊等）进行标本让步检验，优先进行标本接收进行检验。 |  |
| 121 |  |  | 检验标本检验 | 标本完成签收后，分流到不同检验小组进行标本检测形成检验结果。检验科室的检验医师可以根据不同项目的检验要求，选择合适的检测仪器和检测方法，进行上机检测。该项功能与检验仪器紧密融合可以通过系统自动获取检测仪器的型号、检测时间、检测结果等详细信息。检测完成后，系统自动获取检测结果数据，检验人员初步核对数据的合理性和准确性。 支持检验结果数值异常提示，通过标识符号展示异常结果； 支持手工输入检验结果、自定义输入默认结果，可以自定义常见结果快捷输入； 支持手工增加、修改、删除检验项目，同步到HIS系统； 支持用户对检测信息进行查询、统计分析等操作； 支持与检验仪器进行对接。 |  |
| 122 |  |  | 检验结果审核 | 检测完成并初步核对数据后，由具备资质的审核人员对检测结果进行审核。审核人员会结合患者的临床诊断信息、历史检验结果（如有），判断检测结果是否符合逻辑和医学常理。对于异常结果（如超出正常参考范围较多、与临床症状不符等），审核人员会进行复查，包括重新检测标本、检查检测仪器状态、核对检测过程数据等。若复查结果无误，需在LIS系统中对异常结果进行标注和说明；若结果存在问题，修正数据后再次审核。审核通过的结果方可进入报告生成环节。 支持双重报告审核； 支持用户对审核结果进行修改、查询、统计分析等操作。 |  |
| 123 |  |  | 检验报告打印 | 审核后的报告打印。检测结果审核通过后，LIS系统自动根据预设的报告模板生成检验报告。报告内容包含患者基本信息、检验项目名称、结果数据、正常参考范围、单位、检测时间、审核时间等信息。对 于特殊检验项目或异常结果，可能会附加相关的解释和建议。报告生成后，经审核人员再次确认无误，进行电子签名或打印纸质报告，然后将报告发送至申请科室或患者（门诊患者可通过自助打印机打印或线上查询获取报告，住院患者报告由护士打印后归入病历）。 支持检验报告查询、门诊报告查询、Web报告查询等功能，满足临床科室、疗养中心、门诊科室、体检中心等检验报告查询功能需求。 支持用户对报告进行修改、下载、打印等操作。 支持对报告的版本控制和历史记录查询，确保信息的可追溯性。 |  |
| 124 |  |  | 日常室内质控管理 | 日常室内质控管理是对检验科的质控数据进行管理和分析，确保实验室的准确性和可靠性。贯穿整个检验过程，包括室内质量控制和室间质量评价。室内质量控制方面，检验科每天在开展常规检测前，会使用标准物质或质控品进行检测，将检测结果与已知的标准值进行对比分析，绘制质控图，判断检测过程是否在控。若质控结果失控，需立即查找原因，如检查仪器状态、试剂质量、操作过程等，采取纠正措施后重新进行质控检测，直至结果在控方可开展患者标本检测。室间质量评价则是定期参加外部权威机构组织的质量评估活动，将本实验室的检测结果与其他实验室进行比对，评估实验室的检测能力和水平，发现问题及时改进。同时，LIS系统会自动记录质量控制相关数据，便于分析和追溯。 支持用户对质量质控信息进行修改、查询、统计和生成质控报告，确保每一步操作都有据可查。 |  |
| 125 |  |  | 统计查询分析 | LIS系统的查询统计功能为用户提供强大的数据检索与分析工具，让检验数据的管理变得高效而智能。通过灵活的条件设置，用户既可以选择系统预设的统计模板快速获取关键指标，也能根据个性化需求自定义复杂的查询条件。系统会精准筛选符合条件的检验数据，自动生成直观清晰的统计报表。这些报表不仅支持多维度的二次筛选和智能排序，还能一键导出为Excel、PDF等多种格式，完美适配科研分析、质量监控、运营决策等不同场景的需求。 系统提供自定义统计、检验结果查询、拒收标本统计、工作量统计、阳性统计、科室开单统计、检验项目统计、费用综合统计、危急值登记查询、检验结果分析、召回统计、标本时间统计等功能。 支持用户对统计查询信息进行导出和打印，便于数据分析和决策支持。 |  |
| 126 |  | PACS医学影像存储与传输系统 | 放射信息系统 | 1.影像中心管理 (1)统采用B/S和C/S混合架构,数据库支持Oracle、PostgreSQL等大型数据库； (2)系统支持主流的应用服务器、集群及负载等; (3)系统支持标准DICOM服务类：Storage SCU/SCP、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Worklist SCU/SCP、MPPS SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Hanging Protocol等； (4)系统支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型； (5)系统支持通过图像采集卡采集非标DICOM影像设备图像； (6)系统支持对符合DICOM3.0标准的影像数据进行图像导入； (7)系统支持多种影像设备对接，包括CT、DR、MR、CR、PX、NM、XA、DX、RF等； (8)系统符合IHE标准，通过的集成模式包括PIR、SWF、CPI、PDI、PMI等； (9)系统支持图像有损和无损压缩存储，压缩格式包括JPEG Baseline(Process1&2&4)，JPEG Lossless，RLE Lossless，JPEG 2000，MPEG等； (10)系统支持对图像进行符合gzip标准的二次无损压缩； (11)系统支持多种数据存储架构和存储介质，包括硬盘冗余阵列（RAID、SAN）、网络存储（NAS，CAS）、云存储等； (12)系统支持分布式和集中式存储，记录所有影像的储存位置； (13)影像存储服务、影像调阅服务支持分布式部署； (14)系统提供独立的临床调阅服务，为医院内所有的临床客户端提供全面的影像访问和应用； (15)系统支持对存储使用情况、存储趋势、剩余存储资源监控及预警的可视化展示； (16)系统支持详细操作日志管理，包括登录日志、图像操作日志等； (17)系统支持权限管理，包括设备权限、DICOM服务权限、日志权限等； (18)系统提供多种图像调阅程序和接口，包括Socket、HTML、HTTP、DICOM Query/Retrieve等方式； (19)系统支持多院区统一部署和管理，支持多用户量并发访问； (20)系统支持国产信创产品（包含硬件、软件、操作系统、数据库等）； 2.影像诊断处理 (1)支持图像2D调阅，包括测量、窗宽窗位调整、CT值测量、放大缩小、对比等功能; (2)支持对图像进行全幅无极缩放、放大镜、局部放大； (3)支持对图像进行水平和垂直镜像、旋转（任意角度）、翻转等功能； (4)支持常用窗宽、窗位快捷键设置； (5)支持鼠标任意窗宽、窗位调节； (6)支持对图像进行测量，包括长度、角度、圆、椭圆、任意形状等； (7)支持心胸比的测量； (8)支持标识和注释功能； (9)支持多测量值颜色区分； (10)支持图像负片功能； (11)支持图像平滑、锐化处理； (12)支持伪彩色绘制与计算； (13)支持CT,MR定位线显示和跟踪； (14)支持多序列图像联动，平行图像序列同步显示； (15)图像显示模式支持按检查、序列和图像三种模式； (16)图像显示布局支持按检查类型自动布局，支持用户自定义显示布局； (17)支持同屏显示同一患者的多次检查的图像； (18)支持同一患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断； (19)支持灵活的挂片协议，可根据不同类型设备的影像自动使用相应的挂片协议； (20)支持手动调整序列图像到同一平面，并从当前位置同步关联； (21)支持图像浏览记忆功能； (22)支持动态(多幅)图像播放，可正向播放、反向播放，可调整播放速度； (23)支持动态(多幅)图像导出成AVI格式； (24)支持影像格式转换功能，将DICOM 影像转换成JPEG、BMP等常用格式； (25)支持标准DICOM影像的刻录和导出功能，可进行匿名导出，并自带DICOM View功能； (26)支持查看DICOM影像头信息功能； (27)支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理； (28)支持设置多屏幕影像处理及显示； (29)支持标准DICOM影像的发送，可模拟设备向存储节点发送数据； (30)支持用户个性化配置全局保存，任意终端随用随调； (31)支持图像打印功能，可添加多个打印机，自定义设置打印机参数； (32)支持图像打印自定义布局； (33)支持打印图像的批量处理，包括调窗、缩放等处理，删除、交换位置等。 (34)支持常用版式胶片选择，支持末次记忆； (35)支持将整个序列或单张图像加入打印排版； (36)支持三维基础处理，包括MPR（多平面重建）、MMPR（任意平面、任意角度重建）、MIP(最大密度投影)、MinIP(最小密度投影)、VR（容积重建）等后处理功能； (37)MPR支持轴状位成像、冠状位成像、矢状位成像、体数据任意方向旋转、层厚调整、测量（长度、角度、矩形、椭圆、任意形状等）、灰度值测量、任意三组剖切线关联等； (38)VR支持任意方向平移、缩放、旋转，支持六个正交位观察，支持对不同CT值范围段的图像设定颜色、阻光度曲线； (39)容积重建支持容积窗调整，可快速调整图像阈值； (40)系统支持根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询； 3.临床影像浏览 (1)基于Web的临床浏览软件，自动安装和更新； (2)支持PC,手机、平板多种设备浏览； (3)PC端滚轮上下滚动翻页，移动端手指上下滑动翻页； (4)支持对图像进行全幅无极缩放、放大镜、局部放大； (5)支持对图像进行水平和垂直镜像、旋转（任意角度）、翻转等功能； (6)支持常用窗宽、窗位快捷键设置； (7)支持鼠标任意窗宽、窗位调节； (8)支持对图像进行测量，包括长度、角度、圆、椭圆、任意形状等； (9)支持动态(多幅)图像播放； (10)支持CT、MR定位线显示和跟踪； (11)支持同一患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断； (12)支持图像负片功能； (13)支持图像平滑、锐化处理； (14)支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理； (15)支持设置多屏幕影像处理及显示； (16)支持生成影像二维码分享链接； 4.检查登记 (1)登记系统支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入； (2)支持与HIS系统集成； (3)登记时支持将中文姓名自动转换为拼音； (4)支持自动生成科室的统一检查编号； (5)支持检查单打印和条码打印，用户可以自定义打印格式和内容； (6)支持修改患者信息、检查信息等内容； (7)支持扫描申请单； (8)支持与预约中心对接； (9)支持实时显示各个检查队列的执行情况； (10)支持根据检查项目录入注意事项； (11)支持同一患者多部位登记； (12)支持患者检查状态跟踪，可通过颜色进行区分或分组显示； (13)支持患者复诊功能； (14)支持患者保密标识同步并显示； (15)支持将检查指定给某一位报告医生； (17)支持检查项目根据拼音首字母快捷录入； (18)支持检查计费功能； (19)检查列表支持分组显示； (20)检查列表支持对显示列进行顺序调整和隐藏； (21)支持检查作废和退费功能； (22)支持申请单合并和拆分功能； (23)支持体检患者批量登记功能； (24)支持根据年龄计算出生日期； (25)支持根据出生日期计算年龄； 5.技师工作站 (1)支持根据检查状态查询检查信息列表； (2)支持对技师以及打药护士信息的设置和工作量设置； (3)支持对设备工作状态进行设置“可用/不可用”； (4)支持查看检查图像匹配状态； (5)支持检查图像删除功能； (6)支持手动匹配图像； (7)支持备注患者特殊情况； (8)支持检查方式的设置； (9)支持与叫号系统集成； (10)支持患者基本信息、检查信息查看； (11)支持使用条码扫描快速定位患者； (12)支持查看扫描申请单； 6.报告工作站 (1)支持根据多种条件快速定位患者； (2)支持用户预设查询条件； (3)检查列表支持按列排序； (4)检查列表支持按未写/初步/已审/确认状态排序； (5)编辑报告支持并发冲突提醒； (6)支持整体报告内容模板，包含“检查所见”和“诊断意见”； (7)支持常用关键词设置，支持单选和多选方式； (8)报告模板支持自定义编辑； (7)报告内容模板支持分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）； (8)支持报告批注功能，便于初级报告医生和审核医生沟通； (9)支持公有模板和个人模板维护； (10)支持报告打印模板自定义设置; (11)支持书写报告时自动加载历史报告和图像； (12)支持CA签名功能； (13)支持报告痕迹列表和痕迹显示； (14)支持检查状态时间轴功能，随时查看当前检查的实时状态并显示时间节点和操作人员信息； (15)支持对保密患者报告和图像的访问权限管理； (16)支持检查报告随访并且对随访病历进行日程提醒； (17)支持报告内容危急值维护和自动判断并提示； (18)支持报告内容与检查项目、患者性别等不符合的智能提醒； (19)支持典型病历归档和快速查询； (20)书写报告时支持自动提示同检查类别不同部位的待写报告，以防漏写。 (21)支持调阅扫描的申请单和电子申请单； (22)检查列表支持根据任意列进行分组显示，例如检查类别、检查部位进行分组显示。 (23)支持报告自动分发功能，报告医师、审核医师可设置排班表，系统根据排班表自动分发；支持根据权重自动分发； (24)已审核报告支持回退功能； (25)支持急诊检查特殊颜色标记，并有超时提醒； (26)支持图像未到达的状态下书写诊断报告； (27)报告书写支持所见即所得模式，报告书写界面即打印预览界面； (28)报告书写还支持非所见即所得模式； (29)书写报告时支持根据检查项目或检查部位自动打开对应的内容模板； (30)支持报告三级审核功能，即初步报告、报告审核和二次审核； (31)报告单支持图像插入功能，图像布局根据插入的图像数量自动调整； (32)支持诊断结论模糊查询，并可将查询结果导出； (33)支持与病理系统对接，实时显示病理报告数量，并支持查看； (34)审核流程可根据实际业务流程进行配置； (35)支持报告暂存功能； 7.质控管理 (1)阳性率质控：统计显示诊断结果中出现阳性结果的百分率； (2)图像评级质控：报告医生对拍片技师进行的评估，评估拍片技师所拍的图像是否符合所制定的影像标准； (3)诊断准确率质控：评估诊断医生书写报告是否符合所制定的报告标准，由审核医生进行评定； (4)诊断符合率质控：规定时间内通过随访结果、病理结果、出院诊断信息等得出报告的诊断符合率； (5)支持按百分比随机抽样进行质控； (6)支持检查闭环管理，保证责任追溯； (7)支持质控模板维护，可设置质控指标及对应评分； (8)所有质控内容支持统计查询。 8.统计分析 (1)支持按科室人员工作量、门诊量、阳性率、诊断准确率、设备使用情况等综合条件进行查询统计； (2)支持自定义条件进行查询统计； (3)统计结果支持导出和打印； (4)统计结果支持柱状图、饼图、表格等多种显示方式； (5)统计结果支持同比环比显示； 9.系统管理 (1)人员字典维护，支持科室和人员维护，也支持从HIS或平台同步； (2)检查字典维护，可维护检查设备、检查部位、检查分组、检查项目等，也支持从HIS或平台同步； (3)公共字典维护，可维护国家、地区、患者身份标识、婚姻状态、患者来源等，也支持从HIS或平台同步； (4)用户权限设置，系统支持按检查类别分配对应的功能权限； (5)角色管理，支持预先将权限进行设置成为一个集合模板，用于建立用户进行权限分配时快速便捷操作； (6)编码管理，支持各种号码规则的设定，如添加字母前缀，日期前缀，顺序号长度，顺序号起始值； （7）保证历史数据的完整和安全迁移； |  |
| 127 |  |  | 超声信息管理 | 1.检查登记 (1)登记系统支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入； (2)支持通过接口查看内镜术前检查结果； (3)支持与HIS系统集成； (4)登记时支持将中文姓名自动转换为拼音； (5)支持自动生成科室的统一检查编号； (6)支持检查单打印和条码打印，用户可以自定义打印格式和内容； (7)支持扫描申请单； (8)支持与预约中心对接； (9)支持实时显示各个检查队列的执行情况； (10)支持根据检查项目录入注意事项； (11)支持同一患者多部位登记； (12)支持患者检查状态跟踪，可通过颜色进行区分或分组显示； (13)支持患者复诊功能； (14)支持患者保密标识同步并显示； (15)支持将检查指定给某一位报告医生； (17)支持检查项目根据拼音首字母快捷录入； (18)支持检查计费功能； (19)检查列表支持分组显示； (20)检查列表支持对显示列进行顺序调整和隐藏； (21)支持检查作废和退费功能； (22)支持申请单合并和拆分功能； (23)支持体检患者批量登记功能； (24)支持根据年龄计算出生日期； (25)支持根据出生日期计算年龄； (26)支持修改患者信息、检查信息等内容； 2.图文报告工作站 (1)支持根据多种条件快速定位患者； (2)支持用户预设查询条件； (3)检查列表支持按列排序； (4)支持病理检查申请和打印病理申请单； (5)编辑报告支持并发冲突提醒； (6)支持整体报告内容模板，包含“检查所见”和“诊断意见”； (7)支持常用关键词设置，支持单选和多选方式； (8)报告模板支持自定义编辑； (7)报告内容模板支持分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）； (8)支持报告批注功能，便于初级报告医生和审核医生沟通； (9)支持公有模板和个人模板维护； (10)支持报告打印模板自定义设置; (11)支持书写报告时自动加载历史报告和图像； (12)支持CA签名功能； (13)支持报告痕迹列表和痕迹显示； (14)支持检查状态时间轴功能，随时查看当前检查的实时状态并显示时间节点和操作人员信息； (15)支持对保密患者报告和图像的访问权限管理； (16)支持检查报告随访并且对随访病历进行日程提醒； (17)支持报告内容危急值维护和自动判断并提示； (18)支持报告内容与检查项目、患者性别等不符合的智能提醒； (19)支持典型病历归档和快速查询； (20)书写报告时支持自动提示同检查类别不同部位的待写报告，以防漏写。 (21)支持调阅扫描的申请单和电子申请单； (22)检查列表支持根据任意列进行分组显示，例如检查类别、检查部位进行分组显示。 (23)支持报告自动分发功能，报告医师、审核医师可设置排班表，系统根据排班表自动分发； (24)已审核报告支持回退功能； (25)支持急诊检查特殊颜色标记，并有超时提醒； (26)支持图像未到达的状态下书写诊断报告； (27)报告书写支持所见即所得模式，报告书写界面即打印预览界面； (28)报告书写还支持非所见即所得模式； (29)书写报告时支持根据检查项目或检查部位自动打开对应的内容模板； (30)支持报告三级审核功能，即初步报告、报告审核和二次审核； (31)报告单支持图像插入功能，图像布局根据插入的图像数量自动调整； (32)支持诊断结论模糊查询，并可将查询结果导出； (33)支持与病理系统对接，实时显示病理报告数量，并支持查看； (34)审核流程可根据实际业务流程进行配置； (35)支持报告暂存功能； (36)待检列表、采集、报告、模板在同一界面显示。 (37)支持断网单机运行 (38)支持快速录入功能，例如输入心脏，自动出现以心脏开始的词条列表供报告医生选择，提高诊断效率 (39)支持检查参数录入； (40)支持结构化报告功能 (41)监控指定服务器盘符空间并可以自行设定阈值 (42)支持插入报告单图像与报告病人信息不一致时提醒功能 (43)支持诊间转诊功能 (44)支持体位图功能 (45)支持标识报告中图像部位和病变； 3.图像采集 (1)支持连接多种视频源BNC,S-VIDEO,HDMI,DVI,DP，RGB； (2)支持图像的静态采集和动态采集； (3)支持边录像边采集； (4)支持设置分辨率等参数采集； (5)支持脚踏板采集、键盘采集、手柄采集、鼠标采集、快捷键采集等方式； (6)支持不同内镜类别设置采集区域； (7)支持清理磁盘空间； (8)支持对同一个检查DICOM和采集卡两种方式采集图像； (9)支持保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复； (10)支持静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像；连续自动采集多幅图像； (11)支持从外部导入图像； (12)支持实时显示图像内容； (13)支持删除图像列表中选中的图像； (14)支持对录制的动态影像进行回放； (15)支持对静态图像和动态影像转换为DICOM图像； (16)支持多视频源同时显示和采集； (17)支持双屏模式采集； (18)支持异步采集功能； (19)支持未匹配采集功能； (20)支持OCR识别功能； 4.质控管理 (1)阳性率质控：统计显示诊断结果中出现阳性结果的百分率； (2)图像评级质控：对采集的图像进行评估是否符合所制定的影像标准； (3)诊断准确率质控：评估报告医生书写报告是否符合所制定的报告标准； (4)诊断符合率质控：规定时间内通过随访结果、病理结果、出院诊断信息等得出报告的诊断符合率； (5)支持按百分比随机抽样进行质控； (6)支持全流程终末质控； (7)支持检查闭环管理，保证责任追溯； (8)支持质控模板维护，可设置质控指标及对应评分； (9)所有质控内容支持统计查询。 5.统计分析 (1)支持按科室人员工作量、门诊量、阳性率、诊断准确率、设备使用情况等综合条件进行查询统计； (2)支持自定义条件进行查询统计； (3)统计结果支持导出和打印； (4)统计结果支持柱状图、饼图、表格等多种显示方式； (5)统计结果支持同比环比显示； 6.系统管理 (1)人员字典维护，支持科室和人员维护，也支持从HIS或平台同步； (2)检查字典维护，可维护检查设备、检查部位、检查分组、检查项目等，也支持从HIS或平台同步； (3)公共字典维护，可维护国家、地区、患者身份标识、婚姻状态、患者来源等，也支持从HIS或平台同步； (4)用户权限设置，系统支持按检查类别分配对应的功能权限； (5)角色管理，支持预先将权限进行设置成为一个集合模板，用于建立用户进行权限分配时快速便捷操作； (6)编码管理，支持各种号码规则的设定，如添加字母前缀，日期前缀，顺序号长度，顺序号起始值； （7）保证历史数据的完整和安全迁移； |  |
| 128 |  |  | 内镜信息管理 | 1.检查登记 (1)登记系统支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入； (2)支持通过接口查看内镜术前检查结果； (3)支持与HIS系统集成； (4)登记时支持将中文姓名自动转换为拼音； (5)支持自动生成科室的统一检查编号； (6)支持检查单打印和条码打印，用户可以自定义打印格式和内容； (7)支持扫描申请单； (8)支持与预约中心对接； (9)支持实时显示各个检查队列的执行情况； (10)支持根据检查项目录入注意事项； (11)支持同一患者多部位登记； (12)支持患者检查状态跟踪，可通过颜色进行区分或分组显示； (13)支持患者复诊功能； (14)支持患者保密标识同步并显示； (15)支持将检查指定给某一位报告医生； (17)支持检查项目根据拼音首字母快捷录入； (18)支持检查计费功能； (19)检查列表支持分组显示； (20)检查列表支持对显示列进行顺序调整和隐藏； (21)支持检查作废和退费功能； (22)支持申请单合并和拆分功能； (23)支持体检患者批量登记功能； (24)支持根据年龄计算出生日期； (25)支持根据出生日期计算年龄； (26)支持修改患者信息、检查信息等内容； 2.图文报告工作站 (1)支持根据多种条件快速定位患者； (2)支持用户预设查询条件； (3)检查列表支持按列排序； (4)支持病理检查申请和打印病理申请单； (5)编辑报告支持并发冲突提醒； (6)支持整体报告内容模板，包含“检查所见”和“诊断意见”； (7)支持常用关键词设置，支持单选和多选方式； (8)报告模板支持自定义编辑； (7)报告内容模板支持分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）； (8)支持报告批注功能，便于初级报告医生和审核医生沟通； (9)支持公有模板和个人模板维护； (10)支持报告打印模板自定义设置; (11)支持书写报告时自动加载历史报告和图像； (12)支持CA签名功能； (13)支持报告痕迹列表和痕迹显示； (14)支持检查状态时间轴功能，随时查看当前检查的实时状态并显示时间节点和操作人员信息； (15)支持对保密患者报告和图像的访问权限管理； (16)支持检查报告随访并且对随访病历进行日程提醒； (17)支持报告内容危急值维护和自动判断并提示； (18)支持报告内容与检查项目、患者性别等不符合的智能提醒； (19)支持典型病历归档和快速查询； (20)书写报告时支持自动提示同检查类别不同部位的待写报告，以防漏写。 (21)支持调阅扫描的申请单和电子申请单； (22)检查列表支持根据任意列进行分组显示，例如检查类别、检查部位进行分组显示。 (23)支持报告自动分发功能，报告医师、审核医师可设置排班表，系统根据排班表自动分发； (24)已审核报告支持回退功能； (25)支持急诊检查特殊颜色标记，并有超时提醒； (26)支持图像未到达的状态下书写诊断报告； (27)报告书写支持所见即所得模式，报告书写界面即打印预览界面； (28)报告书写还支持非所见即所得模式； (29)书写报告时支持根据检查项目或检查部位自动打开对应的内容模板； (30)支持报告三级审核功能，即初步报告、报告审核和二次审核； (31)报告单支持图像插入功能，图像布局根据插入的图像数量自动调整； (32)支持诊断结论模糊查询，并可将查询结果导出； (33)支持与病理系统对接，实时显示病理报告数量，并支持查看； (34)审核流程可根据实际业务流程进行配置； (35)支持报告暂存功能； (36)待检列表、采集、报告、模板在同一界面显示。 (37)支持断网单机运行 (38)支持快速录入功能，例如输入心脏，自动出现以心脏开始的词条列表供报告医生选择，提高诊断效率 (39)支持检查参数录入； (40)支持结构化报告功能 (41)监控指定服务器盘符空间并可以自行设定阈值 (42)支持插入报告单图像与报告病人信息不一致时提醒功能 (43)支持诊间转诊功能 (44)支持体位图功能 (45)支持标识报告中图像部位和病变； 3.图像采集 (1)支持连接多种视频源BNC,S-VIDEO,HDMI,DVI,DP，RGB； (2)支持图像的静态采集和动态采集； (3)支持边录像边采集； (4)支持设置分辨率等参数采集； (5)支持脚踏板采集、键盘采集、手柄采集、鼠标采集、快捷键采集等方式； (6)支持不同内镜类别设置采集区域； (7)支持清理磁盘空间； (8)支持对同一个检查DICOM和采集卡两种方式采集图像； (9)支持保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复； (10)支持静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像，连续自动采集多幅图像； (11)支持从外部导入图像； (12)支持实时显示图像内容； (13)支持删除图像列表中选中的图像； (14)支持对录制的动态影像进行回放； (15)支持对静态图像和动态影像转换为DICOM图像； (16)支持多视频源同时显示和采集； (17)支持双屏模式采集； (18)支持异步采集功能； (19)支持未匹配采集功能； (20)支持OCR识别功能； 4.统计分析 (1)支持按科室人员工作量、门诊量、阳性率、诊断准确率、设备使用情况等综合条件进行查询统计； (2)支持自定义条件进行查询统计； (3)统计结果支持导出和打印； (4)统计结果支持柱状图、饼图、表格等多种显示方式； (5)统计结果支持同比环比显示； 5.系统管理 (1)人员字典维护，支持科室和人员维护，也支持从HIS或平台同步； (2)检查字典维护，可维护检查设备、检查部位、检查分组、检查项目等，也支持从HIS或平台同步； (3)公共字典维护，可维护国家、地区、患者身份标识、婚姻状态、患者来源等，也支持从HIS或平台同步； (4)用户权限设置，系统支持按检查类别分配对应的功能权限； (5)角色管理，支持预先将权限进行设置成为一个集合模板，用于建立用户进行权限分配时快速便捷操作； (6)编码管理，支持各种号码规则的设定，如添加字母前缀，日期前缀，顺序号长度，顺序号起始值； （7）保证历史数据的完整和安全迁移。 |  |
| 129 |  | 云影像传输与存储系统 | 数据库服务器模块 | 采用国产化数据库作为数据库引擎，业务系统可以接驳 达梦或者人大金仓DICOM 格 式 DICOM Storage SCU/SCP。具 CR、CT、DR、MR、XA、DX、SC、US、 US Multi-frame、NM、RF、仪器影像格式储存及处理 |  |
| 130 |  |  | 图像处理功能 | 影像显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、自由旋转、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（实时调节）、布局切换；测量功能：距离、角度、面积、CT值；定位线显示；支持浏览中的影像分享功能，可以实时生成二维码和安全链接，发送给第三方; |  |
| 131 |  |  | 影像储存管理模块 | 云影像支持本地、云存储端 图像及多媒体格式 支持 DICOM3.0 格式及 FDA 认可的 JPEG/JPEG2000 压缩处理方式。 传输协议 符合 HL7 数据传输协议，传输协议接口根据情况定制. 系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0、Protocol buffers 等。支持https安全协议 支持浏览器 各种 webkit 内核浏览器，IE10 以上版本浏览器 支持操作系统 LINUX,WindowsServer,WINDOWS7/8/10,iOS,Android .Dicom影像浏览 PC显示影像图像，可随时随地影像浏览 |  |
| 132 |  | 绩效管理系统 | 系统管理 | 实现用户管理、密码管理、系统菜单管理、自定义菜单管理、角色管理、权限管理、特殊权限、数据库管理、科室备份、日志管理。 |  |
| 133 |  |  | 收入核算 | 数据采集：通过直接录入、文件导入、软件接口等方式采集数据，对收入数据进行调整，通过收入类别、科室收入、核算项目等数据进行总体核算。 |  |
| 134 |  |  | 工作量核算（RBRVS） | 通过对接HIS系统，实现工作量数据直接抽取，按设置的各种工作量项目分数，与各科室实际做的工作量数量，汇总生成工作量分数。 |  |
| 135 |  |  | 绩效考核 | 通过与医院相关系统做对接，获取与绩效相关联的指标分数，并按指标性质进行分类、设置目标值增减量、设置增减分等功能。生成考核得分：将从各系统取得的指标数据，按指定规则和计算公式，计算临床科室、医技、护理单元、行政后勤等科室综合分数。 |  |
| 136 |  |  | 科室绩效 | 实现奖惩类别维护、科室绩效录入，最终实现绩效测算:生成各科室奖金，根据科室奖金核算标准，计算出科室奖金待分配奖金额，▲并支持将各科室的二次分配方案做到系统中，同时具有审核功能。 |  |
| 137 |  |  | 数据分析 | 自定义报表查询，用户可自定义医院级、科室级、个人级报表，每个月可按固定的格式形成上报的报表。可进行自定义报表设置：▲设置自定义报表的行和列。灵活的报表工具，通过模板化的管理，支持各类报表的自定义，用户可根据需求画出样表，系统提供了丰富的函数与公式，能灵活制定取数规则，系统会据此进行报表的生成、汇总等，能够实时、快速、准确地生成各种内外部管理分析报表。 |  |
| 138 |  | 院内感染控制管理系统 | 疑似病例预警 | 1、基于卫计委颁布《医院感染诊断标准(2001)》之上，运用独有核心知识产权的预警模型，对患者的诊疗信息数据进行分析预警，及时提醒感控专职人员及临床医生的疑似感染病例； 2、智能分析能力强，能够处理大型三甲综合医院，1小时可分析10万条患者诊疗数据； 3、支持对纯文本、半结构化或结构化的病历内容进行自然语言分析处理，对xml、html、rtf、txt友好支持； 4、分析病历中感染因素，并与病历中描述部位、上下文结合智能识别感染因素预警； 5、支持对患者常规检验中感染相关重要指标进行分析并提示，如降钙素原、C反应蛋白、超敏C反应蛋白； 6、结合模型预警计算出患者感染部位的感染开始日期，自动区分出医院感染与社区感染； 7、自动生成待处理疑似感染病例，按在院、关注患者、出院三种患者角度进行预警病例查看，同时支持根据用户管辖科室、全院两种方式查看； 8、支持对患者疑似感染病例操作的同时，可查看患者的重要关注因素； 9、支持专职人员对疑似病例处理，包括确认、代报、排除，处理后的疑似病例标记为已确认、已排除，未处理的则是未处理标识； 10、对疑似感染病例的预警来源维度分类展示，包括：病历、检验、体温、影像、抗菌药物使用情况，方便专职人员查阅； 11、对疑似感染病例的预警来源直观展示，包括：诊断感染依据、原文内容、出现时间段； 12、支持对病历中感染因素进行颜色标记，以便专职人员能够直观追溯病历重要内容； 13、支持对患者病例重点关注操作，同时以角标标记患者诊疗卡片，方便用户直观看到是否为关注患者，进行后续跟踪； 14、支持对患者的疑似感染进行感染病例代报。 |  |
| 139 |  |  | 暴发预警 | 1、以事件形式展示疑似暴发概况； 2、支持暴发预警提示在首页监测面板显著提示，对未处理的暴发预警始终显示； 3、监测项目包括：发热、腹泻、大便常规、血培养、相同耐药谱、感染部位； 4、支持对监测项目的关注程度进行自定义调整，包括重点关注、一般关注； 5、支持对查询结果内容穿透查看具体明细，如血培养疑似暴发的送检项目、送检时间可直接展示查看，减少打开页面次数； 6、支持对疑似暴发的审核操作，包括确认暴发、排除暴发、备注事件、干预； 7、支持对审核后的疑似暴发事件查看审核人、审核时间、备注内容； |  |
| 140 |  |  | 监测首页 | 1、提供友好的用户交互界面，能够集中展示全院概况、待处理事宜、重点指标监测； 2、全院概况，能够支持用户查看及穿透至对应页面，全院概况内容包括：在院患者人数、体温异常人数（体温≥38℃）、三大插管人数、重点菌检出人数； 3、待办事宜，能够对1个月内未处理的内容总数展示及穿透相应功能进行业务处理，待办事宜内容包括：暴发预警、感染预警、感染报告、暴露上报； 4、重点指标监测，能够对重点的指标进行监测及穿透查询相应统计分析，包括：感染部位构成（年度）、送检标本构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、职业暴露人员构成（年度）、全院发热患者趋势（近7天）、MRSA相关血流感染（近7天）、多重耐药菌检出率趋势（近7天）、发病率趋势（近12个月）。 |  |
| 141 |  |  | PDCA | 1、支持建立全院的PDCA持续改进机制，能够有效地根据发现问题进行项目PDCA； 2、能够支持感控专职人员维护PDCA流程模板中的模板名称、过程名称； 3、支持感控专职人员发起新增PDCA持续改进，包括关联科室名称、监测项目、预期目标、资料来源、监测结果、问题叙述、原因分析、督导项目负责人、参与人员、是否开展调查与改进、具体PDCA调查与改进步骤； 4、支持PDCA内容打印报告、另存为PDCA改进模板； 5、支持医院对PDCA流程的自定义及顺序调整。 |  |
| 142 |  |  | 干预消息 | 1、支持两种消息发送方式，包括：个人与个人的一对一实时沟通，个人至科室的一对多消息发送； 2、支持查看发送的消息接收人数和未读人数； 3、支持对未读的消息一键已读操作，同时可查看全部消息； 4、消息发送支持个人到个人的一对一方式、个人到科室的一对多方式； 5、支持临床科室接收感控管理端的消息，包括：感染病例审核结果提醒、职业暴露复查提醒、干预消息提醒、即时通讯消息提醒、SOP感控标准操作流程提醒； 6、支持感控管理端接收临床科室的消息，包括：感染病例报卡提醒、职业暴露上报提醒、即时通讯消息提醒； 7、支持以患者为中心，查看贯穿患者在院期间所有干预信息及即时消息内容。 |  |
| 143 |  |  | 感染病例监测 | 1、支持对感染病例报卡的审核操作，报卡信息的补充及修改、报卡退回； 2、支持对感染病例审核时，可查看患者历史报卡的记录概况； 3、支持按不同筛选条件进行感染病例查询，如：日期类别、感染类别、感染诊断名称、导管相关性条件、致病菌名称； 4、支持对感染病例进行感染终止日期修改、感染转归情况； 5、支持对已确认的感染病例报卡删除操作； 6、支持不限次数的现患率横断面调查； 7、支持一键自动生成调查日在院患者及出院患者现患数据，如：患者基本信息、所在科室，调查者可对调查表进行信息补充； 8、支持查询在院患者及出院患者，并可按住院号、病案号、姓名模糊查询。 |  |
| 144 |  |  | 细菌监测 | 1、自动对微生物数据进行加载，结合最新多耐定义标准《医疗机构耐药菌MDR、XDR、PDR的国际标准化定义专家建议（草案）》进行多耐分析及时对临床科室和感控科预警提示。 2、支持根据最新规范标准，自动区分出MDR、XDR、PDR、特殊耐药菌、能够自动剔除天然耐药。 3、支持查看菌的药敏结果，并按照药敏药物的药品类别分组显示，如果是菌的天然耐药菌，有显眼提示； 4、支持每日检出菌中按管辖科室或全院视角查看，自动优先展示未审核的重点菌内容，对聚焦重点菌的审核、干预； 5、支持自动关联感染的致病菌信息，包括：感染类型、感染时间、感染部位； 6、支持对菌的感染类型审核处理，包括：院感、社感、定植、污染、不确定、未审核，审核为院感时，可优先干预到临床，要求临床先进行院感致病菌报告； 7、支持根据患者医嘱情况，自动展示患者隔离标识，自动计算出患者开始隔离日期、解除隔离日期，可钻取隔离标识的医嘱明细； 8、支持对国家卫计委要求的重点监测菌的维护，重点监测菌包括：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐碳氢霉烯类抗菌药物铜绿假单胞菌（CR-PA）、耐碳氢霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE)、耐碳氢霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CR-AB)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)、产超广谱β-内酰胺酶疑似菌株（ESBLs）； 9、提供重点监测细菌可定制化操作界面，通过简单的点与选可完成对重点监测细菌的增加、修改、停用的操作； 10、重点监测细菌内容可随医院细菌监测业务的变化随之调整，如对金黄色葡萄球菌作为重点菌，则增加成功后；或增加大肠埃希菌对碳青霉烯类中亚胺培南、美罗培南、厄他培南任一耐药（CR-CEO），增加成功后，立即生效； 11、重点监测菌的菌对药物药敏结果可以设定耐药或耐药+中介，两种方式，设定规则独立，互不影响； 12、支持按多条件查询检出菌明细，条件包括：时间类型（送检日期、检出日期），患者检索、科室类型、科室名称、重点菌和非重点菌、细菌名称、感染类型、隔离医嘱情况； 13、支持对查询的结果，可直接导出XLS。 14、支持可按多种条件进行查询统计，包括：时间类型（送检日期、检出日期）按月度、季度、年度、自定义时间段，科室类型、科室名称、细菌名称、标本名称、感染类型，自动剔除重复； 15、指标包括：送检阳性率（科室）、送检多耐率（科室）、检出菌耐药率统计（按耐药率程度颜色标记）、检出菌标本分布、检出菌科室分布、感染类型分布、多重耐药菌感染人（例次）数、多重耐药菌感染发生（例次）率、多重耐药菌千日感染（例次）率、重点菌感染次数、检出菌标本分布、标本检出菌分布； 16、按月度、季度、年度的环比分析检出率趋势、多耐率趋势、菌的耐药率趋势； |  |
| 145 |  |  | ICU、PICU、NICU监测 | 1、支持对全院ICU、PICU、CCU、MICU等ICU监测； 2、支持自动生成新住进患者数、住在患者数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； 3、支持对监测月报中的患者数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； 4、支持对高危新生儿病房监测； 5、能够自动生成监测月报按（≤1000g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）进行分组的新生儿监测月报,同时也支持2015年版新分组（≤751g、（751-1000）g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）；分组的新住院患者数、住院患者数、脐/中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； 6、支持对监测月报中的患儿数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； 7、支持临床病情等级评分功能，医生根据患者病情，对患者病情进行评分操作，一周内选定任意一日进行病情等级评定； 8、支持临床病情等级未评分人员进行归纳，方便查询及评分； 9、支持按照住院患者人数的时间段查询，科室感染率（%）、科室感染例次率（%）、日感染率（‰）调整感染率（%）、调整日感染率（‰）、中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）； 10、支持统计高危新生儿，按照体重进行分组的感染率（%）、感染例次率（%）、患儿日感染率（‰）、调整日感染率（‰）、脐/中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）、脐/中心静脉插管血流感染发病率（‰）、呼吸机相关肺炎发病率（‰）。 |  |
| 146 |  |  | 手术目标性监测 | 1、支持与医院HIS 手术记录单、手术麻醉系统自动匹配手术监测相关数据； 2、支持优先进行重点手术监测，重点监测手术可根据医院开展情况进行手术目录调整； 3、支持手术与已上报的手术切口感染诊断自动关联； 4、支持手术信息登记表信息修改补充，标红且优先显示影响统计分析的重要信息； 5、支持手术信息登记表归档功能，可进行归档和撤销归档操作； 6、支持对手术用药自动匹配设定规则，选定手术后，直接一键自动匹配； 7、支持外科手术监测多条件查询，包括：手术日期、患者姓名、申请科室、重点手术、手术操作类别、手术部位、切口等级、手术名称、手术医生、手术间、手术时长； 8、能够根据手术搜索条件进行多条件搜索，并查询的结果导出为xls。 9、支持可按多种条件进行查询月度、季度、年度、自定义时间、其他条件（住院患者、切口等级、愈合等级、麻醉方式、手术间、感染名称、重点手术、手术操作分类、手术部位分类）统计手术相关指标，包括：与手术相关医院感染发生率、手术部位感染发生率（可筛选切口、指定手术名称）、手术患者肺部感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术患者肺部感染发生率、、NNIS分级手术部位感染率、外科医生感染率（科室）、外科医生感染率（医生）、术前预防用药使用率、术前0.5-1小时预防用药使用率； |  |
| 147 |  |  | 抗菌药物监测 | 支持可按多种条件进行查询统计； |  |
| 148 |  |  | 全院三管侵入性操作监测 | 1、支持进行全院各科室的侵入性操作监测月报； 2、支持自动生成新住院患者数、住院患者数、发热人数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； 3、支持穿透监测日志中的患者数列表，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数； 4、提供三大插管匹配医嘱的维护界面； 5、支持查看患者三管督导措施评估情况明细内容 |  |
| 149 |  |  | 三管评估 | 1、支持感控管理端以及临床科室打开系统便可看到插管未评估患者人数，点击进行未评估的具体科室与人员清单； 2、支持点击插管患者后，直观展示患者的插管自然日历表，分析的结果来自患者三管的医嘱执行情况； 3、插管日历表以红底白字表示患者插管但未评估，以白底黑字表示患者插管已评估； 4、插管指征评估操作可由临床人员进行每日评估，系统不限定具体评估的人员角色； 5、插管指征评估表可随医院具体开展评估内容自由灵活设定，设定后立即生效； |  |
| 150 |  |  | 环境卫生学监测 | 1、支持对空气、物表、手卫生、医疗器械、消毒物品、灭菌物品、一次性物品、污水等项目监测单申请，并支持全院联网查看监测项目和监测结果； 2、支持临床科室监测项目自查与感控科抽查工作，可根据医院监测流程进行配置； 3、监测单据直接查看送检科室、监测项目、监测类型、采样场所、采样标本、采样点数、采样方法、采样人、采样日期、检验日期、检验人、检验结果、是否需要复查； 4、支持对常用监测内容保存为常用模板，方便后续使用，常用模板支持科室级、全院级； 5、支持监测结果报告单支持全院联网打印，以及在线查看监测结果报告； 6、具有独立的监测授权管理模块，灵活设定单个用户管辖多科室、监测项目授权等，与系统基础用户授权不冲突； 7、可根据医院情况，在标准上修改、增加环境卫生消毒灭菌监测项目、监测标准、采样场所、采样标本、采样方法、采样点等相关的字典数据； 8、支持自动按照监测项目类别、监测科室统计分析监测数目数、合格数、合格率、不合格数、不合格率。 |  |
| 151 |  |  | 职业暴露监测 | 1、支持医务人员及护工进行职业暴露内容的信息登记填写； 2、支持填报职业暴露登记表后，在感控管理端上实时提示新暴露填报消息； 3、支持职业暴露信息登记、评估预防、临床观察、临床诊断完整随访闭环，感染性疾病科医生可对评估预防操作，支持跨部门联网的评估跟踪； 4、支持对检验复查项目多时间点设定，在监测面板首页显示当前暴露需进行复查人员提醒，钻取后展示需复查人员姓名、发生科室、暴露人员所属科室、暴露时间、检查项目、复查时间、上次复查时间； 5、支持按照科室统计职业暴露情况，并计算科室构成比； 6、支持按工别、年龄、性别等内容计算科室构成比 |  |
| 152 |  |  | 手卫生依从性调查 | 1、支持在线完成手卫生依从性调查，包括被调查人员类型、时机、指征、手卫生行为、正确性； 2、支持调查完成后，对本次调查结果进行回顾性分析，如医护人员手卫生意识低等内容； 3、支持按科室、人员类型、指征、时机多类型进行统计分析。 |  |
| 153 |  |  | 统计报表 | 1、医院感染管理质量控制指标(2015)十三项：支持可按患者未住院患者人数进行时间段查询；医院感染发病（例次）率、医院感染现患（例次）率、医院感染病例漏报率、多重耐药菌感染发生率、多重耐药菌感染发生率、多重耐药菌检出率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物治疗前病原学送检率、Ⅰ类切口手术部位感染率、血管内导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率、导尿管相关泌尿系统感染发病率、手卫生依从率调查 2、感染统计：支持可按患者未住院患者人数进行时间段查询；医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、医院感染部位分布、社区感染部位分布、医院感染病原体部位分布、社区感染病原体部位分布、易感因素、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率） 3、感染率趋势分析:医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率）。 |  |
| 154 |  |  | 患者诊疗数据 | 1、支持查看患者历次本院住院诊疗信息，包括住院号、入院科室、入院时间、出院科室、出院时间、入院诊断、住院次数； 2、支持查看患者基本信息，包括住院号、病案号、姓名、性别、年龄、住院次数、体重、入院诊断、当前科室信息； 3、支持查看患者住院综合图示重要关注因素的时序图，包括三大插管、三大常规、C反应蛋白、降钙素原、检出菌、隔离标识； 4、支持在综合图示中，可查看三大常规、C反应蛋白的历次送检信息及检验结果的趋势走向； 5、支持查看住院综合图示重要风险因素明细，包括：抗菌药物使用、侵入性操作、检出菌、手术、体温异常； 6、支持查看医嘱信息，侵入性操作、抗菌药物优先置顶，并可进行关键词搜索医嘱； 7、支持查看检验信息，对存在异常检验项目，标记红点显目提示，异常检验结果优先置顶； 8、支持查看菌培养信息，优先置顶，药敏结果为耐药标红显示； 9、支持查看手术信息，可穿透查看手术登记表； 10、支持查看体温信息，时间段内体温走向，超过38℃显目提示； 11、支持查看病历信息，对存在感染因素的标记显示，分别展示分析后病历和原文病历，分析后病历中关键词按颜色区分否定式、阳性词； 12、支持查看影像信息，对存在感染因素的标记显示，分析后影像报告中关键词按颜色区分否定式、阳性词； 13、支持查看诊断信息，包括入院诊断、出院诊断、其他诊断； 14、支持查看在院期间出入科记录； 15、支持查看当前患者干预历史情况，并支持干预会话发起； 16、支持查看当前患者疑似感染信息，并可直接进行干预、排除、确认操作； 17、支持查看当前患者感染病例历史上报情况； |  |
| 155 |  |  | 临床感控工作站 | 1、支持单个用户管辖多科室时，提供临床用户进行科室切换的操作； 2、支持打开工作站直接查看当前科室的疑似感染病例，并可对疑似病进行上报或排除操作； 3、支持按管床医生视角查看所管患者的疑似感染病例； 4、支持查看患者历史上报感染病例报卡合计数，并可穿透感染病例报卡明细内容； 5、支持对患者主动感染病例的上报，自动获取患者基本信息，完善感染病例信息、易感因素、插管相关性、致病菌信息，对既往已报过的同类感染诊断友好提示，并可穿透查看此病例； 6、支持对曾转科至本科室及从本科室出院的患者搜索，并进行病例上报； 7、支持临床用户对ICU患者进行临床病情等级评定； 8、支持医院感染横断面调查信息的录入； 9、支持职业暴露在线填写暴露信息，并上报至感控科； 10、支持感控兼职人员及微生物室对环境卫生消毒药械监测内容填报，单个用户可管辖多科室； |  |
| 156 |  |  | 数据接口 | 1、支持与医院现有系统的数据对接，自动完成HIS、LIS、PACS、EMR(电子病历)、手术麻醉、护理系统的数据加载，并自动完成各项院感数据匹配工作； 2、支持对接Sqlserver、Mysql、Oracle、DB2、Cache数据库； 3、支持完成自动加载患者基本信息； 4、支持完成自动加载患者出入院信息，包括出入院日期、科室、床位、住院总费用信息； 5、支持完成自动加载患者转科信息； 6、支持完成自动加载患者诊断信息，入院诊断、疾病诊断、出院诊断； 7、支持完成自动加载患者电子体温信息； 8、支持完成自动加载患者手术申请、安排，详细的手术情况，如麻醉类型、手术时间等； 9、支持完成自动加载患者医嘱信息，包括检验检查项目、用药情况等； 10、支持完成自动加载患者检验信息，包括常规检验、细菌培养、检验结果等； 11、支持完成自动加载患者微生物培养情况（包括送检信息、病原体检出情况、药敏试验情况等）； 12、支持完成自动加载患者抗菌药物使用情况； 13、支持完成自动加载患者影像诊断信息； 14、支持完成自动加载患者病历记录； 15、科室信息、医生信息（包括职称）、药品信息等基础资料； |  |
| 157 |  | 设备管理系统 | 资产设置 | 系统支持集中管理和查阅资。包含证照、单位、资产分类、品牌规格、医疗器械分类目录、医疗器械管理类别、财务资产类别、折旧方法、折旧惯例、折旧年限等信息，且支持上传图片； |  |
| 158 |  |  | 资产采购管理 | 1、系统支持资产采购论证管理，科室在资产采购申请之前，可先对资产的采购进行论证，论证审核通过后，才能进入资产合同签订或直接进入资产采购流程。资产申论包含规格型号、申请部门、数量、单价等资产基础信息、资产主要用途、采购后使用规划等。 2、系统支持资产采购合同管理，医院和供应商确定合同后，需要录入采购合同，新增合同时，可通过资产申论导入合同中资产，也可直接新增合同。合同包含签订部门、供应商、开票方式、合同金额等基础信息、维保信息、招标信息、付款信息、验收信息及资产明细信息，支持上传合同电子版扫描件或合同附件，也支持打印导出。 3、系统支持资产采购管理，系统支持手动新增资产采购，手动新增时，可导入资产论证记录进行绑定，也可直接通过合同导入生成资产采购单。系统支持根据医院实际情况设置资产采购，若需要审批，需审核通过后才能采购。 4、系统支持多种收货方式管理，如医院使用线下采购发货，则可手动新增收货单，包括供应商、发票单号、货单号、收货部门、收货联系人及方式、收货明细信息等信息。如供应商使用的线下发货（即医院直接发采购单到供应商，供应商不使用线上功能），则可通过采购单导入收货；如通过供应商协同平台进行收发货，则可通过发货单导入，生成收货单。收货单明细中会标记资产明细状态，对于强制收货验收和需要入库管理的资产，需要所有资产验收和入库完成后，才能对收货单进行确认收货。 |  |
| 159 |  |  | 资产库存管理 | 1、系统对资产收货入库进行管理，若资产为需要入库管理的类型，则必须入库后才能进行收货确认。收货入库通过收货单导入待入库状态的资产，需要记录入库仓库、入库部门和入库资产明细信息。资产入库后，资产库存增加。 2、系统支持对资产出库进行管理，采购入库的资产分配到指定科室后，就需要做资产出库操作，资产出库需要记录出库仓库、出库部门、入库方和入库方电话、资产明细信息等。资产出库后，资产库存相应减少。 |  |
| 160 |  |  | 资产卡片管理 | 1、系统支持通过资产卡片对医院资产进行统一管理。支持打印和导出财务资产，也支持批量财务信息确认和打印资产卡片（资产唯一条形码）。 2、系统支持对资产财务类别进行调整，用于资产财务类别与实际不符，需要修改时，科室可新增并提交资产财务类别调整单，经审核通过后，更新为调整后的值，同时与之关联的资产类型也同步更新。 3、科室可自行查询部门资源内的资产卡片明细。系统支持直接新增科室资产。支持上传图片和打印资产条码（资产唯一条形码）。包括资产状态、使用状态、使用部门、供应商、财务资产信息、维保信息、计量设备信息等。 |  |
| 161 |  |  | 资产变动管理 | 1、系统支持资产转移，支持处理资产从原科室申请调转到新的科室，支持根据医院实际情况设置审批和复批流程，经审批后资产转移到新的科室，支持批量审核和复核功能。资产转移支持对使用部门、管理部门、财务部门和存放地点进行资产信息调整。 2、系统支持资产使用状态调整，医院可根据实际情况调整资产使用状态。可直接新增使用状态调整单，如需审批，则审批通过后，更新资产使用状态。 |  |
| 162 |  |  | 资产盘点管理 | 1、系统支持资产盘点，医院可根据实际盘点要求建立盘点计划，盘点范围可根据使用部门、管理部门、医疗器械分类目录等进行筛选，也支持零星资产盘点（即直接选择要盘点的资产）。待盘点计划关联的盘点任务全部完成，盘点计划负责人进行确认后，盘点工作结束，可通过详情页查看盘盈盘亏或有差异数据的资产。同时有差异的资产数据会自动更新。 2、系统支持生成盘点任务，科室盘点人员根据盘点任务单，核对实际资产信息与系统资产信息是否一致，并记录实际盘点信息，系统自动判断差异数据。盘点数据包括使用部门、管理部门、使用人、使用状态、存放地点。 3、系统支持盘盈盘亏资产处理，科室在进行资产盘点时，如存在盘盈盘亏的资产，盘点计划负责人需确定所有盘盈盘亏资产都已经审核通过，才能对盘点计划单进行确认。 |  |
| 163 |  |  | 期初账管理 | 期初卡片：可统计资产卡片号、资产字典编码、资产名称、规格型号、资产分类、管理部门等信息，支持期初卡片的导出及打印. |  |
| 164 |  |  | 资产折旧报废管理 | 1、系统支持资产自动折旧，主要应用于某些在正常计提的财务资产，入账后根据折旧惯例和折旧方法，每月对资产进行折旧，折旧后，资产已使用月数更新，累计折旧值增加，净值减少。直到已使用月数达到折旧月限，资产净值为0后，根据医院实际管理要求对资产进行报废等处理流程。 2、系统支持科室直接新增并提交报废申请，根据医院设置的审批和复批流程，如需审批和复核，则在上级批准通过后，资产状态更新为减少，在资产档案详情页可查看到资产减少记录（报废记录）。报废的资产不可进行调整、转移或折旧等操作。系统支持对未到折旧年限的资产进行是否可报废的开关控制，可自定义资产在未到折旧年限时是否可以报废。 报废申请未审批的情况下，支持进行撤销。在资产报废明细页，可查看所有报废资产。也可在资产档案中通过资产状态进行查询; 3、系统支持对资产累计折旧额进行调整，用于资产累计折旧额记录与实际不符，需要进行修改时，科室可新增提交累计折旧额调整单，经审核通过后，更新为调整后的值。 4、系统支持对资产折旧月限进行调整，用于资产折旧月限与实际不符或医院对资产使用月限统一调整，需要修改使用月限时，科室可新增并提交使用月限调整单，经审核通过后，更新为调整后的值。 5、系统支持对折旧方法进行调整，用于折旧方法与实际不符，需要进行修改时，科室可新增提交资产折旧方法调整单，经审核通过后，资产折旧方法更新为调整后的值。 6、系统支持对资产残值率进行调整，用于资产残值率与实际不符或医院对资产残值率统一调整，需要修改残值率时，科室可新增并提交残值率调整单，经审核通过后，更新为调整后的值。 |  |
| 165 |  |  | 综合分析 | 1、包括资产等常用报表，如采购记录，报废折旧记录等 2、入库明细查询 - 可按入库日期、仓库、供应商查询采购入库明细记录，并能查询入库的每一条资产的出库科室、出库日期、出库单号等信息，以满足财务对账的管理要求。 3、出库明细查询 - 可按出库日期、仓库、科室查询出库明细记录，并能查询出库的每一条资产的档案号、入库日期、入库单号等信息，以满足财务对账要求。 4、资产月结存报表 - 可按医院仓库的实际管理要求，对仓库的库存信息进行进销存月结管理，主要包含期初、本月新增、本月报废、库存金额等，支持按资产大类、财务分类显示结存报表。 5、库存查询 - 可按仓库、资产名称、供应商等信息查询仓库相关库存信息，可按入库日期、本月、上月进行查询库存记录，并生成库存报表。 |  |
| 166 |  |  | 设备设置 | 支持设置包含证照、单位、品牌规格，财务类别等信息，且支持上传图片； |  |
| 167 |  |  | 设备档案管理 | 1、系统支持以设备卡片或设备编号为主索引对医院设备档案进行统一管理。支持打印和导出设备档案，也支持批量财务信息确认和打印设备卡片（资产唯一条形码）。系统建立结构化设备履历表用于管理设备动态档案：包括设备采购验收、设备分类管理、设备台账管理、设备文档资料管理、设备履历管理、设备转移、设备借调、设备报废管理等。 2、系统支持多维的设备基础信息管理，包括：设备编码、设备名称、通用名称、设备类别、规格型号、品牌、计量单位、生产厂家、序列号（SN）、出厂日期、注册号、国别、主要技术参数等； 3、在系统中完成设备维修、维护、巡检、计量检测、不良事件报告、转移、借调。报废后，系统会自动汇总维修记录、维护记录、巡检记录、计量检测记录、不良事件记录、转移记录、借调记录、报废记录持续更新到设备档案履历表中，方便用户查询追溯。 4、系统支持多维的设备信息管理，包括：设备状态（在用、在库、闲置、维修中、待报废、已报废）、用途、管理部门、管理员、使用部门、使用人、设备位置、验收人、验收日期、启用日期、合同编号、合同日期、金额、供应商、供应商联系人、联系电话等 5、系统支持多维的维保信息管理，包括：维保供应商、联系人、联系电话、保修期限（月）、维保到期日、维保合同编号、维保说明等；设备标识信息：计量设备、特种设备、放射设备、急救/生命支持设备、科研/科教设备等。 6、系统支持设备台账基本信息支持自定义和个性化拓展。 7、科室可自行查询部门资源内的设备档案明细。系统支持直接新增科室设备。支持上传图片和打印设备条码（资产唯一条形码）。包括设备状态、使用状态、使用部门、供应商、维保信息、计量、招标、合同、 维修等设备全生命周期信息。 |  |
| 168 |  |  | 设备使用管理 | 1、支持设备监控：支持对生命支持类设备进行监控，监控信息包括资产卡片号、设备名称、管理部门、保管人、责任人、养护日期、巡检日期、设备状态等内容； 2、操作培训记录：支持对设备操作培训进行记录，包括培训主题、参培部门、培训方式、培训时间、参培人员、设备及配套是否齐全、培训后是否独立操作使用等内容，支持附件上传及模板的导入导出。 |  |
| 169 |  |  | 设备维保管理 | 1、系统支持通过PC端直接新增修改，支持在APP端扫描设备条码新增保修单，同时支持在APP端直接新增报修单等多种报修方式，新增报修时，系统默认带出报修人及部门，可选择设备、维修渠道、紧急程度，录入故障描述（支持文本编辑、上传图片和录音），如需加急处理，可填写期望完成时间，并附加备注信息。 2、报修出现差错或报修信息不正确时，系统支持由科室报修人撤销报修记录。报修单设置了自动派单规则的，系统在生成报修单时根据填写的维修人自动生成维修单，没有填写维修人员的报修单则需要调度人员进行指派（维修渠道为维保商的，则需要供应商协同平台方的调度人指派）。 3、系统支持对维修情况进行确认与记录。维修人员接收维修单后，根据报修信息及故障检查，进行故障确认，记录故障原因。对于需要多次维修或较长时间解决的问题，可以每次处理完成后做好处理登记，记录每次处理的时间、进度、工作说明，可支持上传附件。维修期间需要更换配件的也支持配件使用记录，方便后期维修费用统计结算。 4、系统支持维修单转派，当维修过程中，如遇维修人员有事无法处理或故障需要专人处理时，可对维修单进行转交，转交后维修人员也可根据前一位维修人员的处理登记、故障确认等信息对设备继续进行维修。此外，维修人员完工后，实际问题没有解决，还支持调度员重新指派维修人员进行维修。 5、系统支持维修单验收及评价，维修经工程师解决完工后，还需报修人员进行最终确认验收，确认事项包括是否修复问题及对工程师的评价，如服务态度、响应速度、技术水平等。若报修人员验收时，问题没有修复，可返回维修人员继续维修，也支持将报修单状态重新回退到待派单状态，交由调度员重新派单解决。 |  |
| 170 |  |  | 设备养护巡检管理 | 1、系统支持设备养护进行配置，针对待保养的设备，由工作人员制定日常、一级、二级、基础或专业设置保养，可自定义设备保养级别和内容，建立养护计划（包括计划组名称、养护类型、养护周期、养护负责人、计划开始和终止时间、养护任务创建时间和提醒时间及养护的设备、养护项目等）。如计划组中有多个设备，则会根据设备进行拆分养护计划，计划启动后，系统会根据养护周期和养护负责人自动生成养护任务单。 2、系统支持养护任务订单，养护负责人对养护任务接单后，根据养护信息及养护项目，执行养护，记录养护结果。对于需要更换配件的也支持配件使用记录，方便后期养护费用统计结算。 3、系统支持养护任务转交，如养护负责人无法处理当前任务时，可进行转交任务单，转交后，重新接单的养护人员可继续执行养护工作。也支持管理员取消操作，即直接关闭此次养护任务。 4、系统支持对于需要定期巡检的设备，可以建立巡检计划，包含巡检路线、巡检开始和终止时间、执行负责人协同人、执行间隔；根据巡检计划的生成时间和提醒时间可以定时生成巡检任务和定时消息提醒。 5、系统支持对巡检任务进行详细信息记录，巡检执行负责人对巡检任务接单后，根据巡检路线和巡检点项目，执行巡检任务，记录巡检结果。 6、系统支持对所有巡检记录进行查询，巡检任务完成后，会生成巡检记录，科室人员可自定义查询所有巡检记录，下拉记录列可查看到该巡检记录中所有巡检项目及巡检结果。 7、系统内置消息提醒功能，报修单创建后会提醒调度人派单，生成维修单时会提醒维修人员处理订单，养护和巡检负责人也能定时收到自己负责的相关任务单提醒。 8、系统支持APP权限范围内的消息提醒，如巡检任务、养护任务等，数据与PC端提醒消息数据一致。 |  |
| 171 |  |  | 设备计量管理 | 1、系统支持计量器具管理：提供标准化计量器具台账字典，支持管理设备计量器具与非设备计量器具，系统自动发送计量到期提醒，支持上传计量检测证书。 2、系统支持计量检测记录管理：系统可实现上传计量检定证书，并结构化管理证书编号、有效期、溯源方式等信息。 3、系统支持计量检定周期管理：针对每台计量器具，要求设置检定周期，系统按照设置推送计量到期提醒； 4、系统支持计量检定结果录入：系统支持批量录入检定结果，可批量填写检定日期、检定单位、检定类型等信息，支持上传检定证书，填写证书编号及有效期。 5、系统支持计量检定计划管理：自动归集待检清单与逾期未检清单，方便用户查询；系统可根据检定到期情况自动发送检定提醒。 6、系统支持计量检定结果录入：可批量录入检定日期、检定类型、检定单位等信息，可上传检定证书，记录证书编号等。 |  |
| 172 |  |  | 设备变更管理 | 1、系统对设备收货入库进行管理，若设备为需要入库管理的类型，则必须入库后才能进行收货确认。收货入库通过收货单导入待入库状态的设备，需要记录入库仓库、入库部门和入库设备明细信息，系统支持一键填充和一键清空入库设备数量。设备入库后，设备库存增加。 2、系统支持对设备出库进行管理，采购入库的设备分配到指定科室后，就需要做设备出库操作，设备出库需要记录出库仓库、出库部门、入库方和入库方电话、设备明细信息等。设备出库后，设备库存相应减少。 3、设备变更包含设备基本信息变更、设备使用人变更、设备存放位置变更等。设备变更操作完成后，将自动更新设备信息并生成对应的变更记录。设备的一生也会记录其前后变化对比信息，方便用户查询。 4、系统支持设备转移，支持处理设备从原科室申请调转到新的科室，支持根据医院实际情况设置审批和复批流程，经审批后设备转移到新的科室，支持批量审核和复核功能。设备转移支持对使用部门、管理部门、财务部门和存放地点进行设备信息调整。 5、系统支持设备使用状态调整，医院可根据实际情况调整设备使用状态。可直接新增使用状态调整单，如需审批，则审批通过后，更新设备使用状态。 6、设备转移即设备使用部门变更。设备转移完成后，将自动更新设备的使用部门、使用人、存放位置信息并生成对应的变更记录。设备的一生也会记录其前后变化对比信息，方便用户查询。 |  |
| 173 |  |  | 综合查询 | 1、包括设备等常用报表，如采购记录，维修记录，保养记录，维修费用等 2、维修综合查询 - 可按维修状态（维修中、院外维修、等待配件）、维修工程师、维修公司、科室、设备名称、厂家等信息查询维修相关明细记录。 3、维保综合查询 - 可按维保状态、维保工程师、维保公司、科室、厂家等信息查询维保相关明细记录。 4、入库明细查询 - 可按入库日期、仓库、供应商查询采购入库明细记录，并能查询入库的每一条设备的出库科室、出库日期、出库单号等信息，以满足财务对账的管理要求。 5、出库明细查询 - 可按出库日期、仓库、科室查询出库明细记录，并能查询出库的每一条设备的档案号、入库日期、入库单号等信息，以满足财务对账要求。 6、设备月结存报表 - 可按医院仓库的实际管理要求，对仓库的库存信息进行进销存月结管理，主要包含期初、本月新增、本月报废、库存金额等，支持按设备大类、财务分类显示结存报表。 7、库存查询 - 可按仓库、设备名称、供应商等信息查询仓库相关库存信息，可按入库日期、本月、上月进行查询库存记录，并生成库存报表。 8、计量设备查询 - 查询计量设备相关信息，包括计量设备清单、计量时间、次数等。 9、巡检查询 - 查询巡检任务、巡检次数、巡检点等。 |  |
| 174 |  |  | 移动端管理 | 1、为满足医院工作人员的便捷使用需求，移动终端支持APP、小程序等多种模式。 2、移动端待办、消息、审批流程与PC端同步，管理人员可随时随地处理待办、查看消息和审核审批流程，如巡检任务、养护任务等，数据与PC端提醒消息数据一致。 3、移动端支持对不同人员设置相应权限，只可进行当前权限下的操作。 4、移动设备支持用户自定义设置登录密码。 5、移动端支持员工根据自己常用功能进行个性化设置，如进行置顶常用功能等。 6、系统支持APP移动端登录，可查询和处理当前用户的养护任务，功能同PC端一致。可查询和处理当前用户的巡检任务。 7、支持在APP端扫描设备条码新增报修单，同时支持在APP端直接新增报修单等多种报修方式，新增报修时，系统默认带出报修人及部门，可选择资产、维修渠道、紧急程度，录入故障描述（支持文本编辑、上传图片和录音），如需加急处理，可填写期望完成时间，并附加备注信息。 8、报修的快捷菜单，直接进入扫码页面，使用科室扫描设备二维码一键报修。 9、可查询盘点计划，按状态分类展示，可关联查询并操作盘点任务； 10、查询盘点任务，按状态分类展示，可扫码录入盘点信息 11、移动端消息支持同步到微信消息推送 |  |
| 175 |  | 耗材管理系统 | 基础平台 | 信息维护 支持物资分类信息设置，支持物资。支持对物资各级别分类信息进行新增、修改、删除。 支持对物资基本属性的设置。物品名称、拼音码、规格、批号、有效期、价格、生产厂家、供货商、包装单位、发货单位、招标号、招标形式等信息进行新增、修改、删除等。发货单位从大包装到最小包装应设置换算系数，根据单位的不同自动转换价格和数量。 支持耗材供应商、生产厂商的设置，可以对医院供应商、生产厂商基本信息进行新增、修改、删除、停用。包括名称、厂商地址、法人姓名、联系电话等。 支持多种价格，如进价、零售价以及设置折扣率和加成率参数，根据物价部门的现行调价文件实现全院统一调价，同时要记录调价的明细、时间及调价原因及盈亏等信息。 支持维护耗材库房信息，包括一级库和二级库。 支持高值分类建立材料字典，材料字典设置是否介入、是否植入、是否条码管理属性信息，满足不同高值耗材的管理流程。 |  |
| 176 |  |  | 物资管理 | 采购计划 支持多种自动生成耗材采购计划，按耗材出库、耗材消耗量、按上下限生成采购计划。 支持调整采购计划，对提交的采购申请，修改采购数量、采购供应商等。 支持审核采购计划，在审核单据时，支持修改审核数量和进货价，选择审核供应商等。 入库管理 支持采购、建账、其他等入库方式进行耗材入库管理。 支持根据“类别”“科室”“录入日期”“耗材名称”“单据号”“发票号”等进行入库单据查询。 支持备货录入，录入高值易耗品，生成一物一码，手术室临床使用材料根据备货录入时生成的条码为病人发放材料。 支持采购退回，因为某种原因要把一批货退回给供货商的操作。 支持自动接收各科室和物品领用申请功能，根据二级库向一级库申请耗材申请，形成申请单，一级库依据此申请单给二级库出库耗材。 支持二级库(申请、调拨)入库方式，根据二级库录入的申请或一级库主动调拨出库的单据完成入库操作。 支持对各科室物品消耗和库存统计核算功能。 支持入库单据查询；可查询、导出、打印入库单据信息（单据状态：所有、已记账、未记账）。 二级库管理 支持材料申领管理，实现二级向一级库房申领物资申请单，系统具备申请退回操作。 支持库房采购计划的生成。库房可汇总各部门申请的物资或自制物资采购计划，支持多种方式生成采购计划，包括由申购单汇总、请领单汇总、按消耗生成计划单等。支持对采购计划单的查询、新增、修改、删除等操作。支持库房采购计划的审核。支持科主任审核已完成的采购计划。 支持库房申领出库、其他入库、其他出库等功能均指二级库房的入、出库方式。 支持库存盘点、库存月结均指二级库房盘点与月结，功能与一级库房类似。 出库管理 支持多种方式新建出库单，支持对未审核出库单的修改、删除、保存，支持对出库单的审核操作。 支持特殊物品入库、出库管理功能；自动接收各科室和物品领用申请，支持制单时对明细的新增、修改和删除。具有对各科室物品消耗和库存统计核算功能。 支持手工输入物资进行出库操作。 支持按照先进先出的规则进行出库。 支持出库到供应室二级库、出库到科室和出库到个人的多种出库操作方式。 支持物资退库到库房业务。 支持出库单据查询，根据类别、单据状态、日期区间等信息，提取出库单据信息，可查询明细、导出、打印。 根据入出库日期区间、供货（收货）方信息，查询入库、出库记账单据，可对其进行打印操作。 高值耗材管理 实现高值耗材的条码化管理，增加使用申请审核、使用记录追踪，收费自动减库等功能。 支持高值入库管理，高值入库以后自动生成高值条码，并且保证一物一码，做到可追踪到每一个高值物资的入和出。 支持高值条码管理，生成条码以后可打印出条码贴在高值物资上，以保证后计费与追踪 支持高值退厂管理，可根据高值耗材的唯一码进行退供应商。 支持高值出库管理，可根据高值耗材的唯一码进行出库操作。 支持代销管理，代销入库、出库、退货、调拨管理，可添加代销入库单，制单模式支持手工录入、订单导入或配套表导入，条码管理材料入库时可生成个体码或者录入原厂码；支持一级库房到二级库房、二级库库房直接调拨功能。 支持代销库存查询管理，包括库存明细查询、库存分布查询、供应商采购明细查询、供应商采购汇总查询、入库明细查询、科室领用明细、出库明细查询。 支持对条码进行查询、查询条码管理的高值耗材条码、库存情况等。 支持实现一物一码全过程闭环管理，实现了高值材料的全流程条码追溯跟踪管理，跟踪到最终患者的使用环节。避免高值耗材库存资金占用，保证高值耗材及时供应和质量安全。 库房管理 支持货位维护、库存上下限维护、供应标志维护、零库存记录处理、零库存重用处理、耗材名称变更等管理维护。 支持库存盘点，可添加、修改盘点信息，生成盘点汇总表，可查询仓库材料账面数。 支持库存盘点(明细、汇总)，按日期生成库存明细、汇总盘点单或提取已生成的盘点单。 支持货位盘点(明细、汇总)，按日期生成货位明细、汇总盘点单或提取已生成的盘点单。 支持动态数据监测，耗材的流水账，可以获得任意时间区间内流水账；统计时间段期间的所有入出情况作为入库、出库和盈亏数据数 支持月结，完成耗材的月结工作，可以获得定义时间区间内的月结数据;统计时间段期间的所有入出情况作为入库、出库和盈亏数据。 支持调价记录维护、确认、盈亏统计、查询功能，按日期查询耗材调价记录，统计各个库房的盈亏情况。 支持库存查询，包括库存明细查询、供应商采购明细查询、入库明细查询、科室领用明细、出库明细查询。 预警管理 支持库存预警值设置，具备物品库存预警设置、设置库存数量、最大库存、最小库存； 支持信息提醒管理，可根据物资有效期进行过期提醒，根据设置的库存上下限进行库存量预警提醒，根据供应商营业执照有效期进行过期提醒。 付款管理 支持付款处理，根据提取的入库单据进行填付付款处理。 支持付款单据打印，按设置条件查询付款单据记录,进行付款单据的打印.打印审批单功能将查询出的所有记录打印出来，打印付款单功能是打印当前选中的某一条记录的付款单。 支持付款情况查询，根据入库记录和付款记录查询已付款和待付款情况。 支持付款情况统计，按供应商汇总统计付款情况。 门诊、住院材料发放 支持门诊材料发放在门诊收费后自动扣库存，退费后自动加库存，统一使用二级库管理门诊耗材，实物发放由执行科室在相关系统查询或者查看患者缴费单据后执行。住院材料发放：对各护理单元建立二级库，护士在给患者计费后系统自动扣库存，退费后自动增加库存，实物发放由执行科室执行。 支持物资管理系统可以统计和查看各物资的使用情况，包含病人ID，姓名，科室等。 支持二级库不使用的材料，可由相关科室发起退回申请到一级库，并打印单据，一级库管理人员收到实物后在系统材料退回界面找到相应单据进行材料回收。 支持材料发放和退回有相关查询界面，支持自定义条件选择。 |  |
| 177 |  | 心电信息管理系统 | 系统服务 | 数据库服务模块 (1)遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化原则；(2)可直接通过浏览器登录系统；(3)数据一致性；(4)系统完整性；(5)安全性；（6）在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制。 存储管理器模块 (1)支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明。 (2)▲要求心电数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供有效的数据基础。需提供明确说明具备“以XML标准定义的格式进行波形的存储”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 （3）系统在数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。能提供明确说明“系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 WEB浏览模块 (1)无需安装客户端软件，任意电脑浏览器直接登录访问。 (2)提供WEB心电诊断功能：具有在线WEB心电图分析功能，查看长时间原始心电波形，调整走纸和增益，提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能。 (3)当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。 （4）支持拓展电生理系统后在此模块下查看动态心电、动态血压等其他电生理检查报告 AI人工智能引擎 (1)▲系统具备AI智能诊断功能，辅助医生快速分析诊断。需提供AI心电人工智能诊断软件著作权证书的复印件证明。 (2)具备AI危急值预警功能，支持后台AI智能预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病例，并进行危急预警提醒。 (3)支持危急值自动预警级别的设置，用户可自定义设置危急值预警级别。 (4)支持危急值项目、危急值字典维护功能，用户可根据医院现行的危急值标准进行自定义维护，并对危急值内容进行新增、修改、删除。 （5）支持对所有报危急值的病历进行统一列表管理功能，同步显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值，实现危急值的全流程闭环管理。 |  |
| 178 |  |  | 系统接口 | 系统链接标准 ▲为满足医院电子病历评级及互联互通需求，系统需支持符合HL7标准的医院信息系统连接。能提供明确说明具备“支持符合HL7标准的医院信息系统连接”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 系统应具备DICOM WORKLIST功能 支持同符合HL7标准的医院信息系统连接；支持同非标准的医院信息系统连接。要求提供含有DICOM WORKLIST功能词语，并圈出对应功能描述内容的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 系统对接方式支持 存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式。 集成 支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取； |  |
| 179 |  |  | 采集端 | 心电采集工作站 （1）ECG输入：12导同步采集 （2）输入阻抗：≥5MΩ （3）输入回路电流：≤0.1μA （4）噪声：≤15μVp-p （5）共模抑制比：≥89dB （6）时间常数：≥3.2s （7）耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过±5% （8）A/D转换：24bit （9）用于医疗机构描记和分析ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等。要求提供含有ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等词语的医疗器械注册证或附件证明。 （10）用于医疗机构描记和分析FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）。要求提供含有FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）词语的医疗器械注册证或附件证明。 （11）支持12导心电+心向量同步采集技术：可同时支持WILLSON与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据。 （12）具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置。 （13）支持起搏心电采集功能。 （14）具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果。 （15）具备心电事件功能。 （16）支持拓展阿托品试验检查模式，且具有专业报告模板。 （17）支持拓展心得安试验检查模式，且具有专业报告模板。 （18）具有标准的心电图诊断模板报告助手，以辅助医生快速诊断心电图。 （19）基层医疗机构可以通过远程医疗平台进行心电疑难会诊申请，在基层客户端进行心电远程诊断申请，患者病历资料上传，远程心电申请单修改，确认资料准备完全后可以提交会诊申请单。 （20）支持快速申请及选择申请远程会诊功能，选择申请功能可根据用户自主选择会诊中心医院，将心电数据传输至指定的会诊中心医院进行远程诊断，实现区域多中心会诊模式。 （21）基层医疗机构在平台上可以查询可选择的上级远程心电诊断医疗机构，可以查看申请列表以及申请单所处状态。 （22）支持查看上级医院会诊记录：会诊医院、会诊医生、会诊时间及诊断结论。 （23）支持接收诊断中心诊断后的心电报告，进行报告浏览、打印。 （24）支持12、12导加做V7V8V9、加做V3RV4RV5R、加做右心位、自定义等检查的组合模式。 （25）支持12+3导心向量、15/16/18、向量、晚电位、心率变异性、频谱心电等丰富的检查模式。 （26）支持设置波形的分析起点、分析终点进行重新分析、删除分析。 （27）支持设置长导联打印起点、打印终点。短导联打印起点、取消打印设置、删除选中心搏。 |  |
| 180 |  |  | 院内心电诊断中心 | 1.院内心电诊断中心 (1)无需安装客户端软件，任意电脑浏览器直接登录访问。 (2)支持将静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查等多种不同类型的检查项目融合到一套系统中使用，并支持系统内直接新建静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查；要求提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。 (3)具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置。 (4)具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改。 (5)支持原始采集的心电波形进行重分析。 (6)支持对原始采集的心电波形进行重新调整滤波设置，可设置滤波包括：25、35、45、75、100、150、无。 (7)提供丰富的测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等。 (8)电子标尺功能：支持一次拖动测量框，可一次性得到“时间差”、“心率”、“幅值差”的测量值。 (9)平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。 (10)心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种，并且支持12导波形叠加对比。 (11)同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况。 (12)具备导联纠错功能：在肢体导连接反或胸导连接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。提供增益、纸速、显示模式、打印功能，提供电子标尺、平行尺、房颤分析等工具。 (13)提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性。 (14)具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析。 (15)具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值。 (16)可对接电子病历系统，在分析诊断界直接查看患者电子病历和电子检查申请单，方便诊断医生结合患者历史病史及临床诊断来综合判断。 (17)支持导联标识等特殊字符快速输入功能，方便医生快速书写诊断结论。 (18)具备报告助手功能，提供常用公共模板及个人模板，医生可使用诊断术语库内容，快速完成心电图诊断。 (19)具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容。 (20)具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并支持在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告。 (21)具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考。 (22)支持典型病例收藏功能：支持个人收藏及公共收藏两种方式，可对典型病例进行分类收藏，支持查找、浏览，支持所收藏的典型病例导出功能。 (23)具备病历随访功能：支持建立随访计划，支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论。 （24）具备心电质控功能，包含图像质控、报告质控、综合质控。 （25）图像质控：支持对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控。 （26）支持对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控。 （27）综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量。 （28）支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因。 （29）支持根据时间范围、报告医生，按比例抽取心电图进行质控。 （30）提供可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计。 （31）阳性率统计：可按检查项目汇总阳性率。 （32）工作量统计：检查医生工作量、科室工作量、审核医生工作量、报告医生工作量。 （33）报告时间统计：门诊、急诊、住院等报告时限的统计。 （34）统计结果可显示统计列表、统计数量、趋势图/直方图/柱状图等多种样式的统计图表，并支持导出。 （35）支持多级会诊中心建设，可为接入的基层医疗机构配置会诊关系，一个申请医院可对应多个会诊医院，扩展多级会诊中心。 （36）支持管理医院向基层医疗机构开展的包括：常规心电、动态心电、动态血压等会诊服务内容，可根据医院开展的会诊服务进行手动的新增、修改及删除。同时，根据不同的会诊内容分配诊断专家组。 （37）平台提供会诊费用的统一管理工具，针对不同的会诊服务内容制定会诊收费标准。 （38）支持接收具有DICOM或XML传输协议的心电图机、具有数字输出的动态心电图、运动平板心电图、电生理检查设备的数据。对数据可进行处理和存储，并可与医院信息管理系统进行整合，通过网络发布报告。能提供含有DICOM或XML传输协议，动态心电图、运动平板心电图网络发布报告词语的医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出对应内容证明。 （39）具备心脏示意图功能。 （40）可在病历列表界面选中病历数据直接转换为心向量、高频、频谱、QT离散度、心率变异性等报告模式 （41）具备诊断结论自动排序功能。 （42）病例随访：支持建立随访计划、设置随访时间、具有随访提醒功能、随访内容模板可根据使用者需求进行自定义设计。 （43）危急值知识库管理功能：提供标准危急值知识库具备自定义知识库维护;支持危急值送检科室联系人，联系方式维护。 （44）病历阳性标识：可根据诊断结论自动对该病历标识阳性、阴性，也可进行手动修改。 |  |
| 181 |  | 智慧体检信息系统 | 体检登记 | 个人体检登记：支持通过身份证或者录入基本信息的方式进行基本信息的录入，每个人可以通过固定的档案编号进行管理，支持对VIP和普通顾客分别管理。 集体体检登记：支持通过指定的excel模板进行人员的批量导入，或者通过身份证录入基本信息。支持根据年龄、性别、婚姻状况自动分组。 导检单打印：支持根据划价项目打印导检单，根据维护项目区分空腹套餐和非空腹套餐。 体检指引单下发：相当于报到功能，支持通过指引单下发状态控制是否可以体检；便于对体检人员的统计及检查限制。 体检指引单回收：体检结束后，将指引单交到前台，支持方便查询体检顾客的项目检查状态，并可以进行弃检及延检时间的标记。 |  |
| 182 |  |  | 体检财务管理 | 体检个人收费：支持通过身份证、导检单进行个人待收费信息的查询，可以进行多种支付方式的记录，自动打印收费发票。如果因为打印机故障没有打出发票，可以在调好打印机后补打原发票。 体检个人退费：支持通过发票号查询对应的费用及支付方式信息，退费后自动进行发票冲红。 体检个人部分退费：支持通过证件号码或者导检单查询出对应的费用信息及收费项目，可以选择其中未检项目，自动进行原发票的冲红操作及新发票的打印。 体检个人发票重打：如果发票信息有误，支持通过发票重打打印新的发票。自动冲红原有发票并打印新的发票。 集体体检结算：体检单位进行结算的时候，支持自动区分已检和未检人员，自动区分已检项目和未检项目，支持多种支付方式的记录，可以给每个人的项目进行打折，也可以在收费时统一做费用减免，并能自定义单位名头。如果因为打印机故障没有打出发票，可以在调好打印机后补打原发票。 集体体检结算召回：重新对集体体检费用进行结算操作，系统支持通过结算发票号完成结算的逆置操作，并自动将结算发票作废。 集体体检费用调整：支持分别根据总金额、折扣比率进行费用的打折操作，可以灵活的选择分组或者部分人员进行打折的操作。 体检日结：支持对收费员每天收取的各支付方式的金额进行汇总，并能通过费用大类进行汇总，以及汇总收取的发票及退费的发票。 体检日结汇总：支持根据日结时间统计单个收费员或者所有收费员的日结记录，作为月结或者年结依据。 |  |
| 183 |  |  | 体检医生站 | 支持体检医生录入体检结果。系统需自动根据医生的科室权限进行项目的显示，或者根据当前登录科室进行项目的显示。对于数值类的项目，在录入结果后可以自动带出阳性结果及建议；对于文字类项目，可以通过维护项目对应的模板来方便医生的录入。每个子项目可以录入多个阳性结果及建议。医生可以查看今天的未检人员列表，以判断自己后续的工作量，也可以查看今天的已检人员列表，对自己当天的工作量有个简单的评估。 |  |
| 184 |  |  | 体检总检医生站 | 支持总检医生对体检顾客做出总结。系统需自动汇总体检顾客的阳性结果，对于检查及检验的项目，可以根据规则自动生成对应的阳性结论及对应的建议。支持总检医生查看体检顾客各项目的结果，可以醒目的看到哪些项目未检；对于已检的项目，可以查看项目的明细结果，有图片的项目可以查看图片。如果通过证件号码登记的顾客，支持进行历次体检结果的比对。支持查看pacs系统的原始图像及原始报告。在总检结束后，可以进行体检报告的预览及打印。 |  |
| 185 |  |  | 体检总检审核 | 对于已经完成总检的体检顾客，支持进行总检结论的二次复核。系统会以二次复核结束为节点，进行体检报告的打印。 |  |
| 186 |  |  | 体检报告管理 | 支持根据体检结果针对本次体检做一个总结分析，并出具纸质或者电子的体检报告。可以根据不同的体检类型出具不同样式的体检报告（驾驶员体检报告、健康体检报告、健康证报告等）。可以自动显示已经可以出具体检报告的人员列表。 对于集体体检，支持批量打印或者导出体检报告；同时也可以针对单位的本次体检状况出具集体体检报告，集体体检报告需包括单位的重大阳性结果、阳性结果解释、阳性结果趋势曲线等。 |  |
| 187 |  |  | 查询统计分析 | 支持对体检登记、体检财务、体检结果等信息进行查询分析。 |  |
| 188 |  | 合理用药监测系统 | 合理用药审查系统 | 基本合理用药干预和功能 对处方用药的关键环节进行实时监控，保障用药安全，使患者用药处于稳定受控状态。与大夫开方及药房发药过程同步，实时触发机制，事前及时发现、反馈和警示用药过程的安全问题。 医生工作站审查实时干预 支持对处方/医嘱的用药合理性进行实时审查，并给予医生提示。 支持对于严重的用药问题可以直接在医生端进行拦截。 支持医生工作站实时查询所有医药知识库相关信息，辅助各级别医院医生学习相关知识提高用药水平。 给药途径、频次审查 支持在开具药品处方医嘱时参考药品说明书、临床指南、研究文献等资料，结合患者年龄、病生状况等条件，对药品的给药途径进行适宜性自动分析，并在相关界面显示审查结果，根据询证内容可进一步细分为适用给药途径、禁用给药途径、未提及给药途径。 用法用量审查 支持结合病人的具体情况，实现累计剂量、累计日剂量、每天剂量、每次剂量、给药频率、给药时机、疗程的精准审查；其中对长期医嘱和临时医嘱单次剂量实现分别审查。 支持实现儿童剂量多维度审查，儿童剂量符合参考标准中年龄和体重任一条件，均判断为合理的剂量。 ▲配伍审查 检查注射剂药物配伍使用时，是否存在理化相容或不相容。本功能审查关注的是注射剂药物配伍时是否有足以引起不良后果的理化改变（如颜色改变、沉淀、混沌、微粒增加、酸碱性变化等）。 药物相互作用审查 医生在下达处方（医嘱）时，系统自动监控当前处方（医嘱）中的药物与药物之间是否存在相互作用，如果当前处方（医嘱）中存在相互作用的药物时，系统会自动预警提示医生，并弹出风险警示信息的风险级别、风险内容。 重复用药(重复成分、药理重复、抗菌谱重复)审查 可以实现可根据不同药品名称、或药品成分在实际用药中重复治疗的审查，重复治疗审查提示处方/医嘱中的两个或多个药品（带给药途径）同属某个药物治疗分类（即具有同一种治疗目的），可能存在重复用药的问题审查。 年龄用药审查（儿童，成人，老年） 支持当病人年龄阶段为儿童时，检查病人处方中是否存在不适于儿童使用的药品。帮助医生或药师更合理地对儿童用药，防止药物不良事件的发生。 支持当病人年龄阶段为成人时，检查病人处方中是否存在不适宜成年人使用的药品。帮助医生或药师更合理地对成人用药，防止药物不良事件的发生。 支持当病人年龄阶段为老人时，检查病人处方中是否存在不适宜老年人使用的药品。帮助医生或药师更合理地对老人用药，防止药物不良事件的发生。 性别用药审查 支持根据患者性别不同提示用药问题，如男性开具女性用药或女性开具男性专用药品。帮助医生或药师合理用药，防止药物不良事件的发生。 药物过敏审查 支持在获取病人皮试结果、既往过敏原或过敏类信息的基础上，提示病人处方中是否存在与病人既往过敏原相关、可能导致类似过敏反应的药品。帮助医生或药师合理用药，防止药物不良事件的发生。 妊娠用药审查 支持当病人为妊娠期妇女时，检查病人处方中是否存在不适于妊娠期使用的药品。帮助医生或药师在病人妊娠期间合理用药，提高妊娠用药安全性。 哺乳用药审查 支持哺乳期妇女用药时，药物除对母亲产生影响外，还可通过乳汁进入婴儿体内，从而对婴儿也产生影响。本审查功能可提示当病人为哺乳期妇女时，检查病人处方中是否存在不适宜哺乳妇女使用的药品。帮助医生或药师在病人哺乳期间合理用药，防止针对哺乳妇女和乳儿的药物不良事件发生。 肝损用药审查 由于病人存在肝功能损害时肌体对药物的吸收、代谢、排泄等均受到影响，给药剂量与具体使用范围有一定差异，需检测该类人群使用药品是否合理，如果患者为肝损伤患者需要对于某些特殊药品禁用或者慎用，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的用药。 肾损用药审查 由于病人存在肾功能损害时肾的排泄和调节功能将会降低或减弱，给药剂量与具体使用范围有一定差异，需检测该类人群使用药品是否合理，如果患者为肾损伤损伤患者需要对于某些特殊药品禁用或者慎用，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的用药。 超适应症审查 支持检查病人的疾病情况是否在处方中的药品适应症范围内，若病人存在超药品适应症用药的情况，系统则发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或更改药物治疗方案。 药物禁忌症审查 支持将病人的疾病情况与药物禁忌症关联起来，若处方中的药品禁忌症与病人疾病情况相关时，说明病人存在使用某个药物的禁忌症，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或更改药物治疗方案。 抗生素使用监测 支持根据医院规定的医生、科室、病人的用药权限，检查医生开出的处方药品是否在其可以使用的权限范围内，可以对越权用药行为进行警示提醒，监控医生越级使用抗菌药物、越级使用特殊管制药品等。支持抗菌药物三级管理，可以根据抗菌药物级别（限制级抗菌药，非限制级，特殊类三种抗菌药物）根据医生职务或职称情况分为三类进行权限控制。 支持对门、急诊处方药品、麻醉药品、精一药品、精二药品、慢性病患者药品、出院带药用量天数进行设置，还可根据不同的给药途径设置用药天数，当医生开具处方药品用量天数超出设置范围时，系统将发出警告提醒医生。 跨科室用药审查 支持用户对患者药品跨科室使用情况进行审查，如果存在同一个患者同一天在院内不同科室开具药品产生相关用药风险时候，系统将发出警告提醒医生。 中药饮片审查 支持饮片十八反、十九畏的配伍审查。 支持中药饮片的用药用量审查。 支持中药饮片病生状态审查，会针对具体特殊人群提示相应的饮片审查问题。 支持中药饮片年龄用药审查。 |  |
| 189 |  |  | 自定义规则管理系统 | 基本功能 合理用药自定义规则管理系统模块可以对药品的使用说明和合理用药规则实现自定义。 审查规则管理 支持通过采用警示级别的设置，对审查出的不合理问题实现按严重程度进行区分：分为禁用级别，不适用级别，慎用级别，密切关注级别和普通关注级别。 西药及中成药规则 支持用户自定义药品年龄用药规则、支持用户可以自定义设置具体药品的妊娠用药风险等级、支持可以自定义设置具体药品的肾损询证内容和风险等级、支持用户对于多药审核、支持用户对于内服药品用法用量和注射药品的用法用量调整、支持用户自定义药品的过敏源、询证来源和风险等级、系统支持自定义规则审核后立即生效（不需要重启服务器） 中药饮片规则 支持中药饮片用法规则调整，支持中药饮片用量规则调整，支持中药饮片病生用药规则调整，支持中药饮片年龄用药规则调整，系统支持自定义规则审核后立即生效（不需要重启服务器）；可快速实现中药饮片处方/医嘱的干预、查询、分析和统计。 |  |
| 190 |  |  | 合理用药分析 | 医院风险分析 可以根据具体按天查询时间段内，整个区域或者具体某家医院内的风险处方情况，可以查看具体多家医院风险处方量，总处方量，风险比例。并支持医院排名。 药品风险分析 可以根据具体按天查询时间段内，所有药品或具体某个药品的风险处方情况，可以查看具体药品风险处方量，总处方量，风险比例。并支持药品多维度排名分析。 风险查询 支持查询某个时间范围内，高中低风险类型具体药品对应的处方，可以查询具体处方号，处方日期，所属医疗机构，医生名，诊断名风险类别和风险程度。并支持导出和打印。 月度报告 ▲支持管理部门按月生成整个区域内用药风险情况的分析报告，具体报告明细包括处方数据概况，药品数据概况，风险处方排名图表，药品处方风险排名，风险类型与风险程度分布情况。 |  |
| 191 |  |  | 药学知识库查询 | 说明书 支持查看已上市药品各厂家完整的说明书，可根据关键字查询相关说明书详细信息。 医院用户说明书可以嵌入到医院开药的HIS系统中，在开药过程中随时查看相应说明书。 西药知识信息 可以根据疾病名称等关键词查询几千种西医疾病的介绍，包括疾病概述、诊断要点、鉴别诊断、检查、治疗、预后等。 中药知识信息 包含中医疾病介绍、中医典籍查询、中医术语查询、中医方剂大全、中药饮片百科。 其他知识信息 可查询《中华人民共和国药典(2015年版)》、《中国国家处方集（2010版）》、《中国国家处方集（儿童版）（2013版）》等书籍资料。 可查询各种药学公式，妊娠期分级用药，肝肾功能不全患者用药。 可查询卫健委和药品监督管理局发布的通知公告和法律法规。 |  |
| 192 |  | 护理管理系统 | 质量检查 | 质量检查模板组设置 支持质量检查模板分组管理，不同模板组设置对应检查组长。 质量检查模板设置 支持自定义检查模板及模板版本更新。 一级质控人员设置 设置各科室病区自查的质控人员。 任务分配 支持三级质控任务分配（三级质控、二级质控、病区自查），护理部或总护士长可自行分配检查科室、检查人员、检查周期、检查份数及检查模板。 质量检查 支持检查者查询检查模板及科室，使用移动终端进行检查。 任务进度查看 支持护理部、科室分别查看护理质量检查的进度。 三级质控 一级质量控制 根据医院实际情况，一级质量控制包含一级质量控制表单的相关质控记录及一级质量控制记录汇总报告。 二级质量控制 根据医院实际情况，二级质量控制包含二级质量控制表单的相关质控记录及二级质量控制记录汇总报告。 三级质量控制 根据医院实际情况，三级质量控制包含三级质量控制表单的相关质控记录、三级质量控制月度报告、三级质量控制记录汇总报告及三级质量控制问题汇总报表；三级质量控制中特殊时段查房记录的查房记录表、特殊时段查房计划的上传与查看以及特殊时段查房的统计报告。 动态指标分析(点线面数据分析理论) 质量指标汇总 支持根据质量检查表“模板”维度进行数据统计分析，可根据日期、检查表、科室、质控级别、目标考核类型等多维度统计与分析，快速分析全院各个科室质量指标统计排名情况； |  |
| 193 |  |  | 统计分析 | 查询与统计 支持检查结果的统计与分析，针对质控类型、质控模板进行得分统计排名、扣分项目与存在问题分析。 护理质量检查分析 根据不同科室、不同级别的质控、不同时段、不同的检查标准进行质量分析。 |  |
| 194 |  |  | 满意度调查 | 满意度指标 维护质控平台一致的满意度指标 病人满意度调查 记录针对病人的满意度调查问卷结果，问卷结果收回后由护士选项具体项目录入； 护理部病人满意度统计分析 对病人护理部满意度调查结果进行数学分析，可分析全院所有科室的汇总情况、各科调查的结果分析，从而总结和发现各病区的优缺点从而改进； 病区病人满意度统计分析 对病人科室满意度调查结果进行数学分析，可分析各科室的汇总情况、各科调查的结果分析，从而总结和发现各病区的优缺点从而改进； 护士满意度调查 记录针对护士的满意度调查问卷结果(由护理部发起抽查），主要针对的是护理人员对工作环境、氛围、学习成长等情况的调查分析； 护理部护士满意度统计分析 对护理部组织的护士满意度调查结果进行总结分析，发现问题，在管理和服务上改进，为护理人员提供良好的环境和工作氛围，以保证更好地服务于病人； 病区护士满意度统计分析 对病区组织的护士满意度调查结果进行总结分析，发现问题，在管理和服务上改进，为护理人员提供良好的环境和工作氛围，以保证更好地服务于病人； |  |
| 195 |  |  | 护士长手册 | 工作计划分类列表 列表展示三大工作计划分类显示年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划，可通过审核状态进行筛选数据，可勾选只显示我的创建的，可根据科室名称进行筛选上报的工作计划。工作计划可进行重命名操作。 工作目标分类列表 列表展示三大工作计划分类显示年度工作目标、季度工作目标、月度工作目标，可通过审核状态进行筛选数据，可勾选只显示我的创建的，可根据科室名称进行筛选上报的工作目标。工作目标可进行重命名操作。 工作总结分类列表 列表展示三大工作计划分类显示年度工作总结、季度工作总结、月度工作总结，可通过审核状态进行筛选数据，可勾选只显示我的创建的，可根据科室名称进行筛选上报的工作总结。工作目标可进行重命名操作。 会议记录分类列表 列表展示三大工作计划分类显示管理会议、共修会、学习分享会，可通过审核状态进行筛选数据，可勾选只显示我的创建的，可根据科室名称进行筛选上报的会议记录。会议记录可进行重命名操作。 记事本 列表展示三大工作计划分类显示获奖纪录、活动记录，可通过审核状态进行筛选数据，可勾选只显示我的创建的，可根据科室名称进行筛选上报的记事本。记事本可进行重命名操作。 导出 已excel表格导出工作（计划、目标、总结）、会议记录 打印 浏览器打印展示出工作（计划、目标、总结）、会议记录 新建 弹出新建（工作计划、目标、总结、会议记录）模板显示模板选择、标题填写、分类选择。编辑完成后可触发保存、上报提交、删除操作。 处理审核流程 审核流程显示提交人、审核人、审核时间、审核状态（待审核、已完成、已驳回）、审核备注。 筛选 弹窗出高级筛选，可根据科室、状态、标题、创建人岗位、创建人、创建时间、分类进行筛选。 审核列表 分页列表显示序号、科室、类目、分类、标题、创建人、提交时间、状态，可进行查看、审核操作。可根据科室、类目、分类、状态、创建人、提交时间进行查询。 护士长夜查房 夜查房评分记录 支持PC端或移动端，快速创建夜查房检查表，手工统计科室当天住院人数、当天病危人数、当天手术人数、当天抢救患者人数等指标，移动端可拍照上传夜查房质量检查问题图片；支持建议反馈、审核流程和原因分析、整改措施处理等； 夜查房分析统计 根据全院、片区、科室等不同维护进行查房合格率统计分析，支持对合格率结果进行升序和降序处理，支持导出统计结果数据； |  |
| 196 |  |  | 病区日志 | 护理质量持续改进记录表 记录护理质量持续改进情况，包括改进项目或拟解决问题、监测数据、问题陈述、原因分析、改进计划、检查目标完成情况、检查结果评估及处理。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 护理检查情况反馈表 记录护理检查情况反馈，包括各科室存在问题、原因分析、建议整改措施、追踪评价等。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 日常查房记录 支持创建查房记录、记录查房存在的问题、值班护士查询；自定义查房计划时间表；根据查房情况将内容进行汇总及导出。 业务查房记录 记录业务查房情况，包括日期、科室、检查方法、检查内容、评估患者情况、访谈患者、访谈护士、查看资料、查看病历、建议整改措施、下次督查内容等。 病例讨论记录 记录病例讨论情况，包括日期、地点、主持人、记录者、参加人员签名、病情简介、讨论记录、备注等，支持智能语音录入。 会议记录 记录会议记录，包括日期、地点、参会人员、主持人、会议主题、主要内容、备注等，支持智能语音录入。 行政查房记录 记录行政查房情况。 |  |
| 197 |  |  | 日常管理 | 护理制度 支持护理部上传医院的护理制度及标准；护士可以查看及预览护理制度。 审核管理 对需要护士长审核的内容进行汇总，集中显示在该模块，提高护士长审核的工作效率。 查房记录 支持创建查房记录、记录查房存在的问题、值班护士查询；自定义查房计划时间表；根据查房情况将内容进行汇总及导出。 |  |
| 198 |  | 手术麻醉管理系统 | 手术排台 | (1)支持与HIS集成，自动从HIS中提取患者基本信息、住院信息、手术申请信息； (2)支持查看手术申请列表； (3)支持根据日期、患者姓名等查询患者手术信息； (4)支持下拉指定手术间的方式进行排台； (5)支持拖拽手术申请到指定手术间的方式进行排台； (6)支持在同手术间内调整手术台次； (7)支持选择、修改手术预定时间、手术间、台次、麻醉医生、麻醉助手、洗手护士、巡回护士； (8)支持取消手术，需填写取消原因； (9)支持已取消手术的恢复； (10)支持根据手术排台信息生成手术通知单，生成通知单时可根据科室、主刀医生进行分组； (11)支持过滤掉“取消或删除手术”后再生成手术通知单； (12)支持导出、预览、打印手术通知单； (13)支持完善信息后提交排台信息，可一键提交； (14)支持撤销已排台手术进行重新排台； (15)支持手术排台信息全院共享； (16)支持维护大屏公告信息； (17)支持麻醉医生、护士单独排台模式：麻醉医生负责指定麻醉医生、麻醉助手、麻醉方式等信息，护士负责指定手术预定时间、手术间、台次等； (18)支持麻醉医生、护士统一排台模式：麻醉医生或护士全部负责指定麻醉医生、麻醉助手、麻醉方式、手术预定时间、手术间、台次等； |  |
| 199 |  |  | 麻醉医生工作站 | (1)支持通过扫码枪扫描患者腕带核对患者身份； (2)支持手术概览，可查看各手术间手术开展情况及进度； (3)支持急诊登记，保证紧急情况下手术的顺利开展； (4)支持通过术前、术中、术后、全部等手术状态查看手术列表； (5)支持通过日期、术间、麻醉方法、患者ID、患者住院号、患者姓名、主刀医生等条件查询手术； (6)支持查看选中手术的患者信息、手术信息、各类文书状态信息； (7)支持填写、修改手术名称、麻醉方式、ASA分级等手术信息； (8)支持围术期关键时间节点的记录和维护； (9)支持在麻醉单上用不同符号表示围术期时间节点； (10)支持监护设备管理，可伴随手术进度进行设备的绑定与解绑； (11)支持与监护设备对接，自动采集、处理、存储监护生命体征数据； (12)支持麻醉单上自动加载、展示采集的监护生命体征数据； (13)支持对采集到的监护生命体征数据进行修改并留痕； (14)支持没有数据采集场景下手动录入生命体征数据； (15)支持在麻醉单上用不同符号表示生命体征数据； (16)支持超出阈值的生命体征进行弹窗提醒； (17)支持超出阈值的生命体征在麻醉单上着重显示； (18)支持用药、麻药、输血、输液、质控事件等各种麻醉事件的记录； (19)支持通过拼音首字母快速查找、定位麻醉事件； (20)支持术中快速录入自定义麻醉事件； (21)支持建立麻醉事件模板，可在术中选择事件模板调整后一键录入多个麻醉事件； (22)支持各种麻醉事件在麻醉单上的展示，瞬时事件与时段事件区分展示； (23)支持入量、出量的记录并实现麻醉单上入出量的自动加总； (24)支持多种内置常用文书模板：麻醉记录单、术前访视单、麻醉知情同意书、术后访视单、麻醉计划书、麻醉总结单、术后镇痛记录等； (25)支持文书客户化； (26)支持对接CA完成麻醉医生在各类文书上的电子签名； (27)支持文书上传平台服务器，完成归档并全员共享参考； (28)支持文书上传手麻服务器，完成归档并全院共享参考； (29)支持各类文书的预览、打印； (30)支持中止手术，必须填入中止手术原因； (31)支持与HIS系统、EMR系统、360全景等系统对接，查阅患者电子病历、检查报告、检验结果信息等； (32)支持麻醉医生计费，计费支持模板计费； (33)支持模板计费时与HIS价表进行比对，以获取项目最新价格； (34)支持模板计费时将HIS已停价项目红色显示； |  |
| 200 |  |  | 护士工作站 | (1)支持通过扫码枪扫描患者腕带核对患者身份； (2)支持通过术前、术中、术后、全部等手术状态查看手术列表； (3)支持通过日期、术间、麻醉方法、患者ID、患者住院号、患者姓名、主刀医生等条件查询手术； (4)支持查看选中手术的患者信息、手术信息、各类文书状态信息； (5)支持多种内置常用文书模板：三方核查单、清点记录单、护理记录单； (6)支持文书客户化； (7)支持对接CA完成麻醉医生在各类文书上的电子签名； (8)支持文书上传平台服务器，完成归档并全员共享参考； (9)支持文书上传手麻服务器，完成归档并全院共享参考； (10)支持各类文书的预览、打印； (11)支持与HIS系统、EMR系统、360全景等系统对接，查阅患者电子病历、检查报告、检验结果信息等； (12)支持护士计费，计费支持模板计费； (13)支持模板计费时与HIS价表进行比对，以获取项目最新价格； (14)支持模板计费时将HIS已停价项目红色显示； (15)支持护士长计费审核； (16)支持将审核完成的计费项目同步到HIS； (17)支持撤销计费项目； (18)支持未收费手术提醒； |  |
| 201 |  |  | 复苏工作站 | (1)支持复苏床位的选择； (2)支持取消入复苏室； (3)支持复苏患者列表查看； (4)支持通过日期、患者ID、患者住院号、患者姓名等条件查询手术； (5)支持入出复苏室时间设定； (6)支持监护设备管理，可伴入复苏室等操作进行设备的绑定与解绑； (7)支持与监护设备对接，自动采集、处理、存储监护生命体征数据； (8)支持复苏单上自动加载、展示采集的监护生命体征数据； (9)支持对采集到的监护生命体征数据进行修改并留痕； (10)支持没有数据采集场景下手动录入生命体征数据； (11)支持在复苏单上用不同符号表示生命体征数据； (12)支持超出阈值的生命体征进行弹窗提醒； (13)支持超出阈值的生命体征在复苏单上着重显示； (14)支持用药、输血、输液等各种事件的记录； (15)支持各种事件在复苏单上的展示，瞬时事件与时段事件区分展示； (16)支持多种内置常用文书模板：复苏单、Steward评分记录单等，其中Steward评分记录单支持自动算分； (17)支持文书客户化； (18)支持对接CA完成麻醉医生在各类文书上的电子签名； (19)支持文书上传平台服务器，完成归档并全员共享参考； (20)支持文书上传手麻服务器，完成归档并全院共享参考； (21)支持与HIS系统、EMR系统、360全景等系统对接，查阅患者电子病历、检查报告、检验结果信息等； |  |
| 202 |  |  | 大屏数据展示 | (1)支持手术告示大屏，可将当日待进行及正在进行手术的术间、台次、科室、患者姓名、主刀医生、麻醉医生、麻醉助手、洗手护士、巡回护士等信息进行展示； (2)支持家属等待大屏，可将当日待进行及正在进行手术的患者姓名、科室、床号、手术状态进行展示； (3)支持家属等待大屏加密显示患者姓名； (4)支持家属等待大屏循环播放宣教视频； (5)支持大屏展示当前日期、时间； (6)支持大屏循环显示手术列表信息，每页展示时间支持通过参数设定； |  |
| 203 |  |  | 移动访视系统 | (1)支持通过扫码枪扫描患者腕带核对患者身份； (2)支持查看手术列表； (3)支持通过日期、术间、麻醉方法、患者ID、患者住院号、患者姓名、主刀医生等条件查询手术； (4)支持多种内置常用文书模板：三方核查单、清点记录单、护理记录单、麻醉知情同意书、术前访视单、术后访视单、术后镇痛记录单等； (5)支持通过设定的模板快速录入文书； (6)支持文书客户化； (7)支持对接CA完成麻醉医生在各类文书上的电子签名； (8)支持文书上传平台服务器，完成归档并全员共享参考； (9)支持文书上传手麻服务器，完成归档并全院共享参考； (10)支持上述各类文书通过移动端打印； |  |
| 204 |  |  | 统计分析 | (1)支持工作量统计：手术信息统计、麻醉信息统计、麻醉医生工作量统计、手术护士工作量统计、主刀医生工作量统计、科室工作量统计 (2)支持麻醉统计：麻醉方法统计、麻醉大类统计、麻醉总例数统计； (3)支持镇痛治疗统计； (4)支持心肺复苏治疗例数统计； (5)支持Steward评分管理例数统计； (6)支持麻醉非预期相关事件例数统计：麻醉中发生未预期的意识障碍例数、麻醉中出现氧饱和度重度降低例数、 全身麻醉结束时使用催醒药物例数、麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数、麻醉意外死亡例数； (7)支持麻醉分级(ASA分级)例数统计； (8)支持麻醉专业质控控制指标（2022年版）数据统计； (9)支持查询结果导出为Excel文件。 |  |
| 205 |  |  | 权限管理 | (1)支持用户的添加、删除、修改和启停用功能； (2)支持角色的添加、删除、修改和菜单的分配； (3)支持菜单的添加、删除和修改； |  |
| 206 |  |  | 系统配置 | (1)支持系统初始化参数配置； (2)支持系统字典表数据设置； (3)支持手术名称、诊断、员工、科室等字典与HIS的同步； (4)支持生命体征上下限阈值维护； (5)支持获取HIS价表，实现价表统一源头管理； (6)支持创建收费模板； |  |
| 207 |  | DIP按病种分值付费管理系统 | 数据治理平台 | 前端数据采集 与电子病历、HIS系统进行前端功能接口对接，支持各类主流开发框架及开发语言，对接方式支持：客户端、dll、jssdk等，实现功能实时触发，数据实时采集。 数据采集、映射、清洗 支持Oracle、SQLServer等主流数据库对接，对院内各个业务系统数据进行数据聚合、数据解析、字段映射、数据清洗等操作，采用ETL数据抽取方式实现复制库中的运行数据的抽取到临床数据中心。 数据后结构化处理 利用人工智能（NLP）和大数据挖掘技术对非结构化的病历文本（20余种，包括但不限于入院记录、手术记录、首次病程记录、出院记录等）、医嘱（标准药库映射）、检查/检验报告、手术记录、护理记录等未结构化的业务数据进行后结构化处理。 基础数据质量监控 1、自动对病房医师、门诊医师、检查科室、检验处理等业务项目自动进行数据质量评分。 DIP数据质量监控 对任意时间段内DIP相关业务项目自动进行数据质量评分； |  |
| 208 |  |  | DIP事中控费管理 | 实时事中入组提示、合理性风险提示、结余提示、费用风险预警。 |  |
| 209 |  |  | 医生端 | 事中入组提示 事中入组提醒、入组信息展示、入组详情查看、费用预测。 首页入组提示 基于医生端病案首页信息自动转码，进行分组提示，并展示详细的入组信息。 |  |
| 210 |  |  | 病案端 | 系统根据病案首页诊断信息、手术信息及其他相关信息自动转码，依据DIP分组路径，智能DIP分组，提醒医生患者当前入组。 |  |
| 211 |  |  | DIP首页分析 | 首页分析 首页检索：系统首页支持按指定时间范围、DIP样本范围进行检索DIP绩效情况、DIP费用情况等。 全院DIP分组情况：系统首页支持按DIP分组进行全院检索DIP绩效情况、DIP费用情况等。 出院患者入组率：系统首页能够在指定时间范围内，自动统计全部出院患者入组率情况。 入组率趋势：系统首页能够在全年时间范围内按月份将DIP入组率情况（死亡数、死亡率）进行趋势图展示。 首页绩效分析 全院DIP绩效情况：系统首页至少包括：医院总权重、DIP病例数、DIP病组数、低风险组死亡率等内容及各项的同比、环比情况。 DIP指标分布：系统支持雷达图及列表形式展示样本信息对比医院的绩效情况，至少包括：总权重、DIP组数、CMI、时间消耗指数、费用消耗指数、低风险死亡率等内容展示。 DIP绩效得分：系统可列表展示医院DIP绩效的得分情况，至少包括：综合得分、诊疗范围得分、诊疗难度得分、时间消耗得分、费用消耗得分、低风险死亡得分、环比情况。 DIP指标趋势分析：系统能够在指定时间范围内，将DIP入组数量、CMI、时间消耗指数、费用消耗指数、低风险死亡等情况进行趋势图展示，并可按日、月、年的时间维度查看全年每月的死亡数和死亡率的情况。 首页费用分析、盈亏趋势分析、科室盈亏分布、科室亏损排名、病组盈亏分布、病组亏损排名。 |  |
| 212 |  |  | 病例分析 | 病历盈亏预测 系统自动预测全院病例盈亏情况，可根据入院日期（指定时间范围内）、入院科室、主管医生、病历/病案号、DIP分组、出院情况、死亡情况等项目检索DIP的预分组及其相关明细等。 病例盈亏分析 系统自动分析全院病例盈亏情况，可根据入院日期（指定时间范围内）、入院科室、主管医生、病历/病案号、DIP分组、出院情况、死亡情况等维度检索净盈亏金额、医疗总费用、结算总费用、病例总数、总点数、高倍率例数、低倍率例数。 DIP字典查询 系统支持按DIP分组情况查询全院病例数和盈亏情况。 |  |
| 213 |  |  | DIP盈亏分析 | 科室盈亏分析 对科室盈亏情况、科室绩效指标等进行综合分析，了解绩效好的科室与绩效差的科室，鼓励优势科室及进步科室继续保持，鞭策劣势科室与退步科室改进医疗服务水平，同时也可帮助临床科室管理部门费用调。 医生组盈亏分析 通过对全院医生组的盈亏情况进行分析，并从全院各医生组盈亏指标进行综合排名对比，了解绩效好的医生组与绩效差的医生组，为医师的奖金分配提供数据支持。 医生盈亏分析 通过对全院各科室的医生盈亏情况进行分析，并从全院各科室医生盈亏指标进行综合排名对比，了解绩效好的医生与绩效差的医生，为医师的奖金分配提供数据支持。 病组盈亏分析 通过对全院各DIP病组盈亏情况进行分析，进一步可供院领导分析亏损因素，找到适合的治疗方案，后续即可对亏损病组做费用调整。 医院费用分析 从全院、科室和病组的角度分析费用关键指标，如总费用、例均费用、药品费用、检查费用、药其他费用等，协助院领导对费用超高的科室和病种进行监管。 |  |
| 214 |  |  | DIP预警数据分析 | 科室预警分析 系统能够根据出院时间，自动统计科室预警数据分布，支持按科室分组风险、科室费用风险、科室合理性风险统计分析数据，并支持下载明细表格。 医疗组预警分析 系统能够根据出院时间，自动统计医疗组预警数据分布，支持按医疗组分组风险、医疗组费用风险、医疗组合理性风险统计分析数据，并支持下载明细表格。 医生预警分析 系统能够根据出院时间，自动统计医生预警数据分布，支持按医生分组风险、医生费用风险、医生合理性风险统计分析数据，并支持下载明细表格。 病组预警分析 系统能够根据出院时间，自动统计病组预警数据分布，支持按病组分组风险、病组费用风险、病组合理性风险统计分析数据，并支持下载明细表格。 预警问题分析 系统能够根据出院时间，自动统计预警问题分布，支持按费用风险预警问题分布、合理性风险预警问题分布、分组风险预警问题分析三大维度进行分析； |  |
| 215 |  |  | 结算管理 | DIP结算管理统计列表 能够在指定时间范围内，查询结算费用统计情况； 校对结果查询 可按月份、盈亏状况、校队状态查看每个科室的校对结果； 病例费用明细查询 系统可查看每个病例患者的费用明细，在对账单界面直接查阅费用明细与电子病历文书的内容，对比医保分组结果与预分组结构的一致性，并红色标记需要申诉的病历。 病种管理与大数据分析 病组设置：支持用户基于ICD诊断编码和或操作编码设置个性病组。 大数据分析:系统可基于历史数据自动计算各病组理管理的日均费用分布、费用路径分布、医嘱明细、费用明细。 |  |
| 216 | CA电子签名系统 |  | 数字签名验签服务器 | 提供基于PKI体系和数字证书的数字签名、验证签名等运算功能，保证用户身份的真实性、完整性和关键操作的不可否认性。 采用精确的时间源、高强度高标准的安全机制，为用户提供精确的且不可抵赖的时间戳服务。 以《电子签名法》为指导，为用户解决电子签章的需求，为业务系统等提供方便有效的安全保证。 支撑移动终端客户端产品、PC端密码模块产品完成集中管理、集中配置、集中运维和协同运算等功能。 |  |
| 217 |  |  | 电子签章 | 通过数字化手段实现签名或盖章，具有法律效力、提升效率、降低成本和保障安全等多重作用。 为患者提供临时数字证书，实现患者端医疗文书电子签章。 |  |
| 218 |  |  | 协同签名系统 | 为医院提供用户管理、证书管理、签名数据管理、 统计报表等功能的院内管理系统，既为用户提供便捷的系统运维服务，也提供多维度的可视化数据统计展示，为医院签名业务和证书使用审计提供依据。 通过移动电子签名小程序可实现移动端签署电子病历、电子处方单、检验报告、住院单据等数据，满足用户移动化办公需求。 通过移动电子签名小程序可实现移动端签署患者知情同意书等等数据，满足用户移动化办公需求。 |  |
| 219 |  |  | 证书管理系统 | 可以满足用户自行维护证书的需求，可自助完成证书申请、证书下载、证书更新，证书注销、KEY解锁(重置密码)等业务。 |  |
| 220 |  |  | 数字证书 | 300张/年 主要对网络用户在计算机网络交流中的信息和数据等以加密或解密的形式保证了信息和数据的完整性和安全性，由受信的CA机构颁发并存储在智能密码钥匙或密码模块中。 |  |