| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧一体化档案馆管理控制室总台及设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧一体化档案馆管理控制总平台 | 智慧一体化档案馆管理控制总平台 档案库房数据信息、消息中心、档案管理、实时监控、3D数字孪生、智能密集架、报表管理、用户管理、能源管理、系统设置等功能模块，各模相功能操作应逻辑分明，不同权限登录应有不同的模块显示，符合实体档案管理流程要求及库房专用设施管理要求。 一、数字孪生可视化系统 （1）利用3D建模技术，对现实场景进行1:1还原、渲染，搭建首页空间场景，实现整馆大楼或相关楼层的3D展现；通过选择场景模型的楼层和附属部分，可进入详细楼层、库房和业务大厅的虚拟场景；模型通过搭配背景街区进行360°自动旋转以及模型自由缩放，可实现动与静、虚与实的3D虚拟特效。 （2）系统实现根据AI大数据算法，整合来自不同子系统和数据源的信息，将其融合到统一的底层数字模型进行分析，分析结果在首页左右侧以文字、图表、折线、实时视频、AI评分等形式实时展示，包含档案相关数据、密集架存储数据、温湿度与空气质量数据、各类设备与传感器运行状态、实时业务办理状态以及报警信息等等，实现整馆数据的动态AI监控与实时预警。 （3）自定义可视化数据展示模块。系统后台具备全部的数据模块，客户可根据实际需要和习惯在首页自定义数据展示模块。 （4）系统以3D形式还原库房布局和设备实景：通过大楼模型自由选择楼层和库房，可进入详细楼层、库房和业务大厅的虚拟场景，该场景展示楼层空间底图、墙面模型以及档案存储设备、环控设备、安防设备、显示屏设备、各类传感器、主要办公设备等模型。通过鼠标控制方向可360°旋转、远近切换，实现在虚拟场景中漫游。 （5）通过3D库房场景：3D库房可以对设备库房引导设备、密集架、机器人、恒湿一体机、RFID门禁、各类传感器直接进行操作，如查看设备状态、实时数据信息、监控设备画面，支持对设备发送动作控制指令。 （6）架体控制：3D库房中应可对区密集架进行操作，以3D形式实时显示密集架打开时的布局和通道；选择密集架时，以3D形式展示密集架存储情况；通过操作菜单可对列进行精细控制。 （7）与机器人联动：在3D场景选择并操作档案机器人，可以对真实档案机器人发出任务指令，最终实现档案机器人档案存取、上架、下架以及盘点工作。系统应支持多种类型档案机器人的控制和联动管理。 （8）通过3D场景支持全库档案关键字检索，支持对检索结果进行3D定位功能,具有引导路线功能,路线精准定位到某列并以文字描述档案的层节位置，可查看档案在架体模型的具体位置，同时视角自动穿透到该架体侧面。并可对检索结果执行开架操作。 （9）一体机控制：选择一体机设备后，展示设备状态以及设备采集的实时数据；设备在线时，可对设备进行控制。 （10）档案库房监测展示：支持通过数据和曲线图展示库房的环境指，支持点击库房监测设备穿透展示。 （11）监控展示：支持通过点击穿透展示通过摄像头查看实时预览摄像头。 （12）操作3D密集架架体行档案的上架和下架，数据实时同步到后台服务。 （13）空气质量监测要：支持查看实时采集的库房环境指标数据。 （14）直观展示库房空气质量云图，用不同颜色代表空气质量，云图差过渡自然，自显示当前位置空气质量数据值。 （15）展示库房消防逃生路线。3D场景楼层中展示逃生路线，指导使用人员最快速的离开楼层。 二、智能3D巡检 应以3D形式还原库房布局和设备实景，通过使用第一人称或者第三人对库房所有设备进行巡检。巡检时，3D人物模拟真人进行行走，途经密集架固定列以及移动列、监控、一体机、RFID门禁、各类传感器时，对上述设备的状态进行检测，发现问题及时向平台反馈。该功能有效减轻了馆员繁琐的巡查工作，又能从根本上保证设备的正常运行，且非工作日也能做到对库房的有效监控。 可视化档案上下架 通过3D场景，可任意选择需要上架的密集架，视角自动穿透到该架体侧面，该列存储的档案以3D形式布置在节、层，方便馆员查看上架情况。点击层板位置，可实现新增档案上架的编辑录入，录入后可拖动档案盒到任意节层，方便对上架位置的灵活调整。点击录入确定后，密集架自动打开该新增档案的所在列，馆员根据固定列触摸屏图文提示应放置的位置将实体档案放入，实现档案上架整个过程。 在3D场景架内选择下架的档案，可进行下架操作，确认下架后，密集架自动打开，馆员根据固定列触摸屏图文提示应取的位置将实体档案取出，实现档案下架整个过程。 三、实时消息提醒 软件具备实时消息提醒机制，进行系统消息实时推送，同时提供下载消息、归还消息、提示消息、视频监控等多个方面的消息服务选择。 （2）短信消息：软件支持将消息通过类似短信猫设备，以短信的方式发送到管理者手机，管理者能够及时收到系统消息及处理。 （3）邮件消息：软件支持将消息通过指定的管理员邮箱，以邮件的方式发送到管理者邮箱，以方便管理者能及时收到系统消息及处理。 消息提醒报告至少包括如下内容： （1）具有当前温湿度情况、监控设备运行情况及空气质量情况报告功能。 （2）可报告当前库存数和借出数。 （3）可报告当前逾期未还及保管过期状态数量。 （4）可报告当前待入库数量及待出库数量。 （5）具有未确认报警、已确认报警及RFID门禁报警报告功能，报警状态明细有库房名称、设备名称、发生时间、报警详情、操作等内容。 （6）需具有档案快速查找入口、待办信息展示。 四、档案管理 （1）具有实体档案信息管理功能 支持新建档案信息，包括名称、档号、存放位置、位置号、条案、责任人、状态、创建时间等信息内容，并可至少通过三种方式建立档案号： RFID设备、条码设备及手动输入。同时可进行组盒、条码（二维码）打印、批量导入、导入模板、删除、导出等操作。 （2）具有档案查找功能 可通过关键词、档案盒条码、存储位置、档案类型等方式快速查找并支持多条件组合查找所需的档案信息，并根据搜索结果，对档案进行位置开架、编辑、阅览详情、写入标签、EPC等。同时打开该信息所在位置密集架架体并展示该密集架的实时监控录像，产生开架记录。 （3）具备智能档案模版管理 档案模型已有一定数量的常用档案模板，如文书档案、会计档案、基建档案等，档案模型还应能自定义档案管理模板，并对档案著录项、元数据等进行自定义维护。系统支持定制档案门类、档案管理方式、档案管理著录项、元数据管理、档号管理、流水号管理等。 ▲投标人或生产厂商具有智能档案模版管理系统软件著作权登记证书。 - 具有档案借阅功能 支持借阅审批流程并且审批流程可自定义、待借管理、已借档案管理，支持短信催还。 ①馆员通过输入关键词进行档案查找，勾选查找结果的条目进行借阅，条目信息包括档号，名称，条码，存放位置，责任人，状态，保存介质，保密等级，类型，封装方式，创建时间； ②具有权限的领导或馆员登录系统，选中待批的档案给予通过或驳回； ③通过后，馆员通过创建时间查询，勾选出库目的（编史修志、工作考察、学术研究、经济建设、宣传教育、其他），进行查询，了解档案信息（出库单号、档案名称、档案号、出库目的、出库原因等），然后通过取档流程将档案借出。 ④输入查找内容，系统显示已借档案条目列表，档案条目信息包括操作、归还、续借、挂失，档案信息包括档号、名称、借阅人、借阅原因、借阅时间及应还时间等。 （5）支持档案存（还）、取（借）联动功能 ①系统进行档案上架（归还）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏以3D形式显示位置信息并自动打开架体。馆员或机器人按指示进入架体并将层板位置档案取出。 ②系统进行档案查询（或借档）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏以3D形式显示位置信息并自动打开架体。馆员或机器人按指示进入架体并将档案放入层板。 （6）支持对档案盒信息进行管理 保证档案盒号与实体档案盒一一对应。档案盒支持通过条码或者绑定RFID标签的方式来与实体档案盒建立关联。输入档案盒名称及状态，可进行查询，进行新建，借阅，删除等操作，显示档案盒标题，档案盒号，档案盒条码，存放位置，状态，创建时间等，可打开、编辑。 （7）具有对丢失档案的管理功能 包括档号、名称、挂失时间、存放位置、借阅人、挂失操作人，当档案找回后可以对档案状态进行操作成已找回状态。 （8）档案回收站功能 显示在档案信息中删除的档案，可进行彻底删除以及恢复操作，防止误删文档。 （9）支持层架标签写入功能 根据架体位置，选择架体详细位置，确定已选位置，写入标签，以标记档案所在层位置。 （10）具有档案盘点功能 具有盘点划、盘点任务管理，对档案是否在库、错位、丢失、新增进行盘点。掌握档案数据的流动情况(入库、在库、出库、错位、丢失的流动状况)。 盘点工支持机器人RFID设备和条码设备辅助。 ①盘点计划：可新建填写计划名称，是否周期性盘点，计划派发时间，派发周期，计划完成时间，完成期限，选择盘点范围（位置），显示执行次数，计划状态，创建人等； ②盘点任务：输入任务编号，进行手动派发，显示任务编号，任务名称，任务描述，盘点范围，创建时间，计划完成时间，创建人等。 （11）具有历史信息查询功能 ①档案操作记录：输入档案名称进行查找，在查找清单选择操作时间，选择操作类型，进行查询、导出，显示档案号、档案名称、存放位置、操作人、类型、时间等信息 ②历史出库单:可输入档案名称进行查询，导出，显示信息包括档案号、档案名称、存放位置、借阅人及借阅时间 ③历史盘点任务：根据时间范围，可输入任务编号，任务名称进行查询，导出数据，显示信息包括任务编号、任务名称、任务描述、完成时间等档案操作记录、历史出库单、历史盘点任务。 （12）具有批量操作功能 ①批量打印条码：可批量打印位置条码，可打印档案标签，打印档案盒条码 ②绑定档案条码：输入档案类型进行查询，显示档案名称，档案号，条码，状态，责任人，创建时间等信息 ③绑定位置条码：输入档案类型进行查询吗，显示档案名称，档案号，条码，状态，存放位置，责任人，创建时间等信息。 五、实时密集架控制管理 （1）密集架监控页面包含以图表形式展示架体储存档案情况、架体操作日志、架内温湿度曲线、团体架体组成情况等。 （2）具备3D图形化远程密集架控制管理功能。 （3）具备远程控制功能。在操作界面，可监测架体的实时状态、实时环境信息（温度、湿度），可控制密集架实现休眠、通风、开架、合架、锁定、停止运行、上电等功能； （4）架体同步及分区监控：密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。 （5）开架联动视频功能：当通过平台软件打开架体时，可显示与移动列绑定的摄像机采集的实时视频并自动保存，保存视频时长30s;通过查看操作日志时可显示该视频。 （6）图形化查看功能：实现对密集架列、节、层、左右侧不同级别情况下图形化查看，点选密集架存储位置可显示存储档案详细信息列表并对档案数据进行远程开架操作。 六、实时环境管理 （1）首页以库房实景2.5D地图为背景展示各个设备的点位以及实时状态和实时数据，图表的形式展示各库房设备清单数量以及状态，展示主要位置摄像头的实时视频，图表的形式展示对各设备的AI评分。 （2）具备库房实景2.5D地图，显示全部环境设备在库房的实际位置，点击设备可图形化查看该设备采集到参数以及实时状态。 （3）具备库房设备管理功能。对档案库房中各类专用设备：如环境监测设备、安全防范设备、库房智能灯光设备、UPD电源管理、FID设备、条码设备等进行统一管理。 （4）具备空气质量、温湿度监控功能。通过空气质量检测设备和温湿度模块实时监测库房温湿度、CO2、PM2.5、TVOC、HCHO 等空气质量参数，当其中某项参数超出设置阈值时，发出报警提示管理人员，并可根据需要自动设置联动相关设备（空调、恒湿空气净化设备等）。 （5）具备空调监控功能。实时监测库房内空调的状态，根据需要随时对空调进行操作，开关空调时可支持与摄像头联动，查看是否开关完成。 （6）具备恒湿净化、空气健康洁净、除酸净化、漏水等监控设备功能。实时监测库房内该些设备的状态，根据需要随时对设备进行操作，附带报警记录，断电操作及操作记录。可根据需要可与摄像头联动，查看是否开关完成。 （7）应支持记录库房内环境的变化数据，可通过列表、曲线方式展示，直观地对库房环境进行监控与管理，为库房管理工作提供数据支持。 七、实时安防管理 （1）具备库房实景2.5D地图，显示安防设备在库房的实际位置，点击设备可图形化查看该设备采集到参数以及实时状态。 （2）具备视频监控管理功能。可实现视频实时预览功能，可以对档案库摄像头进行集中管理。支持一屏、四屏、九屏、十六屏的形式进行分屏预览功能。具有精确到秒的回放和实时查看功能。 （3）具备实时库房门禁监控管理功能。可选择不同的门禁进行打开门锁、重启设备的操作，且具有历史操作日志和访客日志，可查看访问人员登记情况、注册人脸和追溯库房安全的隐患。 （4）具备管理RIFD通道门功能。当档案通过安全通道门时，如该档案为非授权态，则通道门会发起声光报警，同时软件对报警信息进行记录，以短消息的方式通知给档案管理员。 （5）具备烟感、红外监控功能。通过烟雾报警器、红外检测设备实时监测库房火情和人员侵入情况，当其中某项设备被触发时，发出报警提示管理人员，并可根据需要设置报警模块（短信报警等）进行远程报警。 （6）具备一键撤防和一键布防功能，支持自定义时间段布防。 （7）具备档案库房内部人物或有害生物等实时目标识别和安防报警。 - ▲投标人或生产厂商具有档案库房实时安防目标识别平台软件著作权登记证书。 - 能源安全管理 （1）具备智能灯光管理功能。实现对主通道、副通道及密集架区域的灯光分别进行智能控制，并与系统联接，实现远程操控，支持一键全部开启一键全部关闭。 （2）实现智能控制主、副通道灯的亮、暗及亮度变化过程，主、副通道灯亮、暗及背景照明场景根据人员出、入库房的信息智能控制。 （3）实现密集架区域灯光与智能密集架控制系统联动，即：开架区域灯光的亮、暗、变光能实现3段模式智能控制；闭架，区域的灯光自动关。 （4）库房门口附近设置区域控制21寸触摸屏，具有对智能灯光各项参数进行设定、控制并显示。 （5）具有监测和计量库房电流、电压、功耗、电量、电缆温度、湿度等功能，当检测数据超限发出报警信号并切断输出。具有查询采集器数据，进行分类汇总，储存数据并生成历史数据库、报表、曲线，授权的人员可实时查看、浏览，权限内的数据信息。 （6）具备UPS电源管理功能。对电源的电流、电池容量、工作状态进行显示和管理。 九、系统设置 （1）软件应具备丰富的自定义设置功能，如用管理设置、角色管理设置、权限设置、系统日志设置、系统参数设置等。 （2）用户管理，应支持对系中所有的用户信息进行维护。括新增用户、修改用户信息、删除用户。 （3）角色管理，应支持对系统中所有角色进行维护；可根据业务需求来创建角、修改角色、删除角色，对角色进行相应的权限授权后，分配给用户；角色管理中应支持设置默认角色的限，如账号设置、我的消息等基本权限。用户角色可以根据实际需要而分配维护。 （4）档案权限管理，系统支持对所有用户角色进行权限设置及维护，可以根据实际工作情况，对角色的权限进行限定。权限管理应对角色进行相应的授权，然后将授权后的角色分配给用户。限设置应分为功能授权和数据目录授权两方面。其中功能授权是对软件功能的管控；数据目录授权是对软件中条目数据和电子文件权限的管控。 - ▲投标人或生产厂商具有档案权限管理系统软件著作权登记证书。 - （5）系统日志，系统中的所有日志应支持设置和维护。任何用户在任何时间登录系统、做任何的操作，以及操作的详细内容都可被系统记录下来，达到监控系统中每个用户操作的目标。统日志应记录用户的所有操作，包含系统运行日志、登录日志、功能操作日志等，日志按照时间段进行保存。经过授权后的用户可以查看日志详情，同时可对系统日志进行检索。 （6）系统参数设置，应包括对系统基本参数、各类专用管理设备、条码模板设置、编辑模板、数据字典的配置。参数配置内容应包含参数标识、参数值、描述，并且可以添加、修改配置内容。 （7）软件应支持设置当前登录账户的基本信息。如姓名、电话、邮箱、头像和修改密码等。 十、库房温湿度云图 建立库房三维，直观展示库房温湿度云图，用不同颜色代表温湿度，云图温湿度差过渡自然，自动显示温湿度云图显示当前位置温湿度数据值。 节能群控系统 结合库房三维，直观展示库房，根据库房温度云图实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，净化消毒，空调等。确保库房档案处于安全节能工作环境内。 系统自检 系统能对集成的设备进行统一检查，可查看设备是否正常工作以及出现异常时的解决办法。检查内容应包含设备是否启动、数据通信是否正常、配置是否一致、功能是否正常。 web远程访问软件模块 （1）实现远程IE浏览，支持B/S架构； （2）支持WEB登陆嵌入式服务器操作系统，对设备及环境进行查看和管理，实现对各楼层的嵌入式服务器的控制，发送管理命令； （3）支持WEB访问档案室基础设施管理系统。 档案数据备份与回收 （1）具备数据自动备份功能。可选择备份周期实现数据自动备份；可选择备份文件夹位置；可选择备份数据类型（档案位置信息、环境数据、用户信息、设备日志信息）进行备份。 （2）具备数据回收功能，保护误删除的档案数据（档案位置信息、环境数据、用户信息、设备日志信息），将被删除的档案数据存放在回收站中，回收站支持批量彻底删除、单条还原，即对多条的档案数据删除之后，可以选择一条或者几条数据进行还原。 十一、兼容国产化 系统兼容国产化硬件、操作系统和数据库，支持在国产化软硬件基础环境下正常运行,实现国产自主可控。 十二、温控系统 具备获取库房温度信息并可对库房中温度信息智能分析判断，从而自动做出温度调节处理功能； 具备远程手动操控温控设备功能，支持开启/关闭、制冷/制热操作模式； 具备温控系统参数设置功能，可设置温控系统恒温控制的阀值范围，系统可根据设定的阈值自动控制温控设备运行。 恒湿净化消毒系统 具备获取库房湿度信息并可对库房中湿度信息进行智能分析判断，从而自动做出湿度调节处理功能； 具备远程手动操控恒湿净化消毒设备功能，支持开启/关闭、加湿/除湿/净化消毒等操作模式； 具备恒温净化系统参数设置功能，可设置恒温净化消毒系统恒湿净化消毒控制的阀值范围，系统可根据设定的阈值自动控制恒湿净化消毒设备运行。 十三、消防系统 具备获取库房是否存在火警（烟雾、高温判断）信息，并能对库房中火警信息进行智能判断分析，从而联动自动灭火设备开启功能； 具备库房中发生火警多途径报警功能（声光报警、邮件报警、手机短信、系统消息弹窗报警）。 十四、报警中心 （1）报警中心具备对库房温湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC超出阈值报警；具备对非法闯入、漏水、烟雾、停电、架内有人等进行报警。 （2）报警事件关系策略：不同等级的告警可配置不同的告警策略，如平台短消息、手机短信、平台弹窗、电话语音等；报警信息包括发送时间段、告警设备名称、告警详情等，以便重要紧急的告警可以得到更快速有效的处理。" 云平台系统功能 用户管理 用户管理模块，是对系统使用人员的管理,包括其用户的创建，用户基本信息的显示（如用户名，密码，电话，身份证），部门的分类管理等相关功能操作。档案管理工作中，为满足档案工作的保密性及安全性需要，不同用户按不同身份进入系统，而且不同的用户可有不同的使用权限。实现对用户及用户组的增、删、改，设定登录密。不同模块及数据有不同的使用权限。 系统设置 档案管理人员灵活的自定义一些档案分类，以适应档案管理的各种变化，用户可以自定义档案分类，自定义档案类型，自定义档案的字段，增加档案管理的灵活性。 档案管理 档案管理是对电子档案正式库的管理功能，包含对档案、文书档案的收集、分类、归档、打印报表等功能。将各种类型的档案信息进行著录、编制。支持传统的立卷方法和最新归档文件整理方法，打印各种案卷目录、案卷封面、全引目录、卷内目录等。 数据挂接 提供对数据的综合管理，系统包含数据导入、数据导出2个功能模块。 档案利用 档案利用系统应具备档案查阅、借出、利用等各类档案利用情况的功能。按照政务公开要求，实现对公众部分档案信息查询。 日志管理 为提高档案管理的安全性，提供日志跟踪的形式，记录所有用户对系统进行的操作信息。用于检索所有系统用户对系统的操作信息。 （1）系统登录日志功能：提供了系统登录日志功能。 （2）系统操作日志功能：提供了系统操作日志功能。 数据统计 用户对相关数据可以统计和利用，用合理和精确的算法统计出了一些相关的数据，如：用户在某段时间内登陆系统次数的统计，相关档案数量的统计，统计出某类档案被操作的次数。 基本年报 要统计档案室保存、利用档案的情况，并将统计结果以相关标准格式打印出来。档案年报可以按人员机构、设备情况、档案利用、档案用房、档案情况等方式著录和管理档案室的档案情况信息。 档案统计 实现对各类档案的各类统计服务功能。主要的统计方式有密级统计、期限统计、分组统计。 借阅管理 针对用户对档案查阅工作的一系列的记录，保证档案管理过程中的安全性，系统可记录下某人在某时间段借阅了某份档案，是否归还，借阅管理中的相应记录。 档案查询 档案查询包含身份证查询，分类查询，全库查询、全文查询，能从容的面对大数据的挑战，很快的从上档案中检索出相关的档案 档案检索 根据利用的要求，档案检索包括数据库检索。数据库检索，包含精确检索、模糊检索等。 全文检索 主要是实现对电子档案标题、关键词、作者、日期、全文数据等字段与检索项匹配的文字资料进行检索。 移交进馆 用于向档案室移交档案数据的功能。档案管理员首先选择移交的数据，生成报送文件离线。 消息公告 系统用户之间的信息交流、信息的沟通、消息的发布，以便用户可以更加有效的管理档案。 接口管理 接口归档是本档案系统提供接口，第三方系统调用接口将档案数据传入档案系统，档案系统可以对档案实现在线接收、预归档和正式归档功能。 报表统计 包含报表和统计功能，实现对软件中各个模块的数据库表实现自定义报表的功能。可以对档案报表、统计表进行查询、修改等操作，无需二次开发即可实现报表的增加、修改、删除等维护功能，能自动提取数据库中的各种数据，实现各种统计功能。 审批流程 在基本审批流程的基础上，用户可自定义审批流程。 短信接口 系统支持第三方短信接口的嵌入，在短信接口支持的情况下本系统可实现短信的发送。 服务器监视 系统支持及时监视数据服务器的运行情况。 公文管理 系统支持公文收发文登记查询。 数据权限 系统可任意设置档案数据的数据权限，精确到某条数据或某个字段的显示、编辑、删除、打印、下载等。 远程控制 库房及库房中区，列，节，层，左右等。用虚拟库房对实体库房进行操作，使得虚拟库房和实体库房同步运行 智能环境 库房中设备的控制中心，包含净化消毒一体机、空气质量采集器、红外报警器等设备。设备中心同步显示设备实时状态并支持控制设备 1.自动采集当前库房的温湿度值、空气质量TVOC检测值。 2.库房温湿度实时监控。 3.实时检测库房的空气质量值，以数字和文字方式明确显示当前库房的空气质量可测量TVOC气体浓度，并通过设定值自动控制空气净化消毒装置，改变库房环境值。 4.在电脑上召回温湿度值; 5.在电脑上修改温湿设定参数; 6.自动开启受控设备（空调、除湿机、空气净化消毒机等）; 7.监控画面可根据库房的实际图修改; 8.智能环境控制器的输出，接口可任意修改，同时可多路控制受控电器设备; 9.可查询、存储监控点的温湿度历史数据和数据变化的曲线表； 10.可设置视频监控点窗口数量，实现多点视频监控与温湿度监控在同一界面查看。 11.通过打印机可打印查询列表； 12.系统采集，控制采用物联网LoRa无线扩频传输方式 安防监控 通过视频摄像头进行布防，开架显示实时画面，录像等方式保障实体档案安全 1.3D效果图展示，每个监控设备的位置; 2.视频录像存储回放功能，可选择时间段，查看历史存储录像，保护库房安全。 3.在各区域控制器，独立运行，独立存储十年以上采集数据，与服务器连接后，自动上传数据。 5.3实体档案管理 1.系统权限 用户管理：用户管理主界面包含数据查询、清空、新增、所有功能权限、所有字典权限、所有数据权限、右键菜单等功能。 角色管理：角色管理与用户管理类似，包含数据查询、清空、新增、所有功能权限、所有字典权限、所有数据权限、右键菜单等功能。所有功能权限、所有字典权限、所有数据权限与用户管理对应的功能类似。 权限管理：权限管理主界面，包括查询、新增和右键菜单功能。 机构管理：机构管理主界面，包含查询，新增和右键菜单功能。 客户信息：在客户信息界面和修改客户相关信息，上传logo、宣传图等。 2.系统配置 字典管理：字典管理包含查询，新增和右键菜单功能。 日志管理：日志管理提供查询系统日志功能和删除日志功能。 3.业务配置 分类配置：分类配置界面主要用于根据用户需求配置分类。 流程配置：流程配置主要用于自定义审批流程，该功能包含：流程配置与表单配置。流程配置主要用于配置审批流程的走向、审批节点、审批人与审批权限。 表单配置：表单配置主要是配置当前所选择审批流程的审批内容，追溯功能可以使用户获取到与所查询档案相关的历史档案资料，与食品追溯的概念类似。追溯配置主要是为了设置追溯关系. 4.档案管理 档案管理：进入档案管理界面，分类树会默认选择第一个分类，点击定级分类，切换到需要查看的分类。查询功能包括基础查询和高级查询。。 综合查询：综合查询功能，可根据输入的关键字在数据库里全方位查询，如果勾选精准查询，只会查出包含关键字的信息，否则与关键字类似的信息也会查询出来，点击某条数据可浏览详细信息。 5.档案利用 档案借阅归还：档案借阅归还界面，主要包含查询、归还和右键菜单功能。 档案销毁还原：档案销毁还原界面，主要包含查询、还原和右键菜单功能。 档案移交接收：该功能是为了接收外来档案数据与向第三方单位提供档案数据。 6.统计报表 分类统计：可统计分类总量和档案总量的条目和图像数量所示。 年度统计：可统计所有分类的年度和月度报表数据。 利用统计：可统计所有分类的档案利用情况。 自定义报表：查看报表配置中自定的报表。 报表配置：管理所有的报表，可以新增报表。 7.消息公告 公告管理：公告管理界面主要包含查询、新增和右键菜单功能。 短信管理：短信管理功能是为了管理用户所发群发或单发的短信模版、管理短信服务商、发送短信。 新增短信：该界面中，可以新增一条用户将来可能会发送的短信，在需要发送时您无需再此编辑短信，直接点击发送即可. 短信服务：管理与用户对接的短信接口 8.工作中心 审批：在自定义审批流程之后用户便可使用该审批流程了。 发起审批：用户在审批配置界面自定义的审批流程都将会展示在此界面，用户可点击某审批流程发起审批. 待我审批的：所有发起的审批都将会根据审批流程走向不同的审批人，审批人可以在此界面看到所需自己审批的审批单. 我已审批的：所有经过目前登录用户审批的审批单都将展示在此处，您可以点击某条审批记录进行查看. 我发起的：此界面可展示当前登录用户曾经发起过的所有审批记录. 公文管理：该功能是为了管理用户企业或公司收发的公文资料与流程。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能中枢中转终端 | 1、供电电压：DC12V 2、POE供电输出 3、工作温度：-10℃—70℃ 4、工作湿度：10%-90%RH | 台 | 2 |
| 3 | 智能通讯终端 | 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：48Gbps MAC地址表：4K 端口数量：24个 | 台 | 4 |
| 6 | 短信报警模块 | 短信自动发送模块、漏水报警、红外报警 供应电压范围： 5 ～15V； 通讯方式：RS232/RS485、TCP/IP； 工作温度范围： -40°C ~ +85°C ； | 台 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 二、智慧档案馆数字孪生可视化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字孪生3D可视化平台信创版 | 系统需采用WebGL技术作为三维基础，并结合档案库房的管理需求，设计出针对信息化无人档案管理应用展示的可视化系统。系统需集成环境监测、监控及档案管理业务数据内容，并通过3D档案库房搭载数据大屏的方式，实现档案库房管理的虚实结合展示。 1.系统需支持3D库房定制，通过拖拉拽等方式快速创建新的3D档案库房； 2.用户可根据列表信息点选到相应的楼层、房间或设备，实现设备快速定位需求。支持用户 通过系统自定义视角，用户可将楼层各个区域或房间信息以各种角度来查看，并交互对应的设备模型信息，实现多房间层级查看与管理； 3.系统首页需支持展示对应功能菜单，包含首页、环控、搜索、安防等功能菜单； 4.系统首页需支持全局展示及多档案室切换，点击对应档案室后系统会跳转到对应档案室或楼层界面； 5.系统需支持展示馆藏统计，需展示档案总量、利用率、数字化利用率及档案室所有档案类型分类环形占比，可通过点击对应档案类型色块来选择是否要展示该档案类型； 6.系统需支持通过柱状图展示档案利用统计，支持按照年、月、周等三个时间维度进行统计，统计内容需包含借阅量及归还量统计，可通过点击对应统计色块来选择是否展示该项内容； 7.系统需支持通过曲线图展示入册统计，支持按照年、月、周等三个时间维度进行统计； 8.系统需支持资产统计、包含设备总数、监控设备数量、环控设备数量、故障设备数量及其他设备数量； 9.系统需支持AI评估，通过六芒星图展示温度、湿度、空气质量、火灾、漏水及安防等六项数据的AI评估，并实时展示结合六项数据后的AI评估分数； 10.系统需支持展示多个档案室空气质量曲线统计，不同档案室通过不同颜色的曲线进行展示，可通过点击对应统计色块来选择是否展示该档案室环境曲线； 11.系统需支持报警等级汇总，展示当前档案室报警总数，报警等级需包含重要报警级提示告警报警，并通过环形图及数字百分比展示报警占比； 12.系统需支持通过柱状图展示报警信息统计，报警信息统计需包括温度、湿度、漏水、火灾、安防、AQI、门禁及声光等； 13.系统需支持滚动播放系统报警信息，需包含等级、设备名称、时间及报警内容； 14.系统需支持报警趋势图，趋势图需通过曲线图形式进行呈现； 15.系统需支持通过图形化图标及具体数值两种方式展示库房当前环境，数值展示内容至少包括温度、湿度、PM2.5、PM1.0、PM10、CO₂ 、TVOC及甲醛，图形化图标展示内容包括温度、湿度、AQI、消防、漏水及红外，当发生预警时，对应图标会变成红色； 16.系统需支持AQI空气质量曲线展示，支持按照月、周、日三个时间维度进行展示，展示内 容包括PM1.0、PM2.5及PM10,可通过点击对应色块来选择是否展示该项内容的曲线； 17.系统需支持通过打开资产搜索面板选择设备类型、输入设备名称、IP或ID进行全局设备 信息搜索，系统根据查询的字眼信息罗列出对应的设备名称列表，点击对应设备名称即可在 三维视角中定位其设备位置，快速查看设备位置与数据预览； 18.系统需对接监控数据内容结合3D档案库房的温湿度环境设备模型，实现精密空调、普通空调、除湿机等设备的远程控制及数据展示，展示设备在库房工作场景下的运行状态信息，并在告警时进行高亮显示，告警图标提示设备告警； 19.系统需对接消防系统及设备的监控数据结合3D档案库房中的消防设备模型，实现库房消 防系统的数据查看，并在出现消防设备告警时，高亮设备进行定位，提示告警原因； 20.系统需对接视频监控设备的HLS、FLV格式图像数据或使用录像机SDK协议对接模式，实现在3D档案库房中的视频设备交互视频查看，支持全屏展示、四分屏展示及十六分屏展示，实时了解库房内部的运行情况； 21.系统需通过点击安防，实现对该楼层安防设备的设备分布标识与图标展示，实现在3D档案库房下，各类系统实时监控安防设备的分布信息情况与设备分类统计，在3D档案库房操作中，可通过点选方式对设备进行分类型查看。 22.系统需支持展示多个档案室的空间利用率柱状图统计； | 套 | 1 |
| 2 | 智慧档案室展示终端 | ≧86寸，显示当前库房的温湿度运行状况及温湿度值，屏幕比例16:9 分辨率：≧1920×1080 液晶VA面板 背光灯类：LED发光二极管 接收 PAL/NTSC/SECAM 接口 2XAV输入接口x 输出接口1xVGA ops：i5/8G/512G | 台 | 1 |
| 3 | 展示终端 | T40 Hygon 3350 8核/散热片 /DDR4 REG 3200 16G*1/2T 2.5 SATA SSD/板载单口千兆RJ45网卡/2GB E3x16 35W单宽显卡 /超薄DVD/200W塔式单电源 | 台 | 2 |
| 4 | 国产化桌面操作系统 | 1.核心支持能力：支持64位内核CPU;物理内存最大支持256GB,虚拟内存最大支持256T。 2.内核：内核版本为长期支持版本Kernel 5.4。 3.文件系统：文件系统支持EXT2、EXT3、EXT4、GFS2、XFS、NTFS、FAT32、FAT16、vFAT、BFS 等，最大单个文件：Ext32TB;Ext416TB;GFS2100TB;XFS 100TB;最大文件系统：Ext316TB, Ext41EB;GFS2100TB;XFS 100TB。 4.中文处理：系统采用i18n(国际化)技术和标准设计；支持最新国家标准字符集 GB18030-2005。 5.系统资源使用率：系统安装后裸运行时CPU平均使用率多款机器/多个版本≤1.0%。 6.内存带宽：支持单线内存访问带宽32GB/s。 7.密码算法：支持常见的密码算法RSA、SHA、MD5、AES等，支持常见的国密算法SM1、SM2、 SM3、SM4等。 8.备份/恢复：系统支持备份和恢复，支持对数据文件的备份和恢复、支持对系统分区的备份 和恢复。支持恢复出厂化且保留用户数据，支持操作日志管理，支持Ghost镜像备份和还原。 9.网络协议：支持HTTP、SMTP、IMAP、POP3、FTP、SMB、IPsec、SNMP、VNC、TELNET、SSH、 xrdp等协议。 10.多标准规范：支持J2EE、CORBAWEBSERVICE、XML、HTTP、Miracast等标准。 11.SOA架构：支持JMX、JMS、J2CA、WebService等标准。 12.多语言：支持基本的简体中文，繁体中文，英语，藏语。 13.支持的CPU架构：采用同源异构技术支持常见架构(ARM64、X86_64、MIPS64el、LoongArch64、 SW-64)和飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏、Intel、AMD等常见品牌。 | 套 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 三、档案存储设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智能型电动密集架 | W4670*D600*H2500五组2列 W4670*D600*H2500五组22列 产品执行标准 货物需遵循主要国家标准和行业标准。符合相关技术规范(若国家有最新的标准或规范出台，以最新的为准)： ①、GB/T13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》； ②、GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》； ③、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》； ④、DA/T 7-1992《直列式档案密集架》。 （2）结构 为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。 （3）制动装置 ①每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。 ②每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。 （4）密封装置 每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底梁配置防鼠装置，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。 （5）涂膜技术标准 全部符合相关国家标准。光泽测定≥85%，涂膜硬度≥0.4，耐冲击力≥ 4N.M，涂膜厚度60～70微米；涂膜附着力采用划格法试验，100%不剥落，≥1级标准，塑层防锈能力在30年以上，在温度-40℃～250℃，相对温度40%～90%，海拔高度不大于6000米，地震烈度不大于6级时，产品不生锈、不变形。将涂层试片浸泡于90℃热水中，8小时无变化。将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250小时无变化。柔韧性≤2mm，杯突试验76mm。 ▲提供具有涂层检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检验项目包括：①耐酸性（≧1500h、无异常）、耐碱性（≧1500h、无异常）、苯、甲苯、二甲苯、砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒、总挥发性有机物均符合；②多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异丁酯均合格；③甲醛含量符合。 （6）制造工艺 ①凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。 ②冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。 ③折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。 ④涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 ⑤各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 （7）载重性能 ①层板载重：层板上均布载重100kg，最大挠度为3mm，24h卸载后不得裂纹，永不变形。 ②全负载载重：每标准节在全负载500kg（每层层板均布载重100kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。 ③载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为11.8N×标准节数）。 ④载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。 （8）安装要求 ①各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm。 ②标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙≤2mm。 ③门缝间隙在工装保障的前提下，在1～2mm之间，均匀一致。 ④导轨安装后，单根导轨的直线度≤1.0mm/m，5m中≤2.0mm。两根导轨水平高度偏差≤1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差≤1.0mm/m，全长偏差≤2.0mm，导轨对接处高低差≤0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。 ⑤架体平行度正负在1～2mm/列之间，架体垂直度正负在1～2mm/列之间，架体纵向同步度正负在1～2mm/列之间。 （9）智能型电动密集架架体参数 设备名称; 技术参数. 材料规格; 性能. 轨道; 轨道板; ≥2.5mm热轧钢板; 轨道采用≥2.5mm热轧钢板，轨芯采用≥20×20实心方钢，轨道垫板≥七弯边五面压筋一次性成型结构，轨道板底部左右两边设有轨芯定位槽，槽高≥5mm，垫板成型宽度为≥115mm，高度≥25mm。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的轨道检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜硬度、漆膜附着力、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 轨芯; ≥20×20mm 实心方钢. 底盘; 底梁; 3.0mm 热轧钢板; 采用3.0mm热轧钢板，底梁高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥45mm，下翻边≥15mm，中间冲压加强筋，筋总宽≥40mm，高≥16mm。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的底盘检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜硬度、漆膜附着力、弯曲试验、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 横梁; 3.0mm 热轧钢板; 采用3.0mm热轧钢板，与底盘焊接成整体，底盘采用链条齿轮传动、整体式底盘，底盘与立柱连接采用M10×30螺栓整体焊接，表面喷塑。. 架体; 立柱; 1.5mm 冷轧钢板; 采用1.5mm冷轧钢板，成形≥50×39mm，经自动成型流水线生产成型，正面及两侧面各压双圆筋，两侧面各设有一排挂钩孔。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的立柱检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；②化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 层板; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板，经自动成型流水线剪切辊压成型，正面压四筋，两侧面各压一筋。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的层板检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜硬度、漆膜附着力、弯曲试验、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 挂板; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾或更优方式。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的挂板检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜硬度、漆膜附着力、弯曲试验、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 隔棒; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板，每层层板中间设有一根档条便于分隔架体双面存放实物，设计为自锁式档条，依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。. 门板; 门板、门框; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板。门栓≥φ8mm，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的门板检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜硬度、漆膜附着力、弯曲试验、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 侧面板; 横三节 侧面板; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板，分上、中、下三节式。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的侧面板检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜硬度、漆膜附着力、弯曲试验、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 传动 机构; 驱动轴承; 传动轴承; 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。. 驱动传动轴; 传动轴. 连接套管; 套管. 驱动齿轮; 齿轮. 驱动滚轮; 滚轮. 驱动链条; 链条. 铝合金五叉式多功能圆盘; 铝合金; 铝合金五叉式多功能圆盘：圆盘直径360mm（±5mm），圆盘外圆正面宽度40mm（±5mm）,五叉宽度40mm（±5mm），手摇柄底座嵌入圆盘外圆内，手摇柄不使用时自动弹回圆盘内，圆盘中盖采用螺纹式紧固，采用濑轮式驱动。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的铝合金五叉式多功能圆盘检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：检测内容含：①漆膜附着力、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1500h以上，等级10级；③化学成分：硅、锰、磷、镍、铬、铜均合格。. 制动 装置; 锁具; 锁具; 门板装有豪华锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。. 中列制动装置; 制动开关; 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的防倾倒装置检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜附着力、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 传动板; 1.5mm 冷轧钢板. 防倾倒 装置; 4.0mm 热轧钢板. 密封 装置; 防水顶板; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板，每列密集架上安装3根灯管，密集架打开时人体感应，自动灯亮，人离开时自动熄灯。 ▲提供具有国家认可检测机构出具的顶板检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志；检测内容含：①漆膜硬度、漆膜附着力、弯曲试验、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、外观：表面不应有气泡、缩孔、漏涂等对使用有害的缺陷均合格，②中性盐雾试验（耐腐蚀）1500h以上，等级10级，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；乙酸盐雾试验1000h以上，等级10级；③化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钒、钼、钛均合格。. 防尘板; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板. 防鼠装置; 1.0mm 冷轧钢板; 采用1.0mm冷轧钢板. 密封装条; 20mm; 密封装条：每列之间有密封条，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采购用抗老化橡胶密封条。. 表面 处理; 前处理 工艺标准; 无磷 脱脂剂; 碳酸钠、无机盐、表面活性剂. 陶化剂; 钛锆复合物、氟化物、络合剂. 喷涂工艺 标准; 喷涂工艺; 涂料要求采用静电粉末喷涂，经200℃高温固化而成。. 紧固件; 标准件; M6、M8、M10; 采用碳钢材质，紧固部件组装。. （10）智能型电动密集架功能要求 板块; 序号; 项目; 功能. 架体 基本 功能; 1; 手/电动 功能; 停电或断电等紧急状态时能切换成手动功能。. 2; 电动控制 功能; 通过密集架上的触控屏控制密集架移动列架体的左移、右移、停止。 支持语音、手指滑动、触摸按钮、红外遥控器等多种方式对架体的操作。. 3; 计算机控制功能; 电脑远程控制各架体移动、停止、通风、合架、系统操作设置等各种操作。. 4; 左右双开 功能; 当固定列在中间时，左右两侧架体同时进行打开操作。. 5; 手动和自动通风 功能; 可通过固定列触摸显示屏进行通风操作；当环境温湿度超过设定阈值时，应自动通风，且所有架体均应开启； 当密集架处于通风状态时进行语音控制，应给出不可操作语音提示。. 6; 电机 功能; 电机安放于车架内，使用带测速功能的直流电机。采用不超过24V的安全直流电压，应达到低噪声，免维护，无火花，长寿命的效果。. 7; 速度设置 功能; 电机运行加速度和最大速度,可以通过移动列触摸屏设置，运行速度稳定可调。. 8; 线路连接杆; 每两列间顶上的线路连接杆（折叠状）用于隐藏线路。. 9; 一体化工业级嵌入式监控服务器; 采用工控主板、工业级CPU，具备长期稳定运行的特点。 本服务装置提供了多种工业传感器、智能设备的接入，即多种数据采集功能，囊括了各种开关量和模拟量的输入和输出，工控机本身具备6路工业总线功能，其搭载的扩展控制板具备1路TTL、1路RS-232、2路RS485、4路I/O，1路RJ45，1路zigbee接口，该装置提供了可供第三方便捷使用的标准TCP/IP(用于实时监控)和HTTP（用于数据服务）接口。 本服务器提供的监视和控制响应速度在20毫秒以内，提供全方位的架体及网络监控服务，可按需配置语音控制、节能控制、传感器报警策略、一键配置整个架体运动参数、权限截图留证、设备运行及控制事件时序图、运行日志、通信线路自动检测、传感器实时检测等功能。CPU≥4核1.8GHz以上。USB2.0接口4个，USB3.0接口1个。TYPE-C接口1个。兼容HDMI和LVDS接口。采用工业级航空插头制作电源接口，稳定可靠。 集成4口交换机功能。集成2路RS484工业总线通讯接口，集成4路RS232工业总线通信接口。 具备工控机接地栓头。具备TF卡的存储扩展功能。扩展控制板具备1路TTL、1路232、2路485、4路I/O，1路RJ45，1路zigbee集成触摸屏：显示屏幕≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080。 集成模块功能：指纹识别、人脸识别登录、九宫格登录、语音输入（声控功能）、条码/二维码识别、RFID识别、立体声喇叭、USB3.0接口等功能。. 10; 九宫格解锁功能; 可通过固定列显示屏以九宫格密码图形方式解锁架体。. 11; 自动开架 功能; 管理人员调取档案时，在系统中检索、选择档案，档案所在架体自动打开，语音播放档案位置，同时固定列、移动列屏幕上显示该档案位置。. 12; 语音查询 功能; 固定列触摸屏应可通过语音识别进行档案的查询。系统根据人员语音内容自动进行语音识别并与数据库进行数据比对最后形成查询结果，要求快速、准确并显示档案所在的区、列、节、层的位置信息，点击触摸屏上的“打开”按钮后，该档案所在的移动列应自动打开。. 13; 移动列 显示屏; 采用≥8英寸显示屏，显示屏上有区列号显示、温湿度显示、二维码查询、所在位置信息、中文标签区域、公告显示、进出人数、手动照明等功能，移动列显示屏面壳采用全屏整块玻璃覆盖，显示屏与侧面板同水平面误差±1mm；移动列面壳尺寸：≥210mm×160mm×26mm，可根据密集架状态调整相应灯光显示状态： I：架内有人时，四周灯光成红色状态。II：架体正常状态，四周灯光成蓝色状态。. 14; 旋钮屏; 通过旋钮屏面板可以直观的展示当前列号、温湿度是否异常、是否架内有人、架体报警、灯光开启等状态； 架体移动：任意列上均可通过采用≥8寸旋钮屏面板上的左右移动图标对架体进行左右移动等操作，移动列面壳尺寸：≥210mm×160mm×26mm，可根据密集架状态调整相应灯光显示状态； 旋转屏幕控制架体操作，同时支持左右触摸控制、按压确定等操作，直接按下旋钮实现解锁，左旋转即可实现左移，右旋转即可实现右移； 灯光指引，正常状态下，条形灯光处于蓝色状态，当出现异常报警时，条形灯光处于红色禁止状态，当架体进行了左移操作或者右移操作时，条形灯光进行左或右的同步移动状态；. 15; 列号灯; 采用≥2.3英寸二位高亮数码管显示，亮度可调节，列号灯外壳为平面，外壳及卡扣一次性成型为一体，外壳正面采用嵌入式卡扣安装，不能使用螺丝等其他方式固定；与侧面板同水平面误差±1mm，可直观显示当前架体所在区列信息。. 16; 二维码档案查询功能; 可在移动列触摸屏上生成二维码，通过手机APP软件扫码方式查询移动列存放档案的信息。. 17; 文字输入; 固定列触摸显示屏支持通过手写/拼音/语音三种方式输入查询的关键字。. 18; 手动/自动 照明功能; 架内LED照明灯应采用智能控制模式，架内有人照明灯点亮，架内无人照明灯自动熄灭。也可在移动列屏幕上手动打开本列照明灯。. 19; 移动速度自动调节功能; 智能密集架具有智能调速控制系统，使得密集架在启动时速度缓慢平缓增加，经一定时间后，速度增加到快速，在快到停止位置时自动减速，直到停止位置，实现软性无碰撞停止。. 20; 通讯控制系统; 电动控制采用工业级宽电压系统，确保其可靠性高，通讯抗干扰能力强。. 21; 屏保功能; 移动列可设置本区密集架熄屏时间，当设置时间到达后，屏幕自动进入休眠模式，按任意列任意屏幕，本区屏幕点亮，正常工作，达到节能环保作用，屏保启用时间最低可设置为1分钟熄屏。. 22; 公告信息显示功能; 具有相关权限的管理员应可通过客户端软件或国定列触摸显示屏选择特定的密集架发布/取消发布公告，并通过外接LED显示屏显示公告信息。. 23; 身份信息 验证功能; 人脸识别解锁登录： 1、当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，当检查到该人员未注册时，不予登录；只有在人员注册的情况下，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并进入操作界面。 ▲可支持双人脸对比验证方式，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 24; 档案查询 记录功能; 可通过固定列触摸屏查看档案查询记录。. 25; 档案内容 显示功能; 固定列显示屏系统能够实现密集架中的实物档案信息与档案管理系统中的数字档案信息实现了联网对接。通过固定列显示屏可以直接查询数字化档案内容，通过手指触碰查询出来数字化记录，直接在线浏览档案数字化内容，实现对档案实物信息的查询和数字化的档案内容对应。 可通过固定列触摸屏显示档案内容，并以放大或缩小方式进行显示。. 26; 中文电子 标签功能; 每列在特定区域，用电子标签方式自由编辑显示该列档案类型，如（人事档案）。. 27; 照明灯 控制功能; 架内LED照明灯应采用智能控制模式，架内有人照明灯点亮，架内无人照明灯自动熄灭。也可在移动列屏幕上手动打开本列照明灯。. 28; 语音控制休眠功能; 可通过语音识别方式控制固定列进入休眠状态，且移动列进入锁定状态。. 语音唤醒控制功能; ▲当与管理平台之间网络连接断开情况下，且固定列处于休眠状态下，可通过识别特定语音口令方式唤醒固定列，并可通过语音识别方式查询档案信息；提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 语音控制移动列功能; 可通过语音识别方式控制移动列开启、关闭、通风和锁定。. 29; 触控功能; 在固定列触摸显示屏上多指（双指以上）合拢滑动可返回主界面，在文件浏览界面双指合拢/分开滑动可缩小/放大文件界面；在移动列触摸显示屏左右滑动可控制移动列左右移动（可同时开启2个以上移动列），向上滑动通风，向下滑动停止；移动列移动过程中，可通过移动列LED数码显示管显示移动方向,可通过点击触摸屏停止移动。. 30; 数码显示管亮度调节功能; 可通过固定列和活动列触摸屏对LED数码显示管的亮度、颜色进行调节。. 31; 信息显示 功能; （1）可通过固定列/移动列触摸显示屏显示温湿度信息，在库/借出档案数量、档案编号和名称； （2）可通过平台软件向固定列/移动列下发公告信息，并在固定列/移动列显示屏显示，可通过平台软件取消下发的公告信息； （3）可通过固定列/移动列触摸显示屏显示电子标牌信息。 可通过语音控制显示/不显示电子标牌；. 32; 锁定操作功能; 当通道内有人时，架体应自动锁定，并通过LED数码管以图标形式给出提示，手摇和电动控制不能移动架体； 当通道无人时，架体应自动解锁。. 33; 通道宽度设定; 应可通过固定列触摸显示屏手动设定通道宽度。. 34; 电控配件盒; 架体控制部分应合理布局线路和考虑用电安全，架体控制板和开关电源应安装在标准化设计的配件盒中，固定列配件盒和移动列配件盒应采用统一尺寸。. 35; 一键检测功能; ▲可在固定列触摸屏上进行一键操作对红外传感器，磁感应传感器、温湿度传感器、固定列触摸屏、移动列触摸屏、声音采集器、LED照明灯、直流电机锁定机构、直流电机通信和网络连接状态进行检测。提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 36; 日志存储和查询功能; 可通过固定列触摸显示屏按年、月、日、小时查询报警日志和操作日志，其中报警日志可显示抓拍图片，抓拍图片分辨率应为1920 x 1080;本机日志存储空间应＞1GB,可存储不少于10万条日志记录。. 37; 本质安全的防挤压保护; 由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。应提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力10KG以下要求能可靠停止运行。. 38; 二合一红外监测; 、架内防挤红外应与进入通道的人员计数红外对射合二为一，保证功能统一、易于组装维护、监测功能稳定。. 39; 人员计数及架体锁定功能; 可通过红外传感器对进出通道的人员进行计数，并可通过显示屏显示通道内人员数量。当通道内有人进入时，架体应自动锁定，手摇和电动控制不能移动架体；当通道人员出去时，架体应自动解锁。. 40; 紧急锁定功能; 可以通过移动列触摸显示屏的锁定按钮锁定架体，锁定后显示屏应显示架体锁定。. 41; 电机运行保护功能; ▲可在固定列触摸屏设置电机连续运行时间上限阈值，当电机连续运行时间超过设定时限后，应自动停止运行。提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 42; 限位保护功能; 当通过手动摇杆方式将移动列移至设定的最大宽度时，应不能继续移动。. 43; 日志记录; 可通过固定列触摸显示屏按照年月日查询报警日志和操作日志，其中报警日志应有现场抓拍照片。. 44; 电机故障保护检验; 当移动列电机发生过载等故障时，移动列控制器可自动切断电机供电并通过触摸显示屏给出报警提示，架体停止移动；电机故障解除后该移动列可正常工作。. 45; 电机电源信号线; 连接电机的电源信号线应使用集成线缆，美观且集成度高。不应产生互干扰，保证信号安全。. 46; 跨区搜索功能; 在同一局域网内的多个固定列控制器可分成不同的区域，并可通过其中一个固定列控制器搜索不同区域的档案信息。. 47; 架体存放目录查看; 任意列均可在操作液晶屏上查看该列存放档案数量分别信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）。. 48; 数据传输安全; 数据传输过程中应加密,以防档案或资料数据在传输过程中被非法截获破解；密集架智能管理系统在使用时应先通过人脸识别、指纹、虹膜、密码等身份认证装置进行身份认证，身份认证通过后,智能密集架方可使用。. 49; 用电安全; 当密集架长时间无人操作时,除固定架工控机和控制器外所有活动架断电，当人为在工控机界面任意位置触摸时立即自动通电。. 人体安全保护; 1; 运行超时 保护功能; 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能，运行时间超过时能紧急停止运行。. 2; 人员计数及架体锁定功能; 当通道内有人进入时，架体应自动锁定，手摇和电动控制不能移动架体；当通道人员出去时，架体应自动解锁。 可通过红外传感器对进出通道的人员进行计数，并可通过移动列或固定列触摸屏上进行显示。. 3; 报警功能; ▲具有红外探测报警和防挤压保护报警功能。当红外对射传感器被触发后，可通过活动触摸屏上给出“架内有人”的文字提示和语音报警提示；当移动列在关闭过程中受到一定的作用力时，应能自动停止运行，该移动列触摸屏上给出相应报警指示。提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 4; 低电压操作电气保护; 密集架采用低电压进行操作和控制，电机采用24V直流低电压传动，其它控制电压均为24V及以下直流电压，无火花操作，为确保安全，电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，应具有电源浮空措施和防触电开关，以保证人身安全。. 5; 漏电保护; 当密集架由于某种原因对地漏电（触电）时，装在固定列上的漏电（触电）保护开关自动切断电源。. 6; 短路保护; 密集架的控制器中设有短路保护和突变电保护等控制模块，以保护档案或人员的安全。. 7; 移动列控制器; ▲高低温储存、辐射骚扰、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压暂降、短时中断和电压变化、静电放电、电气间隙、爬电距离、结构设计均合格。 提供具有国家认可检测机构出具的移动列控制器检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志。. 8; 固定列主控器; ▲高低温储存、辐射骚扰、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压暂降、短时中断和电压变化、静电放电、电气间隙、爬电距离、结构设计均合格。 提供具有国家认可检测机构出具的固定列主控器检验检测报告，检验检测报告具有CMA和CNAS标志。. 9; 视频编码码流的信息传输、交换、控制; 当通过平台软件打开架体时，可显示与移动列绑定的摄像机采集的实时视频并自动保存，保存视频时长30s; 摄像机的视频编码码流的信息传输、交换、控制应符合GB/T 28181-2016的规定。. 10; 安全插头; 列与列之间220V供电插头，应选用安全插头，不应选用绿端子，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。. 11; 温湿度检测控制通风功能检验; ▲可通过固定列触摸屏设置温湿度阈值，当检测到环境温湿度超过设定的阈值时，移动列应能自动开启进行通风，且所有架体等距离均匀找开或逐列依次打开。处于通风状态时，通过语音识别方式对移动列试图控制时，应给出不可操作的语音提示，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 12; 密集架空气质量记录功能检验; ▲可通过固定列和移动列触摸屏查看温湿度、PM2.5、PM10、TV0C、CH20、C02等空气质量曲线图，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 13; 条码扫描功能检验; ▲可通过固定列内置人像摄像头扫描条码信息，扫码后自动开启档案所在的移动列，以3D图形和闪烁方式显示档案所在位置，人员进入架体形成的通道后，LED照明灯自动开启并给出档案编号和所在位置的语音提示，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 14; 手动滑动控制功能检验; ▲可在固定列触摸屏上左、右方向手势滑动控制移动列左、右移动，向下滑动时控制全部移动列合架，向上滑动时控制全部移动列开启进行通风，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 档案 管理; 1; 软件管理 操作功能; 可在软件界面操作密集架架体的运行动作，可实时地采用虚拟动画的方式展现架体的运行状态，并获得架体的实时状态信息；. 2; 多种数据库 接口功能; 在软件编程上采用了ADO.NET数据库通用接口，能与任何大中小关系型数据库如Oracle、Sybase、SQL Server等相连，用户不需要在密集架管理软件中重复录入档案数据，做到两者的无缝连接。. 3; 档案组盒功能; 在全部资料选项中，选择一条或者多条档案条目，然后组盒，选择档案盒，完成档案组盒。. 4; 回收站 功能; 系统具备临时误删档案的还原功能，临时删除档案的永久删除功能。针对档案的删除的多重操作，确保删除档案不失误。支持已删除档案信息还原或者永久删除。. 5; 档案入库功能; 对各种档案类型的不同分类进行分解，输入档案的具体分类及顺序号的起止段就轻松完成档案入库。. 6; 档案智能化 管理功能; 利用统计资料分类统计、借阅日志、过期借阅未还统计和催还通知，以及打印有关统计资料，可使档案资料做到科学管理。能自动按分类摆放或进行批量倒架。. 7; 自动记录功能; 密集架管理程序中设有操作日志，出入库日志等实际运行记录，在运行时自动记录操作时间，操作内容，操作员姓名和进库人员的姓名，查找档案的名称及数量等，以便于今后查询。. 8; 权限保密功能; 可通过管理平台设置用户和角色，角色可设置不同权限，用户可绑定角色实现用户的权限管理。. 9; 档案导入、导出功能; 在档案管理软件中，全部资料可以通过导入excel文件，在出、入库、全部资料中可以实现档案条目的导入。. 10; 档案盘点预留功能; 通过相关设备对档案进行盘点、统计、上架等操作，能够快速定位档案位置，统计档案数量等功能。. 11; 未授权借出报警功能; 当RFID通道门检测到档案上的电子标签未经管理平台软件授权借出的电子标签时，RFID通道门及管理平台软件应能给出报警提示。. 12; 批量借阅归还; 实现一次性对档案的多本借阅、归还等功能。. 13; 档案查询记录功能; ▲可通过固定列触摸屏查看档案查询记录，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 14; 档案查询方式; ▲可通过管理平台采用模糊查询、分级查询或多类别复合查询进行档案查询，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 15; 档案信息统计功能; ▲可通过管理平台对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 16; 脱机功能; ▲当与管理平台之间的网络连接断开后，仍可在固定列触摸屏上查询已有档案信息，当网络恢复正常后，可对档案信息进行更新同步，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 17; 档案条目导入导出功能; ▲可通过管理平台将档案条目由.xls文件导入，也可将档案条目导出至.xls文件中，提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 18; 数据备份功能; ▲可在管理平台软件对档案出/入库及操作控制日志等数据进行备份。提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 19; 软件智能接口功能; 管理系统提供基于HTTP的接口，可和任意系统对接，实现数据共同共享。. 20; 兼容性 要求; 支持主流运行环境windows平台（win7、win8、win10、server08.12及以上）、liunx平台，适配信息产业自主国产化环境并完成兼容性适配认证，本单位现使用的“系统”已国产化。 ▲投标人或生产厂家需提供有效的兼容性测试技术认证证书、桌面操作系统和服务器操作系统软件适配认证、中间件产品兼容性互认认证证书或证明、数据库产品兼容性互认证证书、处理器产品兼容性互认证明。. 21; 多终端设备 管理预留功能; 系统支持andriod等设备管理平台。通过平台软件实现对档案的查找、架体控制、实时状态显示查询等操作。. 22; 开架联动视频功能; 当通过平台软件打开架体时，可显示与移动列绑定的摄像机采集的实时视频并自动保存，保存视频时长30s，当通过平台软件查看操作日志时可显示该视频。. 23; 架体同步及分区监控; 密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。. 24; 档案管理功能; 支持无线局域网下的查询及权限操作。多用户权限管理功能：不同用户登录具备不同权限,支持用户的分区权限以及按档案类型的权限管理。档案自动备份及还原功能。单位档案的借出、归还及统计功能。档案编辑、查询、录入、转移、删除等功能。远程架体控制及温湿度统计分析功能。具备档案数据的EXCEL、XML导入及导出功能。电子文档查阅及管理功能。具备打印机、扫描仪、高拍仪、条码及RFID等设备的支持。. 25; 抗电强度; ▲安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳祼露金属部件之间，应能承受45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞狐现象。提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 26; 布线检验; ▲固定列和个移动列之间电源线和信号线应内置在连接杆内。提供具有国家认可检测机构出具的智能电动密集架检验报告，检验报告具有CMA和CNAS标志。. 主要电气配件 名 称; 技术参数要求; 数 量. 直流无刷电动机; 24V直流不超过150W; 1台/列. 固定列控制板; 嵌入式设计，工业级芯片; 1个/区. 活动列控制板; 嵌入式设计，工业级芯片; 1个/列. 架内红外对射器; 红外线对射、≥10m; 1个/列. 开关电源; 24V、200W; 1个/列. 接近开关; 磁感应式; 1个/区. 空气开关; 32A、漏电保护; 1个/区. 通信电缆; 超5类; 1套/列. 阻燃电缆; RVV; 1套/列. 列号显示; 高亮; 1套/列. LED灯; 24V、LED灯条; 2个/列. 固定列彩色触摸屏; ≥21.5寸，分辨率≥1920×1080dpi的彩色触摸屏。; 1个/区. 移动列彩色触摸屏; ≥8寸，分辨率≥800×600dpi的彩色触摸屏。; 1个/列. 温湿度变送器; 温度：±0.4℃，湿度：±3%; 1个/区. 强弱电施工要求; （1）智能密集架档案库房强弱电施工按照国家规范标准与工程建设同步进行。. | 立方米 | 156.4 |
| 2 | RFID盒定位系统 | 1、数据展示功能 固定列高清触摸屏能显示最近的盘点时间记录；可以显示该区域中RFID档案盒状态，可以显示该区中每一列上RFID档案盒的状态。 2、定位功能 每个RFID射频板有不低于15个(标准50mm厚档案盒)LED精准定位灯，档案盒所在位置可精准定位(定位到盒),档案盒下方的定位灯可指示档案盒所在位置。 3、引导功能 可以通过平台软件、固定列屏幕、移动列屏幕，引导存放资料位置，通过打开架体，系统自动 指引存放档案的位置，将灯光定位到盒。 4、排序功能 系统可对每个RFID层板上放置的已注册的档案盒进行顺序排列，并在固定列高清触摸屏上显示出来。当搁板上相邻的档案盒互换位置，盘点设备可以识别，方便管理员进行顺架整理等 工作。 5、上架档案批量定位功能 批量定位：首次上架时，通过手动或自动盘点把档案标签精准定位到盒位后发送到平台，通过数据比对。 6、智能上下架 可通过软件进行档案位置的确定，也可直接在架体上架，位置信息自动上传到数据库，无需再到软件上操作，真正实现无序存放，有序管理，数据自动更新。 7、批量档案的上架、下架功能 根据档案的上架、下架系统发布的任务实现档案的指引功能，灯光精准指示档案所在的位置，对应获取档案的指示灯亮起。支持多本档案同时上架或下架。 8、自动出借、归还确认功能 出入RFID门禁的出入库跟踪以及档案盒上面的RFID电子标签与RFID通到门结合应用实现自动确认功能。 | 组 | 112 |
| 3 | 档案车 | 钢制框架结构、承重50KG | 辆 | 2 |
| 4 | 登高架 | V型书梯、钢架结构、承重100KG | 辆 | 2 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 四、档案全智能温湿度环境安防控制管理系统 |  |  |  |  |
| 4.1环境监测采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧档案馆智能环境区域控制器 | 区域智能控制器采用≥21英寸高亮度液晶触摸屏，工业控制主板与显示器一体化集成。智能控制库房区域内各设备的运行，支持输出控制信号、输入检测信号，数据采集、故障反馈等功能。 一屏同时展示3D库房，温湿度曲线，环境采集参数，库房设备运行状态； 区域控制器具有多种登录方式，人脸识别、九宫格、密码等； 节能减排，库房各个区位或点位的环境采集数据进行分区分点位单独控制，每个设备可以设置不同的设备描述内容，例如位置信息、设备信息等； 具备手动/自动控制模式，具备一键关闭所有设备功能； 当服务器与区域控制器连接断开的时候，区域控制器可脱离服务器独立控制各设备节点的运行，保证控制系统不会因为服务器的崩溃而受到影响； 语音识别控制，设备可通过语音识别控制，开启/关闭设备，支持一键全部关闭功能； 语音报警功能，可通过语音播报报警信息； 视频联动功能，当有报警（人员闯入、漏水等）时，相应的摄像头能联动拍照，调取报警前后的录像视频进行溯源追踪； 曲线展示，各环境因子可通过曲线图展示历史变化趋势； 报表导出功能，可以将库房环境历史数据导出到移动存储设备中； 3D库房展示，虚拟库房展示库房场景； 报警设置功能，系统所有采集参数可单独设置是否报警以及报警阀值； 边缘计算功能，数据分析、数据收集、数据转发、数据存储、智能设备控制、实时数据展示 15、通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 16、材料:钣金1.0mm外壳、外形尺寸：≧600*400*75mm 17、供电电压：AC220V/50HZ 18、安装方式：壁挂式； 19、工作温度：-10℃—70℃ 库房环境控制系统采用B/S架构，部署简单、使用方便，支持Win10、Linux、麒麟等系统。 ▲投标人或生产厂家需提供有效的兼容性测试技术认证证书、桌面操作系统和服务器操作系统软件适配认证、中间件产品兼容性互认认证证书或证明、数据库产品兼容性互认证证书、处理器产品兼容性互认证明。 工作原理：通过采集设备实现库房温湿度、空气质量等环境数值的的稳定测量，实现数据的长期记录和采集。并能够实现库房温湿度监测、记录、分析的自动化管理，在温湿度超过警戒线时候能够发送各种报警信号（如短信报警、移动APP报警、声光报警等），在需要调控的库房，自动开启调节设备及时进行温湿度调控，使之与档案所需存放环境相适应。通过zigbee无线传输方式，把传感器信号传输到区域控制主机，控制主机通过tcp/ip协议与电脑服务器通信，使系统更可靠性、布线更方便，基于zigbee无线传输方式的物联控制器也为功能延伸提供了可能。 智能库房信息管理系统利用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体技术，通过集成环境温湿度传感器、空调控制器、漏水检测传感器、视频监控、门禁、红外、烟感、显示与报警等，形成一套数字化、智能化的库房环境综合监控系统，满足档案库房环境监测与安全管理防范的需要。 ▲投标人或生产厂商具有智能库房信息管理系统软件著作权登记证书。 （二）系统建设内容 （1）温湿度检测控制功能 在档案库房内设置温湿度传感器，通过信号采集器采集其温湿度信号，再通过智能通讯器接入管理主机，实现对档案库房内的温湿度的检测，实时数据可列表显示、电子地图显示、温湿度首页显示；通过参数设定，当温湿度值超过设定阀值时，控制主机下达对应控制命令，控制相应设备除湿、加湿、制冷、加热，保障库房的温湿度，并发出超限报警，提醒管理人员。 （2）空气质量检测功能 实时检测库房的空气质量。自动根椐空气质量启动新风系统，自动根椐空气质量启动新风净化消毒系统，确保库房空气为正常值。可检测如下物质：醇类、醛类、有机胺、芳香烃、一氧化碳CO、甲烷CH4、液化石油气LPG、酮类、有机酸等。 （3）红外人体安全检测功能 库房出入门、窗户、库房走廊配置红外光幕探测器，可24小时监测异动，具备手动、自动布防和撤防库，出现异常情况时，可联动视频监控设备同步录取报警时间段画面并单独保存，同时，自动通过文字短信或手机APP（需连互联网）发送报警信息至管理员。 （4）漏水检测报警功能 窗体漏水、空调漏水、除湿机漏水等情况，会对档案产生严重的损坏，系统实时检测库房设备，当出现漏液和漏水事故，系统会通过声光报警和短信（短信功能需单位提供SIM卡）等方式告知值班人员早期发现漏水或漏水事故及时处理。 （5）RFID安全门禁功能 RFID安全门禁系统设备可对粘贴有RFID标签的档案进行扫描、安全识别，用于对出库档案的实时监测。该设备系统通过对贴身携带以及装入背包内的文献状态（是否办理借阅手续）进行判别，以达到防盗和监控的目的。门禁系统可与智能固定架对接，显示库房内温度及湿度，显示异常档案详细信息，人员进出计数功能并有人员滞留报警功能，并对人员的进出情况进行记录，以备查询，高效管理库房进出人员，保护档案安全。 （6）库房实景视频联动监控功能 系统设置多窗口实景联动监测库房报警动态，视频存储时长根据用户需求增加存储设备容量，实现对库房24小时不间断图像监控，可在软件上回放查询历史监控记录。 （7）报警功能 当出现异常情况时，可通过声光报警器发出声、光报警，短信模块发送短信通知，手机APP发送报警提示。可在系统中任意设置报警方式。 （8）智能大数据展示功能 通过动态感知的技术展示于大屏上，智能大数据展示系统可以对档案库房的温湿度、TVOC、PM2.5、CO2等数据进行展示、可以库房环境处理设备、传感设备、安防设备运行状态、报警状态进行展示，方便管理员掌握库房设备动态，展示内容与界面可定制。 （9）防火报警功能 库房环境监控系统可与库房气体消防系统对接，在库房内安装不同数量的烟感探测器，也可与消防系统对接，当出现警情时，通过短信报警提示相关人员电话，辅助消防系统做冗余监测和状态展示。 库房环境控制系统采用B/S架构，部署简单、使用方便，支持Win10、Linux、麒麟等系统。 工作原理：通过采集设备实现库房温湿度、空气质量等环境数值的的稳定测量，实现数据的长期记录和采集。并能够实现库房温湿度监测、记录、分析的自动化管理，在温湿度超过警戒线时候能够发送各种报警信号（如短信报警、系统报警、声光报警等），在需要调控的库房，自动开启调节设备及时进行温湿度调控，使之与档案所需存放环境相适应。通过有线传输方式，把传感器信号传输到区域控制主机，控制主机通过tcp/ip协议与服务器通信，使系统更可靠、布线更方便，基于有线传输方式的物联控制器也为功能延伸提供了可能。 档案库房环境系统利用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体技术，通过集成环境温湿度传感器、空调控制器、漏水检测传感器、视频监控、门禁、红外、烟感、显示与报警等，形成一套数字化、智能化的库房环境综合监控系统，满足档案库房环境监测与安全管理防范的需要。 | 台 | 2 |
| 2 | 空气云测仪 | 1、空气质量采集设备，采集环境温湿度，二氧化碳，PM10、PM25、甲醛、TVOC值等； 2、彩色触摸显示屏采用≧4.3寸，实时显示各参数因子； 3、各参数可设置报警上下限，当报警时，云测仪可直观展示报警状态，可选配声光报警； 4、通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 5、内置POE供电； 6、CO2测量范围：0~5000ppm 精度±75ppm； TVOC范围：125~600ppb 分辨率1ppb； PM2.5范围：0.3μm~2.5μm~10μm ； | 台 | 2 |
| 3 | 温湿度采集器 | 1、温湿度采集，内置高精度进口温湿度传感器； 2、彩色触摸显示屏采用≧4.3寸，实时显示温湿度值； 3、各参数可设置报警上下限，当报警时，云测仪可直观展示报警状态，可选配声光报警； 4、通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 6、内置POE供电； 7、温度测量范围：-40~80，精度±0.3℃； 8、湿度测量范围：0~99.9，精度±2%RH； | 个 | 2 |
| 4 | 数据传输网关 | 1、供电电压：DC12V 2、POE供电输出 3、工作温度：-10℃—70℃ 4、工作湿度：10%-90%RH | 台 | 2 |
| 4.2恒温恒湿控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 恒湿净化机 | 加湿量（Kg/H）：3-9 除湿量（L/24H）：50-128 风量（m/H）：0-2200 供电电压：AC220V 50HZ 水箱容积（L）：45 甲醛CCM值：F3 颗粒物CCM值:P3 风量:800-1800 适用面积（m³）：80-136 通讯方式：RS458 波特率9600 加水方式：手动/自动/远程控制 加湿方式：湿膜加湿 杀菌及空气净化单元：初效、活性碳、光氢离子、高压静电除尘、湿膜、负离子 水箱水位探测传感器：一体式304不锈钢三状态水位探测器 设备用电保护装置：交流接触器，热过载继电器，主板保险管熔断丝装置 曲线显示：显示温湿度曲线、PM2.5曲线、PM10曲线 报表显示：温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、报警记录 环境数据：温度、湿度、PM2.5、PM10、C02、甲醛 设备控制方式：智能模式/手动控制模式 触屏尺寸：8寸采屏 扩展功能：智能加湿除湿净化一体机自动读取外接智能加水推车水箱水位状态，及智能加湿除湿净化一体机提供外接智能加水推车AC220V电源。智能加湿除湿净化一体机提供智能水推车水箱水位在智能加湿除湿净化一体机主控屏上状态文字报警 主界面设计特色：温湿度均采用动感仪表盘+数字方式显示，大触摸功能控制按钮，汉字显示漏水报警、温湿度异常、溢水报¦警等信息，可触摸型风机档位切换开关。表情+文字方式显示当前空气质量状态。 ▲提供具有CMA和CNAS标识的恒湿净化一体机检验检测报告，检验依据符合APIAC/LM01-2015、GB21551.3-2010的标准，检测结果：PM2.5去除率99.99%及以上、白色葡萄球菌除菌率达到99.99%及以上、空气自然菌消亡率达到90%及以上。 | 台 | 2 |
| 2 | 净化加湿除湿恒湿一体机专用水车 | 供电电源:AC220V 设备容量：100L 设备尺寸：≧420*380*800mm 水位感应方式：浮球（加水排水两用） | 个 | 2 |
| 3 | 恒温设备智能控制终端 | 1、供电：DC12V； 2、可学习99%遥控器，并成功对空调进行控制； 3、温湿度实时显示； 4、4.3寸彩色触摸显示屏，实时显示各参数因子； 5、通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 6、内置POE供电； 7、空调运行状态电感判断； 8、智能红外编码学习，红外发射控制，状态光隔判断。 | 台 | 2 |
| 4 | 恒温设备数据采集控制设备 | 1、彩色触摸显示屏采用≧4.3寸，实时显示各参数因子； 2、通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 3、内置POE供电； 4、工作温度：-10℃—70℃ 5、工作湿度：10%-90%RH | 个 | 2 |
| 5 | 恒温设备 | 使用环境：-7~75℃ 加工定制：是 功能：冷暖型 证书：防爆合格证 制冷量：2650-7200w 制热功率：790-2650w 噪音量：≥45dB 产品特色：静音、超薄、超长、电辅加 封装：纸箱 循环风量：500-1100m³/h 制冷功率：760-2350w 操作模式：手动/自动/半自动 安装方式：立式/壁挂 | 台 | 2 |
| 6 | 线材 |  | 项 | 1 |
| 4.3漏水监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧档案馆漏水感应线 | 12VDC直流电源，SPDT，60VDC或125VAC,1A额定值。 | 米 | 30 |
| 2 | 智慧档案馆漏水传感器 | 供电电压：DC12V 通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 内置POE供电； 工作温度：-10℃—70℃ 工作湿度：10%-90%RH | 米 | 2 |
| 4.4空气净化控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧档案馆新风净化机 | 电源：220V/50Hz 功率：150W 尺寸：≧300*520*1680 mm 最大风量：1000m³/h 1. 净化采用五级过滤，由初效，中效，高效，HEPa,光触媒，负离子，紫外线或者光氢离子原理生产制造。 2.内置初、中效及高效过滤器除尘、除异味、除甲醛、降解TVOC及有害气体，有效地净化室内空气，负离子净化发生功能。 3. 微电脑智能控制，分数码控制和触摸屏控制。数码控制的机器具有定时关机功能和遥控功能。 4.过滤器采用环保过滤材料，不产生辐射、不产生二次污染气体。 | 台 | 2 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 五、档案库房安全检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别机 | 人脸数量：3000/5000/1万/3万/5万张 验证类型：可见光人脸验证 照片上传：支持 记录数量：100万条 开门按钮：触摸支持 读卡功能：IC/ID等多种卡可以定制 语言支持：中英文及多国语言可定制 密码数量：3000个 门锁信号：有继电器输出 门磁信号：闭合输入 通讯方式：USB/TCP/IP/WIFI/4G 读卡数量：3000张 验证方式：人脸、密码、卡 报警信号：电平信号输出 维根信号：WG26、WG34输出可定制 | 台 | 2 |
| 2 | 门禁配套辅材 | 人脸识别一体机配套辅材 | 套 | 2 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 六、智慧档案馆红外防盗报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外感知终端 | 微波频率：10.525GHz。 微波天线：X-Band平面式天线附高频GaAs FET振荡器。 敏度：微波旋钮可调节。 工作电压：DC12V±3V。 通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 内置POE供电； 工作温湿度：-10℃～+55℃；5-95%相对湿度。 LED指示：绿色红外触发，黄色微波触发， 红色微波+红外，探测器报警输出。 | 台 | 2 |
| 2 | 档案馆红外报警模块 | 工作电压：9-15V/DC； 工作温度：-30℃_70℃； 工作湿度：5%RH_95%RH。 | 项 | 1 |
| 3 | 红外灯光报警器 | 工作电压：12V，24V，220V； 功率:10W;噪音分贝：110db。 | 台 | 1 |
| 4 | 安防系统 | 1、视频监控、存储 | 台 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 七、消防灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（90L） | 七氟丙烷灭火装置柜体： 1..灭火剂瓶组容积（L）：90；2.颜色：银色 灭火剂储瓶： 1.公称工作压力：4.2MPa；2.公称容积（L）：90；3.贮存压力：2.5MPa；4.最大充装密度：1.12kg/L；5.钢瓶内直径：Φ350mm 容器阀： 1.工作压力：4.2MPa；2.开启方式：气、自动 柜式喷嘴： 1.结构尺寸：12-φ11.5mm；2.材料类别：铜合金 高压软管： 1.弯曲半径：320mm；2.规格：DN32 670 mm；3.公称压力：4.2MPa | 套 | 4 |
| 2 | 七氟丙烷 | 严格执行七氟丙烷药剂采用国家标准制。 | Kg | 358 |
| 3 | 泄压口 | 泄压口 泄压型号： 0.12 400*400 | 套 | 2 |
| 4 | 点型感温火灾探测器（A2R) | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 8 |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 4 |
| 6 | 火灾声光警报器 | 1.工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供。 2.壳体材料：ABS,红色 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-200任选 | 只 | 4 |
| 7 | 火灾报警控制器气体灭火控制器 | 壁挂式2区报警/灭火控制器，4.3寸液晶屏，2个报警回路，2个灭火回路。报警单回路满载200点，灭火单回路满载80点，带打印、联网功能，含备电。主电：AC220V（+10%，-15%，50Hz） 备电：DC24V，两节12V/2.8Ah 功耗：≤135W 巡检周期：3s 传输距离：1500m 性能：壁挂式；单回路80点；每路气灭控制输出：DC24V/2A； 外形尺寸：≧275mm宽350mm高100mm厚 无需另配网络组件，最大网络节点99台控制器。 | 台 | 1 |
| 8 | 气体释放警报器 | 二总线设备，电子编码。外形尺寸：≧353mm长 ×143mm高×24mm厚。 | 只 | 2 |
| 9 | 系统调试 | 包含：系统开放端口、协议对接、阻燃线管、阻燃电线、辅助材料、安装调试等 | 项 | 1 |
| 10 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供。 2.壳体材料：ABS 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-80任选 | 只 | 2 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 八、档案净化驱鼠设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧档案馆驱鼠智能控制终端 | 供电电压：DC12V 通讯方式：工业无线ZIGBEE自组网络、RS232/RS485、TCP/IP； 内置POE供电； 工作温度：-10℃—70℃ 工作湿度：10%-90%RH | 台 | 2 |
| 2 | 智慧档案馆驱鼠采集控制设备 | 一、基本参数 1.支持485通讯； 2.可以通过触摸屏设置设备的通讯地址，而非通过三方上位机软件修改，更方便快捷地与区 域控制器通信； 3.覆盖面积广，驱鼠效率高； 4.支持多频率超声波变频，智能驱鼠； 5.支持一键开关机，显示启动状态，绿色表示正常运行，一目了然，操作方便； 二、首页展示 1.设备可以在触摸屏对驱鼠功率进行高频、中频、低频三级设置，以便用户根据需要选择对 应工作模式； 2.设备首页需以直观化文字的方式实时显示设备的运行状态及工作模式； 3.设备需支持检测传感器通讯状态，绿色表示通信正常，红色表示通信中断，方便分析处理问题； | 台 | 2 |
| 3 | 档案净化设备 | 电源电压：～220V/50Hz； 输入功率：＜180W； 噪音：＜50dB PM2.5一次通过净化效率：99%；除菌率：99% 臭氧释放量：＜0.1mg/m³； 工作台外形尺寸(mm)：≧1200*500*800 档案微生物净化柜尺寸(mm)：≧1200*340*1600 重量：＜180kg 洁净空气量（ m³/h）：350 功率（W）：300 1、整理桌体采用Q235碳钢，桌体带有抽屉和文件柜，桌面采用全敞开式工位设计，台面为优质Q235碳钢台面，抗菌、防腐蚀；净化台采用Q235碳钢材质，为密闭结构，净化台设计有隔板、方便档案放置。 2、整理台通过污浊度感应探头，可完成室内洁净度的检测，对室内空气洁净度进行实时监测并控制；净化柜也装有空气质量传感器，能够有效检测空气质量和柜体里面的空气质量。为两列独立结构，可分别进行档案消毒；产品设计1个7寸触摸屏,可独立控制单个仓室，也可同时控制。并带有定时功能，智能化控制，操作方便，使用安全。 3、整理台净化系统由袋式过滤器、光氢离子净化单元、活性炭过滤器构成，能够高效的去除整理档案过程中的碎纸屑以及空气中的PM2.5，净化效率达到99%以上，同时臭氧释放量＜0.1mg/m³；采用纳米光氢杀菌装置+风机的结构，能够有效的杀菌、消毒，去除TVOC，除菌率＞99%。 4、整理台净化单元便于日常维护，袋式过滤器使用一段时间后（根据工作环境粉尘量的大小7-15天），袋式过滤器积尘饱和，对过滤器进行清洁维护。 5、整理台净化单元中电子净化部分，在积尘饱和之后采用清洗处理，清洗干燥之后不影响产品的净化效率。 6、整理台净化单元中活性炭气体过滤器，在积尘饱和之后，采用更换处理。 | 台 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 九、实体档案管理辅助设备(RFID) |  |  |  |  |
| 1 | RFID档案盒架电子标签 | 1、工作频率：920～925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、存储容量：标签内用户数据区容量不小于512bits； 4、环境温度：-10℃—70℃。 5、使用寿命：正常情况下可以使用10年以上，内存可擦写100,000次以上。 6、读取距离：读取距离≥120cm。 7、标签可以非接触式的读取和写入。 8、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 9、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 10、标签为自带不干胶标签,标签粘贴到位后不易撕毁、脱落，隐蔽性强,可安装于档案内页中。 | 个 | 20160 |
| 2 | RFID档案安全门禁 | 1、工作频率：920～925MHz. 2、协议：ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen2. 3、单通道监测宽度：10~400cm. 4、通信：TCP/IP. 5、门禁单列通道面板上一体化集成7寸彩色显示屏，可统计显示进出次数. 6、门禁设备提供开机状态指示灯. 7、门禁设备上有外置的开关按钮，可通过开关直接切断电源. 8、外壳材料：阻燃ABS 9、重量：单只约15kg 10、工作温度：-10度到+50度 工作电压：AC220V±10% 11、检测安全位激活的标签，并发出警报声，闪动警报灯，记录借阅人数量与警报数量 12、可读取显示触发警报的图书籍序号并更新至管理工作站 13、每日自动清零 14、自我诊断修复功能 | 套 | 2 |
| 3 | RFID档案馆员桌面终端 | 1、电子标签的读取和写入，信息初始化； 2、通过USB接口与电脑通讯； 3、一体式结构，便于操作和搬动； 4、通讯接口RS232； 5、读卡距离10-80cm； 6、读卡提示：灯光环绕显示； 7、工作频率：840~960MHz 8、读卡支持：支持二代身份证读取和IC卡读写； 9、天线：内置1dbi圆极化天线； 10、显示器可进行垂直方向60°旋转； 11、接口类型：USB，RS232 | 台 | 2 |
| 4 | RFID标签机 | 1、分辨率：203dpi/300dpi 2、打印速度：203mm/s，127mm/s 3、打印宽度：108mm，106mm 4、打印方式：热转印及热敏 5、打印长度：6.35~400mm 6、内置条码：一维条码：Code128，Code39等； 二维条码：QR Code，PDF417等 7、指令集：TSPL、ZPL、EPL指令集 8、内置字库 GB18030字库、ASCII字库、TTF字库 9、碳带规格：内径：25.4mm、外径：70mm、宽度：25.4~114mm、长度：360mm 10、纸张规格：纸厚：0.06~0.25mm纸宽：19~120mm外径：203mm（8英寸） 内径：25.4~76.2mm 11、接口：标配：USB 2.0、网口 选配：串口、蓝牙、无线WIFI 12、标配传感器：开盖检测、纸尽检测、标签检测、黑标检测、碳带检测 13、内存/缓存：SDRAM：32MB Flash：8MB 14、外形尺寸：≧240mm宽×440mm深×255mm高 15、电源：AC 100～240V，50～60Hz 16、工作环境：0~45℃ 20~95%RH（无冷凝） 17、存储环境：-20~60℃ 10~95%RH（无冷凝） 18、RFID标签写入方式：先打印后写入,可支持打印同时写入EPC、仅读写EPC、仅打印、读取标签TID等 19、支持RFID标准：ISO18000-6C(EPC Gen2) 20、支持标签类型：支持普通不干胶RFID及1.25mm以下柔性抗金属标签 特殊标签视乎具体芯片而定 21、RFID频率：适用于超高频段(P.R.China) 920～ 925 MHz RFID频率 | 台 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 十、轨道巡检机器人 |  |  |  |  |
| 1 | 轨道巡检机器人 | 1、机器人含：配套“一体式专用信号接收控制盒” 2、主机包含：8轮式水平动向总成、标准物联网传输模块 3、机器人最大载重：小于30kg 4、运动轨迹：直线 5、工作环境温度/湿度;－10°C～＋55°C / ≤90％ 6、输入/输出电压/功率:AC220V/DC24V、50Hz/120W 7、绝缘强度:10kV电压下无击穿 8、 阻燃:GB-8624-1997 B1级 9、 预置位数量:1-255/1-1024可选 10、供电方式:轨道内置一体式屏蔽履带线缆总成供电 11、智能启停缓冲:直线缓冲启动，末端缓速停止，直线可调 12、水平驱动系统:专用编码式记步式伺服系统 13、水平移动速度:1～15m/min 14、标准物联网模式:支持 15、控制协议:PELCO-D 16、通信速率（波特率）:1200、2400、4800、9600 17、控制协议传输:网络透传 18、数字视频输出:RJ45网线接口、10M/100M 19、信号传输方式:轨道内置一体式屏蔽专用网线（非滑触式信号传输、非无线信号传输） 20、信号传输信道:全双工 21、485信号直发:支持 22、智能自动巡航:支持 23、紧急运行暂停、恢复功能:支持 24、实时位置查询:支持 25、保存、调用预置位功能:支持 26、累计误差纠错系统：支持 27、行程限位系统:接近限位系统 | 套 | 2 |
| 2 | 内置一体式轨道总成 | 1、吊装铝合金覆膜防蚀轨道； 2、配套“钢制薄片齿条（厚度≤3mm)”及“标配安装附件套装” 3、轨道内置一体式屏蔽履带供电、通讯线缆总成； 4、轨道尺寸：长300CM×宽8CM×高9CM/9KG | 米 | 22 |
| 3 | 巡检控制管理系统 | 1、需与档案系统完成无缝对接，需支持智能密集架开架时，巡检机器人自动进行视频联动， 并支持从平台查看所录制的开架视频； 2、需支持单一添加及批量导入轨道机器人摄像机的功能，系统必须通过该功能直接添加监控摄像机并进行管理控制，可通过系统直接修改轨道机器人摄像机IP、端口、用户名及密码并 可实时同步到对应的监控设备； 支持机器人所搭载的多设备接入配置，至少包含高清摄像机、环控检测设备等，按照既定的规则完成各处的设备进行可见光图像采集，并将巡检数据实时传输到后台管理系统中进行存 储、展示。 | 套 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 十一、机房及档案室改造安装 |  |  |  |  |
| 1 | 档案室环境改造 | 档案室配套改造 | 项 | 1 |
| 2 | 机房环境安装调试 | 机房配套安装调试 | 项 | 1 |
| 3 | 阅览室环境改造 | 阅览室配套改造 | 项 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 十二、集成服务 |  |  |  |  |
| 1 | 密集架搬迁组装集成服务 | 提供旧密集架拆除、运输、组装全流程服务，同时开展保护拆除及约 150m³ 易损件更换工作。 | 项 | 1 |
| 2 | 档案整理搬迁保存集成服务 | 负责约 20000 册现存档案的整理打包，搬迁至涉密文件保存库房，项目完成后运输至新档案室。 | 项 | 1 |
| 3 | 档案上架集成服务 | 对约 20000 册档案进行整理，制作 RFID 标签并完成平台录入，最终完成档案上架工作。 | 项 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |