## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：钢制桥架200*200 |  | m | 30
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：照明灯具LED600*600 |  | 套 | 27
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 |  | 个 | 16
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：插座 |  | 个 | 25
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：急停开关 |  | 个 | 1
6 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：换气扇300*300 |  | 台 | 11
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 80
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV2.5 3.敷设方式：管内敷设 |  | m | 640
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV4 3.敷设方式：管内敷设 |  | m | 900
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV6 3.敷设方式：管内敷设 |  | m | 300
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：25阻燃塑料管 3.敷设方式：沿墙暗配 |  | m | 1600
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 100
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：设备专用配电柜 |  | 台 | 1
14 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：辅助配电柜 |  | 台 | 1
15 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称：观片灯 2.规格：LED可调光源、铝合金边框 |  | 套 | 1
16 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称：中央情报控制面板 2.规格：嵌入式800*800*300四联，包含控制时钟、计时器、控制传呼系统\等，表面为触模屏。 |  | 台 | 1
17 | 030507005001 | 门禁系统 | 1.名称：门禁系统 2.规格：密码、指纹、锁扣、脸部识别开启 3.位置：医生通道 |  | 台 | 1
18 | 030507005002 | 可视门禁系统 | 1.名称：可视门禁系统 2.规格：密码、指纹、锁 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
扣、脸部识别开启 3.位置：医生通道
分部小计
措施项目
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 5 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3622.7 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 3622.7 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 6 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 3622.7
合 计 |  |  |  | 3622.7 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【电气工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 7 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 观片灯 | 套 |  | 1.01 |  | 2218.4755 | 2240.66
2 | 可视门禁系统（患者通道） 密码、指纹、锁扣、脸部识别开启 | 台 |  | 1 |  | 6211.7313 | 6211.73
3 | 中央情报控制面板 | 台 |  | 1 |  | 7099.1215 | 7099.12
4 | 门禁系统（医生通道） 密码、指纹、锁扣、脸部识别开启 | 台 |  | 1 |  | 5324.3411 | 5324.34
合计 | [6 empty] | 20875.85
总合计 | [6 empty] | 20875.85
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-4 计日工表【电气工程】
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防喷淋
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：喷淋管道 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN32 4.连接方式：螺纹 5.水压实验及水冲洗 |  | m | 50
2 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称：喷淋头 |  | 个 | 20
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作及安装 |  | kg | 85
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架防腐 2.防腐类型：除轻锈 防锈漆 3.防腐遍数：两遍 |  | kg | 85
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：烟感 |  | 个 | 6
分部小计
措施项目
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防喷淋改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防喷淋改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 12 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 303.75 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 303.75 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【消防喷淋改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 13 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 303.75
合 计 |  |  |  | 303.75 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【消防喷淋改造
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 14 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【消防喷淋改造工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【消防喷淋改造工程】
计 日 工 表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防喷淋改造工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防喷淋改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 17 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水及
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 18 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格：DN32 |  | m | 80
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN32 |  | 个 | 20
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：室内排水管道 2.材质：PVC-U塑料排水管 3.规格：DE110 4.连接方式：粘接 |  | m | 20
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：室内给水管道 2.材质：PP-R塑料给水管 3.规格：DE25 4.连接方式：热熔 5.水压实验、消毒及水冲洗 |  | m | 20
5 | 031004003002 | 高背刷手池（2位） | 1.名称：高背刷手池（2位含厨宝） |  | 组 | 1
6 | 031004009001 | 烘手器 | 1.名称：烘手器 |  | 个 | 1
7 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：储水式陶瓷蹲便器 |  | 组 | 1
8 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.规格：三档出水、纯铜材质 |  | 套 | 1
9 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：热水器60L |  | 台 | 1
10 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：陶瓷拖把池 |  | 组 | 1
11 | 031004003003 | 白色陶瓷立柱感应洗手盆 | 1.名称：白色陶瓷立柱感应洗手盆 2．尺寸600*430*750 3. 含纯铜感应龙头、角阀、金属给水软管、下水管、存水弯 |  | 组 | 1
12 | 030903003001 | 铜管 | 1.名称：氧气管道及负压吸引管道 2.材质：铜管φ10 |  | m | 60
13 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带 2.规格：德标气体终端、气体安装 |  | 套 | 1
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作及安装 |  | kg | 135
15 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架防腐 2.防腐类型：除轻锈 防 |  | kg | 135
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 19 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
锈漆 3.防腐遍数：两遍
分部小计
措施项目
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水及氧气改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水及氧气改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 21 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1589.81 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 1589.81 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【给排水及氧气改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 22 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 1589.81
合 计 |  |  |  | 1589.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【给排水及氧气
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 23 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 医疗设备带 | 套 |  | 1.01 |  | 3993.2558 | 4033.19
2 | 高背刷手池（2位含厨宝） | 个 |  | 1.01 |  | 6655.4264 | 6721.98
合计 | [6 empty] | 10755.17
总合计 | [6 empty] | 10755.17
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【给排水及氧气改造工
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 24 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【给排水及氧气改造工程】
计 日 工 表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 25 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水及氧气改造工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水及氧气改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 26 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【通风空调
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调改造工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 27 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 精密空调 | 1.名称：精密空调 2.规格：2p低温冷启动 |  | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：净化空调机组 2.项目特征:卫生型空气处理机组 3.参数：风量：7500m3/h 新风量：1500m3/h 4. 含自控系统 |  | 台 | 1
3 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称：微穿孔板消声器 |  | 套 | 2
4 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称：排风机 2.规格：风机排风量：300m3/h 防雨百叶（含防虫网）、软连接 |  | 套 | 1
5 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称：新风机 2.规格：止回阀、防火阀、软连接、防雨百叶 |  | 套 | 1
6 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称：送风天花 2.规格：配铝框无隔板高效过滤器，阻力散射网板开孔￠6@100，开孔率28.26%，配品牌高效过滤器，过滤效率可达到99.99%。含风量调节阀 |  | 台 | 1
7 | 030108001004 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口 2.规格：内含高效过滤器、箱体、调节阀、面罩 |  | 套 | 8
8 | 030108001005 | 百叶回风口 | 1.名称：百叶回风口 2.规格：内含阻尼、过滤器、风量阀 |  | 套 | 12
9 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板通风管道 2.形状:矩形 3.连接件：角钢法兰 4.板材厚度:0.75mm 5.2.0厚橡塑保温板、五金配件及胶水 |  | m2 | 250
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【通风空调改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 28 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【通风空调改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 29 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 9925.18 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 18000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 18000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 27925.18 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【通风空调改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：通风空调改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 30 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 9925.18
合 计 |  |  |  | 9925.18 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【通风空调改造
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风空调改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 31 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 新风机 止回阀、防火阀、软连接、防雨百叶 | 套 |  | 1 |  | 2662.1706 | 2662.17
2 | 微穿孔板消声器 | 套 |  | 2 |  | 1305.94 | 2611.88
3 | 高效送风口 内含高效过滤器、箱体、调节阀、面罩 | 套 |  | 8 |  | 709.9121 | 5679.3
4 | 排风机300m3/h 防雨百叶（含防虫网）、软连接 | 套 |  | 1 |  | 2662.1706 | 2662.17
5 | 送风天花 配铝框无隔板高效过滤器，阻力散射网板开孔￠6@100，开孔率28.26%，配品牌高效过滤器，过滤效率可达到99.99%。含风量调节阀 | 台 |  | 1 |  | 10648.6822 | 10648.68
6 | 百叶回风口 内含阻尼、过滤器、风量阀 | 套 |  | 12 |  | 665.5426 | 7986.51
合计 | [6 empty] | 32250.71
总合计 | [6 empty] | 32250.71
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【通风空调改造工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调改造工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 32 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
| 辅材及安装 | 落位安装、电缆线及连接、信号线及接线、铜管连接、上下水连接（不含外机基础） |  | 18000
合 计 |  |  |  | 18000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【通风空调改造工程】
计 日 工 表
工程名称：通风空调改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 33 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【通风空调改造工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调改造工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 34 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装拆除
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 35 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 081201005001 | 拆除管道 | 1.名称：拆除喷淋管道 2.钢管：DN32 |  | m | 50
2 | 081201005002 | 拆除管道 | 1.名称：拆除无缝钢管 2.钢管：DN32 |  | m | 80
3 | 081201005003 | 拆除管道 | 1.名称：拆除排水钢管 2.钢管：De110 |  | m | 20
4 | 081201005004 | 拆除管道 | 1.名称：拆除给水钢管 2.钢管：De25 |  | m | 20
分部小计
措施项目
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装拆除工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 36 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装拆除工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装拆除工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 37 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 55.15 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 55.15 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【安装拆除工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装拆除工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 38 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 55.15
合 计 |  |  |  | 55.15 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【安装拆除工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装拆除工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 39 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【安装拆除工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 40 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【安装拆除工程】
计 日 工 表
工程名称：安装拆除工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 41 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装拆除工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：安装拆除工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 42 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 43 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除 |  | m3 | 27.6
2 | 011615001001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运，运距3公里 |  | m3 | 1
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1M10混合砂浆砌筑200mm厚混凝土砌块 |  | m3 | 20.98
4 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢墙架制作及安装 |  | t | 0.035
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、C30混凝土垫层 |  | m3 | 14.95
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1、C30混凝土设备基础 |  | m3 | 8.5
7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、基层处理、涂刷底漆、分层涂刷3遍 |  | m2 | 30.9
8 | 010805007001 | 复合材料门 | 1、门体：手动平开门体，304不锈钢饰面，内含钢龙骨、木衬板、铅板，门体尺寸900*2100 2、多触点脚感应控制器 3、安装 |  | m2 | 5.67
9 | 010805007002 | 复合材料门 | 1、重型内置闭门器 |  | 个 | 3
10 | 010805007003 | 复合材料门 | 1、自动防护门，门体：平移门体，304不锈钢饰面，内含钢龙骨、木衬板、铅板，门体尺寸1800*2300，门洞尺寸1500*2100 2、指示灯、警示三角牌套装 3、自动重型门梁系统：铝合金承重门梁，控制器，马达，吊件轮，张紧轮限位器，传动带，检修外饰板，电源接线架，3组遥控器，单束防夹安全光纤 4、嵌入式地槽：1.5mm304不锈钢材质，L4m 5、多触点脚感应控制器 6、安装 |  | m2 | 4.14
11 | 010807001001 | 防护观察窗 | 1、防护观察窗 2、铅玻璃：高铅防辐射玻璃1500*900 3、铅窗框：含铅不锈钢窗框1600*1000 |  | m2 | 1.6
12 | 011302001001 | 顶面防护 | 1、铅板：纯铅99% |  | m2 | 61.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 44 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、辅材：钢钉，环保型建筑用胶、木方龙骨。
13 | 011207001001 | 墙面防护 | 1、墙面防护 2、硫酸钡板 3、辅材：钢钉、环保型建筑用胶 |  | m2 | 131.96
14 | 010807003001 | 铅百叶罩 | 1、铅百叶罩 |  | m2 | 2.25
15 | 011207001002 | 零星局部铅板防护 | 1、零星局部铅板防护 2、电源插座、风管等需铅板封堵 |  | m2 | 2
16 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、自流平水泥 |  | m2 | 169
17 | 011103003001 | 高档医用塑胶地板 | 1、高档医用塑胶地板 |  | m2 | 169
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、1:3水泥砂浆粘贴防滑瓷砖，尺寸暂定800*800 |  | m2 | 4.5
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 |  | m2 | 14
20 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、铝合金扣板天棚 |  | m2 | 14
21 | 011302001004 | 机制真金净化板 | 1、机制真金净化板 |  | m2 | 159.5
22 | 011207001003 | 机制岩棉净化板 | 1、机制岩棉净化板 |  | m2 | 397.5
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、1:3水泥砂浆粘贴前面砖，尺寸300mm*600mm |  | m2 | 26.4
24 | 011104004001 | 防滑铝合金材质地板 | 1、防滑铝合金材质地板 |  | m2 | 1
25 | 010802003001 | 钢质门 | 1、钢质门安装 |  | m2 | 22.05
26 | 010802003002 | 甲级防火门 | 1、甲级防火门安装 |  | m2 | 2.1
27 | 010802004001 | 防盗门 | 1、防盗门安装 |  | m2 | 3.15
28 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、墙面零星修补墙面砖 |  | m2 | 15
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 45 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 46 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 26312.25 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 84000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 84000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 110312.25 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 47 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 26312.25
合 计 |  |  |  | 26312.25 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【土建工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 48 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 自动防护门 | m2 |  | 4.554 |  | 21297.3645 | 96988.2
2 | 平开防护门 | m2 |  | 6.237 |  | 9761.292 | 60881.18
3 | 铅窗框、铅玻璃 | m2 |  | 1.5269 |  | 12423.4626 | 18969.14
4 | 铅板 纯铅99% | m2 |  | 61.7 |  | 825.2729 | 50919.34
5 | 机制真金净化板 | m2 |  | 167.475 |  | 195.2258 | 32695.44
6 | 机制岩棉净化板 | m2 |  | 417.375 |  | 186.3519 | 77778.62
7 | 高档医用塑胶地板 | m2 |  | 179.2245 |  | 57.6804 | 10337.74
合计 | [6 empty] | 348569.66
总合计 | [6 empty] | 348569.66
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【土建工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 49 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
| 设备悬吊钢结构 | 主材：国标Q235热轧型钢 辅材：钢板、膨胀螺栓、焊条、角钢、磨片、割片等 包含天花出线吊盘埋件，显示器预埋件、铅屏风预埋件，吊塔预埋件 包含装机配合费用。 |  | 45000
| 精密空调外机平台 |  |  | 3500
| 药品柜 | 嵌入式304不锈钢 |  | 4500
| 器械柜 | 嵌入式304不锈钢 |  | 4500
| 麻醉柜 | 嵌入式304不锈钢 |  | 4500
| 导管柜 | 嵌入式304不锈钢 |  | 4500
| 书写台 | 嵌入式304不锈钢 |  | 2500
| 吊塔 | 单臂吊塔、气体安装 |  | 15000
合 计 |  |  |  | 84000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【土建工程】
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 50 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 元 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 51 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【通风空调_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 52 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：空调 1.5p |  | 台 | 2
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：空调 3p |  | 台 | 4
3 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称：风机 2.规格：风机参数：电压：220V/50HZ，功率：130/174W，静压：385/405Pa，噪音：46/50DB，风量：1000/1200m³/h，净重：9.8KG，接管口径：8寸/200mm，转速1260/1380rpm |  | 台 | 4
分部小计
措施项目
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【通风空调工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 53 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【通风空调工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 54 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3307.65 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 8000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 8000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 11307.65 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【通风空调工程】
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 55 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 3307.65
合 计 |  |  |  | 3307.65 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【通风空调工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 56 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【通风空调工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 57 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
| 新风排风系统（管道及配件、风帽风口） | 新风排风系统（管道及配件、风帽风口） |  | 8000
合 计 |  |  |  | 8000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【通风空调工程】
计 日 工 表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 58 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 元 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【通风空调工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 59 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 60 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：600*600LED吸顶灯 2.安装方式：吸顶 |  | 套 | 25
2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：10A单相二 三孔插座 |  | 个 | 40
3 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：16A单相三孔插座 |  | 个 | 7
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 |  | 个 | 12
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 |  | 个 | 3
6 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 |  | 个 | 2
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 24
8 | 030404034004 | 开关 | 1.名称：自锁式急停开关 |  | 个 | 3
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线配管 2.规格：PC20 |  | m | 2000
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线配管 2.规格：PC25 |  | m | 800
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：BV-2.5mm² 2.敷设方式：管内配线 |  | m | 600
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：BV-4mm² 2.敷设方式：管内配线 |  | m | 600
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：BV-6mm² 2.敷设方式：管内配线 |  | m | 300
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：专用配电柜600*800*200mm |  | 台 | 1
15 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：辅助配电柜600*800*200mm |  | 台 | 1
16 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 |  | 个 | 5
17 | 030502004001 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 |  | 个 | 5
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类网线 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 400
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 61 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气设备安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 62 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3184.06 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 3184.06 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【电气设备安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 63 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 3184.06
合 计 |  |  |  | 3184.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【电气设备安装
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 64 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 65 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【电气设备安装工程】
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 66 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 元 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 67 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 68 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：室内排水管道 2.材质：PVC-U塑料排水管 3.规格：DE110 4.连接方式：粘接 |  | m | 10
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：室内排水管道 2.材质：PVC-U塑料排水管 3.规格：DE50 4.连接方式：粘接 |  | m | 50
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：室内给水管道 2.材质：PP-R塑料给水管 3.规格：DE25 4.连接方式：热熔 5.水压实验及水冲洗 |  | m | 70
4 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DE25 |  | 个 | 15
5 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：储水式陶瓷蹲便器 |  | 组 | 1
6 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：白色陶瓷立柱感应洗手盆 |  | 组 | 8
7 | 030903003001 | 铜管 | 1.名称：氧气管道及负压吸引管道 2.材质：铜管φ10 |  | m | 60
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN10 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 69 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 70 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1051.28 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 1051.28 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 71 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 1051.28
合 计 |  |  |  | 1051.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【给排水工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 72 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【给排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 73 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【给排水工程】
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 74 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 元 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 75 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 76 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：喷淋管道 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN32 4.连接方式：螺纹 5.水压实验及水冲洗 |  | m | 50
2 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称：喷淋头 |  | 个 | 20
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作及安装 |  | kg | 85
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架防腐 2.防腐类型：除轻锈 防锈漆 3.防腐遍数：两遍 |  | kg | 85
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：球阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 77 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 78 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 269.73 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  | 269.73 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 79 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 269.73
合 计 |  |  |  | 269.73 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【消防工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 80 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【消防工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 81 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【消防工程】
计 日 工 表
工程名称：消防工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 82 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 元 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 83 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【房屋修缮
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 84 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢墙架制作及安装 |  | t | 0.025
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、M10混合砂浆砌筑零星洞口 |  | m3 | 0.74
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、200mm厚混凝土地面拆除 |  | m3 | 6
4 | 011615001001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运，运距3公里 |  | m3 | 7.2
5 | 010103001001 | 回填方 | 1、储水沟回填土方 |  | m3 | 8
6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、100mm厚C30混凝土地面 |  | m2 | 4
7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、3mm自流平水泥 |  | m2 | 253.7
8 | 011103003001 | 高档医用塑胶地板 | 1、2mm高档医用塑胶地板 |  | m2 | 253.7
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、1:3水泥砂浆粘贴卫生间地面防滑砖 |  | m2 | 8.4
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙抹20mm厚1:3水泥砂浆 2、墙面贴玻纤网格布 |  | m2 | 35
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、1:3水泥砂浆粘贴卫生间墙面砖 |  | m2 | 35
12 | 011207001001 | 机制岩棉净化板 | 1、50mm机制岩棉净化板 0.5mm厚钢制饰面板 |  | m2 | 398
13 | 011302001001 | 机制真金净化板 | 1、50mm机制真金净化板 0.5mm厚钢制饰面板 |  | m2 | 234
14 | 010802003001 | 钢质门 | 1、钢质门安装 2、门框钢板1.2mm厚、门板钢板0.8 mm厚（包含门锁、合页的辅材） |  | m2 | 48.51
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【房屋修缮工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 85 页 共 91 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【房屋修缮工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 86 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 11131.99 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 11131.99 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【房屋修缮工程】
暂列金额明细表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  | 第 87 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 11131.99
合 计 |  |  |  | 11131.99 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【房屋修缮工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 88 页 共 91 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 机制真金净化板 | m2 |  | 245.7 |  | 195.2258 | 47966.98
2 | 高档医用塑胶地板 | m2 |  | 269.0489 |  | 57.6804 | 15518.85
3 | 机制岩棉净化板 | m2 |  | 417.9 |  | 186.3519 | 77876.46
合计 | [6 empty] | 141362.29
总合计 | [6 empty] | 141362.29
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【房屋修缮工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 89 页 共 91 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【房屋修缮工程】
计 日 工 表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 90 页 共 91 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 元 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【房屋修缮工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：扎兰屯中蒙医院河西院区DSA及内窥镜中心装修项目 |  |  |  | 第 91 页 共 91 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13