## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
人流量统计系统
1 | 03B148 | 人流量统计系统 | 1、摄像头-3台 DS-2XD8846/C-IVW 简要参数: 1、1/2.7”CMOS双目智能客流统计网络摄像机 采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向 支持分类统计人员进入、离开情况 支持实时数据上传和周期上传 邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 支持内置存储（EMMC） 最低照度:彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) ; 黑白:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR 镜头:2.0mm@F2.25,水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560×1440 2、8口POE供电交换机-1台 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率56Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口 3、统计分析软件-1套 4、综合单价暂估：40073元/项 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
智能灯光系统
2 | 030404022001 | 控制器 | 一、展厅专用强电控制器-14台 1、手自一体化设计,带机械手动开关,控制器不上电或者故障时，手动操作仍然好用。 2、每路一个电流传感器，大于24A延时跳闸。Z8上电跳闸强调一下，以前的版本上电冲击电流是大于50A跳闸。现在新版符合CCC安全标准，上电冲击大于50A小于200A时大于0.4秒跳闸，大于200A时瞬间跳闸。 3、每2路一个温度传感器，大于85度跳闸保护。 4、有安全开关，维修时打开安全开关，关闭完程控制功能，防止维修时被别人用IPAD打开。 5、带反馈，手动开关也可以实时反馈到IPAD。 二、秀展智慧86屏-1台 1、4寸触屏，纯自研电路，一秒开机。 2、带单路、多路反馈，支持24小时时间轴 ，支持多级界面交互，可设置用户操作密码。 4、基于电脑端的编程环境，用户自定义界面，一键全自动下载，所有和现场相关的操作全由现场调试人员来完成。 5、触屏面板的下侧沿（选配）:温、湿度、光敏传感器、噪音（语音）、扬声器，摄像头（CMOS小体积）、来人感应传感器（小帽），指纹识别、高精度亮度传感器、氧气浓 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
度传感器，PM2.5，烟雾传感器。 三、网络IP模块-1套 串口转总线网关 四、模块控制协议-1套 五、综合单价暂估：26330元/台
分部小计
公共广播系统
3 | 03B149 | 公共广播系统 | 一、广播扬声器-25只 1、喇叭单元:6"×1 ；2、额定功率：6W；3、可选功率：3W/6W；4、输入电压：70V/100V/8Ω；5、灵敏度(1m，1W)：92dB；6、最大声压级(1m)：99dB；7、频率响应：100-18kHz； 二、吊杆-25个 1.5米可伸缩吊杆，白色 三、网络功放-2台 1、标准机柜式设计，具有2路线路输入，2路话筒输入，每个通道均可以独立调校音量；2、带显示屏和USB接口，可外接U盘，支持MP3格式播放；同时支持蓝牙和收音功能；3、支持5路分区输出，每个分区支持5档单独音量控制调节； 4、输出功率强劲,宽频带、低噪声、高保真效果；5、具有全面的指示功能，具有信号指示，保护指示（过载、过流、超温、短路指示等），失真指示，启动指示，电源指示等功能；6、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证；7、定阻、定压两种功率输出方式:定压输出110V，70V；输出功率： |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
60W-650W；定阻输出4～16Ω；不均匀度小1.5dB；8、标准 RJ45网络接口，内置网络解码板，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由的使用。9、可扩展实现主备功放自动切换功能。 四、IP网络广播主控-1套 1、数字IP网络广播对讲控制软件，是系统的核心部件，支持Windows系统、国产系统（如麒麟系统等)，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了终端管理、用户管理，定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、定时任务等软件模块。2、可运行在电脑以及IP网络广播主机上，支持C/S 、B/S 架构,通过网页登陆可进行文件广播、定时任务、文本转语音、终端广播、声卡采播、任务状态查看等功能，方便维护、升级。 五、消防联动主机-1台 1、采集消防中心消防报警信号，实现与消防系统进行联动报警功能；2、基于网络的传输控制形式，直接接入网络中，无需其它转换设备，能实现消防邻层、全区报警功能；3、标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 六、寻呼话筒-1套 1、IP网络远程寻呼对讲话筒，安装在网络中，可对任意一个寻呼话筒、IP
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
终端进行两两全双工双向对讲；2、适用于指挥中心、监控中心、远程广播分控中心、领导办公室等；3、-高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作；4、可对各点、各区域及所有区域进行广播；5、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号即可实现全双工双向对讲； 七、机柜-1套 1.产品尺寸:42U 600mm*600mm*2000mm 八、辅材-1项 水晶头、软管、扎带、标签等 九、广播系统-1项 十、综合单价暂估：50092元/项
分部小计
视频监控系统
4 | 03B150 | 视频监控系统 | 一、摄像机-49台 传感器类型:1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F2.0；视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 硬盘录像机 二、主处理器:工业级微控制器-1台 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
接入路数:64路 网络带宽:AI 使能关闭：384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发AI 使能开启：200Mbps接入、200Mbps存储、200Mbps转发 分辨率:32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF 硬盘接口:8个SATA，单盘最大20T USB接口:4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 HDMI接口:2个 VGA接口:2个 网络接口:2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 供电方式:AC100V–240V, 50-60Hz 功耗:<13W（不含硬盘，空载） 工作温度:-10℃～+55℃ 工作湿度:10%~90% 安装方式:机架安装/台式安装 三、监控硬盘-6块 12T（最低一个月存储） 四、接入交换机-2台 1.交换容量56Gbps,包转发42Mpps。 2.固化24个10/100/1000Base-T PoE+电口, 2个10/100/1000Base-T电口,2个1000Base-X SFP光口，整机最大输出:225W，1-16端口优先供电，21-24端口长距离传输。 3.一键拨码切换工作模式（标准交换、端口隔离、长距传输、汇聚上联）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
五、接入交换机-2台 1.交换容量20Gbps,包转发15Mpps。 2.固化8个10/100/1000Base-T PoE+电口, 2个10/100/1000Base-T电口,整机最大输出:110W，1-4端口优先供电，5-8端口长距离传输。 3.一键拨码切换工作模式（标准交换、端口隔离、长距传输）。 六、汇聚交换机-1台 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、固定接口≥24*10/100/1000TX以太网端口，≥4个SFP端口； 3、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能； 4、支持静态MAC配置，MAC地址学习数目限制，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多8个聚合组)，支持端口隔离、端口隔离。 5、支持STP/RSTP/MSTP、IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 6、支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便。 七、辅材-1项 摄像机支架、吊杆标签、水晶头、扎带等 八、显示设备-1台 1.名称:监控显示器 2.规格型号:24寸 3.分辨率:1920*1080 九、机柜-1套 1.产品尺寸:42U
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
600mm*600mm*2000mm 十、监控软件平台开发-1套 十一、综合单价暂估：63835元/项
分部小计
智能化中控系统
5 | 03B151 | 智能化中控系统 | 一、计算机-1台 (I5-13400/8G/1T机械/集成/无光驱/500W/PCI) 二、液晶显示器-1台 面板尺寸:23.8英寸 三、平板电脑-1台 IPAD，10.4英寸 WIFI/6G/64G 四、UPS电源-1套 C6K 容量 VA/W 5400W/6000VA 五、机柜-1套 产品尺寸:42U 600mm*600mm*2000mm 六、路由器-1台 千兆电口(WAN/LAN互转),1个千兆光口，2个USB口，可选配1T硬盘（即插即用），2个USB端口，1个Console口，支持2G带宽 七、核心交换机-1台 三层网管交换机，24个10/100/1000M电口，4个10G SFP+光口，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，支持静态路由器、三层汇聚口、ACL、端口镜像等 八、16口交换机-1台 16个10/100/1000M自适应电口+2个1000M上联光口，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps；金属外壳，6KV防雷，机架式，支持VLAN划分、环路检测，防私接、线缆检测、 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
端口隔离 九、24口交换机-3台 24个10/100/1000M自适应电口+2个1000M上联光口，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps；金属外壳，6KV防雷，机架式，支持VLAN划分、环路检测，防私接、线缆检测、端口隔离 十、无线吸顶AP-17台 2976M双频WiFi6千兆吸顶AP，背面1个千兆口；设备支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议,支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持160M频宽；支持AP和路由两种工作模式；支持二层智能漫游 十一、8口POE供电交换机-3台 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率56Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口 十二、辅材-1项 标签、水晶头、扎带等 十三、中控系统开发-1项 十四、综合单价暂估：222844元/项
分部小计
闸机系统
6 | 03B152 | 闸机系统 | 一、计算机-1台 (I5-13400/8G/1T机械/集成/无光驱/500W /PCI) 二、8口交换机-1台 8个10/100/1000M自适应电口+2个1000M上联光口，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps；金属外壳，6KV防雷，机架式，支持VLAN划分、环路检 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
测，防私接、线缆检测、端口隔离 三、16口交换机-1台 16个10/100/1000M自适应电口+2个1000M上联光口，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps；金属外壳，6KV防雷，机架式，支持VLAN划分、环路检测，防私接、线缆检测、端口隔离 四、亚克力摆闸单机芯-2台 箱体材料:1.5MM机盖 1.2MM机身国标304不锈钢 内部结构:钢材框架结构 翼门材料:亚克力 透明/蓝色/红色 桥式规格尺寸:1200×280×980MM 电源电压:DC24V±10%，50HZ 控制信号:继电器信号输入 工作环境温度:-30℃ ～ 60℃ 五、亚克力摆闸双机芯-3台 箱体材料:1.5MM机盖 1.2MM机身国标304不锈钢 内部结构:钢材框架结构 翼门材料:亚克力 透明/蓝色/红色 桥式规格尺寸:1200×280×980MM 电源电压:DC24V±10%，50HZ 控制信号:继电器信号输入 工作环境温度:-30℃ ～ 60℃ 六、网络预约门票系统-1项 七、综合单价暂估：46239元/项
分部小计
安检系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 03B153 | 安检系统 | 一、X包裹安检机-1套 通道尺寸 500 (宽)×300（高）mm 传送带速度 0.22m/s(标准速度，也可无级调速，提升检测效率) 传送带额定负荷 120kg 线分辨力 0.0787mm 穿透分辨力 18mm钢板 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 工作电压 220VAC(±10%) 50/60Hz 显示器 19寸高分辨率显示器 管电压 80 KV （可调） 通过率 720个/h以上 工作温度/湿度 0℃~ 45℃/20％~95％（不冷凝） 储存温度/湿度 -20℃~60℃/20％~95％（不冷凝） 噪音级 ＜55db 二、测温金属安检门-1套 基本精确度 ±0.5% 红外线测温感应时间 小于1S 最佳工作环境 15°C— 35°C 使用测温范围 室内无风最佳 分辨率 0.1℃ 数码管显示 双屏显示，左边报警人数，右边体温异常人数+具体温度。 电源 AC90V-250V 50HZ-60HZ 功率 <35W 通过率 大于60人次/分钟 外型尺寸 2240mm（高）´830mm（宽´）500mm（深） 通道尺寸 2020mm（高）´710mm（宽）´500mm（ |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
深） 三、手持金属探测仪-2个 工作电源:标准9v层叠碱性电池，或可充电电池； 报警模式:声光或震动光报警 产品重量:420克 四、综合单价暂估：25046元/项
分部小计
智能寄存
8 | 03B154 | 智能寄存 | 1.36门存包柜(2520*600*1800)，共2组 2.综合单价暂估：5138元/项 |  | 项 | 1
分部小计
服务台
9 | 03B155 | 服务台 | 1.非标定制 2.综合单价暂估：9633元/项 |  | 项 | 1
分部小计
智能导览屏
10 | 03B156 | 智能导览屏 | 一、媒体触控终端II（55寸）-1台 1、原装模组液晶面板，分辨率:1920*1080；色彩度≥10bit；可视角度≥178°；AG防炫光处理亮度≥500cd/㎡；2、采用电容多点触控技术；3、I5 6代/8G/256G；4、接口：HDMI2.1x1，DP1.4ax3；5、支持中控集中管理；6、可自动重启设备； 二、造型台体-1套 钣金台体，表面烤漆处理 三、多媒体-1套 1、梳理前期内容，进行创意构思 2、确定交互脚本的整体框架和功能需求，明确设 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
计目标和用户体验 3、交互流程图:清晰地描述用户与展项的交互过程，以图文并茂的方式呈现 4、交互原型图:直观地展示交互界面和动画效果，以高保真设计稿呈现 5、文案策划:撰写符合展项主题和用户需求的文案，包括界面文本、语音解说等 6、根据项目需求制作开发所需要的平面，动效，视频素材等 7、UI设计:各层级页面所需要的ui素材，包括但不限于背景，触发按钮的不同状态。人性化的UI设计，界面布局、设计需要与周围环境保持一致性，和墙面非多媒体内容形成形式统一，内容互补的完整设计； 8、视频素材及微动效:带通道的视频或序列帧动画，供程序调用。包括但不限于按钮状态变化，画面过度衔接等 9、其他素材:其他程序所需的平面素材及视频内容素材制作 10、音频资源管理:构建全面的音频资源库，覆盖多种音乐和音效类型，同时支持MP3, WAV, OGG等多种音频格式，以满足项目多样的需求并保证音频文件的无缝集成 11、音效触发与环境模拟:为关键交互操作提供直观的音效反馈（如点击、滑动等），并设置环境音效以模拟真实或虚拟环境，提高程序的沉浸感
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12、音频质量与性能优化:确保音频资源的高质量，采用合适的编码和压缩技术减少噪音，同时对音频播放进行优化，确保高效性能 四、软件-1套 1、交互开发:在Windows平台使用Unity和C#语言，支持C#/C/C++语言进行系统定制开发。专注于开发精细的基础用户界面(UI)功能，如触发机制、页面导航和内容动态展示 2、场景管理与渲染:整合UI、文本、视频、模型和音频等多媒体素材，采用高效算法动态管理场景和实时渲染，以确保内容的全面性、丰富性及应用的流畅稳定性 3、性能优化与自适应设计:针对Windows平台深入优化渲染性能，使用Unity3D的高级UI工具设计交互式元素，保证应用在不同分辨率和缩放下的适配性 4、趣味性和挑战性:定制化游戏内容，包括历史事件的再现、科学知识的展示或艺术作品的互动解读等等，激活互动兴趣 5、可扩展性和适应性:确保游戏内容和界面能够适应不同的展示空间和观众需求，支持后期内容更新和扩展，以保持游戏的持久吸引力 6、规范与标准遵循:开发过程和产品严格符合行业标准和技术规范，确保技术方案的专业性和可靠性 五、综合单价暂估：147706元/项
分部小计
科创教室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 03B157 | 科创教室 | 一、机器梦工坊-116平方米 含桌椅、智慧屏等 二、精工智造间-41平方米 含桌椅、智慧屏等 三、综合单价暂估：174550元/项 |  | 项 | 1
分部小计
业务用房
12 | 03B158 | 业务用房 | 1.办公室、会议室等-298平方米 2.含办公桌椅、会议桌、文件柜、会议屏等 3.综合单价暂估：210514元/项 |  | 项 | 1
分部小计
影院
13 | 03B159 | 影院 | 一、观影座椅-34座 二、投影机-2台 激光投影机，不低于7000流明 1920*1200 三、投影挂架-2套 定制高强度投影机挂架 四、镜头-2个 定制短焦镜头配投影机 五、计算机-1台 处理器Intel 酷睿i7 13700,主频2.9GHz，16核24线程； 内存8G DDR4 2666MHz；256G固态硬盘；配不低于500W电源；17L机箱 六、显卡-1块 显存频率:14000MHZ；显存类型：GDDR6；显存容量：6GB； 七、音响系统-1套 功放/音箱；配套定制功放、定制增强型屏蔽抗干扰高保真音响线材、专业音响连接及转换接头 八、多媒体-配套科普影 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
片时长约5分钟 1、梳理前期内容，进行创意构思；2、确定交互脚本的整体框架和功能需求，明确设计目标和用户体验；3、交互流程图:清晰地描述用户与展项的交互过程，以图文并茂的方式呈现；4、交互原型图：直观地展示交互界面和动画效果，以高保真设计稿呈现；5、文案策划：撰写符合展项主题和用户需求的文案，包括界面文本、语音解说等；6、根据项目需求制作开发所需要的平面，动效，视频素材等；7、UI设计：各层级页面所需要的ui素材，包括但不限于背景，触发按钮的不同状态。人性化的UI设计，界面布局、设计需要与周围环境保持一致性，和墙面非多媒体内容形成形式统一，内容互补的完整设计；8、视频素材及微动效：带通道的视频或序列帧动画，供程序调用。包括但不限于按钮状态变化，画面过度衔接等；9、其他素材：其他程序所需的平面素材及视频内容素材制作；10、音频资源管理：构建全面的音频资源库，覆盖多种音乐和音效类型，同时支持MP3, WAV, OGG等多种音频格式，以满足项目多样的需求并保证音频文件的无缝集成；11、音效触发与环境模拟：为关键交互操作提供直观的音效反馈（如点击、滑动等），并设置环境音效以模拟真实或虚拟
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
环境，提高程序的沉浸感；12、音频质量与性能优化：确保音频资源的高质量，采用合适的编码和压缩技术减少噪音，同时对音频播放进行优化，确保高效性能 九、软件 1、交互开发：在Windows平台使用Unity和C#语言，支持C#/C/C++语言进行系统定制开发。专注于开发精细的基础用户界面(UI)功能，如触发机制、页面导航和内容动态展示；2、场景管理与渲染：整合UI、文本、视频、模型和音频等多媒体素材，采用高效算法动态管理场景和实时渲染，以确保内容的全面性、丰富性及应用的流畅稳定性；3、性能优化与自适应设计：针对Windows平台深入优化渲染性能，使用Unity3D的高级UI工具设计交互式元素，保证应用在不同分辨率和缩放下的适配性；4、趣味性和挑战性：定制化游戏内容，包括历史事件的再现、科学知识的展示或艺术作品的互动解读等等，激活互动兴趣；5、可扩展性和适应性：确保游戏内容和界面能够适应不同的展示空间和观众需求，支持后期内容更新和扩展，以保持游戏的持久吸引力；6、规范与标准遵循：开发过程和产品严格符合行业标准和技术规范，确保技术方案的专业性和可靠性 十、综合单价暂估：834862元/项
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额 | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-公共服务系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 控制器 | 台
2 | 公共广播系统 | 项
3 | 业务用房 | 项
4 | 影院 | 项
5 | 人流量统计系统 | 项
6 | 视频监控系统 | 项
7 | 智能化中控系统 | 项
8 | 闸机系统 | 项
9 | 安检系统 | 项
10 | 智能寄存 | 项
11 | 服务台 | 项
12 | 智能导览屏 | 项
13 | 科创教室 | 项
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。