## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消火栓工程
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 151.11
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 134.7
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | kg | 138.17
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 8
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 20
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
7 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:12S4-24 2.型号、规格:甲型组合式室内消火栓箱 1600*700*240 3.附件材质、规格:DN65mm消火栓1个，DN65mm、25m衬胶水带1条，DN19mm水枪一支，30m消防软管卷盘1套 |  | 套 | 21
8 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:12S4-24 2.型号、规格:甲型组合式室内消火栓箱 1600*700*240（试验） 3.附件材质、规格:DN65mm消火栓1个，DN65mm、25m衬胶水带1 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
条，DN19mm水枪一支，30m消防软管卷盘1套
9 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:200点以下 |  | 点 | 22
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2.规格、型号:MF/ABC5 |  | 具 | 44
11 | 03B001 | 沟槽管件 | 1.名称:弯头 DN100 |  | 个 | 13
12 | 03B002 | 沟槽管件 | 1.名称:弯头 DN65 |  | 个 | 52
13 | 03B003 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 DN100*100*65 |  | 个 | 20
14 | 03B004 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 DN100*100*100 |  | 个 | 2
15 | 03B005 | 沟槽管件 | 1.名称:大小头 DN100*65 |  | 个 | 2
分部小计
喷淋工程
16 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 142.84
17 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 12.82
18 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 63.57
19 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN80 |  | m | 57.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗
20 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 25.82
21 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 138.17
22 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 137.71
23 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 587.76
24 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 |  | m | 629.05
25 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 |  | kg | 603.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.管架形式:防锈漆2遍，调和漆2遍
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水用UPVC De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 19.56
27 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
28 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
29 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 |  | 组 | 2
30 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 2
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
32 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
33 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀-包括法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
34 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
35 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:喷头DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 543
36 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 543
37 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:消防水泵接合器SQX150-A 3.附件材质、规格:12S4-34 |  | 套 | 2
38 | 03B006 | 沟槽管件 | 1.名称:大小头 DN150*125 |  | 个 | 7
39 | 03B007 | 沟槽管件 | 1.名称:大小头 DN150*65 |  | 个 | 1
40 | 03B008 | 沟槽管件 | 1.名称:大小头 DN150*50 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 03B009 | 沟槽管件 | 1.名称:45°弯头 DN150 |  | 个 | 2
42 | 03B010 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 DN150 |  | 个 | 6
43 | 03B011 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 DN100 |  | 个 | 1
44 | 03B012 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 DN150*150*150 |  | 个 | 7
45 | 03B013 | 沟槽管件 | 1.名称:90°弯头 DN80 |  | 个 | 2
46 | 03B014 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 DN150*150*80 |  | 个 | 2
47 | 03B015 | 沟槽管件 | 1.名称:三通 DN150*150*65 |  | 个 | 1
48 | 03B016 | 沟槽管件 | 1.名称:四通 DN150*150*50*50 |  | 个 | 1
49 | 03B017 | 沟槽管件 | 1.名称:四通 DN150*150*50*40 |  | 个 | 1
50 | 03B018 | 沟槽管件 | 1.名称:四通 DN150*150*50*32 |  | 个 | 2
51 | 03B019 | 沟槽管件 | 1.名称:四通 DN150*150*50*25 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
52 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额 | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-消防、喷淋工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 型钢(综合) | kg
2 | 镀锌弯头 | 个 | [5 empty] | DN32
3 | 卡箍连接件(含胶圈) | 套 | [5 empty] | DN150
4 | 镀锌异径管箍 | 个 | [5 empty] | DN32×25
5 | 水 | m3
6 | 喷头DN25 | 个
7 | 热浸锌镀锌钢管 DN100 | m
8 | 热浸锌镀锌钢管 DN65 | m
9 | 热浸锌镀锌钢管 DN150 | m
10 | 热浸锌镀锌钢管 DN80 | m
11 | 热浸锌镀锌钢管 DN50 | m
12 | 热浸锌镀锌钢管DN40 | m
13 | 热浸锌镀锌钢管DN32 | m
14 | 热浸锌镀锌钢管DN25 | m
15 | 蝶阀DN100 | 个
16 | 蝶阀DN65 | 个
17 | 手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC5 | 个
18 | 甲型组合式室内消火栓箱 1600*700*240 | 套
19 | 消防水泵接合器SQX150-A | 套 |  |  | 川安 | 内蒙古彤安消防建材有限公司
20 | 喷头装饰盘 | 个
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。