## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电缆
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-2*6 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 19.33
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 66.74
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 7.19
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 188.09
5 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 330.66
6 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 29.3
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 14
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 2
9 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 |  | 个 | 6
10 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 2
分部小计
配线
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:10.0 5.材质:铜芯 |  | m | 528.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 18227.08
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4.0 5.材质:铜芯 |  | m | 1219.89
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6.0 5.材质:铜芯 |  | m | 476.22
分部小计
配管
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 2327.85
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.超高 |  | m | 1108.83
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 65.72
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.超高 |  | m | 5.01
19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 |  | m | 42.63
20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.超高 |  | m | 3.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:暗配 |  | m | 10
22 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:暗配 5.超高 |  | m | 18.98
23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 16.93
24 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配 |  | m | 2.88
25 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆桥架200*100 |  | m | 5.94
26 | 030408004002 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆桥架400*200 |  | m | 295.68
27 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌型钢 |  | kg | 360.75
分部小计
灯具
28 | 011304001001 | 户外灯条 | 1.位置：入口门头 2.名称：户外灯条（另计） 3.宽度：40mm 2.15mm阻燃板基层+不锈钢，抽槽安装灯条 |  | m | 20.72
29 | 011304001002 | 铝槽灯 | 1.位置：入口门头 2.名称：铝槽灯（另计） 3.宽度：20mm 2.15mm阻燃板基层+不锈钢，抽槽安装铝槽灯 |  | m | 31.8
30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED照明灯T5 |  | 套 | 22
31 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:成品定制灯4000K/5000K，泛光 24W/m |  | m | 443.37
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:成品环形吊灯 4000K,60°+120° 90W |  | 套 | 17
33 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:成品云朵灯 4500K,160° 15W |  | 套 | 2
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单灯可调格栅射 |  | 套 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
灯 5000K，45° 15W
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单灯可调光变焦轨道射灯 5000K，6~50° 15W |  | 套 | 121
36 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:电梯井道灯 |  | 套 | 1
37 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:定制灯箱 |  | 套 | 1
38 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:射灯滑轨 |  | m | 191.61
39 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式崁角射灯 4000K/5000K,36°15W |  | 套 | 42
40 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒射灯 4000K，50° 8W |  | 套 | 113
41 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒射灯 5000K，36° 15W |  | 套 | 143
42 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒射灯 5000K，50° 15W |  | 套 | 141
43 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 4000K，100° 36W |  | 套 | 16
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86MM*86MM |  | 个 | 929
45 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 250V 10A |  | 个 | 11
46 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 250V 10A |  | 个 | 7
47 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:86型 250V 10A |  | 个 | 6
48 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:86型 250V 10A |  | 个 | 1
49 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二、三孔插座组 |  | 个 | 78
50 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三孔防水地面插座 |  | 个 | 115
51 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三孔防水顶面插座 |  | 个 | 8
52 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防水防尘单相三孔插座 IP54 |  | 个 | 8
53 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 个 | 1
54 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:三相电源插座 |  | 个 | 2
分部小计
配电箱
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
55 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG1 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
56 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG2 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
57 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG3 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
58 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG4 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
59 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2ALG1 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
60 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2ALG2 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
61 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APdt |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额 | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | JDG管 | m | [5 empty] | 20
2 | 霓虹管支座综合 | 个
3 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | WDZB-BYJ2.5mm2
4 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | WDZB-BYJ4mm2
5 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | WDZB-BYJ 10.0
6 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | WDZB-BYJ6mm2
7 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m |  |  | 北达 | 赤峰聚美鑫商贸有限公司 |  | BVR-4mm2
8 | 嵌入式筒射灯 5000K，36° 15W | 套
9 | 嵌入式筒射灯 5000K，50° 15W | 套
10 | 成品环形吊灯 4000K,60°+120° 90W | 套
11 | 单灯可调格栅射灯 5000K，45° 15W | 套
12 | 单灯可调光变焦轨道射灯 5000K，6~50° 15W | 套
13 | 定制灯箱 | 套
14 | 嵌入式筒射灯 4000K，50° 8W | 套
15 | 成品定制灯4000K/5000K，泛光 24W/m | m
16 | 安全型单相二、三孔防水地面插座 | 套
17 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | m
18 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m
19 | WDZB-YJY-5*10 | m
20 | 电缆桥架400*200 | m
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。