## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砌体
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:M5砌筑用专用砂浆 |  | m3 | 63.66
分部小计
混凝土
2 | 010504001001 | 直形墙 | 1.部位：电梯井 2.混凝土强度等级：C30 3.含运输及泵送 |  | m3 | 10.62
分部小计
门窗
3 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.部位：一层楼梯间防火门FM乙1824、休息区M1524、1F-EL-10-18立面门洞 2.1.0mm厚不锈钢造型门套 |  | m2 | 18.2
4 | 010801001001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.材质：定制成品套装木门 3.制作、安装、运输 4.含所有五金件 |  | 樘 | 1
5 | 010801001002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0924 2.材质：定制成品套装木门 3.制作、安装、运输 4.含所有五金件 |  | 樘 | 13
6 | 010801001003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.材质：定制成品套装木门 3.制作、安装、运输 4.含所有五金件 |  | 樘 | 7
7 | 010801001004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1224 2.材质：定制成品套装木门 3.制作、安装、运输 |  | 樘 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.含所有五金件
8 | 010801001005 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1422 2.材质：定制成品套装木门 3.制作、安装、运输 4.含所有五金件 |  | 樘 | 1
9 | 010801001006 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.材质：定制成品套装木门 3.制作、安装、运输 4.含所有五金件 |  | 樘 | 6
10 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1824 2.门框、扇材质:乙级钢制防火门 3.制作、安装、运输 4.含所有五金件 |  | m2 | 47.52
11 | 010802001001 | 室外定制钢化玻璃门 | 1.名称:成品钢化玻璃门 2.门框、扇材质:不锈钢 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm 4.制作、安装、运输 |  | m2 | 46.94
12 | 010801002001 | 暗门 | 1.成品铝合金框套装暗门、消防栓暗门 2.面层9.5mm石膏板（单面） 3.铝塑板3mm（单面） 4.制作、安装、运输 |  | m2 | 27
分部小计
一层装饰
一层地面装饰
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：除卫生间、影院、电磁大舞台外的其他房间 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板(与土壤相邻的地面30厚)聚苯 |  | m2 | 1892.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.10mm厚防滑地砖铺贴（800*800） 8.地砖用装饰型专用填缝剂擦嵌砖的横竖缝(按设计要求铺装及同设计选色填缝剂) 9.符合验收要求的其他
14 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.30厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(隔离层)（另计） 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板(与土壤相邻的地面30厚)聚苯板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15细石混凝土垫层随打随找平 6.1.5厚聚氨酯防水层(隔离层)（另计） 7.10厚1:2.5水泥砂浆保护层 8.10mm厚防滑地砖铺贴（300*300） 9.地砖用装饰型专用填缝剂擦嵌砖的横竖缝(按设计要求铺装及同设计选色填缝剂) 10.符合验收要求的其他 |  | m2 | 34.87
15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：卫生间地面（平面） 2.双层1.5厚聚氨酯防水层(隔离层) |  | m2 | 34.87
16 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：卫生间地面（立面） 2.双层1.5厚聚氨酯防水层(隔离层) |  | m2 | 21.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 部位：影院、电磁大舞台 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板(与土壤相邻的地面30厚)聚苯板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.地暖铺设完成面 8.C20细石混泥土找平(高度50mm) 9.水泥基自流平砂浆4mm 10.3.0mm厚PVC地板（专用胶粘贴) |  | m2 | 113.09
18 | 011107001001 | 石材台阶面 | 部位：门厅入口 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板(与土壤相邻的地面30厚)聚苯板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.20mm厚花岗岩铺贴 8.石材用装饰型专用填缝剂擦嵌砖的横竖缝(按设计要求铺装及同设计选色填缝剂) 9.符合验收要求的其他 |  | m2 | 32.72
19 | 020512001001 | 钢木结构地台 | 部位：电磁大舞台、影院 1.面层做法 铺在15mm阻燃板上 成品安装 |  | m2 | 68.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.50*21mm铝合金踏步防滑条 3.满刮专业地胶剂(胶刮) 4.双层15mm阻燃板基层(上人) 5.40*40*3mm镀锌方钢管@600*600，M8膨胀螺栓固地 6.原建筑楼板
20 | 011108001001 | 石材零星项目 | 部位：门槛 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板(与土壤相邻的地面30厚)聚苯板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 8.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 9.20厚石材板进口防污剂(石材板的背面及四周刷2遍) 10.20mm厚大理石饰面 11.石材表面结晶剂擦缝处理(按设计要求铺装及同设计选色水泥浆擦缝) |  | m2 | 1.74
分部小计
一层天棚、吊顶装饰
21 | 011302001001 | 白色无机涂料石膏板吊顶 | 部位：好奇星火(儿童科学乐园)、收银台、休息区、母婴室、医务室、门厅、休息室 1.M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 |  | m2 | 721.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.双层9.5mm纸面石膏板(用自攻螺丝与轻钢龙骨固定,中距≤200) 5.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 6.满刷防潮涂料两遍横纵方向各刷一遍 7.满刮底基防裂腻子分3遍找平 8.面层腻子及底基防裂腻子技术性能 9.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 10.喷(刷、滚)白色无机涂料面漆2遍饰面
22 | 011302001002 | 无机涂料石膏板吊顶（造型跌级） | 部位：TG-12、TG-14、序厅 1.M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 2.φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.双层9.5mm纸面石膏板(用自攻螺丝与轻钢龙骨固定,中距≤200) 5、石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 6.满刷防潮涂料两遍横纵方向各刷一遍 7.满刮底基防裂腻子分3遍找平 8.面层腻子及底基防裂腻子技术性能 9.喷(刷、滚)无机涂料底 |  | m2 | 84.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
漆1遍 10.喷(刷、滚)无机涂料面漆2遍饰面
23 | 011302001003 | 防水无机涂料石膏板吊顶 | 部位：卫生间 1.M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 2.φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.双层9.5mm纸面石膏板(用自攻螺丝与轻钢龙骨固定,中距≤200) 5.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 6.满刷防潮涂料两遍横纵方向各刷一遍 7.满刮底基防裂腻子分3遍找平 8.面层腻子及底基防裂腻子技术性能 9.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 10.喷(刷、滚)防水无机涂料面漆2遍饰面 |  | m2 | 34.78
24 | 011302005001 | 透光白色软膜吊顶(弧形) | 部位：HQ-22、HQ-02、HQ-19、HQ-10、HQ-23~26、HQ-14展项上空圆形吊顶 透光白色软膜吊顶 1.φ8吊筋,专用吊件 2.轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距1000 副龙骨间距 400 3.双层9.5mm石膏板,白色无机涂料一遍 4.定制软膜灯箱(含铝合金型材边框、LED灯膜组和调光器) （另计） |  | m2 | 48.16
25 | 011302001005 | 铝板吊顶 | 部位：序厅 1.M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.结构胶固定黑色镜面复合铝板4.0mm厚
26 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 部位：其他房间 原建筑顶面喷黑 1.钢筋混凝土底面清理干净 2.喷涂黑色无机涂料2遍 |  | m2 | 813.28
27 | 011302005002 | 成品定制透光UV软膜吊顶灯箱（一层） | 1.φ8吊筋,专用吊件 2.轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距1000 副龙骨间距 400 3.15mm阻燃板基层,白色无机涂料一遍 4.定制软膜灯箱(含铝合金型材边框、LED灯膜组和调光器) 5.高度：100mm |  | m2 | 14.32
分部小计
一层踢脚
28 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm不锈钢踢脚线 |  | m2 | 28.88
分部小计
一层墙面装饰
29 | 011207001001 | 展墙基础制作 | 1.40*60*3.0@3000镀锌方管与100*100*3预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固。 2.UC75轻钢龙骨@400(详见节点图)和40*60*3.0镀锌方管用燕尾钉固定,并用38穿心龙骨贯穿锁扣。 3.9mm阻燃板和轻钢龙骨用自攻钉固定。 |  | m2 | 1024
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 011207001002 | 展墙基础制作（200厚） | 1.墙厚：200mm 1.40*60*3.0@3000镀锌方管与100*100*3预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固 2.UC75轻钢龙骨@400(详见节点图)两道和40*60*3.0镀锌方管用燕尾钉固定,并用38穿心龙骨贯穿锁扣 3.双面9mm阻燃板和轻钢龙骨用自攻钉固定 |  | m2 | 260
31 | 011207001003 | 隔音棉 | 1.部位：新建隔音棉隔墙 2.50mm隔音棉,填充密度大于70% |  | m2 | 177
32 | 011207001004 | 隔墙背面封阻燃板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 |  | m2 | 13.88
33 | 011210006001 | 镀锌方管钢架铝板隔墙 | 镀锌方管钢架铝板隔墙 1.40*60mm竖向方管 2.横向40*40mm方管骨架 3.2.5mm铝板饰面 |  | m2 | 125.69
34 | 011207001005 | 墙面造型 | 1.15mm阻燃板(高度依据立面图)肋排固定在基层阻燃板上@400 2.肋排阻燃板上封平9mm阻燃板 |  | m2 | 11.46
35 | 011207001006 | 投影漆饰面（影院新建隔墙） | 1.9.5mm纸面石膏板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮底基防裂腻子分3遍找平 4.喷(刷、滚)投影漆三遍 |  | m2 | 30.89
36 | 011406001001 | 无机涂料饰面（原墙面） | 1.原墙皮铲除（另计） 2.满刮底基防裂腻子分3遍找平 3.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 4.喷(刷、滚)无机涂料面漆2遍饰面 |  | m2 | 303.89
37 | 011207001007 | 无机涂料饰面 | 1.9.5mm纸面石膏板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.石膏板缝用嵌缝石膏填 |  | m2 | 283.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮底基防裂腻子分3遍找平 4.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 5.喷(刷、滚)无机涂料面漆2遍饰面
38 | 011407001001 | 调色无机涂料 | 1.9.5mm纸面石膏板造型成型和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮底基防裂腻子分3遍找平 4.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 5.喷(刷、滚)无机涂料面漆2遍饰面 |  | m2 | 87.28
39 | 011207001008 | 水性调和漆饰面 | 1.9mm奥松板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.奥松板缝及钉眼用原子灰填嵌,打磨平整 3.喷油漆底漆3遍,打磨平整 4.水性调和漆面漆3遍饰面 |  | m2 | 8.9
40 | 011408001001 | 装饰膜 | 1.9.5mm纸面石膏板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮3厚面层内墙腻子找平 4.辊涂基膜一遍 5.贴装饰膜（木纹色） |  | m2 | 19.49
41 | 011408001002 | 艺术微喷饰面 | 1.9.5mm纸面石膏板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮3厚面层腻子找平,打磨平整;辊涂基膜 4.专业设备宣影布艺术微喷UV制作,现场对花粘贴 |  | m2 | 822.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
裁剪 5.符合验收要求的其他
42 | 011207001009 | 碳晶板饰面 | 1.9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.结构胶粘贴 3.8mm厚碳晶板饰面 |  | m2 | 143.2
43 | 011207001010 | 纤维吸音板板饰面 | 1.轻钢龙骨隔墙（另计） 2.9mm阻燃板 3.8mm纤维吸音板 |  | m2 | 59.93
44 | 011207001011 | 室外门头-铝板饰面 | 1.竖向40*60*3mm镀锌方管与100*100*8预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固 2.横向20*40*3mm镀锌方管与竖向40*40*3mm镀锌方管满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍) 3.2.5厚铝板(自带固定件)用燕尾钉和骨架固定 |  | m2 | 210.07
45 | 011208001001 | 室外门头-定制弧形穿孔造型铝板 | 1.竖向40*60*3mm镀锌方管与100*100*8预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固（龙骨暂按25kg/㎡） 2.横向20*40*3mm镀锌方管与竖向40*40*3mm镀锌方管满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍) 3.2.5厚定制弧形穿孔造型铝板(自带固定件)用燕尾钉和骨架固定 |  | m2 | 53.23
46 | 011208001002 | 序厅-穿孔铝板包柱 | 1.竖向40*60*3mm镀锌方管与100*100*8预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀 螺栓和原建筑楼板固定牢固（龙骨暂按25kg/㎡） 2.横向20*40*3mm镀锌方管与竖向40*40*3mm镀锌方管满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍) |  | m2 | 14.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.2.5厚穿孔铝板局部透光+背贴3mm亚克力
47 | 011502004001 | 水性调和漆饰面造型线条 | 1.9mm奥松板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.奥松板缝及钉眼用原子灰填嵌,打磨平整 3.喷油漆底漆3遍,打磨平整 4.水性调和漆面漆3遍饰面 5.线条宽度100mm以内 |  | m | 94.27
48 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.8厚墙砖300x600 2.水泥砂浆一道粘结层（掺建筑胶） 3.20厚水泥砂浆结合层 4.专用美缝剂美缝 |  | m2 | 105.21
分部小计
二层装饰
二层楼面装饰
49 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位：精工制造间、机器梦工坊、储藏室、办公室、展品维修间、展品库房、操作间 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.10mm厚防滑地砖铺贴（800*800） 8.地砖用装饰型专用填缝剂擦嵌砖的横竖缝(按设计要求铺装及同设计选色填缝剂) 9.符合验收要求的其他 |  | m2 | 681.46
50 | 011102003004 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1.楼板或与土壤相邻的地 |  | m2 | 63.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面 2.30厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(隔离层)（另计） 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15细石混凝土垫层随打随找平 6.1.5厚聚氨酯防水层(隔离层)（另计） 7.10厚1:2.5水泥砂浆保护层 8.10mm厚防滑地砖铺贴（300*300） 9.地砖用装饰型专用填缝剂擦嵌砖的横竖缝(按设计要求铺装及同设计选色填缝剂) 10.符合验收要求的其他
51 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：卫生间地面（平面） 2.双层1.5厚聚氨酯防水层(隔离层) |  | m2 | 63.8
52 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：卫生间地面（立面） 2.双层1.5厚聚氨酯防水层(隔离层) |  | m2 | 37.53
53 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 部位：KJ-26 、KJ-25 、SM-24 -SM-26 、KJ-01展项 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.地暖铺设完成面 |  | m2 | 92.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8.水泥浆一道(内掺建筑胶) 9.50mm厚C20细石混凝土压实赶光(高度根据现场) 10.打磨、清理尘土 11.水泥自流平界面剂 12.自流平找平层4mm厚 13.打磨、清理尘土 14.涂刷专用粘接材料 15.3.0mm浅灰色橡胶地板
54 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 部位：除消控室、精工制造间、机器梦工坊、储藏室、办公室、展品维修间、展品库房、卫生间外的其他房间 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.地暖铺设完成面 8.水泥浆一道(内掺建筑胶) 9.50mm厚C20细石混凝土压实赶光(高度根据现场) 10.打磨、清理尘土 11.水泥自流平界面剂 12.自流平找平层4mm厚 13.打磨、清理尘土 14.涂刷专用粘接材料 15.3.0mm灰色橡胶地板 |  | m2 | 1050.8
55 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 部位：KJ-26 、KJ-25 、SM-24 -SM-26 展项 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) |  | m2 | 15.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.地暖铺设完成面 8.水泥浆一道(内掺建筑胶) 9.50mm厚C20细石混凝土压实赶光(高度根据现场) 10.打磨、清理尘土 11.水泥自流平界面剂 12.自流平找平层4mm厚 13.打磨、清理尘土 14.涂刷专用粘接材料 15.3.0mm白色橡胶地板
56 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 部位：消控室 1.楼板或与土壤相邻的地面 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找平抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层(仅与土壤相邻的地面做) 4.0.1厚复合铝箔20厚挤塑聚苯乙烯保温板: ρ≥20kg/m¦,λ≤0.041W/m.K 5.50厚C15豆石混凝土填充热水管道间 6.10厚1:2.5水泥砂浆找平 7.地暖铺设完成面 8.钢筋混凝土楼板地面 9.C20混凝土找平层100mm厚 10.固定成品支架 11.铺设600*600静电地板 |  | m2 | 59.43
57 | 020512001002 | 钢木结构地台 | 部位：轨道影院 1.面层做法 铺在15mm阻燃板上 成品安装 2.50*21mm铝合金踏步防滑条 3.满刮专业地胶剂(胶刮) 4.双层15mm阻燃板基层(上人) 5.40*40*3mm镀锌方钢管 |  | m2 | 33.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
@600*600，M8膨胀螺栓固地 6.原建筑楼板
分部小计
二层天棚、吊顶装饰
58 | 011302001006 | 白色无机涂料石膏板吊顶 | 部位：储藏室、楼梯间、消控室、精工制造间、机器梦工坊、业务用房、办公室、生态科技长廊、展品维修间、展品库房、卫生间、操作间 1、M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 2、φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.双层9.5mm纸面石膏板(用自攻螺丝与轻钢龙骨固定,中距≤200) 5.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 6.满刷防潮涂料两遍横纵方向各刷一遍 7.满刮底基防裂腻子分3遍找平 8.面层腻子及底基防裂腻子技术性能 9.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 10.喷(刷、滚)白色无机涂料面漆2遍饰面 |  | m2 | 1031.79
59 | 011302001007 | 调色无机涂料石膏板吊顶 | 部位：SM-03 细胞大爆炸、光立方造型吊顶 1、M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 2、φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固 |  | m2 | 3.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.双层9.5mm纸面石膏板(用自攻螺丝与轻钢龙骨固定,中距≤200) 5.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 6.满刷防潮涂料两遍横纵方向各刷一遍 7.满刮底基防裂腻子分3遍找平 8.面层腻子及底基防裂腻子技术性能 9.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 10.喷(刷、滚)调色无机涂料面漆2遍饰面
60 | 011302001008 | 星空顶 | 部位:大国重器顶部造型吊顶 1.M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 2.φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.双层9.5mm纸面石膏板(用自攻螺丝与轻钢龙骨固定,中距≤200) 5.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 6.满刷防潮涂料两遍横纵方向各刷一遍 7.满刮底基防裂腻子分3遍找平 8.面层腻子及底基防裂腻子技术性能 9.星空顶（灯源安装计入） |  | m2 | 6.16
61 | 011302005003 | 成品定制透光UV软膜吊顶灯箱（二层 | 1.φ8吊筋,专用吊件 2.轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距1000 副龙 |  | m2 | 20.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | ） | 骨间距 400 3.15mm阻燃板基层,白色无机涂料一遍 4.定制软膜灯箱(含铝合金型材边框、LED灯膜组和调光器) 5.高度：100mm
62 | 011302005004 | 透光白色软膜吊顶(弧形) | 部位：KJ-05、SM-24 -SM-26 顶部造型吊顶 透光白色软膜吊顶 1.φ8吊筋,专用吊件 2.轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距1000 副龙骨间距 400 3.双层9.5mm石膏板,白色无机涂料一遍 4.定制软膜灯箱(含铝合金型材边框、LED灯膜组和调光器) （另计） |  | m2 | 14.36
63 | 011302001009 | 铝板吊顶 | 部位：光立方上方造型吊顶 1.M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 2.φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.结构胶固定黑色镜面复合铝板4.0mm厚 |  | m2 | 60.07
64 | 011302001010 | 不锈钢板吊顶 | 部位:KJ-25、KJ-05 1.M8拉铆螺栓固定在现浇钢筋混凝土楼板底面上,双向中距≤1200 2.φ8通丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与用螺母将吊杆与拉铆螺栓固定 3.60配50系轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400 4.9mm阻燃板(用自攻螺丝与轻钢龙骨固定,中距≤200) 5.1.0厚不锈钢镜面 |  | m2 | 35.78
65 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 部位：其他房间 |  | m2 | 1183.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
原建筑顶面喷黑 1.钢筋混凝土底面清理干净 2.喷涂黑色无机涂料2遍
分部小计
二层踢脚
66 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm不锈钢踢脚线 |  | m2 | 20.59
67 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.12mm厚人造石踢脚 2.高度：100mm高 |  | m2 | 0.35
分部小计
二层墙面装饰
68 | 011207001012 | 展墙基础制作 | 1.40*60*3.0@3000镀锌方管与100*100*3预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的 膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固 2.UC75轻钢龙骨@400(详见节点图)和40*60*3.0镀锌方管用燕尾钉固定,并用38穿心龙骨贯穿锁扣 3.12mm阻燃板和轻钢龙骨用自攻钉固定 |  | m2 | 1228.77
69 | 011207001013 | 展墙基础制作（200厚） | 1.墙厚：200mm 1.40*60*3.0@3000镀锌方管与100*100*3预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固 2.UC75轻钢龙骨@400(详见节点图)两道和40*60*3.0镀锌方管用燕尾钉固定,并用38穿心龙骨贯穿锁扣 3.双面9mm阻燃板和轻钢龙骨用自攻钉固定 |  | m2 | 261.16
70 | 011207001014 | 隔墙背面封阻燃板 | 1.基层材料种类、规格:12厚阻燃板 |  | m2 | 84.42
71 | 01120700101 | 墙面造 | 1.15mm阻燃板(高度依据 |  | m2 | 65.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 5 | 型 | 立面图)肋排固定在基层阻燃板上@400 2.肋排阻燃板上封平9mm阻燃板
72 | 011207001016 | 投影漆饰面（弧形）（展项2F-EL-07-15立面） | 1.9.5mm纸面石膏板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮底基防裂腻子分3遍找平 4.喷(刷、滚)投影漆三遍 |  | m2 | 30.63
73 | 011207001017 | 无机涂料饰面（新建隔墙） | 1.9.5mm纸面石膏板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮底基防裂腻子分3遍找平 4.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 5.喷(刷、滚)无机涂料面漆2遍饰面 |  | m2 | 329.49
74 | 011406001002 | 无机涂料饰面（原墙面） | 1.原墙皮铲除（另计） 2.满刮底基防裂腻子分3遍找平 3.喷(刷、滚)无机涂料底漆1遍 4.喷(刷、滚)无机涂料面漆2遍饰面 |  | m2 | 66.43
75 | 011207001018 | 木质金属漆饰面 | 1.9mm奥松板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.奥松板缝及钉眼用原子灰填嵌,打磨平整 3.喷油漆底漆3遍,打磨平整 4.喷金属漆/水性调和漆面漆3遍饰面 5.喷清漆面漆2遍饰面 |  | m2 | 8.36
76 | 011408001003 | 艺术微喷饰面 | 1.9.5mm纸面石膏板和9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 3.满刮3厚面层腻子找平,打磨平整;辊涂基膜 |  | m2 | 568.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.专业设备宣影布艺术微喷UV制作,现场对花粘贴裁剪 5.符合验收要求的其他
77 | 011207001019 | 碳晶板饰面 | 1.9mm阻燃板用自攻钉错缝固定 2.结构胶粘贴 3.8厚碳晶板饰面 |  | m2 | 213.91
78 | 011207001020 | 穿孔铝板饰面 | 1.竖向40*60*3mm镀锌方管与100*100*8预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固。（龙骨暂按25kg/㎡） 2.横向20*40*3mm镀锌方管与竖向40*40*3mm镀锌方管满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍) 3.穿孔铝板2.5mm厚(自带固定件)用燕尾钉和骨架固定+背贴3mm亚克力 |  | m2 | 45
79 | 011207001021 | 铝板饰面 | 1.竖向40*60*3mm镀锌方管与100*100*8预埋件满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍)并用M10*80的膨胀螺栓和原建筑楼板固定牢固 2.横向20*40*3mm镀锌方管与竖向40*40*3mm镀锌方管满焊连接(敲除焊渣并刷防锈漆两遍) 3.2.5厚铝板(自带固定件)用燕尾钉和骨架固定 |  | m2 | 25.67
80 | 011207001022 | 墙面透光UV软膜 | 1.15mm阻燃板基层,白色无机涂料一遍 2.定制UV软膜灯箱(含铝合金型材边框、LED灯膜组和调光器)（另计） |  | m2 | 48.65
81 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.8厚墙砖300x600 2.水泥砂浆一道粘结层（掺建筑胶） 3.20厚水泥砂浆结合层 4.专用美缝剂美缝 |  | m2 | 145.41
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
其他
82 | 011207001023 | 不锈钢板饰面 | 1.部位：电梯井混凝土墙面 2.9mm阻燃板(正立面) 3.定制金属波浪板1.0mm厚不锈钢饰面 |  | m2 | 7.74
83 | 011207001024 | 不锈钢板饰面 | 1.部位：电梯井混凝土墙面 2.15mm阻燃板(侧立面) 3.1.0mm厚不锈钢饰面 |  | m2 | 1.32
84 | 011501020001 | 文创商店区-定制服务台 | 1.宽度：700mm 2.高度：1050mm 3.成品定制服务台 4.综合单价暂估:3500元/m |  | m | 3.94
85 | 011501006001 | 定制造型成品展柜 | 1.部位：文创商店 2.定制造型成品展柜 3.综合单价暂估：1200元/m2 |  | m2 | 16.26
86 | 011207001025 | 银镜 | 1.部位：2.3电磁奥妙展区 2.5厚成品银镜 |  | m2 | 5.4
87 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.基层：15mm厚阻燃板 2.面层：9.5厚石膏板 3.满刮底基防裂腻子分3遍找平 4.面层腻子及底基防裂腻子技术性能 5.无机涂料底漆一遍 6.无机涂料面漆两遍 |  | m | 19.39
88 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、灯片材料品种、规格：LED灯带（另计） 2、安装固定方式：内嵌式,展开长度120mm 3、灯带槽材料、规格：15mm阻燃板基层、9.5mm双层石膏板饰面暗藏，内部无机涂料饰面 |  | m | 44.77
89 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、灯片材料品种、规格：LED灯带（另计） 2、安装固定方式：内嵌式,展开长度300mm 3、灯带槽材料、规格：15mm阻燃板基层、9.5mm双层石膏板饰面暗藏，内 |  | m | 199.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
部无机涂料刷白
90 | 011502001001 | 不锈钢收边 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm宽不锈钢线条 |  | m | 27.12
91 | 011502001002 | LED屏不锈钢收边条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:250mm不锈钢收边条 |  | m | 14.4
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种:成品隔断 2.部位:卫生间 |  | m2 | 86.39
93 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.高度1.25m，宽度2.4m 2.成品LED灯镜 |  | m2 | 3
94 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.部位：卫生间 2.标准砖砌筑大便蹲位 |  | m3 | 9.76
95 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.高度：900mm 2.定制玻璃栏板扶手，6+6夹胶玻璃 |  | m | 5.5
96 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.50mm镀锌角钢框架 2.12mm厚人造石台面 |  | m2 | 2.4
97 | 010507005001 | 卫生间扶手 | 1.部位：台盆处 2.成品φ40不锈钢扶手 |  | m | 0.55
98 | 010507005002 | 卫生间扶手 | 1.部位：坐便器处 2.成品φ40不锈钢扶手 |  | m | 0.58
分部小计
电梯
99 | 080903021001 | 电梯安装工程 | 1.含电梯安装工作 2.待深化，综合单价暂估:190000元/部 |  | 部 | 1
分部小计
措施项目
100 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.部位：电梯井 2.复合木模板 |  | m2 | 106.23
101 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.室内外装饰脚手架自行考虑，结算不予考虑 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额 | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 20493.55 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 定制弧形穿孔造型铝板 δ2.5 | m2 |  | 58.553 |  | 350 | 20493.55
合计 | [6 empty] | 20493.55
总合计 | [6 empty] | 20493.55
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 型钢综合 | t
2 | 型钢综合 | t
3 | 橡胶地板 | m2 |  |  | 艾力特运动 | 内蒙古新体建材有限公司 |  | δ3
4 | 阻燃板 | m2 | [5 empty] | 9mm
5 | 阻燃板 | m2 | [5 empty] | 9mm
6 | 阻燃板 | m2 |  |  | 兔宝宝 | 呼和浩特市新城区方园木业经销部 |  | 12mm
7 | 10厚防滑地砖 | m2 | [5 empty] | 800×800
8 | 纸面石膏板 | m2 | [5 empty] | 9.5mm
9 | 纸面石膏板 | m2 | [5 empty] | 9.5mm
10 | 阻燃板 | m2 | [5 empty] | 9mm
11 | 黑色镜面复合铝板 | m2 |  |  | 宏基幕墙 | 河南宏基幕墙制造有限公司 |  | δ4
12 | 铝板 | m2 |  |  | 利源 | 哈尔滨利源型材科技有限公司 |  | δ2.5
13 | 铝板 | m2 |  |  | 利源 | 哈尔滨利源型材科技有限公司 |  | δ2.5
14 | 艺术微喷（展馆专用） | m2 |  |  | 轩尔 | 呼和浩特市轩尔商贸有限公司
15 | 镀锌轻钢龙骨 | m | [5 empty] | 75×50
16 | 轻钢龙骨不上人型(平面)300×300 | m2
17 | 电梯安装工程 | 部
18 | 豆石混凝土 | m3 | [5 empty] | C15
19 | 干混地面砂浆 M20 | m3
20 | 无机铝盐防水砂浆 | m3 |  |  | 北新禹王 | 北新禹王防水科技集团有限公司赤峰办事处
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。