## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
防排烟配电工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 27.89
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 331.16
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 57.09
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 |  | m | 35.22
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 8
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 |  | 个 | 8
7 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 16
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 2846.77
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4.0 5.材质:铜芯 |  | m | 36.54
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1402.48
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 24.84
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC |  | m | 96.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN50 4.配置形式:暗配
13 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆桥架200*100 |  | m | 59.67
14 | 030408004002 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆桥架200*100-超高 |  | m | 43.14
15 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌型钢 |  | kg | 102
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型应急灯 3.规格:5W LED DC36V 二总线 |  | 套 | 93
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型应急灯 3.规格:5W LED DC36V 二总线 4.安装形式:距地2.5m |  | 套 | 2
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口指示灯具（大型） 2.规格:1W LED DC36V |  | 套 | 22
19 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型单面多信息复合疏散指示灯（大型） 2.规格:1W LED DC36V |  | 套 | 25
20 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 |  | 套 | 8
21 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散出口出口指示灯具（大型） 2.规格:1W LED DC36V |  | 套 | 40
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86MM*86MM |  | 个 | 190
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AC |  | 台 | 1
24 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AE |  | 台 | 1
25 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 APE-PY1/2 |  | 台 | 2
26 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 APE-SF1/2 |  | 台 | 2
27 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 APE-XK |  | 台 | 1
28 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 PYK |  | 台 | 1
29 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 SFK |  | 台 | 1
30 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 YJ1/2 |  | 台 | 2
分部小计
防排烟工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*200 |  | m2 | 31.26
32 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*300 |  | m2 | 142.95
33 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:650*250 |  | m2 | 26.59
34 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*250 |  | m2 | 80.39
35 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*400 |  | m2 | 128.83
36 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200*300 |  | m2 | 197.17
37 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200*320 |  | m2 | 78.36
38 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200*350 |  | m2 | 28.14
39 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250*250 |  | m2 | 57.69
40 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250*400 |  | m2 | 43.83
41 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500*350 |  | m2 | 25.9
42 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 |  | m2 | 132.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500*400
43 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500*450 |  | m2 | 104.08
44 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1600*450 |  | m2 | 152.51
45 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:1000 |  | m2 | 26.89
46 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:710 |  | m2 | 13.64
47 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:软管接口 |  | m2 | 4.3
48 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 1000*300 |  | 个 | 3
49 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 1000*300 |  | 个 | 5
50 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 1200*300 |  | 个 | 1
51 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 1200*320 |  | 个 | 1
52 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 1200*350 |  | 个 | 1
53 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 1250*250 |  | 个 | 2
54 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 1600*450 |  | 个 | 2
55 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 630*200 |  | 个 | 2
56 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 800*400 2.规格:5 |  | 个 | 5
57 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 630*200 |  | 个 | 1
58 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 630*250 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 800*250 |  | 个 | 2
60 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金风口800*500 |  | 个 | 8
61 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 1000mm |  | 个 | 2
62 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 710mm |  | 个 | 2
63 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:远程多叶排烟口 800*500 |  | 个 | 10
64 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:远程多叶排烟口 500*500 |  | 个 | 2
65 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:远程多叶排烟口 600*500 |  | 个 | 22
66 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 |  | m2 | 8.02
67 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟风机 风量46800m³/h |  | 台 | 1
68 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟风机 风量50700m³/h |  | 台 | 1
69 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟风机 风量23400m³/h |  | 台 | 1
70 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟风机 风量25400m³/h |  | 台 | 1
71 | 03B001 | 挡烟垂壁 | 1.玻璃挡烟垂壁 |  | m2 | 51.63
72 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.防排烟通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
73 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额 | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 |  | 标段：鄂托克前旗青少年科普教育项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂托克前旗青少年科普教育项目-防排烟 配电、应急照明及防排烟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 槽钢 | kg | [5 empty] | 5~16#
2 | 角钢 | kg | [5 empty] | 50×5以内
3 | 镀锌薄钢板 | m2 | [5 empty] | δ0.75
4 | 镀锌薄钢板 | m2 | [5 empty] | δ1.0
5 | 镀锌薄钢板 | m2 | [5 empty] | δ1.2
6 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN20
7 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN50
8 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | WDZBN-BYJ2.5mm2
9 | 远程多叶排烟口 600*500 | 个
10 | 远程多叶排烟口 800*500 | 个 |  |  | 美达品悦 | 德州市美达空调设备有限公司
11 | A型消防应急灯具 5W LED DC36V 二总线 | 套
12 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m
13 | WDZBN-YJY-5*10 | m
14 | WDZBN-YJY-5*16 | m
15 | 电缆桥架200*100 | m
16 | 排烟风机 风量46800m³/h | 台
17 | 排烟风机 风量23400m³/h | 台
18 | 排烟风机 风量50700m³/h | 台
19 | 排烟风机 风量25400m³/h | 台
20 | 玻璃挡烟垂壁 | m2 | [5 empty] | 综合
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。