## 表-04 单位工程招标工程量清单汇总表
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | ……
1.2 | ……
1.3 | ……
1.4 | ……
1.5 | ……
1.6 | ……
1.7 | ……
1.8 | ……
1.9 | ……
1.10 | ……
1.11 | ……
1.12 | ……
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15级烧结页岩砖 2.墙体类型:370mm厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  | m3 | 75.99
分部小计
混凝土工程
2 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 11.59
3 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 12.75
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 17.65
5 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 25.67
6 | 010505010001 | 檐口挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 6.57
7 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 参图集：05J927-1-1/47-1/45 1、300mm宽混凝土排水沟 |  | m | 6.97
8 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.混凝土种类:预制混凝土 2.混凝土强度等级:c20 |  | m3 | 0.28
分部小计
钢筋工程
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（直筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤10mm |  | t | 2.312
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（直筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤18mm |  | t | 2.345
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤10mm |  | t | 1.677
12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.排水沟预埋角钢制作及安装 |  | t | 0.082
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
散水
13 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆压实赶光 |  | m2 | 64.14
14 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 2.素水泥浆结合层一道 |  | m2 | 64.14
15 | 010507001001 | 散水、坡道 | 3、100mm厚C15混凝土 |  | m2 | 64.14
16 | 010904004001 | 散水与外墙设通长缝 | 3.缝宽10,缝内填沥青胶泥 |  | m | 62.04
17 | 010404001001 | 垫层 | 4、150mm厚碎石垫层 |  | m3 | 9.62
18 | 010404001002 | 垫层 | 5、300mm厚中砂 |  | m3 | 19.24
19 | 010101001001 | 平整场地 | 6.素土夯实 |  | m2 | 64.14
分部小计
室外台阶
20 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆压实赶光 |  | m2 | 11.82
21 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 2.素水泥浆结合层一道 |  | m2 | 11.82
22 | 010507004001 | 台阶 | 3、100mm厚C15混凝土 |  | m2 | 11.82
23 | 010404001003 | 垫层 | 4、150mm厚碎石垫层 |  | m3 | 1.77
24 | 010404001004 | 垫层 | 5、300mm厚中砂 |  | m3 | 3.55
25 | 010101001002 | 平整场地 | 6.素土夯实 |  | m2 | 11.82
分部小计
门窗工程
26 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门成品安装 |  | m2 | 6.72
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、65系列单框三玻塑钢型材、普通窗玻璃采用(5+12A+5+12A+5)中空透明 2.塑钢窗成品安装 |  | m2 | 10.8
分部小计
屋面1
28 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、0.6mm厚彩钢瓦防水坡屋面 |  | m2 | 277.86
29 | 010703001001 | 屋面木基层 | 2.满铺望板18mm厚,屋面瓦防水层 |  | m2 | 277.86
30 | 010702003001 | 木檩 | 3、50X60木檩条中距500 |  | m3 | 1.68
31 | 010701001001 | 木屋架 | 4、方木木屋架，跨度:10.62m |  | m3 | 4.4
32 | 010401012001 | 零星砌砖 | 5、砌240X240砖墩支撑屋 |  | m3 | 0.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
架节点处
33 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 6、50mm厚1:6炉渣石砼密实作为防火保护覆盖层 |  | m2 | 227.97
34 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 7、200mm厚挤塑板分双层错缝粘贴铺设缝隙用EPS发泡剂填实(燃烧等级为B1级) |  | m2 | 194.39
35 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 7、200mm厚岩棉板防火隔离带500mm宽,周边设置燃烧性能A级不燃 |  | m2 | 33.58
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 8、3mm厚SBS卷材隔气层 |  | m2 | 227.97
37 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 9、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面找平层 |  | m2 | 227.97
38 | 010702005001 | 其他木构件 | 10、屋面上人口参图集12J5-2-（1/K14） |  | m3 | 1
分部小计
外墙1:乳胶漆外墙
39 | 011406001001 | 乳胶漆墙面 | 1.刷乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 |  | m2 | 420.29
40 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 3、10mm厚1:2.5防水砂浆找平层; 4、10mm厚1:3水泥砂浆基层 |  | m2 | 411.94
41 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 5.满铺钢丝网一道 6、100mm厚挤塑保温板(燃烧等级B1),板加压粘牢,并用固定件与基层墙体钉牢 |  | m2 | 418.09
42 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 5.满铺钢丝网一道 6.门窗四周均粘30厚挤塑板保温 |  | m2 | 12.22
43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 7、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 411.94
分部小计
内墙1：防水砂浆墙面
44 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、20mm厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光 |  | m2 | 313.64
45 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 2、20mm厚1:2.5防水砂浆找平层 |  | m2 | 305.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
地面1：细石混凝土地面
46 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、150mm厚C25细石混凝土内配8@200x200钢筋网片; |  | m2 | 212.3
47 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2、1.5mm厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 212.3
48 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 3、20mm厚1:3防水砂浆找平层 |  | m2 | 212.3
49 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 4.素水泥砂浆一道 |  | m2 | 212.3
50 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 5、100mm厚C15混凝土 |  | m2 | 212.3
51 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 6、80mm厚挤塑保温板 |  | m2 | 212.3
分部小计
顶棚1:乳胶漆顶棚
52 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刷白色乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 |  | m2 | 267.69
53 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 3.混凝土表面刷SN-2型混凝土界面剂 4.钢筋混凝土板底面处理干净,不平处用角磨机打平 |  | m2 | 267.69
分部小计
室外围墙及地面工程
54 | 011101003003 | 混凝土地面 | 1、180mm厚C30混凝土,按4米分仓跳格浇筑 |  | m2 | 128.7
55 | 010404001006 | 垫层 | 2.100mm厚中砂垫层实度 |  | m3 | 12.87
56 | 010404001005 | 垫层 | 3.300mm厚碎石垫层 |  | m3 | 38.61
57 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.M5水泥砂浆,页岩砖砌筑 |  | m3 | 11.63
58 | 010501002001 | 带形基础 | 1.C30毛石砼围墙基础 |  | m3 | 13.48
59 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 1.15
60 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c20 |  | m3 | 0.57
61 | 01051500100 | 现浇构件钢 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 |  | t | 0.019
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 6 | 筋 | 筋 钢筋HPB300 直径≤10mm
62 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（直筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤18mm |  | t | 0.069
63 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤10mm |  | t | 0.032
64 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 75.98
65 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刷乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 |  | m2 | 75.98
分部小计
措施项目
66 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:毛石混凝土条形基础 2.模板制作、安装、拆除 |  | m2 | 40.25
67 | 011702008003 | 圈梁 | 1.模板制作、安装、拆除 |  | m2 | 6.19
68 | 011702028001 | 压顶 | 1.模板制作、安装、拆除 |  | m2 | 1.55
69 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板制作、安装、拆除 2.支撑高度：5.1m |  | m2 | 41.08
70 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.模板制作、安装、拆除 2.支撑高度：5.1m |  | m2 | 79.03
71 | 011702008001 | 圈梁 | 1.模板制作、安装、拆除 2.支撑高度：5.1m |  | m2 | 21.93
72 | 011702008002 | 圈梁 | 1.模板制作、安装、拆除 |  | m2 | 59.31
73 | 011702020001 | 檐口挑檐板 | 1.模板制作、安装、拆除 |  | m2 | 65.74
74 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.模板制作、安装、拆除 2.沟类型、沟截面：300mm宽排水沟 |  | m2 | 10.46
75 | 011702020002 | 其他板 | 1.模板制作、安装、拆除 2.构件类型：预制地沟盖板 |  | m2 | 4.6
76 | 011702016001 | 平板 | 1.模板制作、安装、拆除 2.支撑高度：5.1m |  | m2 | 197.48
77 | 011702027001 | 台阶 | 1.模板制作、安装、拆除 |  | m2 | 11.82
78 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2.建筑物檐口高度、层数:5.1m，一层 |  | m2 | 245
79 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:5.1m |  | m2 | 245
80 | 01170500100 | 大型机械设备进 | 1.挖掘机进出 |  | 台次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 出场及安拆 | 场
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
1 | 011702001001 | 基础
2 | 011702008003 | 圈梁
3 | 011702028001 | 压顶
1 | 011702003001 | 构造柱
2 | 011702006001 | 矩形梁
3 | 011702008001 | 圈梁
4 | 011702008002 | 圈梁
5 | 011702020001 | 檐口挑檐板
6 | 011702026001 | 电缆沟、地沟
7 | 011702020002 | 其他板
8 | 011702016001 | 平板
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
9 | 011702027001 | 台阶
10 | 011703001001 | 垂直运输
11 | 011701001001 | 综合脚手架
12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 45060.89 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 45060.89 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1 | 计日工 |  | 工日 | 2
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：初等教育学院综合教学楼—辅助用房-改建 |  | 标段：呼伦贝尔学院消防设施改建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13