## 工程报价总表
工程报价总表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 合计
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第三部分 金属结构设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
一至五部分投资合计
预备费
| 基本预备费 |  |  | 11.55
价差预备费
建设期融资利息
总投资
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资
一 | 农村部分补偿
二 | 城（集）镇部分补偿
三 | 工业企业补偿
四 | 专业项目补偿
五 | 防护工程
六 | 库底清理
七 | 其他费用
一至七项小计
预备费
基本预备费
价差预备费
有关税费
静态投资
总投资
Ⅲ | 环境保护工程投资
环境保护工程投资
独立费
预备费
基本预备费
价差预备费
静态投资
总投资
Ⅳ | 水土保持工程投资
水土保持工程投资
独立费
预备费
基本预备费
价差预备费
静态投资
总投资
Ⅴ | 工程造价总计（Ⅰ～Ⅳ合计）

## 总报价表
总报价表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 合计
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
一 | 昌煌村
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 昌煌村
第三部分 金属结构设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
一 | 施工房屋建筑工程
二 | 安全、文明生产专项措施
三 | 其他施工临时工程
一至五部分合计

## 建筑工程
建筑工程报价表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元)
| 第一部分 建筑工程 |  | 0
一 | 陶利嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井(井深120m，护管70m) | 眼 | 23
| 凿井 | m | 2760
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 1610
| 洗井 | m | 2760
| 黏土 | m | 1610
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 1435.2
| 管沟土方回填 | m³ | 1435.2
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³
| 电缆管沟土方回填 | m³
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏2m×2m×2m）高1.6m | m | 184
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 23
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 23
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 384.79
| 土方回填 | m³ | 311.42
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 23
| 基础铺砖 | m2 | 66.47
| 混凝土井盖 | 个 | 23
二 | 塔来乌素嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井110m，护管70m） | 眼 | 10
| 凿井 | m | 1100
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 600
| 洗井 | m | 1100
| 黏土 | m | 600
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 624
| 管沟土方回填 | m³ | 624
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³ | 0
| 电缆管沟土方回填 | m³ | 0
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 80
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 10
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 10
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 167.3
| 土方回填 | m³ | 135.4
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 10
| 基础铺砖 | m2 | 28.9
| 混凝土井盖 | 个 | 10
三 | 陶尔庙嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井110m，护管70m） | 眼 | 9
| 凿井 | m | 990
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 630
| 洗井 | m | 990
| 黏土 | m | 630
1.2 | 管井（单井130m，护管80m） | 眼 | 4
| 凿井 | m | 520
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 320
| 不锈钢管滤水花管（DN159壁厚3.5mm，包括安装） | m
| 洗井 | m | 520
| 黏土 | m | 320
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 561.6
| 管沟土方回填 | m³ | 561.6
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³ | 0
| 电缆管沟土方回填 | m³ | 0
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 104
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 13
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 13
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 217.49
| 土方回填 | m³ | 176.02
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 13
| 基础铺砖 | m2 | 37.57
| 混凝土井盖 | 个 | 13
四 | 通史嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井120m，护管80m） | 眼 | 7
| 凿井 | m | 840
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 560
| 不锈钢管滤水花管（DN159壁厚3.5mm，包括安装） | m | 0
| 洗井 | m | 840
| 黏土 | m | 560
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 436.8
| 管沟土方回填 | m³ | 436.8
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³ | 0
| 电缆管沟土方回填 | m³ | 0
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 56
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 7
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 7
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 117.11
| 土方回填 | m³ | 94.78
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 7
| 基础铺砖 | m³ | 20.23
| 混凝土井盖 | 个 | 7
五 | 呼和芒哈嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井120m，护管70m） | 眼 | 8
| 凿井 | m | 960
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 560
| 不锈钢管滤水花管（DN159壁厚3.5mm，包括安装） | m
| 洗井 | m | 960
| 黏土 | m | 560
1.2 | 管井（单井150m，护管100m） | 眼 | 4
| 凿井 | m | 600
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 400
| 洗井 | m | 600
| 黏土 | m | 400
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 748.8
| 管沟土方回填 | m³ | 748.8
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³ | 0
| 电缆管沟土方回填 | m³ | 0
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 96
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 12
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 12
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 200.76
| 土方回填 | m³ | 162.48
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 12
| 基础铺砖 | m³ | 34.68
| 混凝土井盖 | 个 | 12
六 | 沙尔利格嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井120m，护管80m） | 眼 | 8
| 凿井 | m | 960
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 640
| 不锈钢管滤水花管（DN159壁厚3.5mm，包括安装） | m
| 洗井 | m | 960
| 黏土 | m | 640
1.2 | 管井（单井140m，护管90m） | 眼 | 2
| 凿井 | m | 280
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 160
| 洗井 | m | 280
| 黏土 | m | 160
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 499.2
| 管沟土方回填 | m³ | 499.2
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³
| 电缆管沟土方回填 | m³
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 80
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 10
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 10
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 167.3
| 土方回填 | m³ | 135.4
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 10
| 基础铺砖 | m³ | 28.9
| 混凝土井盖 | 个 | 10
七 | 宝日呼岱嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井110m，护管70m） | 眼 | 5
| 凿井 | m | 550
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 350
| 不锈钢管滤水花管（DN159壁厚3.5mm，包括安装） | m
| 洗井 | m | 550
| 黏土 | m | 350
1.2 | 管井（单井140m，护管90m） | 眼 | 1
| 凿井 | m | 140
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 90
| 洗井 | m | 140
| 黏土 | m | 90
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 312
| 管沟土方回填 | m³ | 312
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³
| 电缆管沟土方回填 | m³
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 48
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 6
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 6
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 100.38
| 土方回填 | m³ | 81.24
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 6
| 基础铺砖 | m³ | 17.34
| 混凝土井盖 | 个 | 6
八 | 朝岱嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井130m，护管90m） | 眼 | 8
| 凿井 | m | 1040
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 720
| 不锈钢管滤水花管（DN159壁厚3.5mm，包括安装） | m
| 洗井 | m | 1040
| 黏土 | m | 720
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 499.2
| 管沟土方回填 | m³ | 499.2
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³
| 电缆管沟土方回填 | m³
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 64
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 8
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 8
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 133.84
| 土方回填 | m³ | 108.32
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 8
| 基础铺砖 | m³ | 23.12
| 混凝土井盖 | 个 | 8
九 | 昌煌嘎查 |  | 0
1 | 水源井工程 |  | 0
1.1 | 管井（单井150m，护管100m） | 眼 | 5
| 凿井 | m | 750
| 无缝钢管（DN159壁厚4.5mm，包括安装） | m | 500
| 不锈钢管滤水花管（DN159壁厚3.5mm，包括安装） | m
| 洗井 | m | 750
| 黏土 | m | 500
2 | 管道工程 |  | 0
| 管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5） | m³ | 312
| 管沟土方回填 | m³ | 312
3 | 水源工程 |  | 0
| 电缆管沟土方开挖 | m³
| 电缆管沟土方回填 | m³
| 护栏（铁艺空心）(每眼井护栏（铁艺空心）2m×2m×2m）高1.6m | m | 40
| 水源地标识碑（钢制40cm×60cm） | 个 | 5
4 | 预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm) | 座 | 5
| 土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5） | m³ | 83.65
| 土方回填 | m³ | 67.7
| 预制混凝土井(底部直径1.2m，收口直径0.8m，壁厚12cm，井圈) | 座 | 5
| 基础铺砖 | m³ | 14.45
| 混凝土井盖 | 个 | 5

## 机电工程
机电设备及安装工程报价表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 0
一 | 陶利嘎查 |  | 0
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 23
二 | 塔来乌素嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 10
三 | 陶尔庙嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 13
2 | 潜水泵T80型3-101-1.5KW220V（含70m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套
四 | 通史嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 7
五 | 呼和芒哈嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 12
六 | 沙尔利格嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 10
七 | 宝日呼岱嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 6
八 | 朝岱嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 8
九 | 昌煌嘎查
1 | 潜水泵T80型3-78-1.1KW220V（含40m自带防水电缆，控制器、吊泵钢丝绳） | 套 | 5

## 金结工程
金结设备及安装工程报价表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0
一 | 陶利嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 23
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 23
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 23
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa) | m | 73.6
5 | DN25机械水表 | 个 | 23
二 | 塔来乌素嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 10
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 10
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 10
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 32
5 | DN25机械水表 | 个
三 | 陶尔庙嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 13
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 13
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 13
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 41.6
5 | DN25机械水表 | 个 | 13
四 | 通史嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 7
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 7
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 7
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 22.4
5 | DN25机械水表 | 个 | 7
五 | 呼和芒哈嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 12
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 12
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 12
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 38.4
5 | DN25机械水表 | 个 | 12
六 | 沙尔利格嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 10
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 10
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 10
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 32
5 | DN25机械水表 | 个 | 10
七 | 宝日呼岱嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 6
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 6
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 6
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 19.2
5 | DN25机械水表 | 个 | 6
八 | 朝岱嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 8
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 8
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 8
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 25.6
5 | DN25机械水表 | 个 | 8
九 | 昌煌嘎查
1 | 立式304压力罐（100L) | 套 | 5
2 | 不锈钢止回阀（DN32) | 个 | 5
3 | DN 25不锈钢水龙头 | 个 | 5
4 | PPR入户立管（ 1.25mpa，) | m | 16
5 | DN25机械水表 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## 输水管线
输水管线设备安装工程报价表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  | 0
一 | 陶利嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 690
2 | 弯头φ32 | 个 | 46
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 23
4 | PE球阀dn32 | 个 | 23
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 920
二 | 塔来乌素嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 300
2 | 弯头φ32 | 个 | 20
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 10
4 | PE球阀dn32 | 个 | 10
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 400
三 | 陶尔庙嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 390
2 | 弯头φ32 | 个 | 26
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 13
4 | PE球阀dn32 | 个 | 13
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 520
四 | 通史嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 210
2 | 弯头φ32 | 个 | 14
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 7
4 | PE球阀dn32 | 个 | 7
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 280
五 | 呼和芒哈嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 360
2 | 弯头φ32 | 个 | 24
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 12
4 | PE球阀dn32 | 个 | 12
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 480
六 | 沙尔利格嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 300
2 | 弯头φ32 | 个 | 20
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 10
4 | PE球阀dn32 | 个 | 10
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 400
七 | 宝日呼岱嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 180
2 | 弯头φ32 | 个 | 12
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 6
4 | PE球阀dn32 | 个 | 6
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 240
八 | 朝岱嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 240
2 | 弯头φ32 | 个 | 16
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 8
4 | PE球阀dn32 | 个 | 8
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 320
九 | 昌煌嘎查 |  | 0
1 | PE100级主管DN32(1.25Mpa) | m | 150
2 | 弯头φ32 | 个 | 10
3 | 法兰盘dn32 | 套 | 5
4 | PE球阀dn32 | 个 | 5
5 | 泵管PE100级DN32 | m | 200

## 临时工程
临时工程报价表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元)
| 第五部分 施工临时工程 |  | 0 | 0 | 0
一 | 施工房屋建筑工程 | 元 | 0 | 0 | 0
1 | 办公、生活及文化福利建筑 | 元 | 0 | 0 | 0
二 | 安全、文明生产专项措施 | 元 | 0 | 0 | 0
三 | 其他施工临时工程 | 元 | 0 | 0 | 0
1 | 其他施工临时措施 | 元 | 0 | 0 | 0